OFERTA DEL PROVEEDOR IDENTIFICADO

(INVITACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS)

CONTRATACIÓN MENOR

CM>S Nº 013/2023

SERVICIO DE MANTENIMIENTO – AYUDANTE EN EL ÁREA DE ALBAÑILERÍA PARA INMUEBLES DEL BCB

- FORMA DE ADJUDICACIÓN: Por el Total

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REQUISITOS MÍNIMOS DEL SERVICIO SOLICITADO

- OBJETO Y CAUSA

El Banco Central de Bolivia requiere contratar el servicio de ayudante de albañilería que coadyuve en la ejecución de trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de desmanche de superficies, revoques, instalación de revestimientos, demoliciones y otros relacionados, para preservar buenas condiciones de funcionamiento de la infraestructura física del BCB. Se efectúa el requerimiento de este servicio recurrente, puesto que el BCB no puede prescindir de personal técnico para atender eventos de emergencia o contingencia que pueden presentarse durante la gestión.

- ALCANCE DEL SERVICIO

El servicio deberá ejecutar, entre otros, las siguientes actividades: - Limpieza de canaletas - Limpieza de cajas subterráneas y cajas de inspección - Demoliciones de muros, cielos, paneles - Traslado de escombros a depósitos externos - Traslado de materiales de almacén - Excavaciones manuales - Apoyo en mantenimiento de puertas y escritorios - Atender eventos de emergencia en el horario que sea requerido. - Llevar un registro físico, digital y fotográfico de los trabajos ejecutados en coordinación con el Fiscal de servicio. - Otros trabajos de acuerdo a requerimiento del BCB

- SEGURIDAD INDUSTRIAL Y BIOSEGURIDAD

El proveedor deberá cumplir los siguientes aspectos en el desarrollo de sus funciones: - Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto Supremo N° 108 de 1 de mayo de 2009, contando con ropa de trabajo (overol, lentes de seguridad, guantes, botas de seguridad, casco entre otros) y todo equipo de protección personal de acuerdo a su especialidad, para prevenir riegos ocupacionales, aspecto que será verificado el Fiscal de Servicio. - Contar con un seguro personal contra accidentes, certificado de cobertura SOATC (Seguro Obligatorio de Accidentes de la Trabajadora y el Trabajador en el Ámbito de la Construcción) que debe ser presentado al Fiscal cuando inicie el servicio, el BCB no será responsable de los accidentes que puedan surgir en la ejecución de las tareas asignadas. - Cumplir con el protocolo de bioseguridad vigente en las instalaciones del BCB.

- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El servicio se efectuará con herramientas menores propias del proveedor, solo en caso de requerir herramientas y/o equipos especializados, estos serán proporcionados bajo listado por el BCB, cuya custodia estará a cargo del Fiscal de Servicio.

- LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

El servicio deberá desarrollarse en los siguiente inmuebles: - EDIFICIO PRINCIPAL (Calle Ayacucho, esquina Mercado S/N, La Paz). - INMUEBLE INGAVI (Calle Ingavi, esquina Yanacocha, La Paz). - INMUEBLE EXCORCOSUD (Av. Montes, S/N, La Paz) - INMUEBLE EXCIAL (Av. 6 de marzo S/N, El Alto). - INMUEBLES SENKATA 1 y 2 (Zona Senkata, El Alto). - INMUEBLE ACHUMANI (Zona Achumani, Calle 23, La Paz). - INMUEBLE COTA COTA (Zona Cota Cota, Calle 28, La Paz). - INMUEBLE COTA COTA (Calle 30 y calle La Merced, La Paz). Se asignara al proveedor un espacio de trabajo dentro de las instalaciones del BCB para el adecuado desarrollo de sus funciones. De acuerdo a requerimiento, los trabajos también podrán desarrollarse en otros inmuebles de propiedad del BCB.

- HORARIO DE TRABAJO

El proveedor deberá cumplir con los siguientes horarios de trabajo: - De lunes a viernes, en horario continuo de horas 08:30 a 17:00 (8 horas efectivas de trabajo y 30 minutos de refrigerio). - Los días sábados desde horas 08:30 hasta las 13:30 No obstante, los horarios pueden ser modificados en función a la necesidad de trabajos del BCB según instrucción del Fiscal de Servicio y/o disposiciones normativas. Se otorgará tolerancia de cinco (5) minutos en el ingreso a la jornada laboral, pasados los mismos, se registrará el atraso y se aplicará la penalidad correspondiente. La asistencia será verificada mediante el reporte biométrico de control de presencia con el que cuenta la ENTIDAD. Ante eventos de emergencia los servicios serán prestados también los días domingos y feriados en el horario que sea requerido por el Fiscal de servicio.

- PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El plazo para la prestación se computará a partir de la fecha establecida en la orden de proceder hasta el 31 de diciembre de 2023.

- MONTO Y FORMA DE PAGO

El monto del servicio será cancelado mensualmente para lo cual el proveedor deberá presentar su solicitud de pago que deberá contener los siguientes documentos: - Nota de solicitud de pago - Informe de ejecución mensual (con reporte fotográfico) - Planilla de ejecución de Servicios - Factura o solicitud de retención de impuestos de ley El Fiscal de servicio aprobara la solicitud de pago emitiendo el Informe de conformidad parcial.

- FISCAL DEL SERVICIO

El BCB designará un Fiscal de servicio encargado del seguimiento y control, quien comunicará oficialmente dicha designación al Proveedor mediante nota expresa u otro medio. El Fiscal de servicio podrá ser designado como Responsable de Recepción. Entre las funciones principales del Fiscal del Servicio se encuentran las siguientes: - Coordinar todos los aspectos referentes a la relación entre el BCB y el proveedor manteniendo una continua comunicación verbal y escrita. - Verificar el cumplimiento del Contrato y de las presentes Especificaciones Técnicas. - Verificar la vigencia del SOATC durante el plazo del contrato. - Efectuar el control del servicio y dar su conformidad al mismo, elaborando los Informes de Conformidad parcial. - Aprobar el Certificado de Liquidación final - Gestionar los pagos mensuales. - Verificar el cumplimiento de lo establecido en los aspectos de Seguridad Industrial y Bioseguridad. - Determinar y cuantificar las multas que correspondan.

- EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO

El proponente deberá acreditar experiencia de tres (3) trabajos en el área de albañilería o que haya desempeñado funciones como: Albañil o Maestro Albañil o Ayudante de albañilería o Ayudante de Obra o Técnico en Mantenimiento de Albañilería o Técnico en construcción de obra gruesa o fina. El proponente deberá acreditar la experiencia requerida adjuntando a su propuesta certificados de cumplimiento de contrato, certificados de trabajo u otra certificación donde se verifique los trabajos ejecutados.

- MULTA

El proveedor será pasible a las siguientes multas: - Por incumplimiento de toda normativa de seguridad vigente (ejemplo: Decreto Supremo Nº 108 del 1 de mayo de 2009 relacionada con la higiene, seguridad ocupacional y bienestar que deben cumplir las personas naturales y jurídicas que tengan una relación contractual con entidades públicas y la obligatoriedad de adquirir ropa de trabajo y equipos de protección personal contra riesgos ocupacionales), se aplicará una multa del 0.22% del monto total del contrato por cada vez que el Fiscal de Servicio verifique la falta. - Por ausencia injustificada del Proveedor en el registro de presencia de personal, el día será descontado y se aplicará una multa de 0.40% del monto total del contrato, medio de verificación reporte de control de asistencia de la ENTIDAD. - Por atraso injustificado del proveedor en el registro de presencia del personal, se aplicará una multa de 0.10% del monto total del contrato; se considera atraso hasta una (1) hora después de la hora determinada para el registro de presencia al ingreso, después de este plazo se considerara como ausencia, medio de verificación reporte de control de presencia de la ENTIDAD. - Por un trabajo mal ejecutado técnica, procedimental o administrativamente; o no atender un requerimiento del Fiscal de Servicio, se multará con 0.20% del monto total del contrato, cada vez que se incurra en la falta descrita. Medio de verificación Informe del Fiscal de Servicio. - Por asistencia a las instalaciones del BCB, en estado de ebriedad, el día será descontado y se multará con 0.80% del monto total del contrato. En caso de existir reincidencia será sujeto a resolución de contrato por causas atribuibles al proveedor. - Por el abandono injustificado de un trabajo sin conclusión o abandono de las instalaciones sede de las labores, se aplicará una multa de 0.20% del monto total del contrato cada vez que se incurra en la falta descrita. - Por el extravío de la Credencial de Ingreso emitida por la ENTIDAD, lo cual compromete la seguridad de la ENTIDAD, se aplicará una multa de 0.20% del monto total del contrato cada vez que se incurra en la falta descrita. - Por ejecutar tareas o trabajos que no se encuentren expresamente autorizados por las instancias competentes de la ENTIDAD y sean considerados peligrosos para la continuidad operativa (por ejemplo un corte de energía eléctrica), se aplicará una multa de 0.40% del monto total del contrato cada vez que se incurra en la falta descrita. La suspensión de la prestación de los servicios sin justificación por el lapso de 5 días calendario continuos, sin autorización de la ENTIDAD, dará lugar a la Resolución de contrato atribuible al Proveedor.

- RECEPCIÓN DEL SERVICIO

La recepción del servicio se realizara a través de la emisión del Informe Final de Conformidad, el cual será emitido por el Responsable de Recepción.

- RECURRENCIA

Debido a las características del servicio, el mismo es considerado recurrente.

- CONFIDENCIALIDAD

El Proveedor se compromete a guardar absoluta confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso durante y después de la ejecución del servicio.

- SUBCONTRATACIÓN

En ningún caso el Proveedor podrá generar subcontratos, bajo ningún motivo

- ANTICIPO

Para el presente proceso de contratación, no se otorgará Anticipo.

- GARANTÍA

Para el cumplimiento del contrato, el proveedor podrá presentar uno de los siguientes tipos de garantía: - Boleta de garantía. - Garantía a primer requerimiento. - Póliza de seguro de caución a Primer Requerimiento. O en su defecto solicitar la retención del 7% del valor de cada pago realizado por la prestación del servicio.

- OFERTA IDENTIFICADA:

Proponente: ADAN MIGUEL TINTAYA APAZA

- DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE SELECCIONADO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACION:

- Original Certificado RUPE en original, documento que debe ser generado el proponente, vinculando en el Sistema de Registro Único de Proveedores del Estado en la página web del SICOES (www.sicoes.gob.bo), el proceso de contratación programado por el BCB: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO – AYUDANTE EN EL ÁREA DE ALBAÑILERÍA PARA INMUEBLES DEL BCB” (Contratación Menor) en el PAC de la gestión 2023.

- Fotocopia simple del Certificado de Inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes (Número de Identificación Tributaria NIT) o Certificación Electrónica emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales (si corresponde).

- Fotocopia Simple del Documento de Constitución (Si corresponde).

- Fotocopia Simple del Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal (Si corresponde).

- Fotocopia Simple de Matricula de Comercio emitida por SEPREC actualizada (si corresponde).

En cumplimiento con lo señalado en el Reglamento del RUPE, en caso de que los documentos solicitados en los puntos anteriores se encuentren consignados en el Certificado RUPE, no corresponde la presentación de los mismos.

- Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del proponente o del Representante Legal (Si corresponde).

- Certificados de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones vigentes, excepto personas naturales.

- Documentación requerida en las especificaciones técnicas:

- Documentación de respaldo de la Experiencia del Proveedor, según el inciso J de las Especificaciones Técnicas.

- Garantía de cumplimiento del contrato por el 7% del monto total del contrato, de acuerdo con el inciso Q de las Especificaciones Técnicas.

RRCM/emm