CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL POR PRODUCTO PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DE LOSAS Y SUS ELEMENTOS DE APOYO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB

INSTRUCCIONES

- DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE EN SU PROPUESTA

- Los documentos que debe presentar el proponente son:

- Documentación  que respalde  la  Formación e Inscripción en el SIB del proponente.

- Documentación  que respalde  la Experiencia General  y Específica.

- Formulario de Propuesta Económica.

- RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

- La recepción de propuestas se efectuará en el lugar señalado en la convocatoria hasta la fecha y hora límite fijados en el mismo.

- La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado, dirigido a la entidad convocante, citando el objeto de la Convocatoria, en cuyo caso podrá estar rotulado de la siguiente manera:

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES LUGAR DE ENTREGA DE LA PROPUESTA: Ventanilla Única de Correspondencia, ubicada en Planta Baja del Edificio Principal del BCB, calle Ayacucho esquina Mercado, La Paz – Bolivia NOMBRE DEL PROPONENTE:_________________________________________ - CONTRATACIÓN MENOR CÓDIGO BCB: CM > CP Nº 096/2018-1C CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL POR PRODUCTO PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DE LOSAS Y SUS ELEMENTOS DE APOYO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB No abrir antes de horas 10:00 del día lunes 19 de noviembre del 2018

- EN CASO DE SER ADJUDICADO EL PROPONENTE PARA LA FIRMA DE CONTRATO DEBERA PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- Certificado RUPE que respalde la información declarada en su propuesta.

- Fotocopia simple del Carnet de Identidad.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato.

TÉRMINOS DE REFERENCIA

“CONTRATACIÓN DE CONSULTOR INDIVIDUAL POR PRODUCTO PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DE LOSAS Y SUS ELEMENTOS DE APOYO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB”

REQUISITOS NECESARIOS DE LA CONSULTORIA Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS

I. DETALLE DE LA CONSULTORIA

En cumplimiento de la normativa vigente y con la finalidad de conservar la funcionalidad y preservar el valor del edificio principal del Banco Central de Bolivia (BCB), la Gerencia de Administración, a través del Departamento de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura ha decidido contratar a un consultor por producto para que se evalué estructuralmente las losas y elementos de apoyo, desde el piso 5 al piso 27 del edificio principal del BCB.

II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CONSULTORIA

1. OBJETO Y CAUSA

El BCB requiere contratar un consultor individual por producto para llevar a cabo la evaluación estructural de las losas y elementos de apoyo, desde el piso 5 al piso 27 del edificio principal del BCB, toda vez que se evidenciaron fisuras en dichos elementos, por tanto se requiere un diagnóstico correcto y soluciones estructurales concretas.

2. ALCANCE

En coordinación con la Contraparte Técnica, designada por la instancia correspondiente del BCB, el Consultor deberá cumplir mínimamente lo siguiente: - Revisión y análisis de documentos de propiedad del BCB que tienen relación con la presente consultoría (planos, esquemas, planillas de tesado, resultados de ensayos de rotura a compresión de probetas cilíndricas de hormigón, entre otros) - Relevamiento integral de los elementos estructurales necesarios para el análisis correspondiente. - Medición de deflexiones reales de las losas. - Determinación de cargas reales. - Determinación de cargas de diseño. - Relevamiento de fisuras en los elementos estructurales a analizar. - Determinación de las resistencias características de los hormigones de los elementos estructurales a analizar. En éste punto se deberá prever la realización de ensayos destructivos y no destructivos sobre los elementos de hormigón. - Evaluación de la carbonatación en los elementos estructurales a analizar. - Evaluación estructural de las losas y elementos de apoyo. - Determinación de las deformaciones a largo plazo. - Identificación de refuerzos estructurales. - Diseños de los refuerzos estructurales que se requieren, mismos que deben incluir mínimamente una memoria descriptiva, una memoria de cálculo y planos. Todos los diseños de refuerzos estructurales deberán estar visados por la Sociedad de Ingenieros de Bolivia.

3. CANTIDAD DE CONSULTORES

El BCB requiere contratar un (1) Consultor por Producto.

4. RESULTADOS Y/O PRODUCTOS ESPERADOS

El Consultor deberá entregar los siguientes resultados y/o productos esperados: - Un informe, en formato impreso y digital, el mismo que deberá estar adecuadamente estructurado, en el cual se evidencie el cumplimiento del alcance previsto en el punto 2.

5. NORMAS DE PRESENTACIÓN DEL TRABAJO

El Informe Final de la Consultoría deberá ser entregado en un (1) ejemplar en formato impreso y un (1) ejemplar en formato digital, de acuerdo a lo siguiente: - Textos, planillas, fotografías, entre otros, en formato impreso de alta resolución, tamaño A4, ordenado y anillado con tapas protectoras plásticas. - Los planos, gráficos, detalles constructivos, entre otros, impresos respetando el modulo tamaño A4 y/o A1 y a una escala adecuada. - Uno o varios CDs (según corresponda) que contengan la información en versión digital, en los formatos establecidos en los presentes Términos de Referencia.

6. LUGAR Y HORARIOS DE TRABAJO

Los trabajos de campo serán realizados en el edificio principal del Banco Central de Bolivia en coordinación con la Contraparte Técnica, en los horarios que disponga el Consultor, tomando en cuenta que el BCB trabaja en horario discontinuo de 08:30 a 12:30 y de 14:30 a 18:30, el trabajo de gabinete será realizado en oficinas del Consultor.

7. FORMACIÓN, EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL CONSULTOR

Los siguientes requisitos son los mínimos requeridos para el profesional que realizará el trabajo descrito en los presentes Términos de Referencia. CONDICIONES GENERALES Formación académica - Licenciado en Ingeniería Civil con Titulo en Provisión Nacional o Título Profesional e inscripción en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia – SIB (presentar documentación de respaldo) Experiencia General Experiencia Profesional (desde la fecha del Título en Provisión Nacional o Título Profesional) mínima de cuatro (4) años en Consultorías de Diseños Estructurales. (presentar certificaciones u otros documentos de acreditación que demuestren haber cumplido los contratos, como ser: certificados de trabajo o certificados de cumplimiento de contrato o actas de conformidad o facturas acompañadas de los contratos correspondientes o documentos similares que acrediten el cumplimiento del trabajo, es necesario que los documentos tengan claramente señalado el plazo para efectos de calificación) Experiencia Específica Experiencia Profesional (desde la fecha del Título en Provisión Nacional o Título Profesional) mínima de tres (3) años en Consultoría relacionada con los siguientes temas: diseños y/o evaluaciones estructurales de Puentes con elementos presforzados, edificios con elementos presforzados, estructuras presforzadas en general (presentar certificaciones u otros documentos de acreditación que demuestren haber cumplido los contratos, como ser: certificados de trabajo o certificados de cumplimiento de contrato o actas de conformidad o facturas acompañadas de los contratos correspondientes o documentos similares que acrediten el cumplimiento del trabajo, es necesario que los documentos tengan claramente señalado el plazo para efectos de calificación)

8. PLAZO DEL CONTRATO Y CRONOGRAMA DE TRABAJO

La Consultoría deberá realizarse en el plazo máximo de treinta (30) días calendario, computable desde la fecha establecida en la Orden de Proceder emitida por la Contraparte Técnica y el Jefe del DMMI del BCB hasta la entrega del Informe Final. El plazo incluirá tanto los trabajos de campo (edificio BCB) como los trabajos de gabinete (lugar requerido por el Consultor), así como los plazos de obtención de los documentos que sean requeridos y las autorizaciones para el ingreso y permanencia en el edificio BCB, según sea requerido y bajo las normas de seguridad del BCB. Cronograma de Trabajo El Consultor contratado deberá entregar dentro de los tres días hábiles siguientes a la firma del Contrato, antes de la emisión de la Orden de Proceder, un cronograma de tareas que no exceda el plazo de treinta (30) días calendario, el cronograma será evaluado y aprobado por la Contraparte Técnica.

9. FORMA DE PAGO

El BCB cancelará al Consultor el monto total del Contrato de la siguiente forma: Único Pago del 100% del monto total del Contrato contra presentación del Informe Final que contenga los aspectos descritos en el punto 4. RESULTADOS Y/O PRODUCTOS ESPERADOS de los presentes Términos de Referencia, previo Informe de Conformidad Final emitido por la Contraparte Técnica del BCB, acompañado de documentos técnicos y/o administrativos que sean necesarios. Para el efecto el Consultor contratado deberá tomar en cuenta lo siguiente: - El Consultor deberá emitir la respectiva factura para el pago - El Consultor deberá cumplir con el régimen impositivo de ley y de AFP (vigentes). - Bajo ningún concepto se otorgaran pagos anticipados o pagos adicionales.

10. COSTOS DE LA CONSULTORIA

El Consultor al momento de elaborar su propuesta para realizar el trabajo de Consultoría deberá considerar los costos que sean requeridos (análisis, pruebas, aprobaciones, laboratorios, compra o alquiler de equipos, entre otros). El BCB no podrá incrementar el costo de la Consultoría bajo ningún concepto.

11. REGIMEN DE MULTAS

El Consultor contratado deberá tomar en cuenta lo siguiente: - El incumplimiento del plazo de la Consultoría será multado con el descuento del 0.5 % del monto total del Contrato, por cada día calendario de retraso, multa que será descontada del monto a pagarse; cuya sumatoria no deberá exceder el diez por ciento (10 %) del monto total de Contrato, sin perjuicio de resolver el contrato.

12. RESERVA DE DERECHOS

El BCB se reserva los siguientes derechos: - Verificar la documentación original presentada como respaldo, de acuerdo con lo requerido. - Dejar sin efecto el presente proceso cuando surja un hecho de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado. - Declarar desierta la convocatoria de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente de Contrataciones Estatales (D.S. Nº 0181). - El Consultor contratado no podrá prestar servicios simultáneamente como Consultor de Línea en otras Entidades Públicas. - Toda la documentación e información generada por el Consultor por producto de la presente Consultoría será de exclusiva propiedad del BCB.

13.CONFIDENCIALIDAD

El Consultor contratado, se compromete a guardar absoluta confidencialidad sobre la información a la que tenga acceso durante y después de la ejecución del servicio.

14.CONTRAPARTE TÉCNICA

La Contraparte Técnica será designada por el Responsable del Proceso de Contratación, las funciones de la Contraparte Técnica serán mínimamente las siguientes: - Emitir la Orden de Proceder - Aprobar y controlar la planificación propuesta del trabajo, coordinar con el Consultor las fechas de ejecución del servicio. - Efectuar la evaluación y seguimiento de la calidad del servicio y velar por el cumplimiento del Contrato y los Términos de Referencia. - Elaborar el Informe de Conformidad Final, la Autorización de Pago y otros documentos técnicos y/o administrativos que sean requeridos o necesarios, según su competencia. - Coordinar todos los aspectos referentes a la relación entre el BCB y el Consultor contratado. - Aprobar la utilización de materiales, herramientas, equipos y otros, según corresponda. - Elaborar Informes de disconformidad, cuando corresponda. - Computar las multas establecidas, según corresponda. - Gestionar permisos de ingreso y permanencia del Consultor contratado previa autorización de las instancias correspondientes en el BCB.

15.GARANTÍA

El BCB solicitará al proponente adjudicado la siguiente garantía: Garantía de Cumplimiento de Contrato: que tiene por objeto garantizar la conclusión y entrega de la Consultoría, equivalente al 7% del monto del Contrato, de acuerdo con lo establecido en el Art. 20 del D.S. 181.

FORMULARIO DE PROPUESTA ECONOMICA

| DETALLE DEL SERVICIO DE CONSULTORIA | MONTO TOTAL Bs (Numeral) (*) | MONTO TOTAL (Literal) (*) |
| --- | --- | --- |
| CONTRATACIÓN DE UN CONSULTOR INDIVIDUAL POR PRODUCTO PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DE LOSAS Y SUS ELEMENTOS DE APOYO DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB |  |  |

(*)   Incluye Impuestos de Ley.

(Firma del proponente)

(Nombre completo del proponente)