# BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

- DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN

PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES

MODALIDAD DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO

## SOLICITUD DE COTIZACIONES

### Código Único de Contratación Estatal

12-0951-00-344390-1-1

Código BCB: ANPE-C N° 105/2012–1C

PRIMERA CONVOCATORIA

- PROVISIÓN INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE UN SISTEMA DE SENSORES Y ALARMAS PARA INSTALACIONES DEL BCB

La Paz, Octubre de 2012

#### ÍNDICE

PARTE I	1

CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	1

1.	NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN	1

2.	PROPONENTES ELEGIBLES	1

3.	DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE	1

4.	GARANTÍAS REQUERIDAS	2

5.	RECEPCIÓN DE COTIZACIONES	2

6.	APERTURA DE COTIZACIONES	3

7.	EVALUACIÓN DE COTIZACIONES	3

8.	INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN	6

9.	ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA	6

10.	CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	7

11.	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	7

PARTE II	8

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN	8

12.	CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	8

13.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS PARA LOS BIENES

A ADQUIRIR	10

PARTE III	24

ANEXO 1	24

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES	24

FORMULARIO Nº 1a	24

DATOS DEL PROPONENTE, DECLARACIÓN JURADA Y MONTO DE LA PROPUESTA

ECONÓMICA PARA PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS	24

FORMULARIO Nº 1b	25

DATOS DEL PROPONENTE, DECLARACIÓN JURADA Y MONTO DE LA PROPUESTA

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES	25

ANEXO AL FORMULARIO N° 1b	26

DATOS DE LOS ASOCIADOS	26

ANEXO 2	27

FORMULARIO REFERENCIAL DE APOYO	27

ANEXO 3	28

MODELO DE CONTRATO	28

PARTE I

CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación para la Adquisición de Bienes se rige por el Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y el presente Documento Base de Contratación (DBC).

- PROPONENTES ELEGIBLES

  - Las personas naturales con capacidad de contratar.

  - Las personas jurídicas legalmente constituidas (Empresas Unipersonales, Sociedades Anónimas, Sociedades de Responsabilidad Limitada, etc.), en forma independiente o como asociaciones accidentales.

  - Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales, Organizaciones Económicas Campesinas – OECAS y Cooperativas.

- DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE

  - Para la presentación de cotizaciones:

- El proponente debe llenar, firmar y presentar el Formulario N° 1a “Datos del proponente, Declaración Jurada y Monto de la Propuesta Económica para personas naturales y jurídicas” ó Formulario 1b “Datos del Proponente, Declaración Jurada y Monto de la Propuesta para Asociaciones Accidentales” y Anexo al Formulario 1b “Datos de los Asociados” según corresponda.

- Cotización con base en las Especificaciones Técnicas solicitadas por el Banco Central de Bolivia (BCB) en el presente DBC (Formulario de Especificaciones Técnicas), debidamente llenado y firmado, adjuntando además la documentación requerida.

  - Para la cotización adjudicada:

    - Las personas naturales deberán presentar los siguientes documentos:

- En fotocopia simple:

  - Cédula de Identidad.

  - Certificado de Inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT), ó Certificación Electrónica emitida por el Servicio de Impuestos Internos. Salvo lo previsto en el sub numeral 3.2.3.

  - Documentos que acrediten los Márgenes de Preferencia solicitados (cuando corresponda).

- En Original:

  - Garantía de Cumplimiento de Contrato de acuerdo a lo establecido en el inciso a), sub numeral 4.1, numeral 4 del presente DBC.

    - Las personas jurídicas deberán presentar los siguientes documentos:

- En fotocopia simple:

  - Certificado de Registro de Comercio vigente otorgado por FUNDEMPRESA.

  - Certificado de Inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT), ó Certificación Electrónica emitida por el Servicio de Impuestos Internos. Salvo lo previsto en el sub numeral 3.2.3.

  - Documentos que acrediten los Márgenes de Preferencia solicitados (cuando corresponda).

  - Poder del Representante legal.

- En Original:

  - Garantía de Cumplimiento de Contrato de acuerdo a lo establecido en el inciso a), sub numeral 4.1, numeral 4 del presente DBC.

    - En las contrataciones de personas naturales, en ausencia de la nota fiscal (factura), el BCB deberá retener los montos de obligaciones tributarias, para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.

- GARANTÍAS REQUERIDAS

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 20 de las NB-SABS, el proponente decidirá el tipo de garantía a presentar entre: Boleta de Garantía, Boleta de Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento (Estas garantías deberán expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata).

  - Las garantías que el BCB requerirá al proponente que resulte adjudicado son:

- Garantía de Cumplimiento de Contrato. La entidad convocante solicitará la Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato.

#### Las Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales y Organizaciones Económicas Campesinas, presentarán una Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al tres y medio por ciento (3.5%) del valor del contrato.

- Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo. La entidad convocante solicitará la Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo hasta un máximo del uno punto cinco por ciento (1.5%) del monto del contrato. Por solicitud del proveedor, el contratante podrá efectuar una retención del monto equivalente a la garantía solicitada.

  - El tratamiento de ejecución y devolución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato y la Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo se establecerá en el contrato.

- RECEPCIÓN DE COTIZACIONES

  - La recepción de cotizaciones se efectuará en el domicilio fijado por el BCB, (Ventanilla Única de Correspondencia, ubicada en la Planta Baja del BCB, sobre la calle Ayacucho, Esquina Mercado) hasta la hora y plazo fijados en la convocatoria.

  - Los proponentes podrán presentar sus cotizaciones según su criterio: de manera abierta con el proceso de referencia o en sobre cerrado, situación que será consignada en el registro o libro de actas.

Cuando el proponente decida presentar su cotización en sobre cerrado, éste no deberá ser abierto hasta antes de la fecha y hora límite del plazo establecido para su presentación, en cuyo caso deberá estar rotulado de la siguiente manera:

Código Único de Contratación Estatal. 12-0951-00-344390-1-1. BANCO CENTRAL DE BOLIVIA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL PROPONENTE:__________________________________ SOLICITUD DE COTIZACIONES CÓDIGO BCB: ANPE-C Nº 105/2012 – 1C PRIMERA CONVOCATORIA PROVISIÓN INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE UN SISTEMA DE SENSORES Y ALARMAS PARA INSTALACIONES DEL BCB No abrir antes de horas 15:00 del día lunes 05 de noviembre de 2012

- APERTURA DE COTIZACIONES

La apertura pública de cotizaciones se realizará en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC, donde se dará lectura de los precios ofertados y se verificará la presentación de la documentación presentada por los proponentes.

- El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola cotización. En caso de no existir cotizaciones,  el Responsable de Evaluación suspenderá el acto y recomendará al RPA, que la convocatoria sea declarada desierta.

- EVALUACIÓN DE COTIZACIONES

La lectura de precios ofertados se realizará inmediatamente después de la fecha y hora límite establecida para la presentación de cotizaciones.

Cuando se reciba al menos una cotización, el Responsable de Evaluación procederá a evaluar la misma, de acuerdo con los siguientes puntos:

  - Evaluación Preliminar.

    - Presentación de documentos.

El Responsable de la Evaluación en sesión reservada y según la verificación de presentación de documentos del Acto de Apertura, determinará si las cotizaciones continúan o se descalifican, aplicando la metodología Cumple/No Cumple en la presentación de documentos, observando cualquier aspecto detectado en la verificación de los requisitos y condiciones de validez de los documentos presentados.

    - Verificación de Impedidos.

Posteriormente a la evaluación de la documentación presentada por los proponentes, el Responsable de Evaluación verificará que los proponentes no se encuentren impedidos de participar para que puedan continuar con las siguientes etapas de evaluación correspondientes.

En caso que el proponente no cumpla con la presentación de los documentos requeridos de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente DBC y/o se encuentre impedido de participar, su cotización será descalificada.

  - Corrección de Errores y Aplicación de los Márgenes de Preferencia

    - Errores aritméticos

- Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal prevalecerá el literal.

- Cuando exista diferencia entre el precio unitario y el total que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado (cuando corresponda).

- Si la diferencia entre el monto leído de la cotización y el monto ajustado de la revisión aritmética, es menor al 2%, se ajustará la cotización; en otro caso la cotización será descalificada (cuando corresponda).

    - Márgenes de Preferencia

7.2.2.1 Se aplicará únicamente uno de los dos tipos de márgenes de preferencia detallado a continuación: (cuando correspondan para bienes nacionales producidos en el país – No aplicables para bienes Fabricados en el extranjero).

- Margen de Preferencia por Costo Bruto de Producción:

| % Componentes de Origen Nacional del Costo Bruto de Producción Margen de Preferencia | Margen de Preferencia | Factor de Ajuste (fa1) |
| --- | --- | --- |
| Mas del 50% | 20% | 0.80 |
| En otros casos | 0% | 1.00 |

- Margen de preferencia para bienes producidos en el País, independientemente del origen de los insumos:

| Bienes producidos en el País, independientemente del Origen de los insumos | Margen de Preferencia | Factor de Ajuste (fa1) |
| --- | --- | --- |
| Margen de Preferencia | 10% | 0.90 |
| En otros casos | 0% | 1.00 |

      - Para las Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales y Organizaciones Económicas Campesinas, se aplicará un margen de preferencia del veinte por ciento (20%) al precio ofertado, siempre y cuando se verifique su condición señalada en el Formulario 1a, con la presentación del Registro Nacional de Unidades Productivas, en fotocopia simple, que debe estar adjunto a su cotización.

| Al precio ofertado para las Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Productores Urbanos y Rurales y Organizaciones Económicas Campesinas | Margen de Preferencia | Factor de Ajuste (fa) |
| --- | --- | --- |
| Margen de Preferencia | 20% | 0.80 |
| En otros casos | 0% | 1.00 |

- Factor de ajuste final

El factor de ajuste final se lo calculará de la siguiente manera:

- El Precio Ajustado, se determinará con la siguiente fórmula:

PA=MAPRA∗fF

Dónde:

PA	= Propuesta ajustada a efectos de calificación

MAPRA= Monto ajustado por revisión aritmética

fF	= Factor de ajuste final

  - Evaluación con el Método de Selección y Adjudicación Precio Evaluado Más Bajo (PEMB)

El procedimiento de evaluación será el siguiente:

    - Determinación de la Cotización con el PEMB

El Responsable de Evaluación, procederá a la evaluación de todas las propuestas económicas (cotizaciones) presentadas y habilitadas a esta etapa, que no hayan excedido el precio referencial, luego de haberse corregido los errores aritméticos y aplicado los márgenes de preferencia (si corresponde).

El Precio Evaluado Más Bajo corresponderá al menor valor.

    - Evaluación de la Cotización con el PEMB

El Responsable de Evaluación verificará en forma minuciosa si la cotización con el PEMB cumple con los requisitos legales y administrativos (cuando corresponda); y técnicos (Formulario de Especificaciones Técnicas) establecidos en el presente DBC, con la metodología CUMPLE/NO CUMPLE.

Para este efecto, se verificará que los documentos legales y administrativos (cuando corresponda) y técnicos cumplan con todas las condiciones requeridas en el DBC. La cotización será descalificada si no cumple con cualquiera de los requisitos establecidos.

En caso de descalificación de la cotización con el PEMB, se procederá a la calificación de la siguiente cotización con el PEMB y así sucesivamente.

  - Causales de Descalificación:

Serán causales de descalificación los siguientes incisos:

- Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier documento requerido en el presente DBC.

La omisión no se limita a la falta de presentación de documentos, refiriéndose también a que cualquier documento presentado no cumpla con las condiciones de validez requeridas.

- Cuando la cotización no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC.

- Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial.

- Si se determinase que el proponente se encuentra dentro los impedimentos que prevé el Artículo 43 de las NB-SABS.

- Si para la suscripción del Contrato, la documentación señalada en el presente DBC, no fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente hubiese justificado oportunamente el retraso.

- Cuando el período de validez de la propuesta no se ajuste al plazo mínimo requerido.

- Cuando el proponente presente dos o más alternativas.

- Cuando el proponente presente dos o más cotizaciones.

- Cuando se establezcan errores no subsanables en la cotización.

  - Errores No Subsanables:

Se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificación los siguientes incisos:

- La ausencia de los Formularios de Presentación de Propuestas, requeridos en el presente DBC.

- La falta de la propuesta técnica o parte de ella.

- La falta de la propuesta económica o parte de ella.

- La ausencia del Poder del Representante Legal del proponente, cuando corresponda.

- La falta de firma del Representante Legal o Proponente en los Formularios y Documentos solicitados en el presente DBC.

- La ausencia de documentación, formularios y aspectos solicitados en el presente DBC.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%) entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación.

- INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Responsable de Evaluación emitirá el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, el cual deberá contener mínimamente lo siguiente:

- Nómina de los proponentes.

- Cuadros Comparativos, cuando corresponda.

- Cuadros de Evaluación y/o Resultados de la Evaluación Legal, Técnica y/o Administrativa.

- Detalle de Errores Subsanables cuando corresponda.

- Causales para la descalificación de cotizaciones, cuando corresponda.

- Otros aspectos que el Responsable de Evaluación considere pertinentes.

- Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

- ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

  - El RPA, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitirá la Adjudicación o Declaratoria Desierta.

  - En caso de que el RPA solicite al Responsable de Evaluación la complementación o sustentación del informe, podrá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida para la emisión de la Adjudicación o Declaratoria Desierta.

Si el RPA, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y Recomendación, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloría General del Estado.

  - El RPA declarará desierta la convocatoria de acuerdo con lo establecido en el Artículo 27 de las NB-SABS.

- CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivada, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 28 de las NB-SABS.

- SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

  - Para fines de formalización, el BCB otorgará al proponente adjudicado un plazo no inferior a cuatro (4) días para la presentación de los documentos requeridos en el DBC; sin embargo, si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar.

Cuando el proponente adjudicado no cumpla con la presentación de estos documentos en el plazo establecido, la propuesta será descalificada, salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso, procediéndose a la revisión de la siguiente mejor cotización con el Precio Evaluado Más Bajo, siempre que la misma no exceda el precio referencial.

  - En caso de que el adjudicado desista a la suscripción de la Contrato, se procederá a realizar la revisión de la siguiente mejor cotización con el Precio Evaluado Más Bajo, siempre que el plazo de validez de la misma se encuentre vigente y no exceda el precio referencial, caso contrario el proceso será declarado desierto.

PARTE II

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN

- CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

| - CONVOCATORIA Se convoca a la presentación de cotizaciones para el siguiente proceso: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entidad convocante |  |  | : |  | Banco Central de Bolivia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modalidad de Contratación |  |  | : |  | Apoyo Nacional a la Producción y Empleo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUCE |  |  | : |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  | - | 0 | 9 |  | 5 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | - |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | - | 3 | 4 |  | 4 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 9 | 0 | - | 1 | - | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Código interno que la entidad utiliza para Identificar al proceso |  |  | : |  | ANPE-C Nº 105/2012-1C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto de la contratación |  |  | : |  | PROVISIÓN INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE UN SISTEMA DE SENSORES Y ALARMAS PARA INSTALACIONES DEL BCB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de Selección y Adjudicación |  |  | : |  |  |  | a) Calidad, Propuesta Técnica y Costo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b) Calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | c) Presupuesto Fijo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | d) Menor Costo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | e) Precio Evaluado Más Bajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de Adjudicación |  |  | : |  | Por el Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precio Referencial |  |  | : |  | Bs115.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantía de Cumplimiento de Contrato |  | : |  |  | El proponente adjudicado deberá constituir la Garantía de Cumplimiento de Contrato por el 7% del monto del contrato, el cual podrá ser una de las señaladas en el Art.20 de las NB-SABS, (Boleta de Garantía, Boleta de Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento). En caso de Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Pequeñas Productores Urbanos y Rurales y Organizaciones Económico Campesinas, el monto será del 3.5% del monto del contrato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo |  |  |  |  | El proponente adjudicado deberá constituir la Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo por el 1.5% del valor total adjudicado o solicitar la retención del monto equivalente a la garantía solicitada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La contratación se formalizará mediante |  |  | : |  | Contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organismo Financiador |  |  | : |  | Nombre del Organismo Financiador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de Financiamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Recursos Propios del BCB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plazo previsto para la entrega de bienes |  |  | : |  | El plazo de entrega (Recepción Provisional) es de 20 días hábiles a partir del primer día hábil posterior a la firma del contrato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lugar de entrega de los bienes |  |  | : |  | Unidad de Activos Fijos, Piso 5 del Edificio Principal del BCB ubicado en la Calle Ayacucho esquina Mercado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC) Los interesados podrán revisar, obtener información y recabar el Documento Base de Contratación (DBC) de acuerdo a los siguientes datos (Información que se encuentra en el sitio Web del SICOES www.sicoes.gob.bo): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio de entrega del DBC |  |  | : |  | Piso 7 del Edificio Principal del BCB, Dpto. de Compras y Contrataciones, ubicado en el Calle Ayacucho esquina Mercado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horario de atención de la entidad |  |  | : |  | De horas 8:30 hasta horas 16:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Encargado de atender consultas Administrativas |  |  | : |  | Edsson Zapata Goyzueta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Profesional en Compras y Contrataciones – CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dpto. de Compras y Contrataciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Encargado de atender consultas Técnicas |  |  | : |  | Boris Iturri Ortiz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Administrador del Sistema de Seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dpto. de Seguridad Integral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio fijado para el proceso de contratación por la entidad convocante |  |  | : |  | Piso 7 del Edificio Principal del BCB, Calle Ayacucho esquina Mercado. La Paz – Bolivia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono |  |  | : |  | 2409090: Internos 4713 - 4717 (Consultas Administrativas) Interno 4707 (Consultas Técnicas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax |  |  | : |  | 2407368 - 2406922 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico para consultas |  |  | : |  | jgzapata@bcb.gob.bo o gzavala@bcb.gob.bo (Consultas Administrativas) biturri@bcb.gob.bo(Consultas Técnicas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - CRONOGRAMA DE PLAZOS El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # | ACTIVIDAD |  |  |  |  |  |  |  | FECHA |  |  |  |  |  |  |  | HORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LUGAR Y DIRECCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Día/Mes/Año |  |  |  |  |  |  |  | Hora: Min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Publicación del DBC en el SICOES y en la Mesa de Partes (*) |  |  |  |  | : |  |  |  |  | 26.10.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Fecha límite de presentación y apertura de Cotizaciones (*) |  |  |  |  | : |  |  |  |  | 05.11.12 |  |  |  |  |  |  |  | 15:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presentación de Cotizaciones: Ventanilla Única de Correspondencia PB del Edificio del BCB, Ubicada en la calle Ayacucho, Esq. Mercado. Apertura de Cotizaciones: Piso 7, Dpto. de Compras y Contrataciones del BCB. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Adjudicación / Declaratoria Desierta |  |  |  |  | : |  |  |  |  | 05.12.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Notificación |  |  |  |  | : |  |  |  |  | 07.12.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Presentación de documentos para suscripción del Contrato |  |  |  |  | : |  |  |  |  | 14.12.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Suscripción de contrato |  |  |  |  | : |  |  |  |  | 28.12.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Estas fechas son fijas en el proceso de contratación

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS PARA LOS BIENES A ADQUIRIR

El proponente, a objeto de cumplir con la presentación de su cotización [inciso b), sub numeral 3.1, numeral 3, Parte I del presente DBC], debe presentar el siguiente formulario, debidamente llenado y firmado según la instrucción específica.

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| REQUISITOS NECESARIOS DE LOS BIENES Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación del BCB |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar por qué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| OBJETO DE LA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS |  |  |  |  |
| Provisión, instalación y conexión de un sistema de sensores y alarmas para instalaciones del BCB. |  |  |  |  |

COMPONENTE 1: SENSORES DE VIBRACIÓN

| REQUISITOS NECESARIOS DE LOS BIENES Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación del BCB |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar por qué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS BIENES |  |  |  |  |
| REQUISITOS DE LOS BIENES: |  |  |  |  |
| - Marca: (Especificar) |  |  |  |  |
| - Modelo: (Especificar) |  |  |  |  |
| - Cantidad: Cinco (5) sensores de vibración. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Certificaciones y homologaciones del producto: los equipos ofertados deben cumplir con al menos una certificación CE, UL, FCC, CAN o CSA y la empresa adjudicada debe demostrar la existencia de dicha certificación en la apertura de empaques. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Uniformidad de marcas: Todos los sensores deben ser de la misma marca. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Certificación de calidad ISO 9001: La marca debe tener certificado de calidad ISO 9001. (Manifestar aceptación y la empresa adjudicada debe presentar documentación respaldatoria el momento de la apertura de empaques) |  |  |  |  |
| - Radio de protección: Al menos 2.5 metros cuadrados. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Compatibilidad: Los sensores deben ser 100% compatibles con el panel de control ofertado. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Montaje del sensor: Los sensores deberán permitir ser montados en paredes, para esto se deberán incluir todos los accesorios adicionales requeridos. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Manuales: Se deberán incluir todos los manuales con los que cuenten los sensores (en impreso o digital y en español). (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |

COMPONENTE 2: SENSORES DE AGUA

| REQUISITOS NECESARIOS DE LOS BIENES Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación del BCB |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar por qué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS BIENES |  |  |  |  |
| REQUISITOS DE LOS BIENES: |  |  |  |  |
| - Marca: (Especificar) |  |  |  |  |
| - Modelo: (Especificar) |  |  |  |  |
| - Cantidad: Tres (3) sensores de agua. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Certificaciones y homologaciones del producto: los equipos ofertados deben cumplir con al menos una certificación CE, UL, FCC, CAN o CSA y la empresa adjudicada debe demostrar la existencia de dicha certificación en la apertura de empaques. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Uniformidad de marcas: Todos los sensores deben ser de la misma marca. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Certificación de calidad ISO 9001: La marca debe tener certificado de calidad ISO 9001. (Manifestar aceptación y la empresa adjudicada debe presentar documentación respaldatoria el momento de la apertura de empaques) |  |  |  |  |
| - Humedad de trabajo: 0 % HR a 100 % HR. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Temperatura de operación: ≤ -4 °C a ≥ 60 °C (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Compatibilidad: Los sensores deben ser 100% compatibles con el panel de control ofertado. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Montaje del sensor: los sensores deberán permitir ser montados en paredes, para esto se deberán incluir todos los accesorios adicionales requeridos. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Manuales: Se deberán incluir todos los manuales con los que cuenten los sensores (en impreso o digital y en español). (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |

COMPONENTE 3: DETECTORES DE INCENDIOS

| REQUISITOS NECESARIOS DE LOS BIENES Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación del BCB |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar por qué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS BIENES |  |  |  |  |
| REQUISITOS DE LOS BIENES: |  |  |  |  |
| - Marca: (Especificar) |  |  |  |  |
| - Modelo: (Especificar) |  |  |  |  |
| - Cantidad: Cuatro (4) detectores de incendios. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Certificaciones y homologaciones del producto: los equipos ofertados deben cumplir con al menos una certificación CE, UL, FCC, CAN o CSA y la empresa adjudicada debe demostrar la existencia de dicha certificación en la apertura de empaques. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Uniformidad de marcas: Todos los sensores deben ser de la misma marca. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Certificación de calidad ISO 9001: La marca debe tener certificado de calidad ISO 9001. (Manifestar aceptación y la empresa adjudicada debe presentar documentación respaldatoria el momento de la apertura de empaques) |  |  |  |  |
| - Temperatura de operación: ≤ -10 °C a ≥ 50 °C (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Área de Detección: Mayor o igual a veinte (20) mt2. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Compatibilidad: Los sensores deben ser 100% compatibles con el panel de control ofertado. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Montaje del sensor: Los detectores deberán permitir ser montada en techos, para esto se deberán incluir todos los accesorios adicionales requeridos. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Manuales: Se deberán incluir todos los manuales con los que cuenten los sensores (en impreso o digital y en español). (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |

COMPONENTE 4: SENSORES DE MOVIMIENTO

| REQUISITOS NECESARIOS DE LOS BIENES Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación del BCB |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar por qué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS BIENES |  |  |  |  |
| REQUISITOS DE LOS BIENES: |  |  |  |  |
| - Marca: (Especificar) |  |  |  |  |
| - Modelo: (Especificar) |  |  |  |  |
| - Cantidad: Seis (6) sensores de movimiento. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Certificaciones y homologaciones del producto: los equipos ofertados deben cumplir con al menos una certificación CE, UL, FCC, CAN o CSA y la empresa adjudicada debe demostrar la existencia de dicha certificación en la apertura de empaques. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Uniformidad de marcas: Todos los sensores deben ser de la misma marca. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Certificación de calidad ISO 9001: La marca debe tener certificado de calidad ISO 9001. (Manifestar aceptación y la empresa adjudicada debe presentar documentación respaldatoria el momento de la apertura de empaques) |  |  |  |  |
| - Distancia de protección: al menos cincuenta (50) metros de alcance. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Compatibilidad: Los sensores deben ser 100% compatibles con el panel de control ofertado. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Montaje del sensor: Los sensores deberán permitir ser montada en paredes, para esto se deberán incluir todos los accesorios adicionales requeridos. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Manuales: Se deberán incluir todos los manuales con los que cuenten los sensores (en impreso o digital y en español). (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |

COMPONENTE 5: PANEL DE CONTROL

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación del BCB |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar por qué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS BIENES |  |  |  |  |
| REQUISITOS DE LOS BIENES: |  |  |  |  |
| - Marca: (Especificar) |  |  |  |  |
| - Modelo: (Especificar) |  |  |  |  |
| - Cantidad: Un (1) Panel de control. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Certificaciones y homologaciones del producto: los equipos ofertados deben cumplir con al menos una certificación CE, UL, FCC, CAN o CSA y la empresa adjudicada debe demostrar la existencia de dicha certificación en la apertura de empaques. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Certificación de calidad ISO 9001: La marca debe tener certificado de calidad ISO 9001. (Manifestar aceptación y la empresa adjudicada debe presentar documentación respaldatoria el momento de la apertura de empaques) |  |  |  |  |
| - Zonas: El panel de control debe por lo menos programar ocho (8) zonas. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Panel de control: Debe incluir un panel de visualización, al menos dos (2) teclados, una batería y módulo de llamada telefónica. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Compatibilidad: el panel de control debe ser 100% compatible con todos los sensores ofertados en los Componentes 1, 2, 3 y 4. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Montaje del panel: el panel deberá permitir ser montado en paredes, para esto se deberán incluir todos los accesorios adicionales requeridos. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Manuales: Se deberán incluir todos los manuales con los que cuente el panel de control (en impreso o digital y en español). (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |

COMPONENTE 6: SIRENA

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación del BCB |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar por qué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS BIENES |  |  |  |  |
| REQUISITOS DE LOS BIENES: |  |  |  |  |
| - Marca: (Especificar) |  |  |  |  |
| - Modelo: (Especificar) |  |  |  |  |
| - Cantidad: Una (1) sirena. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Sirena: Debe estar diseñada para funcionar en interiores. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Presión sonora: entre 100 y 120 Decibeles. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Compatibilidad: La sirena debe ser 100% compatible con el panel de control ofertado. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Montaje de la sirena: la sirena deberá permitir ser montada en paredes, para esto se deberán incluir todos los accesorios adicionales requeridos. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |

CONDICIONES PARTICULARES PARA LOS COMPONENTES 1 AL 6

| REQUISITOS NECESARIOS DE LOS BIENES Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación del BCB |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar por qué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| A. LUGAR Y FORMA DE LA ENTREGA. |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá entregar los bienes en el Departamento de Bienes y Servicios en la Unidad de Activos Fijos, Piso 5° del edificio principal del BCB, para verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y el Contrato, en coordinación con la Comisión de Recepción. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS |  |  |  |  |
| La instalación y la entrega de los bienes serán verificadas por la Comisión de Recepción considerando las Especificaciones Técnicas. En la verificación el proveedor deberá absolver cualquier duda. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| C. PLAZO DE ENTREGA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. |  |  |  |  |
| - Recepción provisional: La empresa adjudicada deberá entregar provisionalmente los bienes en un plazo de hasta veinte (20) días hábiles a partir del primer día hábil posterior a la firma de contrato. - Apertura de empaques: La Comisión de Recepción de los Bienes realizará la apertura de empaques y verificación de los bienes en un plazo de hasta un (1) día hábil a partir de la recepción provisional. - Observaciones: En caso de que los bienes presenten alguna(s) observación(es), la empresa adjudicada deberá reemplazar el (los) equipo(s) en un plazo de hasta cinco (5) días hábiles a partir de la comunicación de la observación. |  |  |  |  |
| - Instalación y conexión de los equipos: La empresa adjudicada deberá instalar todos los equipos en cinco (5) días hábiles a partir de la orden emitida por la Comisión de Recepción. - Pruebas de funcionamiento: Después de la entrega de los equipos, la instalación, programación, calibración, y puesta en funcionamiento, el Departamento de Seguridad Integral realizará pruebas finales de los equipos en un plazo de hasta dos (2) días hábiles. - Informe Técnico: Concluida la instalación, calibración, conexión y las pruebas de funcionamiento, el Departamento de Seguridad Integral elaborará el Informe Técnico Final en un plazo de hasta dos (2) días hábiles. - Acta de recepción Definitiva: Una vez emitido el Informe Técnico Final, la Comisión de Recepción procederá a la emisión del Acta de Recepción Definitiva en un plazo máximo de hasta dos (2) días hábiles. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| D. GARANTÍAS |  |  |  |  |
| - Garantía de cumplimiento de contrato: La Empresa adjudicada deberá presentar una garantía de cumplimiento de contrato, por el siete por ciento (7%) del monto total del contrato, debiendo presentar una de las garantías establecidas en el artículo 20, del Decreto Supremo Nº 0181/2009: - Boleta de Garantía - Boleta de Garantía a Primer Requerimiento - Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento Esta garantía será devuelta al contratista una vez que se cuente con la conformidad de la recepción definitiva. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Garantía de fábrica o representante: La Empresa adjudicada deberá presentar una garantía de al menos un (1) año, con cobertura de los componentes de los equipos. El proveedor deberá entregar un documento de respaldo al culminar la recepción definitiva de los equipos. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Garantía de funcionamiento de maquinaria y/o equipo: La Empresa adjudicada deberá presentar una garantía de funcionamiento de maquinaria y/o equipo con una vigencia de al menos un (1) año calendario con cobertura de los componentes y repuestos de los equipos a partir de la entrega definitiva. La garantía incluye: asistencia técnica en oficinas del BCB, Provisión de repuestos y cambio definitivo del equipo. Los servicios, equipos, materiales y accesorios de instalación, no tendrán costo para el BCB durante la cobertura de esta garantía. Para tal efecto al momento de la entrega definitiva, la empresa adjudicada deberá presentar una de las garantías establecidas en el artículo 20, del Decreto Supremo Nº 0181/2009 por el uno punto cinco por ciento (1.5%) del monto total del contrato, o a solicitud del proveedor, en sustitución de esta garantía el BCB podrá efectuar una retención del monto equivalente a esta garantía que será devuelta al proveedor una vez concluido el plazo estipulado y que el Departamento de Seguridad Integral emita el Certificado de Conformidad. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Condiciones de la garantía de funcionamiento de maquinaria y/o equipo: - Asistencia técnica en oficinas del BCB: El proveedor deberá enviar un técnico para brindar asistencia técnica dentro de las dos (2) horas de haber realizado la solicitud por vía telefónica, fax, correo electrónico o carta escrita. La atención deberá ser en días hábiles y en horario de 8:30 a 16:30. Eventualmente se podrá solicitar asistencia técnica fuera de estos días y horarios en casos excepcionales de emergencia. - Provisión de repuestos: Durante el tiempo de garantía de funcionamiento de maquinaria y/o equipo, y en caso que se presente alguna deficiencia de funcionamiento del (los) equipo(s) y sea necesario el reemplazo de uno o varios repuestos, el (los) mismo(s) deberá(n) ser provisto (s) y reemplazado (s) por la empresa adjudicada sin costo para el BCB en el tiempo máximo de diez (10) días hábiles, de no solucionarse el problema, la empresa reemplazará el(los) equipo(s) por otro(s) de iguales o mejores características técnicas. - Reemplazo definitivo: El proveedor deberá dar una solución definitiva a los casos que hayan necesitado del préstamo de un equipo, en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles reemplazando el equipo por uno nuevo de iguales características durante el tiempo que dure la garantía de funcionamiento de maquinaria y/o equipo. El Departamento de Seguridad integral del BCB designará a un encargado de fiscalización para el seguimiento de los servicios cubiertos por la garantía de funcionamiento de maquinaria y/o equipo y condiciones complementarias establecidas en el contrato. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| - Altura sobre el nivel del mar: La garantía de funcionamiento de maquinaria y/o equipo deberá cubrir el correcto funcionamiento de los equipos a más de 3,600 msnm. (tres mil seiscientos metros sobre el nivel del mar). (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| F. RÉGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| El BCB descontará del monto total del contrato el uno por ciento (1%) por cada día calendario de retraso en la entrega definitiva de los equipos (Tiempo de entrega provisional, observaciones e instalación y conexión de los equipos). No podrá sobrepasarse el veinte por ciento (20%) del monto del contrato. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| G. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| El BCB efectuará el pago por la totalidad del monto adjudicado por la provisión e instalación de los bienes, una vez emitida la respectiva Acta de Recepción Definitiva por la Comisión de Recepción y recibida la factura de la empresa adjudicada. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| H. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICADA |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada será directa y exclusivamente responsable del pago de sueldos, seguros, aportes, beneficios sociales y toda relación laboral con su personal. - La empresa adjudicada tiene la obligación de proveer a su personal de ropa de trabajo, equipos de protección personal contra riesgos de seguridad ocupacional y herramientas adecuadas para el trabajo. En ambos casos el BCB queda liberado de cualquier obligación o responsabilidad, desde el inicio del contrato. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| I. RÉGIMEN TRIBUTARIO |  |  |  |  |
| El proveedor deberá presentar la factura de los bienes entregados, caso contrario el BCB procederá a la retención de los impuestos de Ley correspondientes. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| J. CONSULTAS |  |  |  |  |
| Para toda consulta técnica, los proponentes deberán coordinar con Departamento de Seguridad Integral del BCB, piso 7°, teléfono 2409090 interno 4707. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |

IMPORTANTE:

Los Proponentes deberán llenar necesariamente todas las casillas de la columna de “CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA”, cubriendo mínimamente los requisitos descritos, de acuerdo con la instrucción específica establecida para cada requisito, cualquier aspecto y/o requisito exigido en el Formulario de Especificaciones Técnicas que la empresa proponente no cumpla u omita, será objeto de descalificación.

(Firma del Representante Legal para Personas Jurídicas)

(Firma del Proponente en caso de Personas Naturales)

(Nombre completo)

PARTE III

ANEXO 1

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES

FORMULARIO Nº 1a

DATOS DEL PROPONENTE, DECLARACIÓN JURADA Y MONTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA PARA PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS

| - DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Llenar el número de CUCE que aparece en la convocatoria |  |  | : |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | - |  | 0 |  | 9 |  |  | 5 | 1 |  |  | - | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | - | 3 |  |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 9 |  |  | 0 |  |  |  |  | - |  | 1 | - |  |  | 1 |  |  |  |
| Llenar el objeto de la Contratación que aparece en la convocatoria |  |  | : |  | PROVISIÓN INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE UN SISTEMA DE SENSORES Y ALARMAS PARA INSTALACIONES DEL BCB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - MONTO Y VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESCRIPCIÓN | MONTO NUMERAL TOTAL (Bs.) |  |  |  |  |  |  |  | MONTO LITERAL TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALIDEZ Mínimo 60 días calendario ** (Manifestar aceptación o indicar plazo de validez de la propuesta, el mismo que no debe ser inferior al mínimo requerido) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SISTEMA DE SENSORES Y ALARMAS PARA INSTALACIONES DEL BCB (COMPONENTES 1 AL 6) (De acuerdo a Especificaciones Técnicas) (Incluye Impuestos de Ley) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del proponente o Razón Social |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Proponente |  |  | : |  |  |  | Persona Natural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Personas Jurídicas |  |  |  |  |  |  |  | MyPE, OECA o Asoc. de Pequeños Productores (****) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Otro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio del proponente fijado para la contratación |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax (sólo si tiene) |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Casilla (sólo si tiene) |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico (sólo si tiene) |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad o Número de Identificación Tributaria |  |  | : |  | CI/NIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  |  |  |  | mes |  |  |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos de constitución del proponente (*) |  |  | : |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lugar de emisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  |  |  |  |  |  | mes |  |  |  | Año) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Paterno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Materno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Representante Legal (*) |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lugar de Expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad del Representante Legal (*) |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lugar de emisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  |  |  | mes |  |  |  |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poder del Representante Legal (*) |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - MARGENES DE PREFERENCIA Solicito la Aplicación del Siguiente Margen de Preferencia: No Solicito Márgenes de Preferencia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En caso de solicitar la aplicación a un Margen de Preferencia y ser adjudicado, me comprometo a presentar la documentación que acredite el mismo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*)       Llenar cuando corresponda

(**)		En caso de que el proponente no señale el Plazo de Validez, se considerará que aceptó el Plazo mínimo requerido (60 días calendario) con solo firmar el presente formulario; siempre y cuando consigne la presente aclaración en el Formulario 1a que sea presentado, al tratarse de una declaración jurada. Sin embargo, si el plazo de validez ofertado es inferior al requerido su propuesta será descalificada.

(***)		En caso de que el proponente marque esta casilla, debe acreditar su condición de Micro y Pequeña Empresa, Asociación de Pequeños Productores Urbanos y Rurales u Organización Económica Campesina, adjuntando al presente  formulario, fotocopia simple del Registro Nacional de Unidades Productivas, emitido por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, únicamente para efectos de aplicación del Margen de Preferencia correspondiente.

(Firma del Representante Legal para Personas Jurídicas)

(Firma del Proponente en caso de Personas Naturales)

(Nombre completo)

FORMULARIO Nº 1b

DATOS DEL PROPONENTE, DECLARACIÓN JURADA Y MONTO DE LA PROPUESTA PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| - DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Señalar el número de CUCE que aparece en la convocatoria |  |  | : |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | - |  | 0 | 9 | 5 | 1 |  |  | - |  | 0 | 0 |  |  |  | - |  | 3 | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 3 |  |  | 9 |  |  |  | 0 |  |  |  | - |  | 1 |  |  | - | 1 |  |  |
| Señalar el objeto de la Contratación que aparece en la convocatoria |  |  | : |  |  |  | PROVISIÓN INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE UN SISTEMA DE SENSORES Y ALARMAS PARA INSTALACIONES DEL BCB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - MONTO Y VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESCRIPCIÓN | MONTO NUMERAL TOTAL (Bs.) |  |  |  |  |  |  |  |  | MONTO LITERAL TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALIDEZ ** Mínimo 60 días calendario (Manifestar aceptación o indicar plazo de validez de la propuesta, el mismo que no debe ser inferior al mínimo requerido) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SISTEMA DE SENSORES Y ALARMAS PARA INSTALACIONES DEL BCB (COMPONENTES 1 AL 6) (De acuerdo a Especificaciones Técnicas) (Incluye Impuestos de Ley) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denominación de la Asociación Accidental |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asociados |  |  | : |  |  |  | # |  |  |  |  |  |  |  | Nombre del Asociado (Los datos de cada asociado deben ser presentados en el Anexo a este Formulario) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de Participación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lugar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  |  |  |  |  | mes |  |  | Año) |  |  |  |  |
| Datos del Testimonio de Contrato de la Asociación Accidental |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Empresa Líder |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - DATOS DE CONTACTO DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ciudad |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio fijado para el proceso de contratación |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax (Sólo si tiene) |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Casilla (Sólo si tiene) |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico (Sólo si tiene) |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Representante Legal |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lugar de Expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lugar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  |  |  |  |  |  |  | Mes |  |  |  |  |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poder del Representante Legal |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - MÁRGENES DE PREFERENCIA Solicito la Aplicación del Siguiente Margen de Preferencia: No Solicito Márgenes de Preferencia: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En caso de solicitar la aplicación a un Margen de Preferencia y ser adjudicado, me comprometo a presentar la documentación que acredite el mismo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*)    Llenar cuando corresponda

(**) En caso de que el proponente no señale el Plazo de Validez, se considerará que aceptó el Plazo mínimo requerido (60 días calendario) con solo firmar el presente formulario; siempre y cuando consigne la presente aclaración en el Formulario 1b que sea presentado, al tratarse de una declaración jurada. Sin embargo, si el plazo de validez ofertado es inferior al requerido su propuesta será descalificada

(Firma del Representante Legal)

(Nombre completo)

ANEXO AL FORMULARIO N° 1b

DATOS DE LOS ASOCIADOS

(Utilizar un Anexo por cada Asociado)

|  |  |  | DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre o Razón Social |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Testimonio de Constitución |  |  | : |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  | Lugar de emisión |  |  |  |  |  | Fecha |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |  |
|  |  | Número de Identificación Tributaria |  |  | : |  |  |  | NIT |  |  |  | Fecha de expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Paterno |  | Materno |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nombre del Representante Legal |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal)

(Nombre completo)

ANEXO 2

FORMULARIO REFERENCIAL DE APOYO

FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

(PARA USO DEL BCB)

| N° | NOMBRE DEL PROPONENTE | VALOR LEIDO DE LA PROPUESTA | MONTO AJUSTADO POR REVISIÓN ARITMÉTICA | MARGEN DE PREFERENCIA POR COSTO BRUTO DE PRODUCCIÓN O POR BIENES PRODUCIDOS EN EL PAÍS INDEPENDIENTEMENTE DEL ORÍGEN DE LOS INSUMOS | MARGEN DE PREFERENCIA PARA MyPES, ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES Y OECAS | FACTOR DE AJUSTE FINAL fF | PRECIO AJUSTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pp | MAPRA (*) | fa1 | fa2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | PA=MAPRA∗fF |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |

(*) En caso de no evidenciarse errores aritméticos el monto leído de la propuesta (pp) debe trasladarse a la casilla monto ajustado por revisión aritmética (MAPRA)

ANEXO 3

MODELO DE CONTRATO

“Contrato Administrativo de Provisión e Instalación de un Sistema de Sensores y Alarmas para el BCB”, sujeto al tenor de las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA.- (DE LAS PARTES) Las partes CONTRATANTES son:

  - El BANCO CENTRAL DE BOLIVIA, con NIT Nº 1016739022, con domicilio en la calle Ayacucho esquina Mercado s/n de la zona central, en la Ciudad de La Paz – Bolivia, representado legalmente por el Subgerente de Servicios Generales, el Lic. Eduardo Germán Domínguez Bohrt, con Cedula de Identidad Nº 141273 emitida en la Ciudad de La Paz, en mérito al artículo 13 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios del Banco Central de Bolivia, aprobado mediante Resolución de Directorio N° 008/2010, de 5 de enero de 2010, modificado por Resolución de Directorio N° 097/2010 de 17 de agosto de 2010 y a la Resolución PRES - GAL N° 01/2010 de 28 de enero de 2010, que en adelante se denominará la ENTIDAD.

  - _________, legalmente constituida y existente conforme a la legislación boliviana, con registro en FUNDEMPRESA bajo la Matrícula N° ____, inscrita en el Padrón Nacional de Contribuyentes con N.I.T. N° ______, domiciliado en ______ de la zona de _____ de la Ciudad de ___ – Bolivia, representada por _______, con Cédula de Identidad N° _____, expedida en la Ciudad de ____, en virtud al Testimonio de Poder Nº ____, de __ de ____ de ___, otorgado ante ____, Notario de Fe Pública de Primera Clase Nº __ del Distrito Judicial de ___, en adelante denominado el PROVEEDOR.

La ENTIDAD y el PROVEEDOR en su conjunto se denominarán las PARTES.

CLÁUSULA SEGUNDA.- (ANTECEDENTES) La ENTIDAD mediante ________, en proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y el Documento Base de Contratación (DBC), para la Adquisición de Bienes, en la Modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo, _____________, convocó en fecha __ de _____ de 2012, a personas naturales y jurídicas con capacidad de celebrar actos jurídicos, a presentar propuestas para la provisión e instalación de un sistema de sensores y alarmas para la ENTIDAD, con CUCE: ______________, en base a lo solicitado en el DBC.

Concluido el proceso de evaluación de propuestas, el Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (RPA), en base al Informe Final ______________, de __ de ________ de 2012, resolvió adjudicar la provisión e instalación de un sistema de sensores y alarmas para la ENTIDAD, al PROVEEDOR, mediante _________________, de _ de _________ de 2012, al cumplir su propuesta con todos los requisitos establecidos en el DBC.

CLÁUSULA TERCERA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE) El presente Contrato se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones:

- Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.

- Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las NB-SABS.

- Ley del Presupuesto General aprobado para la gestión.

- Y demás disposiciones relacionadas directamente con las normas anteriormente mencionadas.

CLÁUSULA CUARTA.- (OBJETO) El objeto del presente contrato es la provisión e instalación y conexión de un sistema de sensores y alarmas para instalaciones de la ENTIDAD, que en adelante se denominarán los BIENES, provistos por el PROVEEDOR de conformidad con las Especificaciones Técnicas el DBC, la Propuesta Adjudicada, con estricta y absoluta sujeción al presente Contrato y de acuerdo a las siguientes características:

  - Componentes:

    - Componente 1: 5 (cinco) sensores de vibración.

    - Componente 2: 3 (tres) sensores de agua.

    - Componente 3: 4 (cuatro) detectores de incendio.

    - Componente 4: 6 (seis) sensores de movimiento.

    - Componente 5: Un (1) panel de control.

    - Componente 6: Una (1) sirena.

  - Montaje de los BIENES: Se deben incluir todos los accesorios adicionales requeridos para el montaje de los BIENES.

CLÁUSULA QUINTA.- (OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR) El PROVEEDOR se compromete y obliga a efectuar la provisión, instalación y conexión de los BIENES, objeto del presente contrato de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, características, cantidades, plazo de entrega y lugar señalado en el DBC, condiciones generales de su propuesta que forma parte del presente documento, así como a los términos y condiciones de este contrato, obligándose a:

- Entregar los BIENES, objeto del presente CONTRATO, en forma eficiente, oportuna y en el lugar de destino convenido, con las características técnicas ofertadas y aceptadas.

- Mantener la condición de empresa habilitada para contratar con el Estado durante todo el período que dure el presente Contrato, y hasta la liquidación del mismo.

- Mantener vigente la garantía presentada.

- Proveer a su personal de ropa de trabajo, equipos de protección personal contra riesgos de seguridad ocupacional y herramientas adecuadas para el trabajo.

- Cumplir cada una de las cláusulas del presente contrato.

CLÁUSULA SEXTA.- (DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO) Para cumplimiento del presente Contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos:

- 	DBC.

- Propuesta Adjudicada.

- 	Poder del Representante Legal.

- 	Garantías.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- (VIGENCIA) La vigencia del presente contrato, se extenderá desde su suscripción, hasta que la Gerencia de Administración de la ENTIDAD emita el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

CLÁUSULA OCTAVA.- (GARANTÍAS)

8.1 Garantía de Cumplimiento de Contrato:

A la suscripción del contrato, el PROVEEDOR, garantiza el fiel cumplimiento del mismo en todas sus partes con la ________, emitido por _______, a la orden de la ENTIDAD, por el siete por ciento (7%) del monto del contrato que corresponde a ______00/100 Bolivianos (Bs___), con vigencia a partir de _________ hasta _______. (Dependiendo de la Garantía escogida por el PROVEEDOR)

En caso de que el PROVEEDOR, incurriere en algún tipo de incumplimiento contractual, el importe de dicha garantía, será pagado en favor de la ENTIDAD, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial, a su solo requerimiento.

8.2. Garantía de Buen Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo:

El PROVEEDOR, se obliga a presentar una garantía de funcionamiento de maquinaria y/o equipo, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, por el uno punto cinco por ciento (1.5%) del monto del Contrato, con cobertura de los componentes y repuestos de los BIENES, con vigencia de a mendos 1 (un) año calendario a partir de la Recepción Definitiva de los BIENES

Durante su periodo de cobertura, esta Garantía incluye sin costo adicional para la ENTIDAD por concepto de servicios, equipos, materiales y accesorios de instalación, lo siguiente:

    - Asistencia Técnica en oficinas de la ENTIDAD.

    - Provisión de repuestos.

    - Cambio definitivo de los BIENES.

    - El correcto funcionamiento de los BIENES a más de 3.600,00 msnm (tres mil seiscientos metros sobre el nivel del mar.),

Si dentro del plazo previsto por la  ENTIDAD los BIENES objeto del presente contrato, no presentasen fallas en su funcionamiento, tuvieron la asistencia técnica adecuada, dicha garantía será devuelta una vez que el encargado de la fiscalización emita un documento de conformidad con los servicios cubiertos por esta garantía.

8.3. Garantía de Fábrica:

El PROVEEDOR al culminar la Recepción Definitiva deberá entregar un documento de respaldo de la garantía de fábrica con cobertura de los componentes de los BIENES, con vigencia de al menos un (1) año.

CLÁUSULA NOVENA.- (PLAZO) El PROVEEDOR se obliga a cumplir con la entrega provisional de los BIENES, en el plazo de 20 (veinte) días hábiles que será computado a partir del primer día hábil posterior a la suscripción del presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA.- (LUGAR DE ENTREGA) El PROVEEDOR realizará la entregar los BIENES en el Departamento de Bienes y Servicios en la Unidad de Activos Fijos, Piso 5º del Edificio Principal de la ENTIDAD, ubicado en la calle Ayacucho esquina Mercado s/n de la zona central, en la Ciudad de La Paz – Bolivia, para verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y el Contrato, en coordinación con la Comisión de Recepción.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- (MONTO, MONEDA Y FORMA DE PAGO) El monto total propuesto y aceptado por las PARTES para la adquisición de los BIENES asciende a la suma de ____________________ __/100 Bolivianos (Bs_.___,__), que será cancelado luego de haberse emitido y suscrito el Acta de Recepción Definitiva y recibida la factura del PROVEEDOR.

Es de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR, efectuar la provisión de los BIENES contratados dentro del monto establecido, ya que no se reconocerán ni procederán pagos por provisiones que hiciesen exceder dicho monto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- (ESTIPULACIÓN SOBRE IMPUESTOS) Correrá por cuenta del PROVEEDOR el pago de todos los impuestos vigentes en el país a la fecha de presentación de su propuesta.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- (FACTURACIÓN) Para que se efectúe el pago, el PROVEEDOR deberá emitir la factura oficial por el monto del pago a favor de la ENTIDAD, caso contrario la ENTIDAD deberá retener los montos de las obligaciones tributarias pendientes, para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- (PREVISIÓN) El Contrato sólo podrá modificarse mediante un Contrato Modificatorio, establecido en el artículo 89 del Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las NB-SABS, mismo que no deberá exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato principal.

Las causas modificatorias deberán ser sustentadas por informes técnicos y legales que establezcan la viabilidad técnica y de financiamiento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- (CESIÓN) El PROVEEDOR no podrá transferir parcial, ni totalmente las obligaciones contraídas en el presente Contrato, siendo de su entera responsabilidad la ejecución y cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- (MULTAS) El PROVEEDOR se obliga a cumplir con el plazo de entrega definitiva de los BIENES (entrega provisional, observaciones, instalación, conexión y puesta en funcionamiento), caso contrario será multado con el 1% (uno por ciento) del monto total del contrato por cada día hábil de retraso. La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, debiendo iniciar el proceso de resolución del Contrato, conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima Novena.

Dichas multas serán cobradas excepto en los casos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados por la ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- (EXONERACIÓN A LA ENTIDAD DE RESPONSABILIDADES POR DAÑO A TERCEROS) El PROVEEDOR se obliga a tomar todas las previsiones que pudiesen surgir por daño a terceros en la provisión de los BIENES, se exonera de estas obligaciones a la ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- (EXONERACIÓN DE LAS CARGAS LABORALES Y SOCIALES A LA ENTIDAD) El PROVEEDOR corre con las obligaciones que emerjan del objeto del presente Contrato, respecto a las cargas laborales y sociales con el personal de su dependencia, se exonera de estas obligaciones a la ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- (EXTINCIÓN DEL CONTRATO) Se dará por terminado el vínculo contractual por una de las siguientes modalidades:

  - Por Cumplimiento de Contrato:

Tanto la ENTIDAD como el PROVEEDOR darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas PARTES hayan dado cumplimiento a todas y cada una de las cláusulas contenidas en el mismo, lo cual se hará constar por escrito.

  - Por Resolución del contrato:

    - A requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al PROVEEDOR:

- Cuando los BIENES en la entrega definitiva no cumplan con lo requerido en las Especificaciones Técnicas.

- Por disolución del PROVEEDOR.

- Por quiebra declarada del PROVEEDOR.

- Cuando el monto de la multa establecida en la Cláusula Décima Sexta, alcance el veinte por ciento (20%), del monto total del contrato.

- Por cualquier incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente Contrato, excepto las sancionadas con multas.

    - A requerimiento del PROVEEDOR, por causales atribuibles a la ENTIDAD:

- Si apartándose de los términos del Contrato, la ENTIDAD pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de adquisición.

- Si apartándose de los términos del Contrato, la ENTIDAD pretende efectuar modificaciones a las Especificaciones Técnicas.

- Por incumplimiento injustificado en el pago, por más de noventa (90) días calendario computados a partir de la fecha en que el mismo debía realizarse.

- Por instrucciones injustificadas emanadas por la ENTIDAD para la suspensión de la adquisición por más de treinta (30) días calendario.

19.2.3.	Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la garantía debe estar plenamente vigente y la ENTIDAD o el PROVEEDOR darán aviso escrito mediante carta notariada, con la resolución del Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Esta carta dará lugar a que cuando la resolución sea por causales imputables al PROVEEDOR, se consolide en favor de la ENTIDAD la garantía de cumplimiento de contrato.

La ENTIDAD, procederá a establecer los montos reembolsables al PROVEEDOR por concepto de adquisición satisfactoriamente efectuada.

Con base en la liquidación final y establecidos los saldos en favor o en contra cuando corresponda se hará efectiva la ejecución y cobro de la garantía de cumplimiento de contrato.

  - Por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a la ENTIDAD o al  PROVEEDOR:

Si se presentaran situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que imposibiliten la entrega o instalación de los BIENES o vayan contra los intereses del Estado, se resolverá el Contrato total o parcialmente, mediante carta notariada.

Cuando se efectúe la resolución del contrato se procederá a una liquidación de saldos deudores y acreedores de ambas PARTES, efectuándose los pagos a que hubiere lugar, conforme la evaluación del grado de cumplimiento en la provisión de los BIENES.

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS) En caso de surgir dudas sobre los derechos y obligaciones de las PARTES durante la ejecución del presente contrato, las mismas acudirán a los términos y condiciones del contrato, el DBC y la propuesta adjudicada, sometidas a la Jurisdicción Coactiva Fiscal.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- (CONDICIONES COMPLEMENTARIAS) El PROVEEDOR prestará los siguientes servicios que serán cubiertos por la Garantía de Buen Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo:

  - Asistencia técnica en oficinas de la ENTIDAD: El PROVEEDOR deberá enviar un técnico para brindar asistencia técnica dentro de las dos (2) horas de haber realizado la solicitud por vía telefónica, fax, correo electrónico o carta escrita. La atención deberá ser en días hábiles y en horario de 8:30 a 16:30. Eventualmente se podrá solicitar asistencia técnica fuera de estos días y horarios en casos excepcionales de emergencia.

  - Provisión de repuestos: En caso que se presente alguna deficiencia de funcionamiento de los BIENES y sea necesario el reemplazo de uno o varios repuestos, el (los) mismo(s) deberá(n) ser provisto (s) y reemplazado (s) por el PROVEEDOR sin costo para la ENTIDAD en el tiempo máximo de diez (10) días hábiles, de no solucionarse el problema, el PROVEEDOR reemplazará los BIENES por otro(s) de iguales o mejores características técnicas.

  - Reemplazo definitivo: El PROVEEDOR deberá dar una solución definitiva a los casos que hayan necesitado del préstamo de un equipo, en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles reemplazando el equipo por uno nuevo de iguales características.

El Departamento de Seguridad Integral de la ENTIDAD designará a un encargado de fiscalización para el seguimiento de estos servicios y condiciones complementarias establecidas en el presente Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- (ENTREGA PROVISIONAL Y PRUEBAS)

  - Recepción provisional: El PROVEEDOR deberá entregar provisionalmente los bienes en el plazo previsto en la Cláusula Novena.

  - Apertura de empaques: La Comisión de Recepción realizará la apertura de empaques y verificación de los BIENES en un plazo de hasta  un (1) día hábil a partir de la recepción provisional.

  - Observaciones: En caso de que los BIENES presenten alguna(s) observación(es), el PROVEEDOR deberá reemplazar los BIENES en un plazo de hasta cinco (5) días hábiles a partir de la comunicación de la observación.

  - Instalación y conexión de los equipos: El PROVEEDOR deberá instalar los BIENES en cinco (5) días hábiles a partir de la orden emitida por la Comisión de Recepción, la misma que será verificada por la Comisión de Recepción considerando las Especificaciones Técnicas. En la verificación el PROVEEDOR deberá absolver cualquier duda.

  - Pruebas de funcionamiento: Después de la entrega de los BIENES, la instalación, programación, calibración, y puesta en funcionamiento, el Departamento de Seguridad Integral realizará pruebas finales de los BIENES en un plazo de hasta dos (2) días hábiles.

  - Informe Técnico: Concluida la instalación, calibración, conexión y las pruebas de funcionamiento, el Departamento de Seguridad Integral  elaborará el Informe Técnico Final en un plazo de hasta dos (2) días hábiles.

  - Manuales: El PROVEEDOR entregará, en medio digital e impreso, todos los manuales con los que cuenten los  BIENES, en idioma español.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- (RECEPCIÓN DEFINITIVA) Dentro del plazo previsto, se hará efectiva la entrega, instalación y conexión de los BIENES objeto de la adquisición, a cuyo efecto, la ENTIDAD designará un Responsable de Recepción o una Comisión de Recepción, a la que le corresponderá verificar si los BIENES provistos concuerdan plenamente con las Especificaciones Técnicas de la propuesta aceptada y el Contrato. Una vez emitido el informe técnico correspondiente, del acto de recepción definitiva se levantará el Acta de Recepción Definitiva, que es un documento diferente al registro de ingreso o almacenes, en un plazo de 2 (dos) días hábiles.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- (CIERRE O LIQUIDACIÓN DE CONTRATO) Dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de recepción definitiva, la Gerencia de  Administración de la ENTIDAD procederá a la devolución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

Transcurrida la vigencia de los servicios cubiertos por la Garantía de Buen Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo, establecidos en el numeral 8.2. de la Cláusula Octava y la Cláusula Vigésima Primera, y una vez que se emita la conformidad por parte del encargado de fiscalización, la Gerencia de Administración de la ENTIDAD procederá al cierre del Contrato a efectos de la devolución de la Garantía de Buen Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo y emisión del Certificado de Cumplimiento de Contrato

La ENTIDAD, no darán por finalizada la adquisición ni la liquidación, si el PROVEEDOR no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y de sus documentos anexos.

En el cierre o liquidación de contrato, se tomará en cuenta las multas y penalidades, si hubiere.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- (CONSENTIMIENTO) En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, suscribimos el presente Contrato el _______________, en representación legal de la ENTIDAD, y ________________, en representación del PROVEEDOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

La Paz, __ de __________ de 2012.

| __________________________________ Subgerente de Servicios Generales BANCO CENTRAL DE BOLIVIA | _________________________ C.I. ________ __ Representante Legal PROVEEDOR |
| --- | --- |

WEE/mvr.