**PARTE II**

**INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN**

# CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

|  |
| --- |
| 1. **DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN**
 |
|  |
| Entidad Convocante | Banco Central de Bolivia |  |
|  |
| Modalidad de contratación | Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - ANPE |  | Código Interno que la Entidad utiliza para identificar el proceso | ANPE – C Nº 133/2024-1C |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |
| CUCE | 2 | 4 | - | 0 | 9 | 5 | 1 | - | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | - | 1 | - | 1 | Gestión | 2024 |  |

|  |
| --- |
|  |
| Objeto de la contratación | **COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ASCENSORES** |  |
|  |
| Método de Selección y Adjudicación | **X** | Precio Evaluado más Bajo |  |  |  | Calidad Propuesta Técnica y Costo |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de Adjudicación |  | Por el Total | X | Por Ítems |  |  |  | Por Lotes |  |  |  |  |  |
|  |
| Precio Referencial | ***TOTAL Bs119.082,83 (CIENTO DIECINUEVE MIL OCHENTA Y DOS 83/100 BOLIVIANOS)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción del bien**  | **Cant.** | **Unidad** | **Precio Unit** | **Precio Total** |
| ITEM 1: TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION 600X1000X250MM | 2 | Pieza | 3529,65 | 7059,30 |
| ITEM 2:BREAKER REGULABLE DE 44.1- 63A, MENOR O IGUAL A 25KA | 7 | Pieza | 1082,61 | 7578,27 |
| ITEM 3: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIFASICO 20A/10KA/50HZ/230V | 7 | Pieza | 98,79 | 691,53 |
| ITEM 4: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X16A/230V/50HZ/C/10KA/IEC-EN 60898 | 7 | Pieza | 45,08 | 315,56 |
| ITEM 5: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20A/230V/50HZ/C/10KA/IEC-EN 60898 | 7 | Pieza | 44,52 | 311,64 |
| ITEM 6: UT 4, BORNES DE SALIDA PLOMOS PARA FASES | 30 | Pieza | 10,94 | 328,20 |
| ITEM 7: UT 16, BORNES DE SALIDA PLOMOS PARA FASES | 18 | Pieza | 23,39 | 421,02 |
| ITEM 8: UT 4 BU, BORNES DE SALIDA AZULES, NEUTROS | 10 | Pieza | 23,92 | 239,20 |
| ITEM 9: UT 4 BU, BORNES DE SALIDA AZULES, NEUTROS | 15 | Pieza | 9,67 | 145,05 |
| ITEM 10: TAPA FINAL PT10 | 20 | Pieza | 6,07 | 121,40 |
| ITEM 11: UT 4, PE BORNE VERDES- AMARILLO P/TIERRA | 10 | Pieza | 33,07 | 330,70 |
| ITEM 12: UT 4, PE BORNE VERDES- AMARILLO P/TIERRA | 10 | Pieza | 40,23 | 402,30 |
| ITEM 13: SOPORTE TRIFASICO PARA BARRA DE 315A | 6 | Pieza | 146 | 876,00 |
| ITEM 14: SOPORTE PARA BARRA NEUTRO TIERRA N T BARRA DE 315A | 6 | Pieza | 117,63 | 705,78 |
| ITEM 15: BARRA PARA SISTEMA AKG, CAPACIDAD 140 AMPERIOS | 8 | Pieza | 192,83 | 1542,64 |
| ITEM 16: SOPORTE DOBLE SISTEMA AKG | 8 | Pieza | 11,79 | 94,32 |
| ITEM 17: CABLE CANAL RANURADO 60X60 MM, LONGITUD 200 CM. | 6 | Pieza | 315,05 | 1890,30 |
| ITEM 18: RIEL DIN PERFORADA 2000MM | 2 | Pieza | 142,39 | 284,78 |
| ITEM 19: PASA CABLE M32X1.5 | 6 | Pieza | 32,03 | 192,18 |
| ITEM 20: BORNE COLOR NEGRO AKG/4MM | 4 | Pieza | 7,84 | 31,36 |
| ITEM 21: BORNE COLOR AZUL AKG/4MM | 4 | Pieza | 7,48 | 29,92 |
| ITEM 22: BORNE DE TIERRA AKG/4MM | 2 | Pieza | 7,23 | 14,46 |
| ITEM 23: SOPORTE SIMPLE DE BARRAS 3X10 | 4 | Pieza | 11,79 | 47,16 |
| ITEM 24: ABRAZADERA CONDUCT 2.5- 16MM2 | 40 | Pieza | 14,65 | 586,00 |
| ITEM 25: ABRAZADERA CONDUCT 16- 50MM2 | 20 | Pieza | 14,79 | 295,80 |
| ITEM 26: TERMINAL PIN 2,5 MM2 | 200 | Pieza | 0,32 | 64,00 |
| ITEM 27: TERMINAL PIN 16 MM2 | 100 | Pieza | 1,15 | 115,00 |
| ITEM 28: TERMINAL PIN 1MM2 | 200 | Pieza | 0,24 | 48,00 |
| ITEM 29: CABLE AISLADO FLEXIBLE DE COBRE MONOPOLAR 1x1 MM2 | 100 | metros | 1,42 | 142,00 |
| ITEM 30: CABLE AISLADO FLEXIBLE DE COBRE MONOPOLAR 1x2.5 MM2 | 100 | metros | 2,95 | 295,00 |
| ITEM 31: CABLE AISLADO FLEXIBLE DE COBRE MONOPOLAR 1x16 MM2 | 40 | metros | 18 | 720,00 |
| ITEM 32: CABLE AISLADO FLEXIBLE DE COBRE MONOPOLAR 1x16 MM2 | 20 | metros | 17,35 | 347,00 |
| ITEM 33: CABLE AISLADO FLEXIBLE DE COBRE MONOPOLAR 1x4 MM2 | 60 | metros | 4,6 | 276,00 |
| ITEM 34: CABLE AISLADO FLEXIBLE DE COBRE MONOPOLAR 1x4 MM2 | 60 | metros | 4,68 | 280,80 |
| ITEM 35: LAMPARA SEÑALIZACIÓN AMARILLA 220V LED | 6 | Pieza | 136,61 | 819,66 |
| ITEM 36: LUMINARIA PARA TABLERO ELÉCTRICO | 2 | Pieza | 2111,41 | 4222,82 |
| ITEM 37: CABLE PARA LUMINARIA LED X 1 UNID | 2 | Pieza | 626,34 | 1252,68 |
| ITEM 38: INTERRUPTOR PARA PUERTA – ACTIVACION DE LUMINARIA LED | 2 | Pieza | 592,35 | 1184,70 |
| ITEM 39: TERMINAL OJAL DE 16 mm | 46 | Pieza | 1,99 | 91,54 |
| ITEM 40: LUCES DE EMERGENCIA LED 220 V 1,5 HORAS | 6 | Pieza | 268,32 | 1609,92 |
| ITEM 41: CONTACTOR 110 V/50HZ, 150 A 1NA 1NC | 12 | Pieza | 3515,25 | 42183,00 |
| ITEM 42:  CONTACTOS AUXILARES 2NA 2NC | 14 | Pieza | 93,32 | 1306,48 |
| ITEM 43: CINTAS NYLON FLEXIBLE PARA ROTULADOR DYMO 5200 | 3 | Pieza | 255,99 | 767,97 |
| ITEM 44: CINTAS NYLON FLEXIBLE PARA ROTULADOR DYMO 5200 | 3 | Pieza | 283,1 | 849,30 |
| ITEM 45: CONTACTOR AUXILIAR 24VCC/DC, 10 A 2NA 2NC | 6 | Pieza | 189,22 | 1135,32 |
| ITEM 46: CONTACTO AUXILIAR 1NC | 6 | Pieza | 30,55 | 183,30 |
| ITEM 47: CONTACTO AUXILIAR 1NA | 6 | Pieza | 30,55 | 183,30 |
| ITEM 48: LLAVE CABA TIPO QUESO | 2 | Pieza | 422 | 844,00 |
| ITEM 49: CONTROLADOR FINAL DE POZO PHVKSE | 1 | Pieza | 32298,44 | 32298,44 |
| ITEM 50:RE NIVELADOR MAGNÉTICO GLD 126 NT,NC | 1 | Pieza | 3166,45 | 3166,45 |
| ITEM 51:TAPA FINAL UT 16 | 24 | Pieza | 6,72 | 161,28 |

 |  |
|  |
|  |
| La contratación se formalizará mediante |  | Contrato | **X** | Orden de Compra ***(únicamente para bienes de entrega no mayor a quince 15 días calendario)*** |  |  |  |
|  |
| Plazo previsto para la entrega de bienes | El proveedor debe entregar los bienes en un plazo de cinco (5) días calendario, computables a partir del siguiente día hábil a la firma y recepción de la orden de compra. |  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Señalar con que presupuesto se inicia el proceso de contratación del bien | **X** | Presupuesto de la gestión en curso |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presupuesto de la próxima gestión para bienes recurrentes (el proceso llegará hasta la adjudicación y la suscripción del Contrato está sujeta a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión) |  |
|  |  |
|  | Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez publicada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión) |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organismos Financiadores | # | Nombre del Organismo Financiador(de acuerdo al clasificador vigente) |  | % de Financiamiento |  |
|  |
| 1 | Recursos Propios |  | 100% |  |
|  |
|  |
| 1. **INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC). Los interesados podrán recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener información de la entidad de acuerdo con los siguientes datos:**
 |
|  |
| Domicilio de la Entidad Convocante | Edificio Principal del Banco Central de Bolivia, calle Ayacucho, esquina Mercado, La Paz - Bolivia | Horario de Atención de la Entidad | 08:30 a 16:30 |  |
|  |
|  |  |  |  |  | *Nombre Completo* |  | *Cargo* |  | *Dependencia* |  |
| Encargado de atender consultasAdministrativas: | Rosemary Paucara Mamani |  | Profesional en Compras y Contrataciones |  | Dpto. de Compras y Contrataciones |  |
| Técnicas: |

|  |  |
| --- | --- |
| Richard Pari Apaza  |  |

 |  | Profesional en Mantenimiento de Ascensores |  | Dpto. de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura |  |
|  |
| Teléfono | 2409090 Internos:4719 (Consultas Administrativas)4710 (Consultas Técnicas) | Fax | 2664790 | Correo Electrónico | rmpaucara@bcb.gob.bo(Consultas Administrativas)

|  |  |
| --- | --- |
|  | rpari@bcb.gob.bo |

 (Consultas Técnicas) |  |
|  |
| Cuenta Corriente Fiscal para Depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta (Fondos en Custodia) | **NO APLICA PARA EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN.** |  |
|  |

# CRONOGRAMA DE PLAZOS

|  |
| --- |
| De acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio: * + 1. Presentación de propuestas:
1. Para contrataciones hasta Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo cuatro (4) días hábiles;
2. Para contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo ocho (8) días hábiles.

 Ambos computables a partir del día siguiente hábil de la publicación de la convocatoria en el SICOES;* + 1. Presentación de documentos para la formalización de la contratación, plazo de entrega de documentos no menor a cuatro (4) días hábiles);
		2. Plazo para la presentación del Recurso Administrativo de Impugnación a la Resolución de Adjudicación o de Declaratoria Desierta, en contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS) (en cuyo caso el cronograma deberá considerar tres (3) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la notificación de la Resolución Impugnable).

**El incumplimiento a los plazos señalados será considerado como inobservancia a la normativa** |

El proceso de contratación de bienes se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **FECHA** | **HORA** | **LUGAR Y DIRECCIÓN** |
| 1 | Publicación del DBC en el SICOES (\*) |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 |  | 07 |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Inspección previa (No es obligatoria) |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | *Hora* |  | *Min.* |  |  |
|  | -- |  | -- |  | -- |  |  | -- |  | -- |  | -- |
| 3 | Consultas Escritas (No es obligatoria) |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -- |  | -- |  | -- |  |  |  |  |  |  | **--** |
| 4 | Reunión Informativa de aclaración (No es obligatoria)  |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | *Hora* |  | *Min.* |  |  |
|  | -- |  | -- |  | -- |  |  | -- |  | -- |  | **--** |
| 5 | Presentación Propuestas |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | *Hora* |  | *Min.* |  |  |  |  |
|  | 09 |  | 08 |  | 2024 |  |  | 10 |  | 30 |  | **PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:*** **En forma electrónica:**

A través del RUPE de conformidad al procedimiento establecido en el presente DBC. |
| 6 | Inicio de Subasta Electrónica |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | *Hora* |  | *Min.* |  |  |
|  | 09 |  | 08 |  | 2024 |  |  | 10 |  | 40 |  |  |
| 7 | Cierre preliminar de Subasta Electrónica |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | *Hora* |  | *Min.* |  |  |  |  |
|  | 09 |  | 08 |  | 2024 |  |  | 11 |  | 20 |  |  |
| 8 | Apertura de Propuestas (fecha límite) (\*\*) |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | *Hora* |  | *Min.* |  |  |
|  | 09 |  | 08 |  | 2024 |  |  | 11 |  | 31 |  | **APERTURA DE PROPUESTAS:**Piso 7, Dpto. de Compras y Contrataciones del edificio principal del BCB o ingresar al siguiente enlace a través de ZOOM: **https://bcb-gob-bo.zoom.us/j/82078823379?pwd=82aXfaiBKgWbBzjRZwHsUZg8oa0WaV.1****ID de reunión: 820 7882 3379****Código de acceso: 165543** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RPA |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 08 |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Adjudicación o Declaratoria Desierta  |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 08 |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite) |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 08 |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| 12 | Presentación de documentos para la formalización de la contratación. |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02 |  | 09 |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Suscripción de Contrato o emisión de la Orden de Compra. |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06 |  | 09 |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*(\*) Los plazos del proceso de contratación se computarán a partir del día siguiente hábil de la publicación en el SICOES.*

*(\*\*) La determinación del plazo para la apertura de propuestas deberá considerar los 10 minutos que corresponden al periodo de gracia aleatorio, en el marco del Artículo 27 del Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos.*