BANCO  CENTRAL DE BOLIVIA

# DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN PARA  SERVICIOS GENERALES

# MODALIDAD DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO

SOLICITUD DE COTIZACIONES

Código Único de Contratación Estatal

17-0951-00-738380-2-1

Código BCB: ANPE-C N° 04/2017-2C

SEGUNDA CONVOCATORIA

SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y SANITIZACIÓN DE AMBIENTES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB

La Paz, Mayo de 2017

CONTENIDO

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

1	NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN	3

2	PROPONENTES ELEGIBLES	3

3	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	3

3.1	Inspección Previa	3

3.2	Consultas Escritas sobre el DBC	3

3.3	Reunión Informativa de Aclaración	3

4	GARANTÍAS	3

5	RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS	4

6	ERRORES SUBSANABLES Y NO SUBSANABLES	5

7	DECLARATORIA DESIERTA	5

8	CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	5

9	RESOLUCIONES RECURRIBLES	5

10	DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE	6

11	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS	6

12	APERTURA DE PROPUESTAS	7

13	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	7

14	EVALUACIÓN PRELIMINAR	7

15	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO	7

15.1	Evaluación de la Propuesta Económica	7

15.2	Evaluación de la Propuesta Técnica	8

16	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO	8

17	CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN	8

18	ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA	9

19	FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	9

20	MODIFICACIONES AL CONTRATO	10

21	INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO GENERAL Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN	10

22	CIERRE DE CONTRATO	10

PARTE II

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN

23	CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	12

24	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO GENERAL	14

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación de servicios generales se rige por el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el presente Documento Base de Contratación (DBC).

- PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes:

- Las personas naturales con capacidad de contratar.

- Empresas Nacionales legalmente constituidas en Bolivia.

- Asociaciones Accidentales de empresas legalmente constituidas en Bolivia.

- Micro y  Pequeñas Empresas– MyPES

- Cooperativas, cuando sus documentos de constitución así lo determinen.

- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

  - Inspección Previa

La inspección al lugar objeto del servicio general, es obligatoria para todos los potenciales proponentes.

El proponente podrá realizar la Inspección Previa en la fecha, hora y lugar, establecidos en el presente DBC o por cuenta propia.

  - Consultas Escritas sobre el DBC

“No Corresponde”

  - Reunión Informativa de Aclaración

La Reunión Informativa de Aclaración se realizará, en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC, en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación.

Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión Informativa de Aclaración.

Al final de la reunión, el convocante entregará a cada uno de los potenciales proponentes asistentes o aquellos que así lo soliciten, copia o fotocopia del Acta de la Reunión Informativa de Aclaración, suscrita por los servidores públicos y todos los asistentes que así lo deseen.

- GARANTÍAS

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 20 de  las NB-SABS, el proponente decidirá el tipo de garantía a presentar entre: Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Fianza. Se aclara que estas garantías deben tener las siguientes características:

- Boleta de Garantía y Garantía a Primer Requerimiento deben expresar su carácter de Renovable, Irrevocable y de Ejecución Inmediata.

- Póliza de Seguro de Fianza debe ser Renovable, Irrevocable y de Ejecución a Primer Requerimiento.

Por tanto, estas garantías no deberán estar condicionadas de ninguna forma a fin de que cumplan con las características señaladas. Asimismo, se aplicara estas características a todas las garantías que el DBC requiera)

  - La garantía requerida, de acuerdo con el objeto, son:

- Garantía de Cumplimiento de Contrato. La entidad convocante solicitará la Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, se podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de cada pago.

Las Micro y Pequeñas Empresas, presentarán una Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al tres y medio por ciento (3.5%) del valor del contrato o se hará una retención del tres y medio por ciento (3.5%) correspondiente a cada pago, cuando se tengan previstos pagos parciales.

  - El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de Cumplimiento de Contrato y de Correcta Inversión de Anticipo, se establecerá en el Contrato.

- RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

  - Procederá el rechazo de la Cotización cuando ésta fuese presentada fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente DBC.

  - Las causales de descalificación son:

- Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier Formulario de Declaración Jurada requerido en el presente DBC.

- Incumplimiento a la declaración jurada del Formulario de Presentación de Cotizaciones (Formulario  A-1).

- Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC.

- Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación.

- Cuando el período de validez de la Cotización, no se ajuste al plazo mínimo requerido en el presente DBC.

- Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma Cotización.

- Cuando el proponente presente dos o más Cotizaciones.

- Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras.

- Cuando la propuesta presente errores no subsanables.

- Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalda lo señalado en el Formulario de Presentación de Cotizaciones (Formulario A-1).

- Si para la formalización de la contratación mediante Contrato u Orden de Servicio, la documentación solicitada no fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito o cuando la causa sea ajena a su voluntad.

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de formalizar la contratación.

La descalificación de Cotizaciones deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.

- CRITERIOS DE SUBSNABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES

  - Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

- Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la Cotización cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC.

- Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la propuesta presentada.

- Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DBC.

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la Entidad.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la Cotización contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la formalización de la contratación.

  - Se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

- La ausencia de cualquier Formulario solicitado en el presente DBC, salvo el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando el Método de Selección y Adjudicación sea el Precio Evaluado Más Bajo.

- La falta de firma del Proponente en el Formulario de Presentación de Cotizaciones (Formulario A-1).

- La falta de la propuesta técnica o parte de ella.

- La falta de la propuesta económica o parte de ella.

- Cuando se presente en fotocopia simple, el Formulario de Presentación de Cotizaciones (Formulario A-1).

- DECLARATORIA DESIERTA

El RPA declarará desierta una convocatoria pública, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 27 de las NB-SABS.

- CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de formalizar la contratación mediante Contrato u Orden de Servicio, a través de Resolución expresa, técnica y legalmente motivada, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 28 de las NB-SABS.

- RESOLUCIONES RECURRIBLES

Los proponentes podrán interponer Recurso Administrativo de Impugnación, en procesos de contratación por montos mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), únicamente contra las resoluciones establecidas en el inciso b) del parágrafo I del Artículo 90 de las NB-SABS; siempre que las mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a sus legítimos intereses, de acuerdo con lo regulado en el Capítulo VII, del Título I, de las NB-SABS.

- DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE

Todos los Formularios de la Cotización, solicitados en el presente DBC, se constituirán en Declaraciones Juradas.

  - Los documentos que deben presentar los proponentes son:

- Formulario de Presentación de Cotizaciones (Formulario A-1).

- Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a o Formulario A-2b).

- Especificaciones Técnica (Formulario C-1); y cuando corresponda la de Condiciones Adicionales (Formulario C-2).

  - En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado.

    - La documentación conjunta a presentar es la siguiente:

- Formulario de Presentación de Cotizaciones (Formulario A-1).

- Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2c).

- Especificaciones Técnicas (Formulario C-1) y cuando corresponda Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2).

    - Cada asociado, en forma independiente, deberá presentar el Formulario de Identificación del Proponente para Integrantes de la Asociación Accidental (Formulario A-2c).

- RECEPCIÓN DE COTIZACIONES

  - La recepción de Cotizaciones se efectuará en el lugar señalado en el presente DBC hasta la fecha y hora límite fijados en el mismo.

  - La Cotización deberá ser presentada en sobre cerrado, dirigido a la entidad convocante, citando el Código Único de Contrataciones Estatales (CUCE) y el objeto de la Convocatoria, el proponente podrá rotular su sobre de la siguiente manera:

Código Único de Contratación Estatal 17-0951-00-738380-2-1 BANCO CENTRAL DE BOLIVIA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES LUGAR DE ENTREGA DE LA PROPUESTA: Ventanilla Única de Correspondencia, ubicada en Planta Baja del Edificio Principal del BCB, calle Ayacucho esquina Mercado, La Paz – Bolivia RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL PROPONENTE:_______________________________________ (indicar si es una empresa comercial o asociación accidental u otro tipo de empresa) APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO (POR SOLICITUD DE COTIZACIONES) CÓDIGO BCB: ANPE-C Nº 04/2017–2C “SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y SANITIZACIÓN DE AMBIENTES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB” SEGUNDA CONVOCATORIA No abrir antes de horas 15:30 del día jueves 1 de junio del 2017

  - La Cotización deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario, desde la fecha fijada para la apertura de Cotizaciones.

- APERTURA DE COTIZACIONES

La apertura pública de Cotizaciones se realizará en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC, donde se dará lectura de los precios ofertados y se verificará los documentos presentados por los proponentes, aplicando la Metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ.

El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola Cotización. En caso de no existir Cotizaciones,  el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación suspenderá el acto y recomendará al RPA, que la convocatoria sea declarada desierta.

- EVALUACIÓN DE COTIZACIONES

La entidad convocante para la evaluación de Cotizaciones podrá aplicar uno de los siguientes Métodos de Selección y Adjudicación:

- Precio Evaluado Más Bajo.

- Calidad, Propuesta Técnica y Costo.

- EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación determinará si las Cotizaciones continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los Formularios de la Cotización.

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO (Método a ser aplicado en el presente proceso de contratación)

  - Evaluación de la Propuesta Económica

    - Errores Aritméticos.

Se corregirán los errores aritméticos, verificando la propuesta económica, en el Formulario A-1 de cada Cotización, considerando lo siguiente:

- Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

- Cuando el monto, resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto correcto.

- Si la diferencia entre el monto leído de la Cotización y el monto ajustado de la revisión aritmética es menor o igual al dos por ciento (2 %), se ajustará la Cotización; caso contrario la propuesta será descalificada.

- Si el monto ajustado por revisión aritmética superara el Precio Referencial la propuesta será descalificada.

El monto resultante producto de la revisión aritmética, denominado Monto Ajustado por Revisión Aritmética (MAPRA), deberá ser registrado en el Formulario V.

En caso de que producto de la revisión, no se encuentre errores aritméticos el precio de la Cotización o valor leído de la propuesta (pp) deberá ser trasladado a la cuarta columna (MAPRA) del Formulario V.

    - Margen de Preferencia.

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, a las Cotizaciones que no fuesen descalificadas se les aplicará el margen de preferencia para Micro y Pequeñas Empresas, detallado en el Artículo 31 de las NB-SABS, cuando corresponda, al Monto Ajustado por Revisión Aritmética (MAPRA) de acuerdo con la siguiente fórmula:

| Margen de Preferencia | Margen de Preferencia | Factor de Ajuste (fa) |
| --- | --- | --- |
| Servicios Provistos por Micro y Pequeñas Empresas | 20% | 0.80 |
| En otros casos | 0% | 1.00 |
| Precio Ajustado, El precio ajustado se calculará con la siguiente fórmula: Donde: = Precio Ajustado a efectos de calificación = Monto ajustado por revisión aritmética = Factor de ajuste |

El resultado del PA de cada propuesta será registrado en la penúltima columna del formulario V.

    - Determinación de la Cotización con el Precio Evaluado Más Bajo.

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos y cuando corresponda, aplicado el margen de preferencia, de la Columna Precio Ajustado, del Formulario V, se seleccionará la propuesta con el menor valor, él cual corresponderá al Precio Evaluado Más Bajo.

En caso de existir un empate entre dos o más Cotizaciones, se procederá a la evaluación de la propuesta técnica de los proponentes que hubiesen empatado.

  - Evaluación de la Propuesta Técnica

La Cotización con el Precio Evaluado Más Bajo, se someterá a la evaluación de la propuesta técnica, verificando la información contenida en el Formulario C-1, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE. En caso de cumplir, la Comisión de Calificación o el Responsable de Evaluación recomendará su adjudicación, cuyo monto adjudicado corresponderá al valor real de la propuesta (MAPRA). Caso contrario se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda Cotización con el Precio Evaluado Más Bajo, incluida en el Formulario V (columna Precio Ajustado), y así sucesivamente.

En caso de existir empate entre dos o más Cotizaciones, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, será responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO (NO APLICA ESTE MÉTODO)

- CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, deberá contener mínimamente lo siguiente:

- Nómina de los proponentes.

- Cuadros de evaluación.

- Detalle de errores subsanables, cuando corresponda.

- Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda.

- Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

- Otros aspectos que el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación considere pertinentes.

- ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

  - El RPA, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitirá la Adjudicación o Declaratoria Desierta.

  - En caso de que el RPA solicite al Responsable de Evaluación o a la Comisión de Calificación la complementación o sustentación del informe, podrá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida para la emisión de la Adjudicación o Declaratoria Desierta. El nuevo cronograma de plazos deberá ser publicado en el SICOES.

Si el RPA, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y Recomendación, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloría General del Estado.

  - En contrataciones hasta Bs200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), el documento de adjudicación o declaratoria desierta deberá ser publicado en el SICOES, para efectos de comunicación.

- FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

  - El proponente adjudicado deberá presentar, para la formalización de la contratación, mediante Contrato u Orden de Servicio, originales o fotocopias (según corresponda) de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Cotizaciones (Formulario A-1), excepto aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE.

Las entidades públicas deberán verificar la autenticidad del Certificado del RUPE presentado por el proponente adjudicado, ingresando el código de verificación del Certificado en el SICOES

  - La entidad convocante deberá otorgar al proponente adjudicado un plazo no inferior a cuatro (4) días hábiles para la entrega de los documentos requeridos en el presente DBC; si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso deberá continuar.

En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de uno o varios documentos requeridos para la formalización de la contratación, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, se deberá ampliar el plazo de presentación de documentos.

Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de formalizar la contratación mediante Contrato u Orden de Servicios, su propuesta será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada. En caso de que la justificación del desistimiento no sea por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, además, se ejecutará su Garantía de Seriedad de Propuesta, si ésta hubiese sido solicitada y se informará al SICOES, en cumplimiento al inciso c) del Artículo 49 de las NB-SABS.

Si el desistimiento se debe a que la notificación de adjudicación se realizó una vez vencida la validez de la Cotización presentada, corresponderá la descalificación de la Cotización por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido.

Si producto de la revisión efectuada para la formalización de la contratación los documentos presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se considerará desistimiento, por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido; sin embargo, corresponderá la descalificación de la Cotización.

En los casos señalados precedentemente, el RPA deberá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha de emisión del documento de adjudicación.

- MODIFICACIONES AL CONTRATO

Las  modificaciones al contrato podrán efectuarse mediante:

- Contrato Modificatorio: Cuando la modificación a ser introducida afecte el alcance, monto y/o plazo del contrato, sin dar lugar al incremento de los precios unitarios. Se podrán realizar uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato principal.

- Contrato Modificatorio para Servicios Generales Recurrentes. Cuando la entidad requiera ampliar el plazo del servicio general recurrente, para lo cual, la instancia correspondiente, de manera previa a la conclusión del contrato, realizará una evaluación del cumplimiento del contrato, en base a la cual, la MAE o la autoridad que suscribió el contrato principal, podrá tomar la decisión de modificar o no el contrato del servicio.

Esta modificación podrá realizarse por una (1) sola vez, no debiendo exceder el plazo establecido en el contrato principal.

- INFORME DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO GENERAL Y CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN

Concluida la prestación del servicio general, el Responsable de Recepción o la Comisión de Recepción, elaborará el Informe de Conformidad del Servicio, en el que debe especificar el detalle del cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en el contrato suscrito y de sus partes integrantes u Orden de Servicio.

- CIERRE DE CONTRATO

  - Emitido el Informe de Conformidad del servicio por el Responsable de Recepción o la Comisión de Recepción, la Unidad Administrativa, efectuará el cierre del contrato, verificando el cumplimiento de las demás estipulaciones del contrato suscrito, a efectos del cobro de penalidades (si corresponde), la devolución de garantía(s) y emisión del Certificado de Cumplimiento de Contrato.

# Cuando la contratación se hubiese formalizado mediante Orden de Servicio, una vez emitido el Informe de Conformidad del servicio, la Unidad Administrativa emitirá el Certificado de Cumplimiento de la Orden de Servicio.

  - Los pagos por el servicio general se realizarán previa conformidad de la entidad convocante y entrega de factura por el proponente.

  - En las contrataciones de personas naturales, en ausencia de la nota fiscal (factura), la entidad convocante deberá retener los montos de obligaciones tributarias, para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.

SECCIÓN VII

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Servicios Generales: Se define como servicios generales a los servicios que requieren las entidades públicas para desarrollar actividades relacionadas al funcionamiento o la administración de la entidad, los que a su vez se clasifican en servicios de provisión continua y servicios de provisión discontinua.

Servicios de Provisión Continua: Son aquellos cuya provisión es continua y están ligados a la provisión de insumos, materiales y/o repuestos para cumplir con el servicio, tal el caso de los servicios de seguros, limpieza, vigilancia, mantenimiento, reparación, atención de alimentación y otros similares.

Servicios de Provisión Discontinua: Son servicios que se utilizan en el desarrollo de las actividades de la entidad y cuyo requerimiento pese a ser rutinario puede ser discontinuo en el transcurso de una gestión; considerándose entre éstos a los servicios de Courier, servicio de fotocopias, servicio de agencia de viajes, servicios de publicidad, publicaciones, transporte y otros similares. La contratación de estos servicios se basa generalmente en precios unitarios.

Certificado de Cumplimiento de Contrato: Se define como el documento extendido por la entidad contratante a favor del proveedor del servicio general que oficializa el cumplimiento del contrato: detallando los aspectos más importantes del mismo.

Convocante: Es la institución de derecho público que requiere la provisión de servicios generales mediante convocatoria pública.

Contratante: Es la institución de derecho público que una vez realizada la convocatoria pública y adjudicado el servicio general, se convierte en parte contractual del mismo.

Fiscal de Servicio: Servidor público de línea y/o profesional especialista, designado por autoridad competente de la entidad contratante para realizar el seguimiento del servicio general, fiscalizando directamente el cumplimiento de las especificaciones técnicas y el contrato.

Proponente: Es la persona jurídica que muestra interés en participar en la Licitación Pública obteniendo el Documento Base de Contratación. En una segunda instancia es la persona jurídica que presenta una propuesta dentro la Licitación Pública.

Desistimiento: Renuncia expresa o tácita por voluntad del proponente adjudicado, de formalizar la contratación, que no es consecuencia de causas de fuerza mayor y/o caso fortuito.

Servicios Generales Recurrentes: Son servicios que la entidad requiere de manera ininterrumpida para el cumplimiento de sus funciones.

PARTE II

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN

- CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

| 1. CONVOCATORIA |
| --- |
| Se convoca a la presentación de propuestas para el siguiente proceso: |
| Entidad Convocante | : | BANCO CENTRAL DE BOLIVIA |  |
| Modalidad de Contratación | : | Apoyo Nacional a la Producción y Empleo |  |
| CUCE | : | 1 7 - 0 9 5 1 - 0 0 - 7 3 8 3 8 0 - 2 - 1 |
| Código interno que la entidad utiliza para Identificar al proceso | : | ANPE-C N° 04/2017 – 2C |  |
| Objeto de la contratación | : | SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y SANITIZACIÓN DE AMBIENTES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB |  |
| Método de Selección y Adjudicación | : | X | a) Precio Evaluado Más Bajo |  |  |  | b) Calidad, Propuesta Técnica y Costo |
| Forma de Adjudicación | : | Por el TOTAL |  |
| Precio Referencial | : | Bs68.600,00 (Sesenta y Ocho Mil Seiscientos 00/100) |  |
| La contratación se formalizará mediante | : | Contrato |  |
| Garantía de Cumplimiento de Contrato | : | El proponente adjudicado deberá constituir la garantía del cumplimiento de contrato o solicitar la retención del 7% en caso de pagos parciales. |  |
| Señalar para cuando es el requerimiento del servicio general | : | X | Servicios Generales para la gestión en curso. |
|  | : |  | Servicios Generales recurrentes para la próxima gestión (el proceso llegará hasta la adjudicación y la formalización de la contratación estará sujeta a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión. |
| Organismo Financiador | : | Nombre del Organismo Financiador |  |  |  |  | % de Financiamiento |  |
|  |  | (de acuerdo al clasificador vigente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Recursos Propios |  | 100 |  |
| Periodo de provisión del servicio | : | Po un lapso de diez (10) meses calendario, computables a partir de la fecha establecida en la Orden de Proceder, según el cronograma. |  |
| Lugar de Prestación del Servicio | : | En instalaciones del Banco Central de Bolivia, calle Ayacucho esquina Mercado |  |  |  |
| 2. INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC) |  |
| Los interesados podrán recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener información de la entidad de acuerdo con los siguientes datos: |
| Domicilio fijado para el proceso de contratación por la entidad convocante | : | Edificio Principal del Banco Central de Bolivia, calle Ayacucho esquina Mercado, La Paz - Bolivia |  |
|  |  | Nombre Completo |  | Cargo |  | Dependencia |  |
| Encargado de atender consultas Administrativas | : | Bismarck Omar Torrico Araujo |  | Profesional en Compras y Contrataciones |  | Departamento de Compras y Contrataciones |  |
| Encargado de Consultas Técnicas | : | Lizeth del Barrio del Carpio |  | Supervisor del Dpto. de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura |  | Dpto. de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura |  |
| Horario de atención de la Entidad | : | De horas 08:30 a horas 18:30 |  |
| Teléfono: | 2409090 Interno 4719 (Consultas administrativas) Interno 4710 (Consultas Técnicas) | Fax: | 2664790 | Correo electrónico para consultas: | btorrico@bcb.gob.bo (consultas administrativas) ldelbarrio@bcb.gob.bo (Consultas técnicas) |  |
| 3. CRONOGRAMA DE PLAZOS |
| El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente: |
| # | ACTIVIDAD |  | FECHA |  | HORA |  | LUGAR Y DIRECCIÓN |  |
|  |  |  | Día/Mes/Año |  | Hora: Min |  |  |  |
| 1 | Publicación del DBC en el SICOES y la Convocatoria en la Mesa de Partes | : | 26.05.17 |  |  |  |  |  |
| 2 | Inspección Previa | : | 30.05.17 |  | 11:00 |  | Piso 7, Edif. Principal del BCB ubicado en la Calle Ayacucho esq. Mercado del BCB, contacto Lizeth del Barrio del Dpto. de Departamento de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura Int. 4710 |  |
| 4 | Reunión Informativa de Aclaración (No es obligatoria) | : | 31.05.17 |  | 11:00 |  | Piso 7, Dpto. de Compras y Contrataciones del BCB. |  |
| 5 | Fecha límite de presentación y Apertura de Propuestas | : | 01.06.17 |  | 15:30 |  | Presentación de Cotizaciones: Ventanilla Única de Correspondencia – PB del Edificio del BCB. Apertura de Cotizaciones: Piso 7, Dpto. de Compras y Contrataciones del BCB. |  |
| 6 | Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RPA | : | 03.07.17 |  |  |  |  |  |
| 7 | Adjudicación o Declaratoria Desierta | : | 06.07.17 |  |  |  |  |  |
| 8 | Notificación de la Adjudicación o Declaratoria Desierta | : | 10.07.17 |  |  |  |  |  |
| 9 | Presentación de documentos para la formalización de la contratación | : | 17.07.17 |  |  |  |  |  |
| 10 | Suscripción de Contrato o emisión de la Orden de Servicio | : | 26.07.17 |  |  |  |  |  |

Todos los plazos son de cumplimiento obligatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de las NB-SABS.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS YCONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO GENERAL

FORMULARIO C-1

SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y SANITIZACIÓN DE AMBIENTES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB

| REQUISITOS NECESARIOS DE LOS BIENES Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente |
| --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y adjuntar lo requerido, según el instructivo específico de cada requisito) |
| OBJETO Y CAUSA |  |
| El Banco Central de Bolivia (BCB), requiere contratar una empresa especializada y certificada que efectúe los servicios de fumigación y sanitización de ambientes de su edificio principal a objeto de controlar las plagas existentes, en particular (cucarachas), contribuyendo al saneamiento e higiene ambiental. |  |
| ALCANCE DEL SERVICIO |  |
| Los servicios de fumigación y sanitización de ambientes se realizarán en el edificio principal del BCB ubicado en la Calle Ayacucho esquina Mercado de la ciudad de La Paz, de acuerdo al siguiente detalle: DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REQUERIDO CANTIDAD/REPETICIÓN FUMIGACIÓN GENERAL 3 REFUERZO DE FUMIGACIÓN GENERAL 3 FUMIGACIÓN ÁREAS SENSIBLES 2 REFUERZO DE FUMIGACIÓN ÁREAS SENSIBLES 2 FUMIGACIÓN ESPECÍFICA 2 SANITIZACIÓN 2 NOCIÓN DE FUMIGACIÓN: Es el procedimiento mediante el cual se pretende controlar y/o eliminar plagas tales como: insectos (cucarachas, hormigas, tijeretas, escarabajos, entre otros) y ácaros, que compiten con los humanos para conseguir alimento, destruyen la propiedad, propagan enfermedades o son vectores de estas, o causan molestias, se realiza con la utilización de productos y/o compuestos altamente efectivos en ambientes, según aplicaciones de acción específica, estado de presentación y composición química de última generación, no deberán ser tóxicos ni nocivos para el ser humano. NOCIÓN DE SANITIZACIÓN: Es el procedimiento mediante el cual se pretende controlar y/o eliminar microorganismos como: bacterias, hongos, levaduras y virus, que pudieran estar contaminando los ambientes húmedos: cocinas, cocinetas, baños, duchas, vestidores y todos aquellos lugares expuestos a este tipo de contaminación, se realizará con la utilización de productos y/o compuestos altamente efectivos en pisos, paredes, tuberías sanitarias, artefactos sanitarios (inodoros, urinarios, lavamanos), rejillas de piso, desagües, accesorios, entre otros. FUMIGACIÓN GENERAL: Consiste en la aplicación de productos y/o compuestos altamente efectivos en todos los ambientes del edificio principal del BCB (oficinas, archivos, salas, salones de eventos, baños, cocinas, área cámaras frigoríficas, depósitos, shafts de instalaciones, fosas de ascensores, sótanos, escaleras, áreas de servicio, áreas de circulación, áreas de mantenimiento, entre otros), para el efecto el proveedor deberá considerar como referencia una superficie útil aproximada de 28.830 m2. REFUERZO DE FUMIGACIÓN GENERAL: Consiste en la aplicación de productos y/o compuestos altamente efectivos y de composición diferente a los utilizados en las aplicaciones para la Fumigación General, se cubrirán todos los ambientes del edificio principal del BCB señalados en el punto precedente (Fumigación General). FUMIGACIÓN ÁREAS SENSIBLES: Consiste en la aplicación de productos y/o compuestos altamente efectivos en ambientes sensibles o de mayor infestación del edificio principal del BCB (sótano 2 y pisos: 13, 14 y 27), para el efecto el proveedor deberá considerar como referencia una superficie útil aproximada de 3.720 m2. REFUERZO DE FUMIGACIÓN ÁREAS SENSIBLES: Consiste en la aplicación de productos y/o compuestos altamente efectivos y de composición diferente a los utilizados en las aplicaciones para la Fumigación Áreas Sensibles, se cubrirán los ambientes señalados en el punto precedente (Fumigación Áreas Sensibles). FUMIGACIÓN ESPECÍFICA: Consiste en la aplicación de productos y/o compuestos altamente efectivos en ambientes específicos del edificio principal del BCB (dos pisos a requerimiento del BCB), para el efecto el proveedor deberá considerar como referencia una superficie útil aproximada de 1.860 m2. SANITIZACIÓN: Consiste en la aplicación de productos y/o compuestos altamente efectivos en ambientes húmedos del edificio principal del BCB (cocinas, cámaras frigoríficas, cocinetas, baños, duchas, vestidores, entre otros), para el efecto el proveedor deberá considerar como referencia una superficie útil aproximada de 2.883 m2. (Manifestar aceptación) |  |
| PLAZO Y CRONOGRAMA |  |
| Los servicios de fumigación, sanitización y refuerzos de ambientes del edificio principal del BCB se realizarán en el lapso de diez (10) meses calendario, computables a partir de la fecha establecida en la Orden de Proceder emitida por el Fiscal de Servicio, según el cronograma (adjunto) propuesto por el Departamento de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura (DMMI), el mismo que podrá ser ajustado a solicitud del proveedor en coordinación con el Fiscal de Servicio, sin modificar el plazo. Las fechas de los trabajos serán debidamente comunicadas al proveedor mediante Comunicación Externa suscrita por el Fiscal de Servicio y el Jefe del DMMI. (Manifestar aceptación) |  |
| REQUISITOS COMPLEMENTARIOS DEL SERVICIO |  |
| El proveedor de los servicios de fumigación y sanitización de ambientes deberá considerar lo siguiente: Se utilizaran productos, materiales, herramientas, equipos y otros que sean requeridos, de última generación y de calidad garantizada. Los trabajos serán supervisados por el Fiscal de Servicio y guiados (apertura de puertas de ambientes) por el Conserje del BCB, para quienes el proveedor deberá considerar dos equipos de protección personal (máscaras con filtro especiales para fumigaciones) mismos serán entregados al Fiscal de Servicio antes de realizar las aplicaciones, por cuestiones de higiene dichos equipos no serán devueltos. El proveedor del servicio deberá dar estricto cumplimiento al D.S. N° 108 relacionado con la higiene, seguridad ocupacional y bienestar que deben cumplir las personas naturales y jurídicas que tengan una relación contractual con entidades públicas, Fiscal de Servicio verificará dicho cumplimiento. El proveedor cubrirá: computadora, fax, scanner, fotocopiadora, teléfono, calculadora, impresora, ventilador, botellón de agua y todo equipo y/o accesorio que se encuentre expuesto sobre el mobiliario del edificio BCB, para el efecto utilizará plástico u otro material desechable que evite problemas de salud o alergias en las personas. Para la ejecución de cada trabajo programado de fumigación, sanitización y/o refuerzo; el proveedor del servicio presentará un listado de personal de su empresa y un listado de productos y equipos que serán utilizados para gestionar el ingreso al edificio principal del BCB. El proveedor deberá tomar en cuenta que el horario de trabajo del BCB es de lunes a viernes de 08:30 a 18:30 (discontinuo), a objeto de evitar molestias la ejecución de cada trabajo deberá ser programada el viernes a partir de horas 18:45 y el sábado a partir de horas 08:30, el personal de la empresa deberá ingresar de manera anticipada para iniciar los trabajos oportunamente. (Manifestar aceptación) |  |
| FISCAL DE SERVICIO |  |
| El BCB designará como FISCAL DE SERVICIO a un funcionario del DMMI, quien tendrá entre otras las siguientes funciones: Supervisar la correcta ejecución del servicio, el estricto cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y el Contrato. Gestionar el ingreso al edificio BCB del personal de la empresa, productos y equipos que serán utilizados para la ejecución de cada trabajo programado de fumigación, sanitización y/o refuerzo. Coordinar al interior del BCB la ejecución del servicio con las instancias correspondientes. Verificar el cumplimiento del D.S. N° 108 relacionado con la higiene, seguridad ocupacional y bienestar que deben cumplir las personas naturales y jurídicas que tengan una relación contractual con entidades públicas, en caso de incumplimiento suspender el trabajo, informar a las instancias correspondientes y aplicar las multas establecidas. Emitir los Informes Parciales de Conformidad que correspondan a cada pago. Elaborar las Autorizaciones de Pago que correspondan. Emitir el Informe de Conformidad Final a la finalización del Servicio. Computar las multas establecidas en el Contrato, según corresponda. |  |
| OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR DEL SERVICIO |  |
| El proveedor de los servicios de fumigación y sanitización de ambientes tendrá las siguientes obligaciones: Para la firma del contrato deberá presentar un documento, emitido por el Ministerio de Salud o el Servicio Departamental de Salud o el Gobierno Departamental que corresponda, que certifique que la empresa cumple los requisitos técnicos y legales para realizar trabajos de fumigación; dicho documento deberá estar vigente para la firma del Contrato. Para la firma del contrato deberá presentar la metodología de trabajo a objeto de que el Fiscal del Servicio pueda realizar la verificación y control. Para la firma del contrato deberá presentar un Listado de Productos y/o Compuestos que serán utilizados, acompañado de Fichas Técnicas que detallen sus características, composición, dosificación y tiempos residuales entre otros. Dichos productos no deberán ser tóxicos ni nocivos para la salud de las personas. Para la firma del contrato deberá presentar un listado de herramientas y equipos que serán utilizados en los trabajos, a objeto de que el Fiscal del Servicio pueda realizar la verificación y control. Para cada pago como parte de su Informe Técnico, deberá presentar un Certificado en el que se determine la residualidad de los productos utilizados y características técnicas de aplicación en cada fecha de dosificación. Para cada pago deberá presentar un Informe Técnico correspondiente al trabajo programado fumigación, sanitización y/o refuerzo, que mínimamente contenga: descripción del trabajo realizado, recomendaciones y anexo fotográfico. Adicionalmente, el proveedor deberá presentar un listado de tareas necesarias de mantenimiento del edificio que de modo preventivo puedan ser programadas y ejecutadas por el BCB a fin de evitar la propagación de plagas, según corresponda. (Manifestar aceptación y presentar la documentación requerida para la firma del Contrato) |  |
| FORMA DE PAGO |  |
| El BCB cancelará al proveedor por el cumplimiento de los servicios de fumigación, sanitización y/o refuerzo programados para la gestión 2017, de acuerdo al siguiente detalle: PRIMER PAGO correspondiente al 20% del monto del contrato: Contra presentación del Informe Técnico del proveedor correspondiente al cumplimiento de los siguientes trabajos: 1° Fumigación General, 1° Sanitización y 1° Refuerzo de Fumigación General, previa presentación del Informe de Conformidad Parcial del Fiscal de Servicio. SEGUNDO PAGO correspondiente al 20% del monto del contrato: Contra presentación del Informe Técnico correspondiente al cumplimiento de los siguientes trabajos: 1° Fumigación Áreas Sensibles, 2° Fumigación General y 1° Refuerzo de Fumigación Áreas Sensibles, previa presentación del Informe de Conformidad Parcial del Fiscal de Servicio. TERCER PAGO correspondiente al 20% del monto del contrato: Contra presentación del Informe Técnico del proveedor correspondiente al cumplimiento de los siguientes trabajos: 2° Refuerzo de Fumigación General y 1° Fumigación Específica, previa presentación del Informe de Conformidad Parcial del Fiscal de Servicio. CUARTO PAGO correspondiente al 20% del monto del contrato: Contra presentación del Informe Técnico del proveedor correspondiente al cumplimiento de los siguientes trabajos: 3° Fumigación General, 2° Sanitización y 3° Refuerzo de Fumigación General, previa presentación del Informe de Conformidad Parcial del Fiscal de Servicio. QUINTO y ULTIMO PAGO correspondiente al 20% del monto del contrato: Contra presentación del Informe Técnico del proveedor correspondiente al cumplimiento de los siguientes trabajos: 2° Fumigación Áreas Sensibles, 2° Fumigación Específica y 2° Refuerzo de Fumigación Áreas Sensibles, previa presentación del Informe de Conformidad Final del Fiscal de Servicio. El BCB cancelará al proveedor los trabajos efectivamente ejecutados, previa conformidad escrita del Fiscal de Servicio. Nota: Para verificar los pagos ver Cronograma anexo. (Manifestar aceptación) |  |
| MULTAS |  |
| En caso de incumplimiento, el BCB cobrará al proveedor las siguientes multas de los pagos programados: Por la demora injustificada en la prestación del servicio, previamente definido en el cronograma (mes) y las fechas comunicadas por el BCB, se aplicará una multa de 0.5% del monto total del Contrato por cada día calendario de retraso. Por la prestación del servicio incompleto o con deficiencias, se aplicará una multa de 1% del monto total del Contrato por cada vez que suceda. Por el incumplimiento del D.S. Nº 108 de higiene, seguridad ocupacional y bienestar y la obligatoriedad de adquirir ropa de trabajo y equipos de protección personal contra riesgos ocupacionales para su personal, se aplicará una multa del 1% del monto total del Contrato por cada vez que el Fiscal de Servicio verifique el incumplimiento, hecho que deberá ser reportado a las instancias correspondientes mediante un Informe. Por la falta de insumos, herramientas y/o equipos para el cumplimiento del servicio, se aplicará una multa de 0.5% del monto total del Contrato cada vez que se incurra en la falta descrita, medio de verificación Informe del Fiscal de Servicio. Por la falta de dotación de equipos de protección personal (máscaras con filtro especiales para fumigaciones) para el Fiscal de Servicio y el Conserje del BCB, se aplicará una multa de 0.5% del monto total del Contrato cada vez que se incurra en la falta descrita. Por la falta de dotación de protecciones (plásticos u otros), antes de la aplicación de los productos y/o compuestos, se aplicará una multa de 0.5% del monto total del Contrato cada vez que se incurra en la falta descrita. (Manifestar aceptación) |  |
| EXPERIENCIA DEL PROPONENTE |  |
| EXPERIENCIA GENERAL El proponente deberá contar con experiencia general de por lo menos cinco (5) trabajos en el área de fumigación o sanitización o desinfección o saneamiento ambiental o exterminación o eliminación de plagas en general o control de plagas, en edificaciones (edificios de oficinas, centros de salud, entidades financieras, centros sociales, edificios industriales u otros similares, no residencias). EXPERIENCIA ESPECÍFICA El proponente deberá contar con experiencia específica de por lo menos tres (3) trabajos relacionados a control y/o exterminio de insectos en edificaciones (edificios de oficinas, centros de salud, entidades financieras, centros sociales, edificios industriales u otros similares, no residencias). Ambas experiencias (General y Específica) deberán ser acreditadas en su propuesta con los siguientes documentos en fotocopia simple: Acta o Certificación con la Conformidad por los Servicios prestados o Certificación de Cumplimiento de Contrato o Acta de Recepción Definitiva o Certificado de Trabajo u Orden de Trabajo u Orden de Compra u Orden de Servicio o Contrato o Factura o Nota de Adjudicación o documentos similares en los que se certifique que el servicio o trabajo ha sido cumplido a cabalidad o haya sido contratado y/o adjudicado, es importante que los documentos especifiquen el tipo de trabajo realizado. Nota: Los documentos que certifiquen ambas experiencias deberán ser emitidos por las entidades que contrataron los servicios de la empresa de fumigación en señal de conformidad. (Manifestar aceptación y presentar documentación requerida en fotocopia simple) |  |
| GARANTÍA |  |
| El proveedor a la finalización del servicio presentará un Certificado de Garantía por seis (6) meses calendario, dicho documento garantizará la correcta ejecución del servicio y comprometerá al proveedor a la aplicación de refuerzos adicionales a los descritos en las presentes Especificaciones Técnicas, si fueran necesarios (en caso de aparición de cucarachas) y previo informe del Fiscal de Servicio, el plazo de la garantía será computado a partir de la fecha de ejecución del último trabajo programado (2° Refuerzo de Fumigación Áreas Sensibles). Para garantizar el cumplimiento del contrato, el BCB requiere una garantía equivalente al siete por ciento (7%) del valor total del contrato, para lo cual el proveedor del servicio podrá presentar uno de los siguientes tipos de garantía: Boleta de garantía. Garantía a primer requerimiento. Póliza de seguro de fianza. Alternativamente, el proveedor podrá solicitar la retención del 7% de cada pago parcial para garantizar el cumplimiento del servicio. El importe de la garantía, en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el proveedor, será consolidado a favor del BCB sin necesidad de ningún trámite o acción judicial. El Fiscal emitirá el informe de conformidad final del servicio y la Gerencia de Administración del BCB procederá con la devolución de la garantía o la retención luego del cierre del contrato y emitirá el Certificado de Cumplimiento de Contrato. (Manifestar aceptación) |  |

NOTA:

El Proponente también podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad de los servicios y/o requisitos solicitados y/o ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten el fin para el cual fue requerido el servicio.

PARTE III

ANEXO 1

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

(Para Personas Naturales, Empresas o Asociaciones Accidentales)

| 1. DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN |
| --- |
| CUCE: | 1 | 7 | - | 0 | 9 | 5 | 1 | - | 0 | 0 | - | 7 | 3 | 8 | 3 | 8 | 0 | - | 2 | - | 1 |  |
| Señalar el objeto de la Contratación: | SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y SANITIZACIÓN DE AMBIENTES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB |  |
| 2. MONTO Y PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA (en días calendario) |
| El proponente debe registrar el monto total que ofrece por la prestación del servicio |
|  | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD/ REPETICIÓN |  | MONTO NUMERAL UNITARIO (Bs.) | MONTO NUMERAL TOTAL (Bs.) |  | MONTO LITERAL TOTAL |  | PLAZO DE VALIDEZ* Mínimo 60 días calendario |  |
|  | FUMIGACION GENERAL | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REFUERZO DE FUMIGACION GENERAL | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUMIGACION AREAS SENSIBLES | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REFUERZO FUMIGACION AREAS SENSIBLES | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FUMIGACION ESPECIFICA | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SANITIZACION | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (*) En caso de que el proponente no señale el Plazo de Validez, se considerará que aceptó el Plazo mínimo requerido (60 días calendario) con solo firmar el presente formulario; siempre y cuando consigne ésta aclaración, al tratarse de una declaración jurada. Sin embargo, si el plazo de validez ofertado es inferior al requerido su propuesta será descalificada |  |
| 3. MARGEN DE PREFERENCIA |
| Solicito la aplicación de Margen de Preferencia por tener la condición de: |  | Micro y Pequeña Empresa (MyPE) (*) |
| (*) Considerando la R.M. MDPyEP/DESPACHO/N° 157.2014 de fecha 09.07.2014, solo se aplicará el Margen de Preferencia a las Micro y Pequeña Empresa (MyPE) que presten los servicios que requieren las Entidades públicas para el desarrollo de sus actividades relacionadas al funcionamiento o administración, conforme lo establecido por el inciso ss), del Artículo 5 del Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009, que aprueba las normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Asimismo, los proponentes que soliciten la aplicación del Margen de Preferencia deberán contar con el Certificado de Acreditación Nacional de Unidades Productivas emitido por el Ministerio de Desarrollo Productivo antes de la presentación de su propuesta. |  |

A nombre de (Nombre del Proponente)  a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente DBC.

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de contratación.

- Declaro y garantizo haber examinado el DBC, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del Contrato u Orden de Servicio.

- Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta fue requerida, sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica.

- Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, autorizando su verificación en las instancias correspondientes.

- Declaro haber realizado la Inspección Previa, (cuando corresponda).

- Comprometo mi inscripción en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), una vez presentada mi propuesta a la entidad convocante (excepto aquellos proponentes que ya se encuentren inscritos en el RUPE).

- Me comprometo a denunciar por escrito, ante la MAE de la entidad convocante, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras personas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- Acepto a sola firma de este documento, que todas los Formulario presentados se tienen por suscritos.

II.- De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la formalización de la contratación, se presentará la siguiente documentación, en original o fotocopia (según corresponda), salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los incisos: a), e) y j) y cuando corresponda k).

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta.

- Carnet de identidad para personas naturales.

- Documento de Constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

- Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un representante legal, no deberán presentar este Poder.

- Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) válida y activa, salvo lo previsto en el numeral 22.3 del presente DBC.

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones, excepto para personas naturales.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta Garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante. (Cuando corresponda)

Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de esta garantía se podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de cada pago. (Cuando corresponda)

- Certificado que acredite la condición de Micro y Pequeña Empresa (cuando el proponente hubiese declarado esta condición).

- Testimonio de Contrato de Asociación Accidental.

- Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas:

- Documento emitido por el Ministerio de Salud o el Servicio Departamental de Salud o el Gobierno Departamental que corresponda, que certifique que la empresa cumple los requisitos técnicos y legales para realizar trabajos de fumigación; dicho documento deberá estar vigente para la firma del Contrato.

- Metodología de trabajo.

- Listado de Productos y/o Compuestos que serán utilizados, acompañado de Fichas Técnicas que detallen sus características, composición, dosificación y tiempos residuales entre otros. Dichos productos no deberán ser tóxicos ni nocivos para la salud de las personas.

- Listado de herramientas y equipos que serán utilizados en los trabajos.

(Firma del Proponente)

(Nombre completo del Proponente)

FORMULARIO A-2a

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Personas Naturales)

| 1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |
| --- |
| Nombre del proponente | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Número de CI/NIT |  |  |  |
| Cédula de Identidad o Identificación Tributaria | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio | : |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES/COMUNICACIONES |
| Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía: | Fax (Solo si tiene): |  |  |
|  | Correo Electrónico: |  |  |

FORMULARIO A-2b

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Empresas)

| 1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |
| --- |
| Nombre del proponente o Razón Social: |  |  |
| Tipo de Proponente: |  | Empresa Nacional |  | Empresa Extranjera |  | Otro: (Señalar) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | País |  | Ciudad |  |  | Dirección |  |  |  |
| Domicilio Principal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Identificación Tributaria: (Valido y Activo) | NIT |  |  |  |  |
| Matricula de Comercio: (Actualizada) | Número de Matricula |  |  | Fecha de Inscripción |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  | Apellido Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha de Expedición |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y formalizar la contratación. (Suprimir este texto cuando el proponente sea una empresa unipersonal, cuando éste no acredite a un Representante Legal). Declaro que el Poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). |  |
| 3. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES/COMUNICACIONES |
| Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía: | Fax: |  |  |
|  | Correo Electrónico: |  |  |

FORMULARIO A-2c

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Asociaciones Accidentales)

| 1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
| Denominación de la Asociación Accidental | : |  |  |
| Asociados | : | # |  | Nombre del Asociado |  | % de Participación |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  |  | Fecha de expedición |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |
| Testimonio de contrato | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Empresa Líder | : |  |  |  |  |
| 2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER |
| País | : |  |  | Ciudad : |  |  |
| Dirección Principal | : |  |  |
| Teléfonos | : |  |  | Fax : |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |
| 3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
|  |  | Ap. Paterno |  | Ap. Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  |  |  | Fecha de expedición |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |  | Fax : |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |  |  |
| Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contrato. |
| 4. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES |
| Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía: | Fax: |  |  |
|  | Correo Electrónico: |  |  |
| 5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN |
| Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para identificación de integrantes de Asociaciones Accidentales que se encuentra a continuación. |

FORMULARIO A-2c

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

| 1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |
| --- |
| Nombre del proponente o Razón Social: |  |  |
| Número de Identificación Tributaria: (Valido y Activo) | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |
|  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |
| Matricula de Comercio: (Actualizada) | Número de Matricula |  |  | Fecha de expedición |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  | Apellido Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha de Expedición |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Este formulario se encuentra en el numeral 24, Parte II “Información Técnica de la contratación” del presente Documento Base de Contratación

FORMULARIO V

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

| DATOS DEL PROCESO |
| --- |
| CUCE | : |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |
| Objeto De la Contratación | : | SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y SANITIZACIÓN DE AMBIENTES DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB |  |

| N° | NOMBRE DEL PROPONENTE | VALOR LEIDO DE LA COTIZACIÓN | MONTO AJUSTADO POR REVISIÓN ARITMÉTICA | PRECIO REFERENCIAL | DIFERENCIA | FACTOR DE AJUSTE POR MARGEN DE PREFERENCIA | PRECIO AJUSTADO | ORDEN DE PRELACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pp | MAPRA (*) | PR | PR - MAPRA | fa | PA=MAPRA*fa |  |
|  |  | (a) | (b) |  |  | (c) | (b)x(c) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) En caso de no evidenciarse errores aritméticos el monto leído de la Cotización (pp) debe trasladarse a la casilla Monto Ajustado Por Revisión Aritmética (MAPRA).

# ANEXO 2

MODELO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

MODELO DE Contrato SANO – DLABS N° 10/2017

CUCE:______

Contrato Administrativo de Servicios de Fumigación y Sanitización de Ambientes del Edificio Principal del BCB, sujeto al tenor de las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA.- (DE LAS PARTES) Las partes  contratantes son:

  - El BANCO CENTRAL DE BOLIVIA, con Número de Identificación Tributaria (NIT) 1016739022, domicilio en la calle Ayacucho esquina Mercado s/n de la zona central, en la Ciudad de La Paz – Bolivia, representado legalmente por el Lic. Gastón Elías Cordero Crespo con Cédula de Identidad Nº 5942931 expedida en La Paz, como Subgerente de Servicios Generales de acuerdo a su designación efectuada mediante Acción de Personal N° 1379/2015 de 15 de diciembre de  2015 y al artículo 12 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios del Banco Central de Bolivia, aprobado mediante Resolución de Directorio N° 147/2015 de 18 de agosto de 2015, sus modificaciones y a la Resolución PRES - GAL N° 12/2015 de 27 de agosto de 2015, que en adelante se denominará la ENTIDAD.

  - La_______ sociedad legalmente constituida y existente conforme a la legislación boliviana, con registro en FUNDEMPRESA bajo la Matrícula N° ___, inscrita en el Padrón Nacional de Contribuyentes con N.I.T.  ___, con domicilio en _____, de la zona _____de la ciudad de ___ - Bolivia, representada por __________, con Cédula de Identidad N° ________ expedida en ____, en virtud al Testimonio de Poder Nº _____, de ___ de ____ de ____, otorgado ante ______, Notario de Fe Pública de Primera Clase Nº ___ del Distrito Judicial de ____, en adelante denominado el PROVEEDOR.

La ENTIDAD y el PROVEEDOR en su conjunto se denominarán las PARTES.

CLÁUSULA SEGUNDA.- (ANTECEDENTES) La ENTIDAD, en proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y sus modificaciones, el Documento Base de Contratación (DBC), para la Contratación de Servicios Generales, en la Modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo, ANPE  N° ___, convocó el ____ de___ de ____, a personas jurídicas con capacidad de celebrar actos jurídicos, a presentar propuestas para los servicios de fumigación y sanitización de ambientes del edificio principal de la ENTIDAD, con Código Único de Contratación Estatal (CUCE):_______________, con base en lo solicitado en el DBC.

Concluido el proceso de evaluación de propuestas, el Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (RPA), con base en el Informe _______ de __ de ____ de ___, resolvió adjudicar, mediante Resolución GADM-GAL N°____ _______ de __ de ___ de ___,  la prestación de los servicios de fumigación y sanitización del edificio principal de la ENTIDAD, al PROVEEDOR, al cumplir su propuesta con todos los requisitos establecidos en el DBC, de acuerdo a  ______ del área solicitante.

CLÁUSULA TERCERA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE) El presente Contrato se celebra al amparo de las siguientes disposiciones normativas:

- Constitución Política del Estado.

- Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.

- Decreto Supremo Nº 0181 de las NB-SABS y sus modificaciones.

- Ley del Presupuesto General del Estado, aprobado para la gestión y su reglamentación.

- Otras disposiciones relacionadas.

CLÁUSULA CUARTA.- (OBJETO Y CAUSA) El objeto del presente Contrato es la prestación de los servicios de fumigación y sanitización de ambientes del edificio principal de la ENTIDAD, que en adelante se denominará el SERVICIO, para controlar las plagas existentes, en particular (cucarachas), contribuyendo al saneamiento e higiene ambiental, provisto por el PROVEEDOR de conformidad con las Especificaciones Técnicas del DBC, la Propuesta Adjudicada, con estricta y absoluta sujeción a este Contrato y de acuerdo al siguiente detalle:

4.1. Alcance.

| DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS REQUERIDOS | CANTIDAD/REPETICIÓN |
| --- | --- |
| FUMIGACIÓN GENERAL | 3 |
| REFUERZO DE FUMIGACIÓN GENERAL | 3 |
| FUMIGACIÓN ÁREAS SENSIBLES | 2 |
| REFUERZO DE FUMIGACIÓN ÁREAS SENSIBLES | 2 |
| FUMIGACIÓN ESPECÍFICA | 2 |
| SANITIZACIÓN | 2 |

Las fechas de los trabajos serán debidamente comunicadas al proveedor mediante Comunicación Externa suscrita por el FISCAL y el Jefe del Departamento de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura (DMMI).

4.2.	Horario: El PROVEEDOR deberá tomar en cuenta a objeto de evitar molestias, que el horario laboral es de 8:30 a 18:30 (discontinuo), por lo que cada trabajo será programado para ser ejecutado los días viernes a partir de horas 18:45 y el sábado a partir de horas 08:30, debiendo a este efecto ingresar su personal de manera anticipada para iniciar los trabajos oportunamente.

CLÁUSULA QUINTA.- (OBLIGACIONES DE LAS PARTES) Las PARTES se comprometen y obligan a dar cumplimiento a todas y cada una de las cláusulas del presente Contrato.

Por su parte el PROVEEDOR se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:

  - Prestar el SERVICIO, objeto del presente Contrato, en forma eficiente, oportuna y en el lugar de destino convenido con las características técnicas ofertadas y aceptadas.

  - Asumir directa e íntegramente el costo de todos los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el personal a su cargo o terceros, durante la ejecución del presente Contrato, por acciones que se deriven de incumplimientos, accidentes, atentados, etc.

  - Mantener vigente y actualizada la garantía presentada (vigencia y monto) a requerimiento de la ENTIDAD.

  - Presentar a favor de la ENTIDAD, a la finalización del SERVICIO un Certificado de Garantía por seis (6) meses calendario, computables a partir de la fecha de ejecución del último trabajo programado (2° Refuerzo de Fumigación Áreas Sensibles). Dicho documento garantizará la correcta ejecución del SERVICIO y comprometerá la aplicación de los refuerzos adicionales previstos en las Especificaciones Técnicas, si fueran necesarios (en caso de aparición de cucarachas)  previo informe del Fiscal.

Por su parte la ENTIDAD se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones:

- Dar conformidad al SERVICIO de acuerdo con las condiciones establecidas en el  DBC, así como las condiciones de la propuesta adjudicada.

- Emitir informes de conformidad parcial y final del servicio, cuando el mismo cumpla con las condiciones establecidas en el DBC, así como con las condiciones de la propuesta adjudicada.

- Realizar el pago por el SERVICIO, en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario de emitido el Informe de Conformidad Parcial y Final con el servicio objeto del presente Contrato.

CLÁUSULA SEXTA.- (DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO) Para cumplimiento del presente Contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos:

  - DBC.

  - Documento de Adjudicación

  - Propuesta Adjudicada.

  - Preventivo.

  - Poder del Representante Legal.

  - Garantía.

  - Certificado del Registro Único de Proveedores Estatales (RUPE).

  - Certificados de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- (VIGENCIA) La vigencia del presente Contrato se extenderá desde el día de su suscripción, hasta que la Gerencia de Administración de la ENTIDAD emita el Certificado de Cumplimiento de Contrato o el Certificado de Terminación de Contrato.

CLÁUSULA OCTAVA.- (GARANTÍA de Cumplimiento de Contrato) El PROVEEDOR, garantiza el fiel cumplimiento del presente Contrato en todas sus partes con _______, emitida por el _____________, cuyo beneficiario es la ENTIDAD, por el siete por ciento (7%) del monto del contrato que corresponde a Bs_______ (_________00/100 Bolivianos), con vigencia desde el __ de _______ de ____ hasta el __ de ____ de 2017.En caso de que el PROVEEDOR incurriere en algún tipo de incumplimiento contractual, el importe de dicha garantía será pagado en favor de la ENTIDAD, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial, a su sólo requerimiento.

Concluido el plazo de prestación del SERVICIO y emitido el Informe de Conformidad Final por parte del FISCAL, la Gerencia de Administración de la ENTIDAD procederá a la devolución de esta Garantía.

CLAUSULA NOVENA.- (PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO) El PROVEEDOR se obliga a cumplir con el objeto del presente Contrato, por el plazo de diez (10) meses calendario, computables a partir de la fecha establecida en la Orden de Proceder, emitida por el FISCAL, según el cronograma propuesto por el Departamento de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura (DMMI), el mismo que podrá ser ajustado a solicitud del proveedor en coordinación con el FISCAL.

Las fechas de los trabajos serán debidamente comunicadas al proveedor mediante Comunicación Externa suscrita por el FISCAL y el Jefe del DMMI.

CLÁUSULA DÉCIMA.- (LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO) El PROVEEDOR prestará el SERVICIO en los ambientes del edificio principal de la ENTIDAD, ubicado en la calle Ayacucho esquina Mercado s/n de la zona central, en la Ciudad de La Paz – Bolivia.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- (MONTO, MONEDA Y FORMA DE PAGO) El monto aceptado por las PARTES para la prestación del SERVICIO es de Bs__.- ( ___00/100 Bolivianos), que será cancelado de la siguiente manera:

11.1.	PRIMER PAGO: Correspondiente al veinte por ciento (20%): Contra presentación del Informe Técnico del proveedor correspondiente al cumplimiento de los siguientes trabajos: 1° Fumigación General, 1° Sanitización y 1° Refuerzo de Fumigación General, previa presentación del Informe de Conformidad Parcial  del Fiscal.

11.2.	SEGUNDO PAGO: Correspondiente al veinte por ciento (20%): Contra presentación del Informe Técnico correspondiente al cumplimiento de los siguientes trabajos: 1° Fumigación Áreas Sensibles, 2° Fumigación General y 1° Refuerzo de Fumigación Áreas Sensibles, previa presentación del Informe de Conformidad Parcial del Fiscal.

11.3. TERCER PAGO: Correspondiente al veinte por ciento (20%): Contra presentación del Informe Técnico del proveedor correspondiente al cumplimiento de los siguientes trabajos: 2° Refuerzo de Fumigación General y 1° Fumigación Específica, previa presentación del Informe de Conformidad Parcial del Fiscal.

11.4.	CUARTO PAGO: Correspondiente al veinte por ciento (20%): Contra presentación del Informe Técnico del proveedor correspondiente al cumplimiento de los siguientes trabajos: 3° Fumigación General, 2° Sanitización y 3° Refuerzo de Fumigación General, previa presentación del Informe de Conformidad Parcial del Fiscal.

11.5.	QUINTO Y ULTIMO PAGO: Correspondiente al veinte por ciento (20%): Contra presentación del Informe Técnico del proveedor correspondiente al cumplimiento de los siguientes trabajos: 2° Fumigación Áreas Sensibles, 2° Fumigación Específica y 2° Refuerzo de Fumigación Áreas Sensibles, previa presentación del Informe de Conformidad Final del Fiscal.

El PROVEEDOR deberá presentar para cada pago un Informe Técnico 	correspondiente al trabajo programado, fumigación, sanitización y/o refuerzo, que mínimamente contenga: descripción del trabajo realizado, recomendaciones y anexo fotográfico. Adicionalmente, deberá presentar un listado de tareas necesarias de mantenimiento del edificio de la ENTIDAD que de modo preventivo puedan ser programadas y ejecutadas, a fin de evitar la propagación de plagas, según corresponda.

De la misma forma, como parte de su Informe Técnico, deberá presentar un Certificado en el que se determine la residualidad de los productos utilizados y características técnicas de aplicación en cada fecha de dosificación.

La ENTIDAD cancelará al proveedor los trabajos efectivamente ejecutados, previa conformidad escrita del Fiscal.

Queda establecido que el monto consignado en la propuesta adjudicada incluye todos los elementos, sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento del SERVICIO.

Es de exclusiva responsabilidad del PROVEEDOR, prestar los servicios contratados dentro del monto establecido como costo del SERVICIO, ya que no se reconocerán ni procederán pagos por servicios que hiciesen exceder dicho monto.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- (ESTIPULACIÓN SOBRE IMPUESTOS) Correrá por cuenta del PROVEEDOR el pago de todos los impuestos vigentes en el país a la fecha de presentación de su propuesta.

En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implante impuestos adicionales, disminuya o incremente los vigentes, mediante disposición legal expresa, el PROVEEDOR deberá acogerse a su cumplimiento desde la fecha de vigencia de dicha normativa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- (FACTURACIÓN) Para que se efectúen los pagos, el PROVEEDOR deberá emitir las respectivas facturas oficiales a favor de la ENTIDAD, por los montos de pago efectuados, no debiendo deducirse los descuentos por concepto de multas aplicables, si hubiesen, caso contrario la ENTIDAD deberá retener los montos de obligaciones tributarias, para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO) El Contrato podrá ser modificado por uno o varios Contratos Modificatorios, mismos que pueden afectar el alcance, monto y plazo. La suma del monto del o los contratos modificatorios no deberá exceder el diez por ciento (10%) del monto del presente Contrato, de acuerdo con lo establecido en el inciso a) del artículo 89, de la NB-SABS.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- (CESIÓN) El PROVEEDOR no podrá transferir parcial, ni totalmente las obligaciones contraídas en el presente Contrato, siendo de su entera responsabilidad la ejecución y cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo, salvo lo establecido en el parágrafo III del artículo 89 de las NB-SABS.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- (MULTAS) La PARTES acuerdan el siguiente régimen de multas, que serán descontadas de los pagos programados, conforme al siguiente detalle y montos:

16.1. Por la demora injustificada en la prestación del servicio, previamente definido en el cronograma (mes) y las fechas comunicadas por la ENTIDAD, se aplicará una multa de cero punto cinco por ciento (0.5%) del monto total del presente Contrato por cada día calendario de retraso.

16.2. Por la prestación del SERVICIO  incompleto o con deficiencias, se aplicará una multa de uno por ciento (1%) del monto total del presente Contrato por cada vez que suceda.

16.3. Por el incumplimiento del D.S. Nº 108 de higiene, seguridad ocupacional y bienestar y la obligatoriedad de adquirir ropa de trabajo y equipos de protección personal contra riesgos ocupacionales para su personal, se aplicará una multa de uno por ciento (1%) del monto total del presente Contrato por cada vez que el FISCAL verifique el incumplimiento, hecho que deberá ser reportado a las instancias correspondientes mediante un Informe.

16.4. Por la falta de insumos, herramientas y/o equipos para el cumplimiento del SERVICIO, se aplicará una multa de cero punto cinco por ciento (0.5%) del monto total del presente Contrato cada vez que se incurra en la falta descrita, medio de verificación Informe del FISCAL.

16.5. Por la falta de dotación de equipos de protección personal (máscaras con filtro especiales para fumigaciones) para el FISCAL y el Conserje de la ENTIDAD, se aplicará una multa de cero punto cinco por ciento (0.5%) del monto total del presente  Contrato cada vez que se incurra en la falta descrita.

16.6. Por la falta de dotación de protecciones (plásticos u otros), antes de la aplicación de los productos y/o compuestos, se aplicará una multa de cero punto cinco por ciento  (0.5%) del monto total del presente Contrato cada vez que se incurra en la falta descrita.

La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el veinte por ciento (20%) del monto total presupuestado para la contratación, en cuyo caso se procederá a cobrar las mismas y a resolver el presente Contrato.

Dichas multas serán, cuantificadas y cobradas por el FISCAL, excepto en los casos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados por éste.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- (EXONERACIÓN A LA ENTIDAD DE RESPONSABILIDADES POR DAÑOS A TERCEROS) El PROVEEDOR se obliga a tomar todas las previsiones que pudiesen surgir por daños a terceros en la prestación del SERVICIO, se exonera de estas obligaciones a la ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- (EXONERACIÓN DE LAS CARGAS LABORALES Y SOCIALES A LA ENTIDAD) El PROVEEDOR corre con las obligaciones que emerjan del objeto del presente Contrato, respecto a las cargas laborales y sociales con el personal de su dependencia, se exonera de estas obligaciones a la ENTIDAD.

Por otra parte, de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo N° 108 de 1 de mayo de 2009, se obliga a proveer a sus trabajadores de ropa de trabajo y equipo de protección personal, para prevenir riesgos ocupacionales.

CLÁUSULA DÈCIMA NOVENA.- (EXTINCIÓN DEL CONTRATO) El presente Contrato concluirá bajo una de las siguientes causas:

19.1.	Por Cumplimiento de Contrato: De forma normal, tanto la ENTIDAD como el PROVEEDOR darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas PARTES hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar en el Certificado de Cumplimiento de Contrato o el Certificado de Terminación del Contrato.

19.2. Por Resolución del contrato: Si se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el contrato, a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el PROVEEDOR, acuerdan las siguientes causales para procesar la resolución del Contrato:

19.2.1. A requerimiento de la ENTIDAD por causales atribuibles al PROVEEDOR:

- Por disolución del PROVEEDOR.

- Por quiebra declarada del PROVEEDOR.

- Por incumplimiento en la atención del SERVICIO, a requerimiento de la ENTIDAD en asuntos relacionados con el objeto del presente Contrato.

- Por exceder la sumatoria de las multas consignadas en la Cláusula Décima Sexta, el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

- Por incumplimiento a cualquier obligación establecida en el presente contrato excepto las sancionadas con multas.

19.2.2. Resolución a requerimiento del PROVEEDOR por causales atribuibles a la ENTIDAD:

- Si apartándose de los términos del presente Contrato la ENTIDAD, pretende efectuar aumento o disminución en el servicio, sin la emisión del necesario Contrato Modificatorio.

- Por incumplimiento injustificado en el pago por la prestación del servicio, por más de treinta (30) días calendario, computados a partir de la fecha en que debió hacerse efectivo el pago, existiendo conformidad del servicio, emitida por la ENTIDAD.

- Por utilizar o requerir aquellos servicios que son objeto del presente Contrato, en beneficio de terceras personas.

19.2.3. Reglas aplicables a la Resolución: Para la resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, se procederá de acuerdo a lo siguiente:

- Cuando la causal que diere lugar a la resolución fuere atribuible al PROVEEDOR y no pudiera ser subsanada, la ENTIDAD dará aviso escrito mediante carta notariada al PROVEEDOR con la resolución del Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce y señalando que con la recepción de dicha carta queda resuelto el contrato.

- Cuando la causal que diere lugar a la resolución fuere atribuible a la ENTIDAD y no pudiera ser subsanada, el PROVEEDOR dará aviso escrito mediante carta notariada a la ENTIDAD con su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce. En el plazo de cinco (5) días hábiles de recibida la carta, la ENTIDAD realizará el análisis correspondiente y se pronunciará sobre si acepta o no la resolución del Contrato.

- Cuando la causal que diere lugar a la resolución puede ser subsanada la ENTIDAD o el PROVEEDOR dará aviso escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce, si dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendarán las fallas, se normalizará el desarrollo de la prestación y se tomarán las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato, el requirente de la resolución expresará por escrito su conformidad a la solución y el aviso de intención de resolución será retirado. Caso contrario, si al vencimiento de éste término no existiese ninguna respuesta o esta fuera negativa, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la ENTIDAD o el PROVEEDOR, según quién haya requerido la resolución del contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectiva.

Esta carta notariada dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales atribuibles al PROVEEDOR, se registre la misma en el SICOES y quede impedido para participar en contrataciones con el Estado y se ejecute a favor de la ENTIDAD la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

Sólo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del PROVEEDOR éste tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande los compromisos adquiridos por el PROVEEDOR para la prestación del servicio contra la presentación de documentos probatorios y certificados.

Por otra parte, la ENTIDAD procederá a establecer los montos reembolsables al PROVEEDOR por concepto de servicios satisfactoriamente prestados, si corresponde.

  - Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a la ENTIDAD o al  PROVEEDOR:

- Si en cualquier momento antes de la terminación de la prestación del SERVICIO objeto del Contrato, la ENTIDAD se encontrase en una situación que vaya en contra de los intereses del Estado, comunicará por escrito mediante carta notariada la resolución del Contrato, justificando la causa y señalando que con su notificación queda resuelto el contrato.

- Por otra parte si en cualquier momento antes de la terminación de la prestación del SERVICIO objeto del Contrato, la ENTIDAD o el PROVEEDOR se encontrase en una situación fuera de control, por causas de fuerza mayor o caso fortuito que imposibiliten la conclusión de la prestación del servicio, la parte afectada comunicará por escrito su intención de resolver el Contrato, justificando la causa.

Esta primera carta de intención de resolución del CONTRATO, deberá ser cursada en un plazo de cinco (5) días hábiles posteriores al hecho generador de la resolución del Contrato, especificando la causal de resolución, dirigida a la ENTIDAD o al PROVEEDOR, según corresponda.

Si dentro de los cinco (5) días hábiles de recibida la carta de intención de resolver el contrato la causal argumentada es subsanada no prosigue la resolución, esta situación se notificará mediante carta escrita, empero, si no existe solución en dicho plazo se debe cursar una segunda carta notariada comunicando que la resolución se ha hecho efectiva.

Cuando se efectúe la resolución del contrato se procederá a una liquidación de saldos deudores y acreedores de ambas PARTES, efectuándose los pagos a que hubiere lugar, conforme la evaluación del grado de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y se devolverá la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- (FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO) La ENTIDAD designa como FISCAL, encargado de seguimiento y control del SERVICIO, a un profesional del Departamento de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura (DMMI).

EL FISCAL coordinará todos los aspectos referentes a la relación entre la ENTIDAD y el PROVEEDOR.

Sus funciones específicas serán las siguientes:

20.1.	Supervisar la correcta ejecución del servicio, el estricto cumplimiento de las Especificaciones Técnicas y el Contrato.

20.2.	Gestionar el ingreso al edificio de la ENTIDAD del personal del PROVEEDOR, productos y equipos que serán utilizados para la ejecución de cada trabajo programado de fumigación, sanitización y/o refuerzo.

20.3.	Coordinar al interior de la ENTIDAD la ejecución del servicio con las instancias correspondientes.

20.4.	Verificar el cumplimiento del D.S. N° 108 relacionado con la higiene, seguridad ocupacional y bienestar que deben cumplir las personas naturales y jurídicas que tengan una relación contractual con entidades públicas, en caso de incumplimiento suspender el trabajo, informar a las instancias correspondientes y aplicar las multas establecidas.

20.5.	Emitir los Informes Parciales de Conformidad que correspondan a cada pago.

20.6.	Elaborar las Autorizaciones de Pago que correspondan.

20.7.	Emitir el Informe de Conformidad Final a la finalización del Servicio.

20.8.	Computar las multas establecidas en el Contrato, según corresponda.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- (SUSPENSIÓN DEL SERVICIO) La ENTIDAD está facultada para suspender temporalmente el SERVICIO que presta el PROVEEDOR, en cualquier momento, por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o razones convenientes a los intereses del Estado y de la ENTIDAD; para lo cual notificará al PROVEEDOR por escrito por intermedio del FISCAL, con una anticipación de cinco (5) días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable, en los que se podrá notificar hasta en el día. Esta suspensión puede ser total o parcial.

Asimismo, el PROVEEDOR podrá comunicar a la ENTIDAD la suspensión temporal del  SERVICIO, cuando se presentan situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o por causas atribuibles a la ENTIDAD que afecten al PROVEEDOR en la prestación del SERVICIO, esta suspensión una vez calificada y aprobada por el FISCAL, puede ser parcial o total.

En ambos casos, si es que la suspensión amerita la ampliación del plazo de prestación del SERVICIO se suscribirá el Contrato Modificatorio correspondiente.

Si el SERVICIO se suspende parcial o totalmente por negligencia del PROVEEDOR en observar y cumplir correctamente las estipulaciones del presente Contrato y/o de los documentos que forman parte del mismo, el tiempo que el SERVICIO permanezca suspendido, no merecerá ninguna ampliación del plazo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS) En caso de surgir dudas sobre los derechos y obligaciones de las PARTES durante la ejecución del presente Contrato, las mismas acudirán a los términos y condiciones del contrato, el DBC y la propuesta adjudicada, sometidas a la Jurisdicción Coactiva Fiscal.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- (CONDICIONES COMPLEMENTARIAS)

23.1. 	El PROVEDOR utilizará productos, materiales, herramientas, equipos y otros que sean requeridos, de última generación y de calidad garantizada.

23.2.	Los trabajos serán supervisados por el Fiscal y guiados (apertura de puertas de ambientes) por el Conserje de la ENTIDAD, para quienes el proveedor deberá considerar dos (2) equipos de protección personal (máscaras con filtro especiales para fumigaciones) mismos serán entregados al Fiscal antes de realizar las aplicaciones, por cuestiones de higiene dichos equipos no serán devueltos.

23.3.	El Fiscal verificará el cumplimiento del D.S. N° 108 relacionado con la higiene, seguridad ocupacional y bienestar que deben cumplir las personas naturales y jurídicas que tengan una relación contractual con entidades públicas.

23.4.	El proveedor deberá cubrir y proteger: computadoras, fax, scanners, fotocopiadoras, teléfonos, calculadoras, impresoras, ventiladores, botellones de agua y todo equipo y/o accesorio que se encuentre expuesto sobre el mobiliario del edificio de la ENTIDAD, para el efecto utilizará plástico u otro material desechable que evite problemas de salud o alergias en las personas.

23.5.	Para la ejecución de cada trabajo programado de fumigación, sanitización y/o refuerzo; el proveedor del servicio presentará un listado de personal de su empresa y un listado de productos y equipos que serán utilizados para gestionar el ingreso al edificio principal de la ENTIDAD.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- (CIERRE DE CONTRATO) Concluido el plazo del presente contrato, la ENTIDAD, procederá al cierre del mismo, estableciendo saldos a favor o en contra, el FISCAL emitirá la Conformidad con el SERVICIO y la Gerencia de Administración procederá a la devolución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato y emitirá el Certificado de Cumplimiento de Contrato o en caso de que no se cumplan a cabalidad las Especificaciones Técnicas, los términos, plazos y condiciones establecidos en el presente Contrato, se emitirá el Certificado de Terminación de Contrato.

La ENTIDAD y el FISCAL no darán por finalizada la prestación y no procederá la liquidación, si el PROVEEDOR no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del Contrato y de sus documentos anexos.

En el cierre o liquidación del Contrato, se tomarán en cuenta las multas, si hubieren.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- (CONSENTIMIENTO) En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, firmamos el presente Contrato el Lic. Gastón Elías Cordero Crespo, en representación legal de la ENTIDAD y el/la Sr. (a) __________, en representación legal del PROVEEDOR.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

La Paz, ___ de ____ de 2017.

| Sr. (a) __________ C.I. N° _______ PROVEEDOR | Lic. Gastón Elías Cordero Crespo SUBGERENTE DE SERVICIOS GENERALES BANCO CENTRAL DE BOLIVIA |
| --- | --- |

VTA/rzsr

# ANEXO 3