BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

# DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

# LICITACIÓN PÚBLICA

Código BCB: LPN N° 007/2026-1C

PRIMERA CONVOCATORIA

OBRA DE REFUERZO ESTRUCTURAL SISMORRESISTENTE EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB

La Paz, Septiembre de 2026

CONTENIDO

1.	NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN	1

2.	PROPONENTES ELEGIBLES	1

3.	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	1

4.	ENMIENDAS Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)	2

5.	AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	2

6.	GARANTÍAS	2

7.	DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS	3

8.	CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES	4

9.	DECLARATORIA DESIERTA	4

10.	CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	4

11.	RESOLUCIONES RECURRIBLES	5

12.	PREPARACIÓN DE PROPUESTAS	5

13.	MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	5

14.	COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN	5

15.	IDIOMA	5

16.	VALIDEZ DE LA PROPUESTA	5

17.	DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA	6

18.	INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, LA RELACIÓN DE EQUIPOS COMPROMETIDOS, EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y EL CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPO	7

19.	PROPUESTA ECONÓMICA	9

20.	PROPUESTA TÉCNICA	9

21.	PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR TRAMOS O PAQUETES	10

22.	PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	10

23.	SUBASTA ELECTRÓNICA	11

24.	APERTURA DE PROPUESTAS	12

25.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	13

26.	EVALUACIÓN PRELIMINAR	13

27.	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO	13

28.	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO	14

29.	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD	14

30.	CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN	14

31.	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA	14

32.	CONCERTACIÓN DE MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS	15

33.	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	16

34.	MODIFICACIONES AL CONTRATO	17

35.	SUBCONTRATACIÓN	18

36.	ENTREGA DE OBRA	18

37.	CIERRE DEL CONTRATO	18

38.	DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	22

39.	CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	23

40.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA LA OBRA:	26

41.	EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA	76

42.	VOLÚMENES DE OBRA	77

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I

GENERALIDADES

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación de obras se rige por el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el presente Documento Base de Contratación (DBC).

- PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes:

- Empresas constructoras nacionales o extranjeras legalmente constituidas;

- Asociación Accidental de Empresas constructoras legalmente constituidas;

- Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro legalmente constituidas (cuando su documento de constitución establezca su capacidad de ejecutar obras).

- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentación de propuestas:

  - Inspección Previa

El proponente deberá realizar la inspección previa de manera presencial en la fecha, hora y lugar, establecidos en el presente DBC.

En caso de que el proponente no realice dicha inspección se da por entendido que el mismo acepta todas las condiciones del proceso de contratación y las condiciones del contrato.

  - Consultas escritas sobre el DBC

Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas dirigidas al RPC, vía el correo electrónico institucional que la entidad disponga en la convocatoria o mediante nota, hasta la fecha límite establecida en el presente DBC.

  - Reunión de Aclaración

Se realizará una Reunión de Aclaración en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC, en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación. La reunión de aclaración también se realizará mediante el uso de reuniones virtuales, conforme a la fecha, hora y enlace de conexión señalados en el cronograma de plazos.

Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión de Aclaración.

Al final de la reunión, la entidad convocante entregará a cada uno de los potenciales proponentes asistentes o aquellos que así lo soliciten, copia o fotocopia del Acta de la Reunión de Aclaración, suscrita por los representantes de la Unidad Administrativa, Unidad Solicitante y los asistentes que así lo deseen, no siendo obligatoria la firma de estos últimos. El Acta de la Reunión de Aclaración deberá ser publicada en el SICOES y remitida a los participantes al correo electrónico desde el cual efectuaron las consultas.

- ENMIENDAS Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)

  - La entidad convocante podrá ajustar el DBC, con enmiendas, por iniciativa propia o como resultado de las actividades administrativas previas, en cualquier momento, antes de emitir la Resolución de Aprobación del DBC.

Estas enmiendas deberán estar orientadas a modificar únicamente las Especificaciones Técnicas y condiciones técnicas relacionadas con éstas.

  - El DBC será aprobado por Resolución expresa del RPC, misma que será notificada a los potenciales proponentes de acuerdo con lo establecido en el Artículo 51 de las NB-SABS.

- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

  - El RPC podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas como máximo por diez (10) días hábiles, por única vez mediante Resolución expresa, por las siguientes causas debidamente justificadas:

- Enmiendas al DBC;

- Causas de fuerza mayor;

- Caso fortuito.

La ampliación deberá ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecidas para la presentación de propuestas.

  - Los nuevos plazos serán publicados en el SICOES y en la Mesa de Partes de la entidad convocante.

  - Cuando la ampliación sea por enmiendas al DBC, la ampliación de plazo de presentación de propuestas se incluirá en la Resolución de Aprobación del DBC.

- GARANTÍAS

  - Tipos de Garantía

De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 20 de las NB-SABS, el proponente decidirá el tipo de garantía a presentar entre: Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento.

El proponente podrá realizar la presentación de manera física de uno de los tipos de garantía establecidos en el presente sub numeral.

Para el caso de la Garantía de Seriedad de Propuesta, el proponente podrá optar por el depósito a la cuenta corriente fiscal de titularidad del Tesoro General de la Nación (TGN) dispuesta en el presente DBC, en remplazo de esta garantía asociándola a la propuesta electrónica respectiva. Para constituir la Garantía de Seriedad de Propuesta, el proponente debe decidir solo por una opción (ya sea la garantía física o el depósito bancario).

  - Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta será ejecutada o el monto del depósito por este concepto se consolidará a favor de la entidad o del TGN, según corresponda, cuando:

- Se compruebe falsedad en la información declarada en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

- Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

- El proponente adjudicado no presente, para la suscripción del contrato uno o más de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad;

- El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad.

  - Devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta será devuelta a los proponentes en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, computables a partir del día siguiente hábil de la:

- Notificación de la Resolución de Declaratoria Desierta;

- Notificación de la Resolución que resuelve el Recurso Administrativo de Impugnación;

- Comunicación del proponente rehusando aceptar la solicitud de la entidad convocante sobre la extensión del periodo de validez de propuestas;

- Notificación de la Resolución de Cancelación del Proceso de Contratación;

- Notificación de la Resolución de Anulación del Proceso de Contratación, cuando la anulación sea hasta antes de la publicación de la convocatoria;

- Suscripción del contrato con el proponente adjudicado.

En caso del depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta, éste será devuelto, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos a la cuenta que señale el proponente para el efecto. Dicha cuenta debe estar registrada en el RUPE.

  - El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de: Cumplimiento de Contrato, Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras y de Correcta Inversión de Anticipo, se establecerá en el contrato.

- DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

Las causales de descalificación son:

- Incumplimiento a la declaración jurada del Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

- Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC;

- Cuando el proponente no presente la Garantía de Seriedad de Propuesta o no registre en el sistema el depósito;

- Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta o el depósito por este concepto no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC;

- Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta;

- Cuando se identifique que el proponente forme parte de dos o más propuestas, ya sea de manera individual o como miembro de una asociación accidental.

- Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras;

- Cuando la propuesta presente errores no subsanables;

- Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

- Si para la suscripción del contrato, la documentación solicitada no fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificación; salvo ampliación de plazo solicitado por el proponente adjudicado y aceptada por la entidad de acuerdo a lo previsto en el sub numeral 33.2 del presente DBC;

- Cuando el margen de preferencia por generación de empleo solicitado por el proponente sea diferente al calculado por la Comisión de Calificación.

- Si para la suscripción del contrato, el proponente adjudicado no presente la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, cuando corresponda;

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.

- CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES

  - Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

- Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC;

- Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la propuesta presentada;

- Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DBC;

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las solicitadas en las Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la entidad.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo la Comisión de Calificación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato.

  - Se deberán considerar errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

  - Ausencia de cualquier formulario, solicitado en el presente DBC, salvo la presentación del Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10), cuando el proponente no solicite el margen de preferencia por generación de empleo;

  - Falta de firma del proponente en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

  - Falta de la propuesta técnica o parte de ella;

  - Falta del Formulario B-5 de la propuesta económica;

  - Falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta o no registre en el sistema el depósito;

  - Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma errónea o cuando el depósito por este concepto fuese realizado en forma errónea;

  - Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada o el depósito por este concepto sea realizado por un monto menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere el cero punto uno por ciento (0.1%);

  - Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere los dos (2) días calendario;

  - Cuando se presente en fotocopia simple, la Garantía de Seriedad de Propuesta;

  - Ausencia del Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10) cuando el proponente solicite el margen de preferencia por generación de empleo.

- DECLARATORIA DESIERTA

El RPC declarará desierta una convocatoria pública, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 27 de las NB-SABS.

- CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivada, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 28 de las NB-SABS y el Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos.

- RESOLUCIONES RECURRIBLES

Los proponentes podrán interponer Recurso Administrativo de Impugnación, únicamente contra las resoluciones establecidas en el inciso a) del parágrafo I del Artículo 90 de las NB-SABS; siempre que las mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a sus legítimos intereses, de acuerdo con lo regulado en el Capítulo VII del Título I de las NB-SABS.

SECCIÓN II

PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS

- PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente DBC, utilizando los formularios incluidos en Anexos y su envió será por medio de la plataforma informática habilitada en el RUPE.

- MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, deberá efectuarse en bolivianos.

Para Convocatorias Internacionales, los precios de la propuesta podrán ser expresados en moneda extranjera. Los pagos se realizarán en moneda nacional, al tipo de cambio oficial de compra de la moneda extranjera establecido por el Banco Central de Bolivia en la fecha del pago.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son asumidos exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo.

- IDIOMA

La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre proponente y convocante, deberán presentarse en idioma castellano.

- VALIDEZ DE LA PROPUESTA

  - La propuesta tendrá una validez de:

- Sesenta (60) días calendario, para convocatorias nacionales;

- Noventa (90) días calendario, para convocatorias internacionales.

En ambos casos la validez de la propuesta se computará a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas.

  - En circunstancias excepcionales por causas de fuerza mayor, caso fortuito o interposición de Recursos Administrativos de Impugnación, la entidad convocante podrá solicitar por escrito la extensión del período de validez de las propuestas, disponiendo un tiempo perentorio para la renovación de garantías, para lo que se considerará lo siguiente:

- El proponente que rehúse aceptar la solicitud, será excluido del proceso, no siendo sujeto de ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta. En caso de depósito el monto no se consolidará a favor de la entidad o del TGN;

- Los proponentes que accedan a la prórroga, no podrán modificar su propuesta y para mantener la validez de la propuesta, el proponente deberá presentar necesariamente una garantía que cubra el nuevo plazo de validez de su propuesta, excepto cuando hubiese realizado el depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta, en cuyo caso el proponente deberá registrar la ampliación del plazo del depósito.

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Todos los formularios de la propuesta, solicitados en el presente DBC, se constituirán en Declaraciones Juradas.

  - Los documentos que deben presentar los proponentes, según sea su constitución legal y su forma de participación son:

- Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario deberá consignar la firma (documento escaneado o documento firmado digitalmente);

- Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a);

- Formulario de Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3);

- Formulario de Experiencia Específica de la Empresa en Construcción de Obras Similares (Formulario A-4);

- Formulario Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de Obra (Formulario A-5);

- Formulario Hoja de Vida del de l(os) Especialista(s) Asignado(s) (Formulario A-6);

- Formulario de Equipo Mínimo Comprometido para la Obra (Formulario A-7);

- Formulario de Cronograma de Ejecución de Obra (Formulario A-8);

- Formulario de Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-9);

- Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10), cuando el proponente haya solicitado la aplicación del margen de preferencia por generación de empleo;

- Formulario de resumen de información financiera (Formulario A-11), del Balance General de la última gestión (exceptuando las empresas de reciente creación que considerarán su Balance de Apertura), esta información debe cumplir con el índice de liquidez igual o mayor a 1;

- Garantía de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al uno por ciento (1%) del Precio Referencial de la contratación. La vigencia de esta garantía deberá exceder en treinta (30) días calendario al plazo de validez de la propuesta establecida en el numeral 16.1 del presente DBC, computables a partir de la apertura de propuesta; y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante o depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta.

  - En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado.

    - La documentación conjunta a presentar, es la siguiente:

- Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario deberá consignar la firma (documento escaneado o documento firmado digitalmente);

- Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2b);

- Formulario Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de Obra (Formulario A-5);

- Formulario Hoja de Vida del de l(os) Especialista(s) Asignado(s) (Formulario A-6);

- Formulario de Equipo Mínimo Comprometido Para la Obra (Formulario A-7);

- Formulario de Cronograma de Ejecución de Obra (Formulario A-8);

- Formulario de Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-9);

- Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10), cuando el proponente haya solicitado la aplicación del margen de preferencia por generación de empleo;

- Garantía de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al uno por ciento (1%) del Precio Referencial de la contratación. La vigencia de esta garantía deberá exceder en treinta (30) días calendario al plazo de validez de la propuesta establecida en el numeral 16.1 del presente DBC, computables a partir de la apertura de propuesta; y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante o depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta. Esta garantía o depósito podrá ser presentada o realizado por una o más empresas que conforman la Asociación Accidental.

    - Cada asociado, en forma independiente, deberá presentar la siguiente documentación, de cada empresa que conformará la Asociación Accidental:

- Formulario de Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental (Formulario A-2c);

- Formulario de Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3);

- Formulario de Experiencia Específica de la Empresa en Construcción de Obras Similares (Formulario A-4);

- Formulario de resumen de información financiera (Formulario A-11), del Balance General de la última gestión (exceptuando las empresas de reciente creación que considerarán su Balance de Apertura), esta información debe cumplir con el índice de liquidez igual o mayor a 1.

- INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, LA RELACIÓN DE EQUIPOS COMPROMETIDOS, EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y EL CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPO

  - Experiencia Mínima General y Específica de la Empresa o Asociación Accidental

    - La experiencia del proponente será computada considerando los contratos de obra ejecutados durante los últimos quince (15) años.

La experiencia general es el conjunto de obras civiles realizadas y la experiencia específica es el conjunto de obras civiles similares a la obra objeto de la contratación.

La experiencia específica es parte de la experiencia general, pero no viceversa, consiguientemente la construcción de obras similares puede ser incluida en el requerimiento de experiencia general; sin embargo, la construcción de obras civiles en general no debe ser incluida como experiencia específica.

    - En los casos de Asociación Accidental y según su propósito, la experiencia general y específica, será la suma de los montos de las experiencias individualmente demostradas por las empresas que integran la Asociación.

    - La Experiencia General y Específica de la empresa o Asociación Accidental, deberá ser acreditada por separado.

    - La valoración de la Experiencia General y la Experiencia Específica mínima requeridas está establecida en la Tabla de Valoración de Experiencia para Obras presentada en el Anexo 2 del presente DBC.

  - Experiencia General y Específica del Gerente, Superintendente, Director de Obra u otro

    - La experiencia será computada considerando el conjunto de contratos de obra en los cuales el profesional ha desempeñado cargos similares o superiores al cargo de la propuesta, que podrán ser acreditados con certificado suscrito por el contratante de cada obra, con el Acta de Recepción Definitiva de la obra u otro documento oficial que acredite el desempeño de cargos similares, especificando el monto estimado de la obra.

Los cargos similares podrán corresponder a Superintendente, Director de Obra, Supervisor, Fiscal, Técnico de Seguimiento de Obra, desarrollados en empresas constructoras, subcontratistas, supervisoras de obra o fiscalizadoras.

La Experiencia General es el conjunto de obras civiles en las cuales el personal clave ha desarrollado estos cargos; la experiencia específica es el conjunto de obras civiles similares al objeto de la contratación.

La Experiencia Específica es parte de la Experiencia General, pero no viceversa, esto quiere decir que los cargos en obras similares pueden ser incluidos en el requerimiento de Experiencia General; sin embargo, los cargos en obras civiles en general no pueden ser incluidas como Experiencia Específica.

    - La valoración de Experiencia General y la Experiencia Específica mínima requerida está establecida en la Tabla de Valoración de Experiencia para obras presentada en el Anexo 2 del presente DBC.

  - Experiencia General y Específica del Especialista o Especialistas, cuando corresponda

Contempla el grado de formación del especialista propuesto, su experiencia y el compromiso de trabajo en la obra.

La experiencia será calificada por los años de actividad, conforme la Tabla de Valoración de Experiencia para obras presentada en el Anexo 2 del presente DBC.

El número de años de experiencia del especialista corresponderá a la suma de los plazos en uno o varios proyectos de construcción, siempre que los mismos no hubieran sido realizados simultáneamente. En el caso de trabajos efectuados simultáneamente, deberá computarse solo el correspondiente a uno de los mismos.

Este Formulario deberá ser presentado por cada uno de los especialistas comprometidos por el proponente para movilizar la obra.

En caso de adjudicación, la entidad convocante podrá requerir toda la información que considere pertinente para verificar lo señalado en las declaraciones juradas.

  - Equipo mínimo comprometido para la obra

    - El Formulario A-7 (Equipo Mínimo Comprometido para la Obra) constituye una declaración jurada del proponente, que garantiza el pleno funcionamiento del equipo y maquinaria comprometido para la obra y su disponibilidad durante el cronograma comprometido.

    - En el caso de Asociación Accidental, la disponibilidad de equipo individual de cada uno de los asociados podrá ser agregada para cumplir con este requisito.

    - El equipo que sea requerido de forma permanente en la obra, deberá estar disponible hasta la recepción provisional de la obra por el contratante. El equipo requerido para labores no permanentes o a requerimiento deberá ser puesto a disposición, de acuerdo al cronograma de ejecución de obra.

    - En caso de adjudicación, el proponente adjudicado deberá presentar certificados de garantía de funcionamiento óptimo y adecuado rendimiento del equipo y maquinaria ofertada, firmado por el Representante Legal y un profesional del área.

  - Cronograma de Ejecución de Obra

El Cronograma de Ejecución de la Obra (Formulario A-8) en un diagrama de barras Gantt, que permita apreciar la ruta crítica de la obra y el tiempo requerido para la ejecución de cada una de las actividades del proyecto.

En caso de adjudicación, el Contrato podrá prever cumplimientos de metas parciales.

  - Cronograma de Movilización de Equipo

El cronograma de movilización de equipo (Formulario A-9) deberá ser presentado detallando el equipo comprometido a movilizar para la obra y el plazo de permanencia en la misma, a través de un diagrama de barras Gantt.

- PROPUESTA ECONÓMICA

Para la propuesta económica, el proponente deberá considerar lo siguiente:

  - Análisis de Precios Unitarios (Formulario B-2), conteniendo todos los ítems de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad convocante, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes. El proponente registrará la información a través de la plataforma informática del RUPE.

  - Precios Unitarios Elementales (Formulario B-3). El proponente registrará la información a través de la plataforma informática del RUPE.

El Proponente deberá considerar los precios elementales, sin recargos, de todos los materiales, personal y maquinaria y/o equipo, presentado en el Formulario B-2.

Los precios elementales deberán ser idénticos para todos los elementos registrados en los Análisis de Precios Unitarios de la propuesta económica contenida en los Formularios B-2.

  - Costo de trabajo de los Equipos (Formulario B-4). El proponente registrará la información a través de la plataforma informática del RUPE. “No requerido para el presente proceso de contratación”

El costo total debe reflejar el costo total por hora de cada equipo. Todas las incidencias deben ser calculadas con relación a una hora de trabajo.

  - Cronograma de Desembolsos, programado conforme al Cronograma de Ejecución de Obra (Formulario B-5). El proponente adjuntará un escaneado del presente formulario a través de la plataforma informática del RUPE.

Con la información registrada por el proponente, el sistema generará de manera automática la información correspondiente al Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1).

El proponente deberá revisar la coherencia y consistencia de la información registrada en el RUPE, considerando lo señalado en el DBC.

- PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica debe incluir:

- Formulario C-1 Metodología de Trabajo que incluye:

  - Organigrama para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá el detalle del personal clave;

  - Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, según el tipo de obra;

  - Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo;

  - Otros aspectos que considere la Entidad;

- Detalle de la Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3) y de la Experiencia Específica de la Empresa (Formulario A-4);

- Hoja de Vida, del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de la Obra (Formulario A-5);

- Hoja de Vida del(los) Especialista(s) Asignado(s), cuando corresponda (Formulario A-6);

- Equipo Mínimo Comprometido para la Obra (Formulario A-7);

- Cronograma de Ejecución de la Obra (Formulario A-8);

- Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-9);

- Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10), cuando el proponente haya solicitado la aplicación del margen de preferencia por generación de empleo;

- PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR TRAMOS O PAQUETES

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un tramo o paquete deberá presentar una sola vez la información legal y administrativa y una propuesta técnica y económica para cada tramo o paquete.

La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el total de tramos o paquetes al que se presente el proponente; o por cada tramo o paquete. El depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta deberá ser realizado por el total de tramos o paquetes al que se presente el proponente.

SECCIÓN III

PRESENTACIÓN, SUBASTA Y APERTURA DE PROPUESTAS

- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

  - Presentación electrónica de propuestas

    - El Proponente debe autentificarse mediante sus credenciales de acceso al RUPE y seleccionar el proceso de contratación en el que desea participar según el CUCE.

    - Una vez ingresado a la sección para la presentación de propuestas debe verificar los datos generales consignados y registrar la información establecida en los numerales 17, 18, 19 y 20 del presente DBC, así como el registro de los márgenes de preferencia si corresponden.

    - Todos los documentos enviados y la información de precios registrados son encriptados por el sistema y no podrán ser visualizados hasta que se realice la apertura de propuestas en la fecha y hora establecida en el cronograma de plazos del DBC.

    - El proponente deberá aceptar las condiciones del sistema para la presentación de propuestas electrónicas y enviar su propuesta.

    - Cuando en la presentación de propuestas electrónicas se haya considerado utilizar la Garantía de Seriedad de Propuesta, esta deberá ser presentada en sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos, dirigido a la entidad convocante, citando el Número de Licitación, el Código Único de Contrataciones Estatales (CUCE) y el objeto de la Convocatoria.

    - Cuando en la presentación de propuestas electrónicas se haya considerado utilizar el depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta, éste deberá ser realizado al menos dos (2) horas antes de la conclusión del plazo para la presentación de propuestas, cuando sea realizado en días hábiles o prever la anticipación de un (1) día hábil en caso de ser realizado en días sábados, domingos o feriados, para una asociación adecuada a la presentación de la misma.

  - Plazo, lugar y medio de presentación electrónica

    - Las propuestas electrónicas deberán ser registradas dentro del plazo (fecha y hora) fijado en el presente DBC.

Se considerará que el proponente ha presentado su propuesta dentro del plazo, siempre y cuando:

- Esta haya sido enviada antes del vencimiento del cierre del plazo de presentación de propuestas y;

- La Garantía de Seriedad de Propuesta haya ingresado al recinto en el que se registra la presentación de propuestas, hasta la fecha y hora límite para la presentación de propuestas.

    - Las garantías podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier). En ambos casos, el proponente es responsable de que su garantía sea presentada dentro el plazo establecido.

    - La presentación de propuestas electrónicas se realizará a través del RUPE.

  - Modificaciones y retiro de propuestas electrónicas

    - Las propuestas electrónicas presentadas sólo podrán modificarse antes del plazo límite establecido para el cierre de presentación de propuestas.

Para este propósito, el proponente deberá ingresar a la plataforma informática para la presentación de propuestas y efectuar el retiro de su propuesta a efectos de modificarla, ampliarla y/o subsanarla.

    - La devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta será solicitada por el proponente por escrito. La entidad procederá con la devolución bajo constancia escrita y liberándose de cualquier responsabilidad. En caso del depósito, su devolución se realizará de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Contrataciones con el Apoyo de Medios Electrónicos.

    - El proponente que haya retirado su propuesta podrá realizar la presentación de una nueva propuesta, hasta antes del plazo límite para el cierre de presentación, establecido en el cronograma de plazos del DBC.

    - Vencidos los plazos, las propuestas no podrán ser retiradas, modificadas o alteradas de manera alguna.

- SUBASTA ELECTRÓNICA

  - Programación, Duración y Resultados

De manera previa a la apertura de propuestas e inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuesta se realizará la Subasta Electrónica de conformidad con los plazos (fecha y hora) establecidos en el presente DBC.

El tiempo de la etapa de puja deberá tener una duración mínima de treinta (30) minutos y máxima de ciento ochenta (180) minutos por proceso de contratación, de acuerdo al cronograma del proceso de contratación.

Concluida la etapa de la puja, el sistema emitirá un reporte electrónico, mismo que será descargado por la entidad cuando se haga efectiva la apertura de propuestas.

  - Procedimiento

Durante la etapa de puja no se conocerá la identidad de los proponentes, ni el valor de la propuesta económica inicial, ni posteriores propuestas de los otros proponentes efectivizados mediante los lances que se realicen.

El precio inicial que se consigne a momento de realizar el envío de la propuesta, deberá considerar un valor que sea igual o menor al precio referencial.

Se utilizarán semáforos durante la etapa de la puja. El color verde identificará a la propuesta con el precio más bajo; el color rojo identificará a todas aquellas propuestas que se encuentren por encima del precio más bajo.

La realización de lances permitirá la reubicación automática de propuestas en la etapa de la puja. El proponente tiene la opción de actualizar el tablero en cualquier momento para ver si su propuesta fue mejorada o no.

  - Condiciones para la realización de la Subasta Electrónica

La Subasta Electrónica será realizada aun así se hubiera registrado una sola propuesta en el sistema. Para tal efecto el proponente no conocerá si existen otros proponentes, por lo que su precio inicial consignado al momento de realizar el envío de la propuesta no reportará estado alguno (sin color), hasta que realice su primer lance (verde o rojo).

Culminado el plazo para la Subasta Electrónica, el sistema generará el reporte electrónico de precios, sin perjuicio de que el proponente haya o no realizado algún lance y la entidad convocante descargará la información de la propuesta de conformidad con los procedimientos para la apertura y posteriormente efectuará la evaluación técnica.

- APERTURA DE PROPUESTAS

  - Inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuestas, o del cierre de la Subasta Electrónica si ésta hubiera sido programada, la Comisión de Calificación procederá a la apertura de las propuestas en acto público, en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC.

El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes, así como los representantes de la sociedad que quieran participar, y se iniciará la reunión virtual programada según la dirección (link) establecido en la convocatoria y en el cronograma de plazos del presente DBC.

El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, la Comisión de Calificación suspenderá el Acto de Apertura y recomendará al RPC, que la convocatoria sea declarada desierta.

  - El Acto de Apertura comprenderá:

- Lectura de la información sobre el objeto de la contratación, las publicaciones realizadas y cuando corresponda, la nómina de proponentes que presentaron garantías físicas, según el Acta de Recepción.

Si hubiere lugar, se informará sobre los Recursos Administrativos de Impugnación interpuestos contra la Resolución que aprueba el DBC.

- Apertura de todas las propuestas electrónicas recibidas dentro del plazo, para su registro en el Acta de Apertura. Cuando corresponda, se deberá realizar la apertura física del sobre que contenga la Garantía de Seriedad de Propuesta, salvo se haya optado por el depósito por este concepto.

Realizada la apertura electrónica, todas las propuestas presentadas serán desencriptadas del sistema, para permitir a la entidad pública conocer la identidad de los proponentes y realizar la descarga de los documentos enviados por el proponente y el reporte electrónico de precios.

En caso de procesos de contratación por tramos o paquetes deberá descargar los documentos consignados en cada tramo o paquete.

El sistema almacenará la fecha y hora de la apertura electrónica, así como la fecha y hora de la descarga de cada uno de los documentos enviados por el proponente.

- Dar a conocer públicamente el nombre de los proponentes y el precio total de sus propuestas económicas.

En el caso de adjudicaciones por tramos o paquetes, se dará a conocer el precio de las propuestas económicas de cada tramo o paquete.

- Verificación de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, del Formulario V-1 correspondiente. En caso de adjudicaciones por tramos o paquetes se deberá registrar un Formulario V-1 por cada tramo o paquete.

Cuando no se ubique algún formulario o documento requerido en el presente DBC, la Comisión de Calificación podrá solicitar al representante del proponente, señalar el lugar que dicho documento o información ocupa en la propuesta electrónica o aceptar la falta del mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del proponente o su representante, se registrará tal hecho en el Acta de Apertura.

- Descargar el reporte electrónico, mismo que contenderá el nombre del proponente y del monto total de su propuesta económica.

- Elaboración del Acta de Apertura, consignando las propuestas presentadas, la que deberá ser suscrita por todos los integrantes de la Comisión de Calificación y por los representantes de los proponentes asistentes que deseen hacerlo, a quienes se les deberá entregar una copia o fotocopia del Acta.

Los proponentes que tengan observaciones deberán hacer constar las mismas en el Acta.

  - Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución de la Comisión de Calificación en el proceso de evaluación.

Los integrantes de la Comisión de Calificación y los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

  - Concluido el Acto de Apertura, la nómina de proponentes será remitida por la Comisión de Calificación al RPC en forma inmediata, para efectos de eventual excusa.

SECCIÓN IV

EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

- EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La entidad convocante, para la evaluación de propuestas podrá aplicar uno de los siguientes Métodos de Selección y Adjudicación:

- Calidad, Propuesta Técnica y Costo;

- Precio Evaluado Más Bajo;

- Calidad.

- EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, la Comisión de Calificación determinará si las propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los formularios de la propuesta, así como de la Garantía de Seriedad de Propuesta o depósito por este concepto, utilizando el Formulario V-1 correspondiente.

Se debe efectuar la validación de la Firma Digital de aquellas propuestas que no consignen la firma escaneada en el Formulario A-1, a efectos de verificar que dicho documento ha sido firmado digitalmente. La Comisión de Calificación deberá utilizar las herramientas informáticas que disponga el sistema, la entidad pública o la disponible en el siguiente sitio web: validar.firmadigital.bo

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO

“No aplica este Método”

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO

  - Evaluación de la Propuesta Económica

    - Reporte Electrónico

El sistema realizará automáticamente el cálculo del valor de acuerdo al margen de preferencia solicitado por el proponente, conforme lo previsto en el Parágrafo II del Artículo 30 de las NB-SABS y de acuerdo a los resultados de la Subasta Electrónica.

    - Determinación de la Propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo

Del reporte electrónico, se seleccionará a la propuesta con el menor valor, la cual corresponderá a la propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo.

Excepcionalmente, en caso de existir un empate entre dos o más propuestas, prevalecerá la propuesta que se haya presentado primero.

    - Evaluación de la Propuesta Técnica

La propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, se someterá a la evaluación de la propuesta técnica, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE utilizando el Formulario V-3. En caso de cumplir, la Comisión de Calificación recomendará su adjudicación, cuyo monto adjudicado corresponderá al valor real de la propuesta consignado en el reporte electrónico. Caso contrario se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, incluida en el reporte electrónico y así sucesivamente.

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD

“No aplica este Método”

- CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, deberá contener mínimamente lo siguiente:

- Nómina de los proponentes;

- Cuadros de evaluación;

- Detalle de errores subsanables, cuando corresponda;

- Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda;

- Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta;

- Otros aspectos que la Comisión de Calificación considere pertinentes.

- RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

  - El RPC, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitirá la Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

  - En caso de que el RPC solicite a la Comisión de Calificación la complementación o sustentación del informe, podrá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida para la emisión de la Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta. El nuevo cronograma de plazos deberá ser publicado en el SICOES.

Si el RPC, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloría General del Estado.

  - La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será motivada y contendrá mínimamente la siguiente información:

- Nómina de los participantes y precios ofertados;

- Los resultados de la calificación;

- Identificación del (de los) proponente (s) adjudicado (s), cuando corresponda;

- Causales de descalificación, cuando corresponda;

- Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda.

  - La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será notificada a los proponentes, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 51 de las NB-SABS. La notificación, deberá incluir copia de la Resolución y del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

- CONCERTACIÓN DE MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS

Una vez adjudicada la contratación, la MAE, el RPC, la Comisión de Calificación y el proponente adjudicado, podrán acordar mejores condiciones técnicas de contratación, si la magnitud y complejidad de la contratación así lo amerita, aspecto que deberá ser señalado en el Acta de Concertación de Mejores Condiciones Técnicas.

La concertación de mejores condiciones técnicas, no dará lugar a ninguna modificación del monto adjudicado.

En caso de que el proponente adjudicado no aceptara las condiciones técnicas demandadas por la entidad, se continuará con las condiciones técnicas adjudicadas.

SECCIÓN V

SUSCRIPCIÓN, MODIFICACIONES AL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN

- SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

  - La entidad convocante deberá establecer el plazo de entrega de documentos, que no deberá ser menor a diez (10) días hábiles computables a partir del vencimiento del plazo para la interposición de Recurso Administrativo de Impugnación.

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen o cuando éstos participen en una Asociación Accidental, el plazo no deberá ser menor a quince (15) días hábiles, considerando la necesidad de legalizaciones y traducciones, cuando sea el caso.

Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso deberá continuar.

  - En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de uno o más documentos requeridos para la suscripción del contrato, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, se deberá ampliar el plazo de presentación de documentos.

  - El proponente adjudicado deberá presentar, para la suscripción de contrato, los originales o fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuestas (Formulario A-1), excepto aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE.

En caso de convenirse anticipo, el proponente adjudicado deberá presentar la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo solicitado, dentro de los plazos previstos en el contrato. Cuando su propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, el proponente adjudicado deberá presentar la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de la propuesta económica adjudicada, para la suscripción del contrato.

Las entidades públicas deberán verificar la autenticidad del Certificado RUPE presentado por el proponente adjudicado, ingresando el código de verificación del Certificado en el SICOES.

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.

  - Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato, su propuesta será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada. En caso de que la justificación del desistimiento expreso no sea por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas ajenas a su voluntad debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, además, se consolidará el depósito o se ejecutará su Garantía de Seriedad de Propuesta se informará al SICOES, en cumplimiento al inciso c) del Parágrafo I del Artículo 49 de las NB-SABS.

El desistimiento expreso se efectivizará con la recepción de la carta de desistimiento remitida por el proponente adjudicado. El desistimiento tácito se efectivizará una vez concluido el plazo de presentación de documentos para la suscripción del contrato, sin que el proponente adjudicado haya justificado su retraso.

Si la entidad notificara la adjudicación vencido el plazo de la validez de la propuesta, el proponente adjudicado podrá expresar su voluntad de continuar con el proceso de contratación; en caso de no pronunciarse o rechazar de manera expresa la adjudicación, se efectivizará la descalificación de la propuesta por desistimiento, no correspondiendo su registro en el SICOES como impedido, ni la consolidación del depósito o la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

Si producto de la revisión efectuada para la suscripción del contrato los documentos presentados por el adjudicado no cumplen con las condiciones requeridas, no se considerará desistimiento, por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido; sin embargo, corresponderá la descalificación de la propuesta y la consolidación del depósito o la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

  - En los casos que se necesite ampliar plazos, el RPC deberá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha de emisión de la Resolución de Adjudicación.

- MODIFICACIONES AL CONTRATO

La entidad contratante podrá introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias en la obra, que estarán sujetas a la aceptación expresa del Contratista. En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicación de los instrumentos de modificación descritos, el FISCAL DE OBRA, el SUPERVISOR y el CONTRATISTA.

Las modificaciones al contrato podrán efectuarse utilizando cualquiera de las siguientes modalidades:

- Orden de Trabajo

La Orden de Trabajo se aplica cuando se realiza un ajuste o redistribución de cantidades de obra, siempre que no existan modificaciones del precio de contrato, ni plazos en el mismo, ni se introduzcan ítems nuevos (no considerados en el proceso de contratación), ni se afecte el objeto del contrato.

Estas órdenes serán emitidas por el Supervisor, mediante carta expresa, o en un Libro de Órdenes aperturado a este efecto.

Una Orden de Trabajo no debe modificar las características sustanciales del diseño de la obra.

- Orden de Cambio

La Orden de Cambio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación del precio del contrato y/o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificaciones de volúmenes de obra (no considerados en el proceso de contratación), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni creación de nuevos ítems de obra.

Una Orden de Cambio no debe modificar las características sustanciales del diseño.

El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas), tiene como límite el máximo del cinco por ciento (5%) del monto del contrato principal.

El documento denominado Orden de Cambio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento. La Orden de Cambio será firmada por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato principal.

Esta Orden de Cambio no deberá ejecutarse en tanto no sea suscrita por las partes contratantes.

- Contrato Modificatorio

El Contrato Modificatorio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación en las características sustanciales del diseño, el cual puede dar lugar a una modificación del precio del contrato y/o plazos del mismo, donde se pueden introducir ítems nuevos (no considerados en la Licitación Pública), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios.

El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Contrato Modificatorio (una o varias sumadas) tiene como límite el máximo del diez por ciento (10%) del monto total original del Contrato, porcentaje que es independiente de las modificaciones que la obra pudiera haber sufrido por aplicación de Órdenes de Cambio.

Los precios unitarios de los nuevos ítems creados, deberán ser consensuados entre las partes, no se podrán incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos, ni actualizar precios considerados en otros ítems de la propuesta.

El Contrato Modificatorio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento. El Contrato Modificatorio deberá ser firmado por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato principal.

El Contrato Modificatorio no deberá ejecutarse en tanto no sea suscrito por las partes contratantes

- SUBCONTRATACIÓN “No requerida para el presente proceso de contratación”

  - Cuando la entidad haya definido la posibilidad de la subcontratación y el proponente nacional lo haya previsto en su propuesta, el Contratista podrá realizar las subcontrataciones necesarias hasta el veinticinco por ciento (25%) del monto total del contrato, que le permitan dar cumplimiento a la ejecución del mismo, conforme lo establece el Artículo 87 Bis de las NB-SABS.

  - En el caso de proponentes extranjeros, el Contratista deberá subcontratar a empresas nacionales, hasta un máximo de cuarenta por ciento (40%) del monto total del contrato, siempre y cuando éstas se encuentren disponibles en el mercado nacional, conforme lo establece el Artículo 87 Bis de las NB-SABS. La entidad realizará el control de las subcontrataciones propuestas, en la ejecución del contrato y aplicará, si corresponde, las multas respectivas en caso de incumplimiento de la subcontratación.

SECCIÓN VI

ENTREGA DE OBRA Y CIERRE DEL CONTRATO

- ENTREGA DE OBRA

La entrega de obra deberá efectuarse cumpliendo con las condiciones establecidas en el Contrato suscrito y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad por la Comisión de Recepción de la entidad contratante.

- CIERRE DEL CONTRATO

Una vez efectuada la recepción definitiva de la obra por la Comisión de Recepción y emitida el Acta de Recepción definitiva, la Unidad Administrativa o la Unidad Solicitante, de acuerdo con lo determinado por la entidad, efectuará el cierre del contrato, verificando el cumplimiento de las demás estipulaciones del contrato suscrito y emitirá el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

SECCIÓN VII

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Acta de Recepción Definitiva de la Obra: Es el documento suscrito por la Comisión de Recepción, en el que se establece que la obra ha sido concluida cumpliendo con las condiciones técnicas a entera satisfacción de la entidad.

Certificado de Cumplimiento de Contrato: Es el documento extendido por la entidad contratante a favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del contrato. Deberá contener como mínimo los siguientes datos: objeto del contrato, monto contratado y plazo de entrega, subcontratos autorizados si hubieran.

Convocante: Es la entidad pública que convoca la realización de obras.

Contratante: Es la entidad pública que contrata la realización de obras.

Contratista: Es aquel que, en virtud del contrato, contrae la obligación de ejecutar una obra civil específica, de acuerdo con las especificaciones técnicas, propuesta, plazo y monto detallados en un documento, relacionándolo contractualmente con la entidad contratante.

Contrato: Es el acuerdo de naturaleza administrativa suscrito entre el contratante y el contratista, para construir, completar, reparar o mantener una obra. Es un acto por el cual el Contratante le entrega a un contratista la ejecución de una obra pública, la cual debe ejecutarse conforme a lo que determina el Documento Base de Contratación.

Defecto: Es cualquier parte de la Obra que no ha sido completada conforme al contrato.

Desistimiento: Renuncia expresa o tácita del proponente adjudicado para suscribir el contrato.

Especificaciones Técnicas: Son las que definen las características y condiciones técnicas de la obra que el contratante requiere ejecutar por intermedio del Contratista, en términos de calidad y cantidad.

Fecha de conclusión de la obra: Es la fecha efectiva de conclusión de la obra, certificada por el Supervisor de Obra, en la que se emite el Acta de Recepción Definitiva de la Obra firmada por la Comisión de Recepción.

Fiscal de Obra: Es el profesional, funcionario de planta de la entidad contratante, o persona natural o jurídica contratada específicamente para representarla en la ejecución de una obra. Legalmente es la persona que en representación del Contratante toma las definiciones que fuesen necesarias en la ejecución de la obra y ejerce control sobre la Supervisión Técnica.

Gerente: Es el profesional responsable de la coordinación y ejecución de los aspectos administrativos y financieros del proyecto.

Hito Verificable: Es un momento definido en la ejecución de la Obra, en el cual se verifica la ejecución de actividades o ítems, respecto a lo programado en el Cronograma de Ejecución de Obra, a fin de comprobar que los volúmenes o parámetros comprometidos por el Contratista se cumplan durante el plazo de ejecución del Contrato.

Materiales: Son todos los suministros e insumos, incluyendo elementos consumibles que utilizará el Contratista para ser incorporados a la obra.

Metodología: Es la descripción del método constructivo que empleará el proponente para ejecutar la obra, incluyendo una descripción amplia y detallada de cada tarea o actividad a realizar.

Modificación de Obras: Es el reemplazo o cambio parcial de las tareas o actividades programadas en la ejecución de una obra, por tareas o actividades nuevas o extraordinarias. Son actividades incorporadas o agregadas a la obra para llegar a un mejor término de la obra contratada, pero cuyas características son diferentes a las especificaciones técnicas contenidas en el Documento Base de Contratación original.

Obra Similar: Es aquélla que la entidad ha definido especificando las características que distinguen a esta obra de otras. Se pueden considerar como obras similares, aquéllas que tengan particularidades semejantes y que cuenten con un número determinado de ítems significativos similares.

Obras: Es todo aquello que el Contratista debe construir y entregar al Contratante según el contrato y las especificaciones técnicas.

Obra Pública: Es la infraestructura construida por el Estado, directamente o en virtud de un contrato, cuya finalidad es el bien público.

Omisión: Significa la falta de presentación de documentos, o la ausencia de validez de cualquier documento que no cumpla con las condiciones requeridas por el Convocante.

Plazo de ejecución de obra: Es el tiempo computado desde el inicio de la obra hasta la recepción provisional.

Período de Corrección de Defectos: Es el período en el cual el Contratista deberá corregir los defectos señalados en la recepción provisional, por el Supervisor de Obra. La duración del período la establece el Supervisor de Obra.

Personal Técnico Clave: Es el equipo de profesionales comprometidos por el Contratista, responsables de la correcta ejecución de la obra.

Personal Adicional Ofertado: Corresponde al personal adicional ofertado por el proponente con respecto al personal mínimo establecido por la Entidad para la ejecución de obra, a efectos de que el proponente solicite el margen de preferencia por generación de empleo.

Planos Generales: Son el resultado de los diseños, que a una escala adecuada definen la ubicación, formas y medidas de la obra a realizar. Deben ser aprobados como parte del Diseño Final de la Obra por la instancia correspondiente.

Planos de Detalle: Son el resultado de los diseños a escala adecuada que definen la construcción de las piezas o las partes del proyecto, contenido en los planos generales.

Monto del Contrato: Es el precio establecido en la Resolución de Adjudicación, plasmado en el contrato que puede ser modificado con posterioridad de conformidad con las disposiciones del Contrato.

Precio Unitario: Es el conjunto de costos directos e indirectos, que reflejan el precio de una actividad o ítem de obra.

Propuesta: Son los documentos requeridos en una Licitación completados y entregados por el proponente a la entidad convocante, que contienen la oferta económica y forma de ejecución de la obra a construir.

Proponente: Es la persona jurídica que muestra interés en participar en la Licitación Pública.  En una segunda instancia, es la persona jurídica que presenta una propuesta dentro de la Licitación Pública.

Proponente Nacional: Persona jurídica constituida en Bolivia y cuya mayoría de capital sea de titularidad de personas naturales bolivianas, reflejándose en la dirección y control de la persona jurídica.

Proponente Extranjero: Persona jurídica que no cumple con las condiciones para considerarse proponente nacional.

Residente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra, a quién deben dirigirse, tanto el fiscal, como el supervisor a través del libro de órdenes; así como en cualquier otra correspondencia oficial. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra.

Superintendente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra, a quién deben dirigirse, tanto el fiscal, como el supervisor a través del libro de órdenes; así como en cualquier otra correspondencia oficial. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra.

Sitio de la Obra: Es el área de emplazamiento de la obra a ejecutar.

Supervisión Técnica: Es el servicio de supervisión del trabajo que realiza una empresa contratista para el Contratante. Este servicio consiste en el control por cuenta del Contratante para asegurarse que la ejecución de una obra sea realizada de acuerdo con las condiciones del Contrato y las especificaciones técnicas.

Supervisor: Es el profesional o empresa consultora, que realiza un servicio de consultoría de supervisión técnica de una obra a ser ejecutada. El Supervisor de Obra es corresponsable, con el Contratista, por la ejecución de la obra.

PARTE II

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN

- DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

| - DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE |  |  |  | 2 | 6 | - |  | 0 | 9 |  | 5 |  | 1 | - | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 8 | 5 | 7 |  | 0 |  | 2 | - | 1 | - | 1 | Gestión |  |  | 2026 |  |  |  |
| Objeto de la contratación |  |  |  | OBRA DE REFUERZO ESTRUCTURAL SISMORRESISTENTE EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modalidad de contratación |  |  |  | Licitación Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Código Interno que la entidad utiliza para identificar el proceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LPN N° 007/2026 – 1C |  |  |  |  |  |  |
| Precio Referencial |  |  |  | Precio Referencial Total Bs8.999.385,79 (Ocho Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil Trescientos Ochenta y Cinco 79/100 Bolivianos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localización de la Obra |  |  |  | La obra se ejecutará en el Edificio Principal del BCB, ubicado en la Calle Mercado, esquina Ayacucho de la Ciudad de La Paz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plazo de Ejecución de Obra (en días calendario) |  |  |  | La obra deberá ser ejecutada en un plazo máximo de 400 días calendario, computable desde la fecha establecida en la Orden de Proceder, emitida por el SUPERVISOR DE OBRA, hasta la fecha de Recepción Provisional. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de Selección y Adjudicación |  |  |  | X | Precio Evaluado más Bajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Calidad Propuesta Técnica y Costo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Convocatoria |  |  |  | X | Convocatoria Pública Nacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Convocatoria Pública Internacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de Adjudicación |  |  |  | X | Por el Total |  |  |  |  |  |  |  |  | Por Tramos |  |  |  |  |  | Por Paquetes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Señalar con que presupuesto se inicia el proceso de contratación |  |  |  | X | Presupuesto de la gestión en curso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez publicada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organismos Financiadores |  |  |  | # | Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de Financiamiento |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Recursos Propios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD CONVOCANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Entidad |  |  |  | BANCO CENTRAL DE BOLIVIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio (fijado para el proceso de contratación) |  |  |  |  | Ciudad |  |  |  |  |  |  |  |  | Zona |  |  |  |  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | La Paz |  |  |  |  |  |  |  |  | Central |  |  |  |  |  | Edificio Principal Del BCB, Calle Ayacucho, Esquina Mercado, La Paz – Bolivia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono | 2409090 Internos: 4719 (Consultas Administrativas) 4741(Consultas Técnicas) |  |  |  |  | Fax |  |  | 2664790 |  |  |  |  |  |  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  | oaramayo@bcb.gob.bo (Consultas Administrativas) jtgarcia@bcb.gob.bo (Consultas Técnicas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuenta Corriente Fiscal para Depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta (Fondos en Custodia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Cuenta: 10000041173216 Banco: Banco Unión S.A. Titular: Tesoro General de la Nación Moneda: Bolivianos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - PERSONAL DE LA ENTIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Paterno |  |  |  |  |  |  |  | Materno |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |
| Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) |  |  |  |  |  |  |  |  | Espinoza |  |  |  |  |  |  |  | Torrico |  |  |  |  |  |  | David Ivan |  |  |  |  |  |  | Presidente a.i. |  |  |  |  |  |  |
| Responsable del Proceso de Contratación (RPC) |  |  |  |  |  |  |  |  | Paterno |  |  |  |  |  |  |  | Materno |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cordero |  |  |  |  |  |  |  | Crespo |  |  |  |  |  |  | Gastón Elías |  |  |  |  |  |  | Gerente General |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Paterno |  |  |  |  |  |  |  | Materno |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |
| Encargado de atender consultas |  |  |  |  |  |  |  |  | Garcia |  |  |  |  |  |  |  | Tenorio |  |  |  |  |  |  | Jaime |  |  |  |  |  |  | Profesional en Proyectos y Ingeniería Civil |  |  |  |  |  |  |
| - SERVIDORES PÚBLICOS QUE OCUPAN CARGOS EJECUTIVOS HASTA EL TERCER NIVEL JERÁRQUICO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apellido Paterno |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Espinoza |  |  |  | Torrico |  |  |  |  |  |  |  |  | David Ivan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Presidente a.i. del BCB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apellido Paterno |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Martin |  |  |  | Alarcon |  |  |  |  |  |  |  |  | Dennise Sussan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Directora a.i. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apellido Paterno |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Orellana |  |  |  | Rocha |  |  |  |  |  |  |  |  | Walter Fernando |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Director a.i. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apellido Paterno |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pacheco |  |  |  | Ayala |  |  |  |  |  |  |  |  | Claudia Haydee |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Director a.i. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apellido Paterno |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Romero |  |  |  | Villavicencio |  |  |  |  |  |  |  |  | Alvaro Alfonso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Director a.i. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apellido Paterno |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cordero |  |  |  | Crespo |  |  |  |  |  |  |  |  | Gaton Elías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerente General |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apellido Paterno |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aguilar |  |  |  | Cruz |  |  |  |  |  |  |  |  | Ruben Nelson |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Asesor Principal de Política Económica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apellido Paterno |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Navarro |  |  |  | Venegas |  |  |  |  |  |  |  |  | Oscar Felipe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerente de Administración y Finanzas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apellido Paterno |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mancilla |  |  |  | Quiroga |  |  |  |  |  |  |  |  | Paul Mauricio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerente de Asuntos Legales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apellido Paterno |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mendez |  |  |  | Soliz |  |  |  |  |  |  |  |  | Patricia Maria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerente de Entidades Financieras a.i. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apellido Paterno |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ergueta |  |  |  | Vildozo |  |  |  |  |  |  |  |  | Gabriela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerente de Operaciones Internacionales a.i. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apellido Paterno |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parraga |  |  |  | Herrera |  |  |  |  |  |  |  |  | Maria Patricia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerente de Recursos Humanos a.i. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apellido Paterno |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revollo |  |  |  | Paton |  |  |  |  |  |  |  |  | Edgar Fernando |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerente de Sistemas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apellido Paterno |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cernadas |  |  |  | Miranda |  |  |  |  |  |  |  |  | Luis Fernando |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerente de Operaciones Monetarias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apellido Paterno |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garcia |  |  |  | Ascarrunz |  |  |  |  |  |  |  |  | Eduardo César |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerente de Tesorería a.i. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

(De acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio: - Presentación de propuestas (para convocatoria pública nacional plazo mínimo quince (15) días hábiles, para convocatoria pública internacional plazo mínimo veinte (20) días hábiles, ambos computables a partir del día siguiente hábil de la publicación de la convocatoria). - Presentación de documentos para la suscripción del contrato (plazo de entrega de documentos, no menor a diez (10) días hábiles para proponentes nacionales y no menor a quince (15) días hábiles para proponentes extranjeros). - Plazo para la presentación del Recurso Administrativo de Impugnación (en el cronograma deberá considerar tres (3) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la notificación de la Resolución Impugnable). El incumplimiento a los plazos señalados serán considerados como inobservancia a la normativa)

El proceso de contratación de la Obra se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD |  |  | FECHA |  |  |  |  |  |  | HORA |  |  |  |  |  | LUGAR |  |  |
| 1 | Publicación del DBC en el SICOES y la convocatoria en la Mesa de Partes (*) |  |  | Día |  | Mes |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 11 |  |  | 09 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Inspección previa |  |  | Día |  | Mes |  |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  |  | 09 |  | 2026 |  |  | 10 |  | 00 |  |  | Planta Baja del Edificio Principal del BCB ubicado en la zona Central, calle Ayacucho esquina Mercado, sin número, de la ciudad de La Paz en coordinación con Jaime Garcia Tenorio, (Interno 4741) |  |
| 3 | Consultas Escritas (fecha límite) |  |  | Día |  | Mes |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 |  |  | 09 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  | Nota dirigida al Gerente General del BCB-RPC: En forma física: Planta Baja, Ventanilla Única de Correspondencia del Edif. Principal del BCB, o En forma electrónica: La nota deberá ser enviada al correo electrónico oaramayo@bcb.gob.bo Hasta horas: 16:30 pm |  |
| 4 | Reunión de Aclaración |  |  | Día |  | Mes |  |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 18 |  |  | 09 |  | 2026 |  |  | 14 |  | 00 |  |  | Piso 7, Dpto. de Contrataciones, Edificio principal del BCB – Calle Ayacucho, Esq. Mercado, La Paz – Bolivia o conectarse al siguiente enlace a través del zoom: https://bcb-gob-bo.zoom.us/launch/jc/81491937843 ID de reunión: 814 9193 7843 Código de acceso: 430030 |  |
| 5 | Aprobación del DBC con las enmiendas si hubieran (fecha límite) |  |  | Día |  | Mes |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 |  |  | 09 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Notificación de aprobación del DBC (fecha límite) |  |  | Día |  | Mes |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  | 09 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Presentación Electrónica de Propuestas (fecha límite) |  |  | Día |  | Mes |  |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  |  | 10 |  | 2026 |  |  | 10 |  | 30 |  |  | Presentación de Propuestas: - En forma electrónica: A través del RUPE de conformidad al procedimiento establecido en el presente DBC. En caso de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta en forma física: Ventanilla Única de Correspondencia, ubicada en Planta Baja del Edificio Principal del BCB, calle Ayacucho esquina Mercado, La Paz – Bolivia, considerar lo señalado en numeral 22.1.5, Parte I del presente DBC, en cuyo caso el sobre podrá estar rotulado identificando el objeto del proceso de contratación y el número de CUCE. |  |
| 8 | Inicio de Subasta Electrónica |  |  | Día |  | Mes |  |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  |  | 10 |  | 2026 |  |  | 10 |  | 40 |  |  |  |  |
| 9 | Cierre de Subasta Electrónica |  |  | Día |  | Mes |  |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  |  | 10 |  | 2026 |  |  | 12 |  | 00 |  |  |  |  |
| 10 | Apertura de Propuestas (fecha límite) |  |  | Día |  | Mes |  |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 05 |  |  | 10 |  | 2026 |  |  | 12 |  | 01 |  |  | (Piso 7, Dpto. de Contrataciones), Edificio principal del BCB – Calle Ayacucho, Esq. Mercado, La Paz – Bolivia o conectarse al siguiente enlace a través del zoom: https://bcb-gob-bo.zoom.us/launch/jc/87288242505 ID de reunión: 872 8824 2505 Código de acceso: 404277 |  |
| 11 | Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite) |  |  | Día |  | Mes |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 15 |  |  | 10 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite) |  |  | Día |  |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 21 |  |  | 10 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha límite) |  |  | Día |  | Mes |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23 |  |  | 10 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite) |  |  | Día |  | Mes |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16 |  |  | 11 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Suscripción de Contrato (fecha límite) |  |  | Día |  | Mes |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24 |  |  | 11 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Los plazos del proceso de contratación se computarán a partir del día siguiente hábil de la publicación en el SICOES.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS PARA LA OBRA:

Las especificaciones técnicas requeridas de la obra, son:

| ESPECIFICACIONES TECNICAS OBRA DE REFUERZO ESTRUCTURAL SISMORRESISTENTE EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB |  |
| --- | --- |
|  | ANTECEDENTES |
|  | Durante la gestión 2025, el Banco Central de Bolivia llevó a cabo la CONSULTORÍA POR PRODUCTO PARA LA EVALUACIÓN ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB, con el propósito de determinar el estado estructural de la edificación y verificar su desempeño frente a las solicitaciones establecidas en la normativa vigente. Los resultados de dicha consultoría, recomendaron la ejecución de un conjunto de refuerzos estructurales orientados a incrementar la capacidad resistente de la infraestructura, en cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma Boliviana de Diseño Sismorresistente (NBDS). Mediante informe BCB-GAF-SGA-DMEI-INF-2026-3 de fecha 7/5/2026, se informó a Gerencia General respecto a los resultados de la consultoría, recomendando llevar adelante la ejecución de la “Obra de Refuerzo Estructural Sismorresistente en el Edificio Principal del BCB”, a la cual se dio curso mediante proveído de presidencia, en Hoja de Ruta BCB-DMEI-HRI-2026-9614. La ejecución de la obra permitirá reducir los riesgos asociados al comportamiento estructural de la infraestructura, a partir de la conclusión de los trabajos, el edificio BCB podrá resistir las cargas sísmicas establecidas en la normativa vigente, protegiendo la vida de los usuarios, en este caso más de 400 funcionarios, por lo cual, se podrá garantizar que el edificio será seguro para su ocupación permanente. Dicha situación fue puesta en conocimiento del Directorio del BCB, quedando constancia en el Acta N° 32/2026 - REUNIÓN ORDINARIA DE DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA, MARTES 12 DE MAYO DE 2026: “Punto 5.- El Directorio tomó conocimiento de la siguiente información presentada por la GAF: 5.1. Evaluación Estructural del Edificio Principal del BCB, en la cual se expone la necesidad de ejecutar una nueva intervención estructural y se recomienda el refuerzo de las vigas postensadas, a partir del análisis técnico efectuado por la GAF.” |
|  | OBJETO Y CAUSA |
|  | Contratar un proveedor que ejecute todos los trabajos necesarios para la ejecución de la OBRA DE REFUERZO ESTRUCTURAL SISMORRESISTENTE EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB, a objeto de dar cumplimiento a las recomendaciones del estudio de evaluación estructural que permita garantizar la resistencia de la infraestructura ante solicitaciones de cargas sísmicas. |
|  | REQUERIMIENTO Y CONDICIONES GENERALES DE LOS ITEMS |
|  | - ITEMS DE OBRA- Se establecen los siguientes ítems de obra. Ítem; Descripción; Unidad; Cantidad. 1; INSTALACIÓN DE FAENAS; GLB; 1,00. 2; INSTALACION Y RETIRO DE MURO AISLANTE REUTILIZABLE; M2; 3.139,27. 3; RETIRO DE PISO Y CONTRAPISO; M2; 110,50. 4; DEMOLICIÓN DE MURO DE LADRILLO; M2; 54,32. 5; RETIRO Y COLOCADO DE CIELO FALSO/RASO; M2; 201,00. 6; RETIRO DE REVESTIMIENTO (MASILLA Y PINTURA); M2; 416,05. 7; PREPARACION DE SUPERFICIE DE HORMIGON; M2; 754,08. 8; REBAJE Y CANTEO DE ESQUINAS VIGAS (2 LADOS); M; 211,85. 9; REFUERZO ESTRUCTURAL DE VIGA A FLEXION POSITIVA MEDIANTE RECRECIDO TIPO I; M; 100,00. 10; REFUERZO ESTRUCTURAL DE VIGA A FLEXION POSITIVA MEDIANTE RECRECIDO TIPO II; M; 72,50. 11; REFUERZO ESTRUCTURAL DE VIGA A FLEXION POSITIVA MEDIANTE LAMINA CFRP TIPO III; M; 45,00. 12; REFUERZO ESTRUCTURAL DE VIGA A FLEXIÓN POSITIVA MEDIANTE LAMINA CFRP TIPO IV; M; 5,40. 13; REFUERZO ESTRUCTURAL DE VIGA A FLEXIÓN POSITIVA MEDIANTE LAMINA CFRP TIPO V; M; 13,70. 14; REFUERZO ESTRUCTURAL DE VIGA A FLEXIÓN POSITIVA MEDIANTE LAMINA CFRP TIPO VI; M; 13,70. 15; REFUERZO ESTRUCTURAL DE VIGA A FLEXIÓN POSITIVA MEDIANTE LAMINA CFRP TIPO VII; M; 14,10. 16; REFUERZO ESTRUCTURAL DE VIGA A FLEXION POSITIVA MEDIANTE RECRECIDO TIPO VIII; M; 18,30. 17; REFUERZO ESTRUCTURAL DE VIGA A FLEXION NEGATIVA MEDIANTE LAMINA CFRP TIPO I; M; 2,50. 18; REFUERZO ESTRUCTURAL DE VIGA A FLEXION NEGATIVA MEDIANTE LAMINA CFRP TIPO II; M; 115,00. 19; REFUERZO ESTRUCTURAL DE VIGA A CORTANTE MEDIANTE TEJIDO CFRP TIPO I; M; 17,50. 20; REFUERZO ESTRUCTURAL DE VIGA A CORTANTE MEDIANTE TEJIDO CFRP TIPO II; M; 97,50. 21; REFUERZO ESTRUCTURAL DE VIGA A CORTANTE MEDIANTE TEJIDO CFRP TIPO III; M; 58,65. 22; REFUERZO ESTRUCTURAL DE VIGA A CORTANTE MEDIANTE TEJIDO CFRP TIPO IV; M; 8,00. 23; REFUERZO ESTRUCTURAL DE VIGA A CORTANTE MEDIANTE RECRECIDO Y TEJIDO CFRP TIPO V; M; 10,20. 24; REFUERZO METALICO DE VIGA HOPO TIPO 1; PZA; 80,00. 25; REFUERZO METALICO VIGA HOPO - MURO/COLUMNA HO AO TIPO 2; PZA; 96,00. 26; REFUERZO METALICO VIGA HOPO - MURO HO AO TIPO 3; PZA; 272,00. 27; REFUERZO METALICO VIGA HOPO TIPO 4; PZA; 92,00. 28; CORTE Y SELLADO DE FISURAS CON ADHERENTE EPOXICO; M; 445,61. 29; REPOSICIÓN DE MURO DE LADRILLO 6 H; M2; 54,32. 30; REVOQUE INTERIOR DE YESO; M2; 434,69. 31; PINTURA LATEX INTERIOR; M2; 495,13. 32; REPOSICIÓN PISO DE CERAMICA; M2; 39,68. 33; PISO DE PORCELANATO; M2; 46,00. 34; LIMPIEZA, RETIRO Y TRASLADO DE ESCOMBROS O MATERIALES; GLB; 1,00. NOTA: Los ítems detallados deberán ser los presentados en el Formulario B-1 presupuesto por ítems y general de la obra. - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR ITEM - INSTALACIÓN DE FAENAS UNIDAD DE MEDIDA: GLB - DESCRIPCIÓN El BCB asignará un espacio en el inmueble para que el contratista pueda utilizar como centro de operaciones, adicionalmente el contratista se encuentra obligado a realizar todas las actividades necesarias previas a la ejecución de la obra como la movilización oportuna del personal, herramientas, maquinaria y equipos del contratista al lugar o inmueble donde se ejecute las actividades, en coordinación con el Supervisor de Obra y regulaciones del BCB. Construcciones y/o Instalaciones menores temporales que sean requeridas para la ejecución de trabajos o instruidas por el Supervisor de Obra, referidas a la protección integral del sector intervenido, protección del mobiliario, accesorios y equipos de señalética y otros. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS - CABLE AISLADO MONOPOLAR N° 12 AWG, TW, CU - TOMACORRIENTE TIPO NEMA Material necesario para la instalación de puntos portátiles de energía eléctrica, según sean requeridos. Otros materiales como venesta o trupan o esponja o láminas plásticas o de PVC O calaminas y otros. Herramientas que sean necesarias para la ejecución del ítem, ropa de trabajo, equipos de protección personal y bioseguridad. Vehículos que sean requeridos para el traslado de herramientas, maquinaria y equipos del contratista. El listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y /o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el período de ejecución del servicio correrá por cuenta del contratista a fin que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción del Supervisor de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad. - FORMA DE EJECUCIÓN Inmediatamente después de emitida la Orden de Proceder o la programación de trabajos, el contratista deberá solicitar autorización para ejecutar el ítem a través del registro respectivo, proponiendo el tipo de material y otros aspectos técnicos. Como parte de la instalación de faenas, para el inicio de trabajos, todo el personal del contratista deberá contar con ropa de trabajo y elementos de protección personal (botas, overol, casco de seguridad, gafas de protección, barbijos, guantes, protectores auditivos y protectores faciales entre otros) a fin de dar cumplimiento a la normativa vigente referida a temas de seguridad industrial y de bioseguridad. El contratista de acuerdo al tipo de materiales debe acopiar con las condiciones adecuadas para su almacenamiento, en el área que será asignada por el Supervisor de Obra. Se debe proteger con plástico todo el mobiliario y equipamiento en el sector donde se realice el trabajo, si corresponde. - MEDICIÓN La medición se realizará en forma global. - FORMA DE PAGO El ítem será pagado de acuerdo al precio unitario registrado en la propuesta del CONTRATISTA. Este precio incluirá la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos y demás gastos necesarios para la correcta ejecución. - INSTALACION Y RETIRO DE MURO AISLANTE REUTILIZABLE UNIDAD DE MEDIDA: M2 - DESCRIPCIÓN El ítem consiste en la instalación de muros de aislamiento de áreas de trabajo, que puedan ser reutilizados en distintos pisos, según su desgaste y de acuerdo a las instrucciones del Supervisor de Obra. El objetivo es contar con una barrera física del área de trabajo para evitar la propagación de polvo, ruido, residuos y cualquier otra afectación derivada de los trabajos e impida el paso de personal no autorizado, al tratarse de un edificio en funcionamiento. El sistema deberá permitir su desmontaje y posterior reinstalación en diferentes sectores de la obra, conservando sus condiciones de estabilidad, hermeticidad y funcionalidad. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS - PLACA OSB 12MM 1,22x2,44M - AISLANTE ACUSTICO C/ALUMINIO - PERFIL STUD 3 5/8 - PERFIL TRACK DE 3 5/8 - TORNILLOS 1 El listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del CONTRATISTA a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad. - FORMA DE EJECUCIÓN Previo al inicio de los trabajos, el Contratista efectuará el replanteo del área a aislar en coordinación con el Supervisor, verificando que el cerramiento no interfiera con las rutas de evacuación, equipos de emergencia, instalaciones existentes ni la circulación normal de los usuarios del edificio. Se instalarán los perfiles TRACK de 3 5/8" como elementos horizontales de guía en la parte inferior y superior del cerramiento, definiendo la alineación y dimensiones del muro. Su fijación se realizará mediante un sistema que permita su posterior desmontaje sin ocasionar daños permanentes a la infraestructura existente. Sobre los perfiles guía se colocarán los perfiles STUD de 3 5/8" en posición vertical, conformando la estructura portante del muro. El espaciamiento entre perfiles será el necesario para garantizar la estabilidad del sistema y el adecuado soporte de los paneles de cerramiento. Entre los perfiles STUD se instalará el aislante acústico con revestimiento de aluminio, cubriendo toda la superficie del muro. Este material tendrá la finalidad de reducir la transmisión del ruido generado durante la ejecución de los trabajos y contribuir al aislamiento del área intervenida. Sobre la estructura metálica se fijarán las placas OSB de 12 mm de espesor (1,22 × 2,44 m) mediante tornillos de 1", asegurando una correcta sujeción, alineación y continuidad del cerramiento. Las placas conformarán la barrera física destinada a contener la dispersión de polvo, residuos y otros elementos propios de la construcción. Las juntas entre placas, así como los encuentros con piso, techo y muros laterales, deberán ajustarse adecuadamente para minimizar el paso de polvo y ruido. Cuando el Supervisor lo considere necesario, el Contratista deberá incorporar elementos de sellado en las uniones para mejorar la hermeticidad del sistema. En los sectores donde se requiera acceso al área de trabajo, el Contratista ejecutará una abertura con puerta temporal integrada al sistema de cerramiento, la cual deberá garantizar un funcionamiento seguro y mantener las condiciones de aislamiento durante su utilización. Durante toda la ejecución de la obra, el Contratista será responsable del mantenimiento del muro aislante, efectuando los ajustes, reposiciones o reparaciones necesarias para conservar su estabilidad, funcionalidad y capacidad de aislamiento. Cuando el avance de la obra requiera trasladar el cerramiento a otro sector, el muro será desmontado cuidadosamente, recuperando las placas OSB, perfiles STUD, perfiles TRACK, aislante acústico y elementos de fijación que se encuentren en condiciones de reutilización. Posteriormente, dichos materiales serán reinstalados en el nuevo frente de trabajo, reemplazándose únicamente aquellos componentes que presenten deformaciones o deterioros que comprometan la estabilidad o el desempeño del sistema. Al concluir definitivamente los trabajos, el Contratista procederá al desmontaje completo del muro aislante, retirará todos los materiales, efectuará la limpieza del área y dejará las superficies intervenidas en condiciones similares a las existentes antes de la instalación. - MEDICIÓN La medición se realizará por metro cuadrado de superficie que sea instalada y retirada. - FORMA DE PAGO El ítem será pagado de acuerdo al precio unitario registrado en la propuesta del CONTRATISTA. Este precio incluirá la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos y demás gastos necesarios para la correcta ejecución. - RETIRO DE PISO Y CONTRAPISO UNIDAD DE MEDIDA: M2 - DESCRIPCIÓN Este ítem consiste la provisión en Picado y/o remoción de pisos de cemento, mosaico, cerámica o similares, incluyendo la carpeta y el contrapiso - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS El Contratista suministrará todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar los trabajos señalados en el acápite anterior y procederá al traslado y almacenaje del material recuperable, así como al traslado de los escombros resultantes de la ejecución de los trabajos, hasta los lugares determinados por el Supervisor de Obra. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del CONTRATISTA a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad - FORMA DE EJECUCIÓN Los métodos que deberá utilizar el Contratista para la ejecución de los trabajos señalados, serán aquellos que él considere más convenientes, previa autorización del Supervisor de Obra. Los materiales que estime el Supervisor de Obra recuperables, serán transportados y almacenados en los lugares que éste especifique, aun cuando estuvieran fuera de los límites de la obra, tomando las previsiones necesarias para evitar cualquier accidente o daño a los operadores y/o a terceras personas. Los escombros resultantes de los trabajos de remoción serán trasladados y acumulados en los lugares indicados por el Supervisor de Obra, para su. posterior transporte a los botaderos establecidos para el efecto por las autoridades locales. - MEDICIÓN La medición se realizará por metro cuadrado - FORMA DE PAGO El ítem será pagado de acuerdo al precio unitario registrado en la propuesta del CONTRATISTA. Este precio incluirá la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos y demás gastos necesarios para la correcta ejecución. - DEMOLICIÓN DE MURO DE LADRILLO UNIDAD DE MEDIDA: M2 - DESCRIPCIÓN Este ítem se refiere a la demolición de muro de ladrillo y sus elementos de cobertura (revoques) que debe ejecutarse antes de iniciar los trabajos de refuerzo estructural en los sectores correspondientes y/o de acuerdo a instrucciones del supervisor. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para que la ejecución de estos trabajos, así como para el cuidado y mantenimiento de los elementos que lo requieran durante el período de ejecución de la obra. En forma general todos los materiales que el Contratista pretenda emplear en la realización de los mismos, deberán ser aprobados previamente por la Supervisión. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del CONTRATISTA a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad - FORMA DE EJECUCIÓN Los métodos que deberá utilizar el Contratista serán aquellos que él considere más convenientes para la ejecución de los trabajos especificados. Una vez determinadas con el Supervisor de Obra las partes a demolerse, el Contratista procederá de inmediato a la demolición. El Contratista cuidará de no afectar la estabilidad de la estructura existente al efectuar las demoliciones, siendo responsable por cualquier daño que este ocasionará. Cualquier defecto producido por la demolición en las partes existentes deberá ser subsanado por el contratista a su entero costo. Durante todo el proceso el Contratista pondrá el máximo cuidado y tomará las medidas apropiadas para evitar interrumpir todos los servicios existentes, tales como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y otros; en caso de daño a las mismas el contratista deberá correr con los gastos de reparación que demande la empresa proveedora del servicio, a este fin el contratista comunicará inmediatamente ocurrido el evento al supervisor de obra. Los materiales desechables serán trasladados y acumulados en los lugares indicados por el Supervisor de Obra, para su posterior transporte a los botaderos establecidos para el efecto por las autoridades locales. - MEDICIÓN La medición se realizará por metro cuadrado - FORMA DE PAGO El ítem será pagado de acuerdo al precio unitario registrado en la propuesta del CONTRATISTA. Este precio incluirá la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos y demás gastos necesarios para la correcta ejecución. - RETIRO Y COLOCADO DE CIELO FALSO/RASO UNIDAD DE MEDIDA: M2 - DESCRIPCIÓN Se realizará el retiro del cielo falso en los lugares especificados del plano con el objetivo de dar espacio a los trabajos e intervenciones de refuerzo que se realizaran, una vez concluido dichos trabajos se procederá a montar las placas y cielos retirados anteriormente, el contratista deberá tomar todas las previsiones para que una vez ejecutados, estos cielos falsos no sufran deterioros por cualquier tipo de imprevisto en la obra - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS El Contratista suministrará todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar los trabajos señalados en el acápite anterior y procederá al traslado y almacenaje del material recuperable, así como al traslado de los escombros resultantes de la ejecución de los trabajos, hasta los lugares determinados por el Supervisor de Obra. . En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del CONTRATISTA a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad - FORMA DE EJECUCIÓN Se realizará el retiro del cielo falso actual, teniendo en cuenta las instalaciones eléctricas y luminarias, tanto las placas, luminarias y accesorios retirados deberán ser almacenados para su posterior colocado. Si algún elemento sufre de algún deterioro esta debe ser repuesta por el contratista, el material repuesto debe ser de las mismas características. De acuerdo al acabado de cada piso, el contratista deberá proveer personal capacitado para este tipo de trabajos, el colocado debe realizarse de acuerdo a los planos o a fichas técnicas, manuales del tipo de cielo falso a instalar. Los escombros resultantes de los trabajos de remoción serán trasladados y acumulados en los lugares indicados por el Supervisor de Obra, para su. posterior transporte a los botaderos establecidos para el efecto por las autoridades locales. - MEDICIÓN La medición se realizará por metro cuadrado - FORMA DE PAGO El ítem será pagado de acuerdo al precio unitario registrado en la propuesta del CONTRATISTA. Este precio incluirá la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos y demás gastos necesarios para la correcta ejecución. - RETIRO DE REVESTIMIENTO (MASILLA Y PINTURA) UNIDAD DE MEDIDA: M2 - DESCRIPCIÓN Este ítem comprende el suministro de mano de obra, herramientas y equipo necesario para el retiro completo y cuidadoso de todo revestimiento, masilla, mortero suelto y pintura existente de los laterales de columnas, bases y laterales de vigas de hormigón armado que requieren refuerzo estructural y/o instrucciones del supervisor de obra. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS El Contratista deberá proveer todas las herramientas y equipo necesario para la correcta y segura ejecución de este ítem, incluyendo, pero no limitándose a: - Cinceles, martillos, espátulas, raspadores, lijadoras eléctricas y manuales, cepillos de acero. - Guantes, gafas de seguridad, mascarillas y otros elementos de protección personal (EPP). - Carretillas, palas, sacos para escombros, y/o volquetas para el transporte de los desechos. - Plásticos de protección, cintas de enmascarar para salvaguardar áreas adyacentes. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del CONTRATISTA a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad - FORMA DE EJECUCIÓN El trabajo de este ítem se aplicará a aquellos sectores indicados en planos, y en aquellos elementos que serán reforzados mediante laminas y tejidos de fibras de carbono (vigas) o mallas, antes del inicio de los trabajos, el Contratista deberá realizar una inspección de las columnas para identificar el tipo de revestimiento existente, su estado y el grado de adherencia, así como posibles daños estructurales o fisuras en el concreto base que deban ser reportados a la Supervisión. Protección de Áreas Adyacentes: - Antes de iniciar cualquier trabajo de retiro, se deberán proteger adecuadamente los pisos, muros adyacentes, carpinterías, instalaciones y cualquier otro elemento que no deba ser afectado por los trabajos. Se utilizarán plásticos de alto espesor, cartones o lonas y cinta de enmascarar. Proceso de Retiro: - El retiro se realizará de forma sistemática y controlada, evitando dañar la estructura de concreto de la columna o viga en la que se esté realizando el trabajo. - Se utilizarán herramientas manuales (cinceles, martillos, raspadores) para el retiro de revestimientos gruesos. En caso de requerir herramientas eléctricas (ej. martillos demoledores pequeños), estas deberán ser operadas con sumo cuidado para no generar fisuras o desprendimientos en el concreto base. - Las masillas y capas de pintura se retirarán mediante raspado, lijado, o con la aplicación de removedores químicos si fuera necesario y previa aprobación de la Supervisión. En caso de usar químicos, se seguirán estrictamente las indicaciones de seguridad del fabricante y se ventilará adecuadamente la zona. Retiro de revestimiento (masilla y pintura) en columnas - El retiro de revestimiento en los elementos de columnas debe realizarse en la altura total de entre piso es decir desde el nivel de piso de la losa hasta tocar la base o parte inferior de piso superior. - También debe retirarse el revestimiento o pintura en las 4 caras que tiene la columna. Retiro de revestimiento (masilla y pintura) en base vigas - El retiro de revestimiento en la base de las vigas debe realizarse en todo el ancho que tenga la viga y en toda su longitud o largo de la viga, como se indica en los planos de refuerzo con laminas de fibra de carbono. Retiro de revestimiento (masilla y pintura) en laterales vigas - El retiro de revestimiento en los laterales de las vigas debe realizarse en ambas caras de la viga en toda su altura, en cuanto a la longitud solo se intervendrá la distancia que se especifica en los planos de refuerzo a cortante, ubicados por lo general en ambos extremos de la viga. Limpieza de la Superficie de la columna, viga - Una vez retirados todos los revestimientos y capas superficiales, la superficie de la columna o viga es necesario un lavado a presión con agua (si corresponde) y cepillo para eliminar polvo, residuos de mortero, grasa, o cualquier contaminante El Contratista deberá cumplir estrictamente con todas las normas de seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en Bolivia, incluyendo: - Proporcionar al personal el Equipo de Protección Personal (EPP) adecuado para el tipo de trabajo (guantes resistentes, gafas de seguridad, mascarillas para polvo, protección auditiva si se usan herramientas ruidosas). - Asegurar una ventilación adecuada en áreas cerradas si se utilizan removedores químicos. - Capacitar al personal en el manejo seguro de herramientas y en la manipulación de desechos. - Mantener el área de trabajo ordenada y libre de obstáculos para prevenir accidentes. - MEDICIÓN La medición se realizará por metro cuadrado - FORMA DE PAGO El ítem será pagado de acuerdo al precio unitario registrado en la propuesta del CONTRATISTA. Este precio incluirá la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos y demás gastos necesarios para la correcta ejecución. - PREPARACION DE SUPERFICIE DE HORMIGON UNIDAD DE MEDIDA: M2 - DESCRIPCIÓN Este ítem comprende el suministro de mano de obra, herramientas, equipo y materiales auxiliares necesarios para la preparación exhaustiva de las superficies de columnas y vigas de concreto armado que recibirán refuerzo con encamisado metálico, láminas o tejidos de fibra de carbono. El objetivo es crear una superficie limpia, sana, rugosa, seca y estructuralmente adecuada para asegurar la máxima adherencia del sistema de resina epóxica y la transferencia efectiva de esfuerzos entre la estructura de concreto existente y el refuerzo metálico adicional y la fibra de carbono de acuerdo con los planos de diseño, las presentes especificaciones técnicas y las instrucciones de la Supervisión. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS El Contratista deberá proveer todas las herramientas, equipo y materiales auxiliares necesarios para la correcta y segura ejecución de este ítem, incluyendo, pero no limitándose a: - Herramientas de Limpieza y Desbaste: Martillos ligeros, cinceles, escarificadoras, amoladoras con discos de diamante, cepillos de alambre, aspiradoras industriales (con filtro HEPA si es necesario para polvo fino), chorro de arena (sandblasting) o chorro de agua a alta presión (hydroblasting), herramientas de desbaste rotativas. - Materiales de Limpieza: Solventes desengrasantes (aprobados por el fabricante del FRP), paños limpios, agua limpia. - Materiales de Reparación (si aplica): Morteros de reparación aprobados (epóxicos, cementicios modificados con polímeros, de retracción compensada), espátulas, llanas. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del CONTRATISTA a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad - FORMA DE EJECUCIÓN Protección de Áreas Adyacentes: - Antes de iniciar cualquier trabajo, se deberán proteger adecuadamente los pisos, muros, instalaciones, ventanas, puertas y cualquier otro elemento que no deba ser afectado por las operaciones de desbaste y limpieza. Se utilizarán plásticos de alto espesor, lonas y cinta de enmascarar. Evaluación y Preparación Preliminar: - Inspección Detallada: Realizar una inspección visual y táctil de las superficies a intervenir para identificar áreas con concreto suelto, dañado, contaminado o con imperfecciones significativas. - Marcado: Marcar claramente las áreas que requieren reparación o mayor atención. - Picado o Remoción de Materiales Sueltos: Eliminar todo concreto suelto, deteriorado mediante picado manual o mecánico controlado. La profundidad del retiro debe ser hasta alcanzar concreto sano y sólido. Reparación de superficies (si fuese necesario): - Si durante el retiro o la inspección se encuentran defectos como fisuras activas, oquedades, nidos de piedra o zonas de concreto dañado, estas deberán ser reparadas antes de la preparación final de la superficie. - Las reparaciones se realizarán con morteros específicos (epóxicos o cementicios modificados con polímeros y de retracción compensada) que sean compatibles con el sistema FRP y que alcancen la resistencia y las propiedades mecánicas requeridas. Seguir las instrucciones del fabricante del mortero de reparación. - Todas las reparaciones deben ser curadas adecuadamente y alcanzar la resistencia especificada antes de continuar con el desbaste. Desbaste Mecánico para Generar Rugosidad: - El desbaste se realizará para eliminar la lechada superficial (capa de cemento débil), abrir los poros del concreto y generar el perfil de rugosidad adecuado (CSP 3 a CSP 5) para la adherencia del FRP y para la adherencia de los perfiles o laminas metálicas. - Se utilizarán herramientas como amoladoras con discos de diamante, escarificadoras con el mayor cuidado para no dañar el refuerzo de acero o generar fisuras por vibración excesiva. - La superficie resultante debe ser uniforme, sin crestas o valles pronunciados, y sin partes pulidas o vidriadas. - La superficie de concreto en columnas que se debe preparar corresponde a los sectores donde se colocara el refuerzo con encamisado metálico. - La superficie de las bases de las vigas debe realizarse en todo el ancho que tenga y en toda su longitud o largo, como se indica en los planos de refuerzo con láminas de fibra de carbono. - La superficie de los laterales de las vigas debe realizarse en ambas caras de la viga en toda su altura, en cuanto a la longitud solo se intervendrá la distancia que se especifica en los planos de refuerzo a cortante, ubicados por lo general en ambos extremos de la viga. Limpieza de la Superficie de la columna, viga - Una vez retirados todos los revestimientos y capas superficiales, la superficie de la columna o viga es necesario un lavado a presión con agua y cepillo para eliminar polvo, residuos de mortero, grasa, o cualquier contaminante Limpieza Final de la Superficie: - Después del desbaste, la superficie deberá ser limpiada exhaustivamente para eliminar todo el polvo, partículas sueltas y residuos. - Se utilizarán aspiradoras industriales de alta potencia, chorros de aire limpio y seco (libre de aceite) o, si el fabricante lo permite, un lavado a presión seguido de un secado completo. El Contratista deberá cumplir estrictamente con todas las normas de seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en Bolivia. Se prestará especial atención a: - Uso de EPP completo: Incluyendo protección respiratoria adecuada (mascarillas con filtros P100 o superiores) para la exposición al polvo de sílice durante el desbaste. - Ventilación: Asegurar una excelente ventilación en los ambientes de trabajo, especialmente durante el desbaste y el uso de solventes. - Control de Polvo: Implementar medidas para controlar la dispersión de polvo (ej. aspiradoras con filtro HEPA, cortinas). - Manejo de Herramientas: Capacitación y uso seguro de herramientas eléctricas y manuales. - Residuos: Gestión y disposición adecuada de los residuos de concreto y polvos generados. - MEDICIÓN La medición se realizará por metro cuadrado - FORMA DE PAGO El ítem será pagado de acuerdo al precio unitario registrado en la propuesta del CONTRATISTA. Este precio incluirá la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos y demás gastos necesarios para la correcta ejecución. - REBAJE Y CANTEO DE ESQUINAS VIGAS (2 LADOS) UNIDAD DE MEDIDA: M - DESCRIPCIÓN Este ítem comprende la ejecución de rebajes en las esquinas inferiores de las vigas y columnas existentes a reforzar, para un posterior y adecuado refuerzo estructural mediante la aplicación de un tejido unidireccional de polímeros reforzados con fibra de carbono (CFRP) y/o lamina de fibra de carbono (CFRP). - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS El Contratista realizara el uso de amoladoras o elementos de desbaste que considere adecuados para realizar el trabajo. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del CONTRATISTA a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad - FORMA DE EJECUCIÓN Mediante el uso de herramientas, se debe realizar el rebaje de los 2 cantos inferiores de las vigas que recibirán el refuerzo con tejidos CFRP, las esquinas de cada elemento serán desgastadas hasta obtener una forma redondeada con un radio mínimo de una pulgada (conocido este detalle como “chanfle”) con la finalidad de generar una curva más suave en el cambio de dirección de la aplicación del refuerzo y consiguiente mejora de adherencia en dicho sector. Después del desbaste, la superficie deberá ser limpiada exhaustivamente para eliminar todo el polvo, partículas sueltas y residuos. Se utilizarán aspiradoras industriales de alta potencia, chorros de aire limpio y seco (libre de aceite) o, si el fabricante lo permite, un lavado a presión seguido de un secado completo. - MEDICIÓN La medición se realizará por metro ejecutado - FORMA DE PAGO El ítem será pagado de acuerdo al precio unitario registrado en la propuesta del CONTRATISTA. Este precio incluirá la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos y demás gastos necesarios para la correcta ejecución. - REFUERZO ESTRUCTURAL DE VIGA A FLEXION POSITIVA MEDIANTE RECRECIDO TIPO I - REFUERZO ESTRUCTURAL DE VIGA A FLEXION POSITIVA MEDIANTE RECRECIDO TIPO II UNIDAD DE MEDIDA: M - DESCRIPCIÓN Este ítem comprende el suministro de materiales, mano de obra, herramientas y equipo necesario para el refuerzo estructural de vigas de hormigón armado existentes a flexión positiva o flexión negativa, mediante la adición de una nueva capa de hormigón (recrecido) en la zona inferior de la viga o en la parte superior, incorporando nuevo acero de refuerzo longitudinal y estribos de conexión. El objetivo es incrementar la inercia y la capacidad resistente de la viga para soportar las cargas de diseño, de acuerdo con los planos estructurales, las presentes especificaciones técnicas y las instrucciones de la Supervisión. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS - ALAMBRE DE AMARRE - CLAVOS - ACERO CORRUGADO - MADERA DE CONSTRUCCION (3 USOS) - ADHESIVO EPÓXICO ANCLAJE (ASTM C881 TIPO IV, GRADO 3, RANGO DE TEMPERATURA CLASE B Y C ) - PUENTE DE ADHERENCIA EPÓXICO (ASTM C881 TIPO V, GRADO 3, RANGO DE TEMPERATURA CLASE B Y C ) - ADITIVO REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO (ASTMC494 TIPO F) - CEMENTO PORTLAND IP-30 - ARENA COMUN - GRAVA 3/4" Todos los materiales deberán ser nuevos, de primera calidad, libres de defectos y contar con certificados de calidad que respalden su cumplimiento con las normas aplicables. Hormigón para Recrecido: - Resistencia a la Compresión (f'c): Mínimo f'c: 250 kg/cm² (25 MPa)] a los 28 días, o lo indicado en planos. Esta resistencia no deberá ser inferior a la del hormigón existente. - Tamaño Máximo del Agregado: Deberá ser el adecuado para permitir una correcta consolidación y cubrir el refuerzo, típicamente 19 mm (3/4") o menor. - Consistencia (Asentamiento): La requerida para asegurar una buena trabajabilidad y consolidación, típicamente entre 8 a 12 cm (cono de Abrams). - Aditivos: Podrá incluir aditivos reductores de agua de alto rango (superplastificantes) para mejorar la fluidez sin comprometer la resistencia, y/o aditivos expansivos para compensar la retracción, previa aprobación de la Supervisión. Acero de Refuerzo: - Barras Longitudinales y Estribos: Acero corrugado que cumpla con ASTM A615 (fy = 5000 kg/cm²) o norma equivalente, de los diámetros y disposición especificados en los planos. - Conectores (Anclajes para Estribos de Conexión): Barras de acero corrugado del diámetro y longitud especificados en planos, o pernos químicos/mecánicos de alta resistencia. Adhesivo Epóxico para Concreto-Concreto: - Adherente de dos componentes, de alta adherencia y fluidez, formulada para la unión estructural de hormigón fresco con hormigón endurecido (puente de adherencia). Deberá cumplir con ASTM C881 (Tipo IV, Grado 1 o 2). El listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del CONTRATISTA a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad - FORMA DE EJECUCIÓN PREPARACIÓN DE LA VIGA EXISTENTE La preparación de la superficie del hormigón existente es crítica para la adherencia del nuevo hormigón y la transferencia de esfuerzos. Picado o Escarificado: La superficie inferior y los costados de la viga donde se realizará el recrecido deberán ser picados o escarificados mecánicamente (con escarificadoras, martillos de baja energía, cinceles, etc.) hasta lograr una superficie rugosa, con exposición del agregado grueso. Se eliminará toda la lechada superficial, concreto suelto, óxido, grasas, pinturas, morteros o cualquier contaminante. Eliminación de Acero de Refuerzo Expuesto (si es dañado): Si el acero existente presenta corrosión severa o está dañado, deberá ser limpiado (chorro abrasivo o cepillado) y/o reparado/reemplazado según lo indique el diseño estructural. Limpieza de Superficie: La superficie picada deberá ser limpiada a fondo con chorros de aire comprimido (limpio y seco) y/o lavado a presión para eliminar polvo y partículas sueltas. Humedecimiento (SSD) y Adhesivo Epóxico: La superficie de concreta picada deberá ser saturada superficialmente seca (SSD) antes de la aplicación del adhesivo epóxico. Esto se logra humedeciendo la superficie varias horas antes y retirando el exceso de agua. Inmediatamente antes del vaciado del nuevo hormigón, se aplicará una capa uniforme del adhesivo epóxico sobre la superficie de hormigón existente, siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante en cuanto a proporciones de mezcla, tiempo de vida útil y tiempo de abierto. El hormigón nuevo deberá ser colocado mientras el adhesivo epóxico aún esté pegajoso. INSTALACIÓN DEL NUEVO ACERO DE REFUERZO El acero de refuerzo (longitudinal y estribos de conexión) se habilitará de acuerdo con los diámetros, longitudes, doblados y espaciamientos indicados en los planos. Colocación de Conectores (Estribos de Conexión): Se perforarán los agujeros en la viga existente en las ubicaciones especificadas para el anclaje de los nuevos estribos de conexión. Las perforaciones se limpiarán a fondo. Los nuevos estribos, que atraviesan la sección existente y se anclan en ella, se fijarán con resina epóxica o mortero cementicio de alta resistencia, siguiendo las recomendaciones del fabricante para asegurar una correcta adherencia. Alternativamente, si el diseño lo indica, se utilizarán pernos químicos o mecánicos. Armado de la Jaula de Refuerzo: Se armará la nueva jaula de refuerzo longitudinal y transversal (estribos) debajo y alrededor de la viga existente, asegurando los recubrimientos de hormigón mínimos especificados. Los nuevos estribos se atarán a las barras longitudinales y a los conectores instalados. Los traslapes de las barras se realizarán de acuerdo con el diseño. ENCOFRADO Se instalarán encofrados robustos y estancos, capaces de soportar la presión del hormigón fresco sin deformarse y sin permitir fugas de lechada, estos encofrados deberán permitir obtener las dimensiones exactas del recrecido indicadas en los planos. Se debe considerar aberturas necesarias para el vaciado y vibrado del hormigón. VACIADO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN Si el diseño indica una secuencia de recrecido por tramos o fases, se deberá asegurar el reapuntalamiento adecuado de la viga para soportar las cargas durante el vaciado. El hormigón se vaciará de manera continua, evitando la segregación y asegurando un llenado completo del encofrado y alrededor del acero de refuerzo. Se utilizarán vibradores de inmersión adecuados al tamaño del elemento y a la consistencia del hormigón, para compactar el hormigón y eliminar el aire atrapado. La vibración deberá ser sistemática y suficiente, sin excesos que puedan causar segregación. Una vez vaciado y compactado, se le dará el acabado superficial requerido al nuevo hormigón. CURADO DEL HORMIGÓN El curado deberá iniciarse tan pronto como la superficie del hormigón lo permita, sin dañarla, y mantenerse por un período mínimo de 7 días (o más si lo indica el diseño o la normativa). Se utilizarán métodos de curado eficaces, como el curado húmedo (riego continuo o cubrimiento con arpillera mojada), la aplicación de membranas de curado (curing compound) o el cubrimiento con láminas de polietileno. RETIRO DE ENCOFRADO Y APUNTALAMIENTO El retiro del encofrado se realizará una vez que el hormigón haya alcanzado la resistencia mínima especificada para el desmolde, según las normas ACI 318. El retiro del apuntalamiento temporal de la viga se realizará solo después de que el hormigón del recrecido haya alcanzado la resistencia de diseño especificada (generalmente el 100% de la resistencia a los 28 días) y previa autorización de la Supervisión y el Ingeniero Estructural. CONTROL DE CALIDAD El Contratista implementará un plan de control de calidad aprobado por la Supervisión, que incluirá: - Asentamiento (Cono de Abrams): Pruebas de asentamiento según ASTM C143 para verificar la consistencia. - Toma de Muestras para Resistencia: Se tomarán muestras cilíndricas de hormigón fresco para ensayos de resistencia a la compresión a los 7 y 28 días, según ASTM C39. El Contratista deberá cumplir estrictamente con todas las normas de seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en Bolivia. Se prestará especial atención a: - Apuntalamiento: La seguridad de todo el sistema de apuntalamiento temporal. - Manejo de Hormigón: Uso de EPP adecuado para el vaciado y vibrado (guantes, gafas, botas). - Herramientas Eléctricas: Uso seguro de herramientas de picado y vibración. - Trabajo en Altura: Medidas de seguridad para trabajos en altura (andamios seguros, arneses). - Ventilación: Asegurar ventilación adecuada si se usan adhesivos epóxicos. El recrecido debe realizarse de acuerdo a los planos de detalle para cumplir con las dimensiones establecidas. - MEDICIÓN La medición se realizará por metro ejecutado - FORMA DE PAGO Cada ítem será pagado de acuerdo al precio unitario registrado en la propuesta del CONTRATISTA. Este precio incluirá la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos y demás gastos necesarios para la correcta ejecución. - REFUERZO ESTRUCTURAL DE VIGA A FLEXION POSITIVA MEDIANTE LAMINA CFRP TIPO III - REFUERZO ESTRUCTURAL DE VIGA A FLEXION POSITIVA MEDIANTE LAMINA CFRP TIPO IV - REFUERZO ESTRUCTURAL DE VIGA A FLEXIÓN POSITIVA MEDIANTE LAMINA CFRP TIPO V - REFUERZO ESTRUCTURAL DE VIGA A FLEXIÓN POSITIVA MEDIANTE LAMINA CFRP TIPO VI - REFUERZO ESTRUCTURAL DE VIGA A FLEXIÓN POSITIVA MEDIANTE LAMINA CFRP TIPO VII UNIDAD DE MEDIDA: M - DESCRIPCIÓN Este ítem comprende el suministro de materiales, herramientas, equipo especializado y la mano de obra calificada necesaria para la instalación de sistemas de refuerzo con láminas de fibra de carbono (FRP - Fiber Reinforced Polymer) en vigas de hormigón armado, de acuerdo con los planos de diseño estructural, las presentes especificaciones técnicas y las instrucciones de la Supervisión. El objetivo principal es incrementar la capacidad a flexión positiva y flexión negativa de las vigas existentes, mejorando su desempeño estructural. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS - LAMINA DE CFRP 50 MM X1.2 A 60 MM2 FIBRA > 68% - ADHESIVO EPOXICO PARA LAMINA DE CFRP Todos los componentes del sistema FRP (lámina, masillas epóxicas) deberán ser suministrados en sus envases originales sellados, con sus respectivas etiquetas que indiquen: nombre del producto, lote, fecha de fabricación y caducidad, instrucciones de uso, precauciones de seguridad. Características de la lámina de refuerzo: Debe cumplir con las siguientes propiedades. El adherente epoxico debe ser el adecuado para la correcta unión entre lamina de fibra de carbono y la superficie de hormigón. El Contratista deberá ejecutar los trabajos rigiéndose en base a las normas de seguridad correspondientes a la ejecución de este ítem, también deberá proveer a su personal del EPP (equipo de protección personal) adecuado para evitar accidentes. El listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del CONTRATISTA a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad - FORMA DE EJECUCIÓN La aplicación del sistema FRP deberá ser realizada por personal altamente calificado y experimentado en la instalación de este tipo de sistemas, preferiblemente con capacitación y certificación del fabricante del sistema. - El hormigón debe ser preparado y limpiado hasta alcanzar una superficie de textura abierta y libre de lechada y contaminación. - Calidad de soporte: se debe verificar la mínima resistencia pull-off recomendada después de la preparación de la superficie. Media: 2.0 N/mm² Mínima: 1.5 N/mm² Debe verificarse la resistencia pull-off efectiva del hormigón. - Las resinas epóxicas se mezclarán las Partes A y B en las proporciones exactas indicadas por el fabricante, utilizando agitadores mecánicos a baja velocidad para evitar la incorporación de aire, se mezclarán solo las cantidades que puedan ser aplicadas dentro del tiempo de vida útil (pot life) de la resina. - Las láminas/tejidos se cortarán a las dimensiones exactas indicadas en los planos, utilizando tijeras o cuchillas especializadas. No se manipulará la fibra con las manos desnudas, las láminas deben mantenerse limpias y protegidas de la humedad, polvo o cualquier daño antes de la aplicación. - Se aplicará una capa delgada y uniforme de resina o masilla epóxica sobre la superficie de la lámina de fibra de carbono hasta obtener una superficie nivelada y de espesor de acuerdo a las recomendaciones de las fichas técnicas de la resina epoxica. - La lámina de refuerzo CFRP se adhiere sobre la estructura de hormigón como refuerzo externo, garantizando la efectividad de la adherencia mediante un procedimiento adecuado de aplicación. - Una vez colocado la lámina de fibra de carbono, se podrá aplicar una capa de protección para proteger el FRP de daños mecánicos, fuego, esta capa puede ser con la misma resina epoxica que se utilizó anteriormente. - La cantidad, ubicación y dimensiones del refuerzo con laminas de fibra de carbono deben ser revisadas en los planos de refuerzo de la propuesta. - El sistema FRP deberá curar el tiempo especificado por el fabricante antes de someterse a cargas o recibir acabados. El tiempo de curado dependerá del tipo de resina y de la temperatura ambiente. CONTROL DE CALIDAD El Contratista implementará un plan de control de calidad aprobado por la Supervisión, que incluirá: - Pruebas de Adherencia (Pull-Off Test): Se realizarán pruebas de extracción (pull-off test) según ASTM D4541 o ASTM D7522/D7522M en un porcentaje de áreas representativas del refuerzo. Los valores de resistencia a la tracción deben ser iguales o superiores a los especificados por el diseñador o el fabricante ( > 1.5 MPa o > 200 psi), y la falla debe ser preferentemente cohesiva en el concreto (más del 80% del área de falla en el sustrato de concreto). Las áreas de prueba deberán ser reparadas posteriormente. - Ensayo de continuidad mediante pulsos de ultrasonido: La continuidad en las láminas de fibra de carbono es esencial para garantizar su correcto funcionamiento y durabilidad. La presencia de defectos o discontinuidades puede reducir la resistencia de la estructura, afectar su capacidad para soportar cargas, y eventualmente llevar a fallas prematuras, el ensayo debe realizarse según normativa vigente. - MEDICIÓN La medición se realizará por metro ejecutado - FORMA DE PAGO Cada ítem será pagado de acuerdo al precio unitario registrado en la propuesta del CONTRATISTA. Este precio incluirá la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos y demás gastos necesarios para la correcta ejecución. - REFUERZO ESTRUCTURAL DE VIGA A FLEXION POSITIVA MEDIANTE RECRECIDO TIPO VIII UNIDAD DE MEDIDA: M - DESCRIPCIÓN Este ítem comprende el suministro de materiales, mano de obra, herramientas y equipo necesario para el refuerzo estructural de vigas de hormigón armado existentes a flexión positiva o flexión negativa, mediante la adición de una nueva capa de hormigón (recrecido) en la zona inferior de la viga o en la parte superior, incorporando nuevo acero de refuerzo longitudinal y estribos de conexión. El objetivo es incrementar la inercia y la capacidad resistente de la viga para soportar las cargas de diseño, de acuerdo con los planos estructurales, las presentes especificaciones técnicas y las instrucciones de la Supervisión. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS - ALAMBRE DE AMARRE - CLAVOS - ACERO CORRUGADO - MADERA DE CONSTRUCCION (3 USOS) - ADHESIVO EPÓXICO ANCLAJE (ASTM C881 TIPO IV, GRADO 3, RANGO DE TEMPERATURA CLASE B Y C ) - PUENTE DE ADHERENCIA EPÓXICO (ASTM C881 TIPO V, GRADO 3, RANGO DE TEMPERATURA CLASE B Y C ) - ADITIVO REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO (ASTMC494 TIPO F) - CEMENTO PORTLAND IP-30 - ARENA COMUN - GRAVA 3/4" Todos los materiales deberán ser nuevos, de primera calidad, libres de defectos y contar con certificados de calidad que respalden su cumplimiento con las normas aplicables. Hormigón para Recrecido: - Resistencia a la Compresión (f'c): Mínimo f'c: 250 kg/cm² (25 MPa)] a los 28 días, o lo indicado en planos. Esta resistencia no deberá ser inferior a la del hormigón existente. - Tamaño Máximo del Agregado: Deberá ser el adecuado para permitir una correcta consolidación y cubrir el refuerzo, típicamente 19 mm (3/4") o menor. - Consistencia (Asentamiento): La requerida para asegurar una buena trabajabilidad y consolidación, típicamente entre 8 a 12 cm (cono de Abrams). - Aditivos: Podrá incluir aditivos reductores de agua de alto rango (superplastificantes) para mejorar la fluidez sin comprometer la resistencia, y/o aditivos expansivos para compensar la retracción, previa aprobación de la Supervisión. Acero de Refuerzo: - Barras Longitudinales y Estribos: Acero corrugado que cumpla con ASTM A615 (fy = 5000 kg/cm²) o norma equivalente, de los diámetros y disposición especificados en los planos. - Conectores (Anclajes para Estribos de Conexión): Barras de acero corrugado del diámetro y longitud especificados en planos, o pernos químicos/mecánicos de alta resistencia. Adhesivo Epóxico para Concreto-Concreto: - Adherente de dos componentes, de alta adherencia y fluidez, formulada para la unión estructural de hormigón fresco con hormigón endurecido (puente de adherencia). Deberá cumplir con ASTM C881 (Tipo IV, Grado 1 o 2). El listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del CONTRATISTA a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad - FORMA DE EJECUCIÓN PREPARACIÓN DE LA VIGA EXISTENTE La preparación de la superficie del hormigón existente es crítica para la adherencia del nuevo hormigón y la transferencia de esfuerzos. Picado o Escarificado: La superficie inferior y los costados de la viga donde se realizará el recrecido deberán ser picados o escarificados mecánicamente (con escarificadoras, martillos de baja energía, cinceles, etc.) hasta lograr una superficie rugosa, con exposición del agregado grueso. Se eliminará toda la lechada superficial, concreto suelto, óxido, grasas, pinturas, morteros o cualquier contaminante. Eliminación de Acero de Refuerzo Expuesto (si es dañado): Si el acero existente presenta corrosión severa o está dañado, deberá ser limpiado (chorro abrasivo o cepillado) y/o reparado/reemplazado según lo indique el diseño estructural. Limpieza de Superficie: La superficie picada deberá ser limpiada a fondo con chorros de aire comprimido (limpio y seco) y/o lavado a presión para eliminar polvo y partículas sueltas. Humedecimiento (SSD) y Adhesivo Epóxico: La superficie de concreta picada deberá ser saturada superficialmente seca (SSD) antes de la aplicación del adhesivo epóxico. Esto se logra humedeciendo la superficie varias horas antes y retirando el exceso de agua. Inmediatamente antes del vaciado del nuevo hormigón, se aplicará una capa uniforme del adhesivo epóxico sobre la superficie de hormigón existente, siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante en cuanto a proporciones de mezcla, tiempo de vida útil y tiempo de abierto. El hormigón nuevo deberá ser colocado mientras el adhesivo epóxico aún esté pegajoso. INSTALACIÓN DEL NUEVO ACERO DE REFUERZO El acero de refuerzo (longitudinal y estribos de conexión) se habilitará de acuerdo con los diámetros, longitudes, doblados y espaciamientos indicados en los planos. Colocación de Conectores (Estribos de Conexión): Se perforarán los agujeros en la viga existente en las ubicaciones especificadas para el anclaje de los nuevos estribos de conexión. Las perforaciones se limpiarán a fondo. Los nuevos estribos, que atraviesan la sección existente y se anclan en ella, se fijarán con resina epóxica o mortero cementicio de alta resistencia, siguiendo las recomendaciones del fabricante para asegurar una correcta adherencia. Alternativamente, si el diseño lo indica, se utilizarán pernos químicos o mecánicos. Armado de la Jaula de Refuerzo: Se armará la nueva jaula de refuerzo longitudinal y transversal (estribos) debajo y alrededor de la viga existente, asegurando los recubrimientos de hormigón mínimos especificados. Los nuevos estribos se atarán a las barras longitudinales y a los conectores instalados. Los traslapes de las barras se realizarán de acuerdo con el diseño. ENCOFRADO Se instalarán encofrados robustos y estancos, capaces de soportar la presión del hormigón fresco sin deformarse y sin permitir fugas de lechada, estos encofrados deberán permitir obtener las dimensiones exactas del recrecido indicadas en los planos. Se debe considerar aberturas necesarias para el vaciado y vibrado del hormigón. VACIADO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN Si el diseño indica una secuencia de recrecido por tramos o fases, se deberá asegurar el reapuntalamiento adecuado de la viga para soportar las cargas durante el vaciado. El hormigón se vaciará de manera continua, evitando la segregación y asegurando un llenado completo del encofrado y alrededor del acero de refuerzo. Se utilizarán vibradores de inmersión adecuados al tamaño del elemento y a la consistencia del hormigón, para compactar el hormigón y eliminar el aire atrapado. La vibración deberá ser sistemática y suficiente, sin excesos que puedan causar segregación. Una vez vaciado y compactado, se le dará el acabado superficial requerido al nuevo hormigón. CURADO DEL HORMIGÓN El curado deberá iniciarse tan pronto como la superficie del hormigón lo permita, sin dañarla, y mantenerse por un período mínimo de 7 días (o más si lo indica el diseño o la normativa). Se utilizarán métodos de curado eficaces, como el curado húmedo (riego continuo o cubrimiento con arpillera mojada), la aplicación de membranas de curado (curing compound) o el cubrimiento con láminas de polietileno. RETIRO DE ENCOFRADO Y APUNTALAMIENTO El retiro del encofrado se realizará una vez que el hormigón haya alcanzado la resistencia mínima especificada para el desmolde, según las normas ACI 318. El retiro del apuntalamiento temporal de la viga se realizará solo después de que el hormigón del recrecido haya alcanzado la resistencia de diseño especificada (generalmente el 100% de la resistencia a los 28 días) y previa autorización de la Supervisión y el Ingeniero Estructural. CONTROL DE CALIDAD El Contratista implementará un plan de control de calidad aprobado por la Supervisión, que incluirá: - Asentamiento (Cono de Abrams): Pruebas de asentamiento según ASTM C143 para verificar la consistencia. - Toma de Muestras para Resistencia: Se tomarán muestras cilíndricas de hormigón fresco para ensayos de resistencia a la compresión a los 7 y 28 días, según ASTM C39. El Contratista deberá cumplir estrictamente con todas las normas de seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en Bolivia. Se prestará especial atención a: - Apuntalamiento: La seguridad de todo el sistema de apuntalamiento temporal. - Manejo de Hormigón: Uso de EPP adecuado para el vaciado y vibrado (guantes, gafas, botas). - Herramientas Eléctricas: Uso seguro de herramientas de picado y vibración. - Trabajo en Altura: Medidas de seguridad para trabajos en altura (andamios seguros, arneses). - Ventilación: Asegurar ventilación adecuada si se usan adhesivos epóxicos. El recrecido debe realizarse de acuerdo a los planos de detalle para cumplir con las dimensiones establecidas. - MEDICIÓN La medición se realizará por metro ejecutado. - FORMA DE PAGO El ítem será pagado de acuerdo al precio unitario registrado en la propuesta del CONTRATISTA. Este precio incluirá la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos y demás gastos necesarios para la correcta ejecución. - REFUERZO ESTRUCTURAL DE VIGA A FLEXION NEGATIVA MEDIANTE LAMINA CFRP TIPO I - REFUERZO ESTRUCTURAL DE VIGA A FLEXION NEGATIVA MEDIANTE LAMINA CFRP TIPO II UNIDAD DE MEDIDA: M - DESCRIPCIÓN Este ítem comprende el suministro de materiales, herramientas, equipo especializado y la mano de obra calificada necesaria para la instalación de sistemas de refuerzo con láminas de fibra de carbono (FRP - Fiber Reinforced Polymer) en vigas de hormigón armado, de acuerdo con los planos de diseño estructural, las presentes especificaciones técnicas y las instrucciones de la Supervisión. El objetivo principal es incrementar la capacidad a flexión positiva y flexión negativa de las vigas existentes, mejorando su desempeño estructural. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS - LAMINA DE CFRP 50 MM X1.2 A 60 MM2 FIBRA > 68% - ADHESIVO EPOXICO PARA LAMINA DE CFRP Todos los componentes del sistema FRP (lámina, masillas epóxicas) deberán ser suministrados en sus envases originales sellados, con sus respectivas etiquetas que indiquen: nombre del producto, lote, fecha de fabricación y caducidad, instrucciones de uso, precauciones de seguridad. Características de la lámina de refuerzo: Debe cumplir con las siguientes propiedades. El adherente epoxico debe ser el adecuado para la correcta unión entre lamina de fibra de carbono y la superficie de hormigón. El Contratista deberá ejecutar los trabajos rigiéndose en base a las normas de seguridad correspondientes a la ejecución de este ítem, también deberá proveer a su personal del EPP (equipo de protección personal) adecuado para evitar accidentes. El listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del CONTRATISTA a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad - FORMA DE EJECUCIÓN La aplicación del sistema FRP deberá ser realizada por personal altamente calificado y experimentado en la instalación de este tipo de sistemas, preferiblemente con capacitación y certificación del fabricante del sistema. - El hormigón debe ser preparado y limpiado hasta alcanzar una superficie de textura abierta y libre de lechada y contaminación. - Calidad de soporte: se debe verificar la mínima resistencia pull-off recomendada después de la preparación de la superficie. Media: 2.0 N/mm² Mínima: 1.5 N/mm² Debe verificarse la resistencia pull-off efectiva del hormigón. - Las resinas epóxicas se mezclarán las Partes A y B en las proporciones exactas indicadas por el fabricante, utilizando agitadores mecánicos a baja velocidad para evitar la incorporación de aire, se mezclarán solo las cantidades que puedan ser aplicadas dentro del tiempo de vida útil (pot life) de la resina. - Las láminas/tejidos se cortarán a las dimensiones exactas indicadas en los planos, utilizando tijeras o cuchillas especializadas. No se manipulará la fibra con las manos desnudas, las láminas deben mantenerse limpias y protegidas de la humedad, polvo o cualquier daño antes de la aplicación. - Se aplicará una capa delgada y uniforme de resina o masilla epóxica sobre la superficie de la lámina de fibra de carbono hasta obtener una superficie nivelada y de espesor de acuerdo a las recomendaciones de las fichas técnicas de la resina epoxica. - La lámina de refuerzo CFRP se adhiere sobre la estructura de hormigón como refuerzo externo, garantizando la efectividad de la adherencia mediante un procedimiento adecuado de aplicación. - Una vez colocado la lámina de fibra de carbono, se podrá aplicar una capa de protección para proteger el FRP de daños mecánicos, fuego, esta capa puede ser con la misma resina epoxica que se utilizó anteriormente. - La cantidad, ubicación y dimensiones del refuerzo con laminas de fibra de carbono deben ser revisadas en los planos de refuerzo de la propuesta. - El sistema FRP deberá curar el tiempo especificado por el fabricante antes de someterse a cargas o recibir acabados. El tiempo de curado dependerá del tipo de resina y de la temperatura ambiente. CONTROL DE CALIDAD El Contratista implementará un plan de control de calidad aprobado por la Supervisión, que incluirá: - Pruebas de Adherencia (Pull-Off Test): Se realizarán pruebas de extracción (pull-off test) según ASTM D4541 o ASTM D7522/D7522M en un porcentaje de áreas representativas del refuerzo. Los valores de resistencia a la tracción deben ser iguales o superiores a los especificados por el diseñador o el fabricante ( > 1.5 MPa o > 200 psi), y la falla debe ser preferentemente cohesiva en el concreto (más del 80% del área de falla en el sustrato de concreto). Las áreas de prueba deberán ser reparadas posteriormente. - Ensayo de continuidad mediante pulsos de ultrasonido: La continuidad en las láminas de fibra de carbono es esencial para garantizar su correcto funcionamiento y durabilidad. La presencia de defectos o discontinuidades puede reducir la resistencia de la estructura, afectar su capacidad para soportar cargas, y eventualmente llevar a fallas prematuras, el ensayo debe realizarse según normativa vigente. - MEDICIÓN La medición se realizará por metro ejecutado - FORMA DE PAGO Cada ítem será pagado de acuerdo al precio unitario registrado en la propuesta del CONTRATISTA. Este precio incluirá la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos y demás gastos necesarios para la correcta ejecución. - REFUERZO ESTRUCTURAL DE VIGA A CORTANTE MEDIANTE TEJIDO CFRP TIPO I - REFUERZO ESTRUCTURAL DE VIGA A CORTANTE MEDIANTE TEJIDO CFRP TIPO II - REFUERZO ESTRUCTURAL DE VIGA A CORTANTE MEDIANTE TEJIDO CFRP TIPO III - REFUERZO ESTRUCTURAL DE VIGA A CORTANTE MEDIANTE TEJIDO CFRP TIPO IV UNIDAD DE MEDIDA: M - DESCRIPCIÓN Este ítem comprende el suministro de materiales, herramientas, equipo especializado y la mano de obra calificada necesaria para la instalación de sistemas de refuerzo con tejidos de fibra de carbono (CFRP - Carbon Fiber Reinforced Polymer) en las zonas de vigas de hormigón armado existentes, con el propósito de incrementar su capacidad a corte, de acuerdo con los planos de detalle. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS - TEJIDO DE REFUERZO CFRP 300 G/M2 X 0.17MM AT 85MM2 500MM - RESINA EPOXICA DE IMPREGNACION DE TEJIDO CFRP - ANDAMIO 1 MODULO Todos los componentes del sistema CFRP (tejido, imprimación, resina de saturación, masillas epóxicas) deberán ser nuevos, de primera calidad, libres de defectos y contar con certificados de calidad que respalden su cumplimiento con las normas aplicables. Tejido de Fibra de Carbono: Resina epoxica: Resina epóxica de baja viscosidad, formulada para penetrar el concreto y mejorar la adherencia entre el sustrato y la resina de saturación. Todas las resinas deben ser bicomponentes, 100% sólidos (sin solventes), con tiempos de vida útil (pot life) y curado adecuados a las condiciones de obra. Otros materiales auxiliares Disolventes de limpieza (para herramientas), elementos de protección (guantes, mascarillas), rodillos y brochas específicos para resinas epóxicas, espátulas. El listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del CONTRATISTA a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad - FORMA DE EJECUCIÓN La aplicación del sistema CFRP deberá ser realizada por personal altamente calificado y experimentado en la instalación de este tipo de sistemas, preferiblemente con capacitación y certificación del fabricante del sistema. Mezclado de resinas: Las resinas epóxicas son bicomponentes. Se mezclarán las Partes A y B en las proporciones exactas indicadas por el fabricante, utilizando agitadores mecánicos a baja velocidad para evitar la incorporación de aire. Se mezclarán solo las cantidades que puedan ser aplicadas dentro del tiempo de vida útil (pot life) de la resina. Aplicación de Imprimación: Se aplicará una capa uniforme de imprimación epóxica sobre la superficie de concreto preparada, utilizando rodillos, brochas o espátulas, asegurando una cobertura total y sin excesos. Preparación del Tejido de Fibra de Carbono: Los tejidos se cortarán a las dimensiones exactas indicadas en los planos, utilizando tijeras especializadas. No se manipulará la fibra con las manos desnudas. Los tejidos deben mantenerse limpios y protegidos de la humedad, polvo o cualquier daño antes de la aplicación. Aplicación de Resina de Saturación y Colocación del Tejido Aplicación método húmedo Antes de la colocación del tejido, la superficie de concreto debe ser imprimada y sellada usando el epóxico. El material puede ser aplicado por aspersión, brocha o rodillo. El tejido de fibra de carbono debe ser saturado o impregnado en forma manual o mecánica utilizando el sistema epóxico correspondiente. En cualquier caso, la instalación debe ser realizada por un aplicador autorizado o personal calificado. Aplicación método en seco Aplicar la mezcla de resina epóxica directamente sobre el substrato con una proporción de 1–1,5 kg/m2, dependiendo de la rugosidad de la superficie. Colocar cuidadosamente el tejido sobre la resina con guantes de goma y alisar las irregularidades o bolsas de aire usando un rodillo de plástico. Permitir que la resina pase a través de los hilos del tejido. Si se necesita más de una capa de tejido aplicar una capa adicional de resina a una rata de 0,5 kg/m2 y repetir el proceso anterior. Aplicar una capa final de resina epoxica sobre la superficie expuesta a una cantidad de 0,2 kg/m2. Protección final Una vez curado el sistema CFRP, se podrá aplicar una capa de protección aplicando la misma resina epoxica y espolvoreando arena sernida para proteger el CFRP de daños mecánicos, fuego o radiación UV, según lo especificado en planos. Control de calidad El Contratista implementará un plan de control de calidad aprobado por la Supervisión, que incluirá: - Pruebas de Adherencia (Pull-Off Test): Se realizarán pruebas de extracción (pull-off test) según ASTM D4541 o ASTM D7522/D7522M en un porcentaje de áreas representativas del refuerzo. Los valores de resistencia a la tracción deben ser iguales o superiores a los especificados por el diseñador o el fabricante ( > 1.5 MPa o > 200 psi]), y la falla debe ser preferentemente cohesiva en el concreto (más del 80% del área de falla en el sustrato de concreto). Las áreas de prueba deberán ser reparadas posteriormente. - Ensayo de continuidad mediante pulsos de ultrasonido: La continuidad en las láminas de fibra de carbono es esencial para garantizar su correcto funcionamiento y durabilidad. La presencia de defectos o discontinuidades puede reducir la resistencia de la estructura, afectar su capacidad para soportar cargas, y eventualmente llevar a fallas prematuras, el ensayo debe realizarse según normativa vigente. El Contratista es responsable de la ejecución de las obras, debiendo velar por el cumplimiento de las normas de seguridad de su personal y cuidar de la propiedad privada aledaña a las obras. Además, correrá con todos los gastos emergentes de errores cometidos por descuido y daños a propiedades de terceros. El Contratista queda obligado a conservar y proteger toda la obra hasta su entrega provisional. Al final de la obra, antes de la desmovilización y con autorización del Supervisor, el Contratista deberá dejar las áreas utilizadas en condiciones limpias y ordenadas, a satisfacción del Supervisor. - MEDICIÓN La medición se realizará por metro ejecutado. - FORMA DE PAGO Cada ítem será pagado de acuerdo al precio unitario registrado en la propuesta del CONTRATISTA. Este precio incluirá la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos y demás gastos necesarios para la correcta ejecución. - REFUERZO ESTRUCTURAL DE VIGA A CORTANTE MEDIANTE RECRECIDO Y TEJIDO CFRP TIPO V UNIDAD DE MEDIDA: M - DESCRIPCIÓN Este ítem comprende el suministro de materiales, mano de obra, herramientas y equipo necesario para el refuerzo estructural de vigas de hormigón armado existentes a flexión positiva o flexión negativa, mediante la adición de una nueva capa de hormigón (recrecido) en la zona inferior de la viga o en la parte superior, incorporando nuevo acero de refuerzo longitudinal y estribos de conexión, además de la instalación de sistemas de refuerzo con tejidos de fibra de carbono (CFRP - Carbon Fiber Reinforced Polymer) en las zonas de vigas de hormigón armado existentes, con el propósito de incrementar su capacidad a corte, de acuerdo con los planos de detalle El objetivo es incrementar la inercia y la capacidad resistente de la viga para soportar las cargas de diseño, de acuerdo con los planos estructurales, las presentes especificaciones técnicas y las instrucciones de la Supervisión. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS - ALAMBRE DE AMARRE - CLAVOS - ACERO CORRUGADO - MADERA DE CONSTRUCCION (3 USOS) - ADHESIVO EPÓXICO ANCLAJE (ASTM C881 TIPO IV, GRADO 3, RANGO DE TEMPERATURA CLASE B Y C ) - PUENTE DE ADHERENCIA EPÓXICO (ASTM C881 TIPO V, GRADO 3, RANGO DE TEMPERATURA CLASE B Y C ) - ADITIVO REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO (ASTMC494 TIPO F) - CEMENTO PORTLAND IP-30 - ARENA COMUN - GRAVA 3/4" - TEJIDO DE REFUERZO CFRP 300 G/M2 X 0.17MM AT 85MM2 500MM - RESINA EPOXICA DE IMPREGNACION DE TEJIDO CFRP - ANDAMIO 1 MODULO El listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del CONTRATISTA a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad Todos los materiales deberán ser nuevos, de primera calidad, libres de defectos y contar con certificados de calidad que respalden su cumplimiento con las normas aplicables. Hormigón para Recrecido: - Resistencia a la Compresión (f'c): Mínimo f'c: 250 kg/cm² (25 MPa) a los 28 días, o lo indicado en planos. Esta resistencia no deberá ser inferior a la del hormigón existente. - Tamaño Máximo del Agregado: Deberá ser el adecuado para permitir una correcta consolidación y cubrir el refuerzo, típicamente 19 mm (3/4") o menor. - Consistencia (Asentamiento): La requerida para asegurar una buena trabajabilidad y consolidación, típicamente entre 8 a 12 cm (cono de Abrams). - Aditivos: Podrá incluir aditivos reductores de agua de alto rango (superplastificantes) para mejorar la fluidez sin comprometer la resistencia, y/o aditivos expansivos para compensar la retracción, previa aprobación de la Supervisión. Acero de Refuerzo: - Barras Longitudinales y Estribos: Acero corrugado que cumpla con ASTM A615 (fy = 5000 kg/cm²) o norma equivalente, de los diámetros y disposición especificados en los planos. - Conectores (Anclajes para Estribos de Conexión): Barras de acero corrugado del diámetro y longitud especificados en planos, o pernos químicos/mecánicos de alta resistencia. Adhesivo Epóxico para Concreto-Concreto: - Adherente de dos componentes, de alta adherencia y fluidez, formulada para la unión estructural de hormigón fresco con hormigón endurecido (puente de adherencia). Deberá cumplir con ASTM C881 (Tipo IV, Grado 1 o 2). Tejido de Fibra de Carbono: Resina epoxica: Resina epóxica de baja viscosidad, formulada para penetrar el concreto y mejorar la adherencia entre el sustrato y la resina de saturación. Todas las resinas deben ser bicomponentes, 100% sólidos (sin solventes), con tiempos de vida útil (pot life) y curado adecuados a las condiciones de obra. Otros materiales auxiliares Disolventes de limpieza (para herramientas), elementos de protección (guantes, mascarillas), rodillos y brochas específicos para resinas epóxicas, espátulas. El listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del CONTRATISTA a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad - FORMA DE EJECUCIÓN PREPARACIÓN DE LA VIGA EXISTENTE La preparación de la superficie del hormigón existente es crítica para la adherencia del nuevo hormigón y la transferencia de esfuerzos. Picado o Escarificado: La superficie inferior y los costados de la viga donde se realizará el recrecido deberán ser picados o escarificados mecánicamente (con escarificadoras, martillos de baja energía, cinceles, etc.) hasta lograr una superficie rugosa, con exposición del agregado grueso. Se eliminará toda la lechada superficial, concreto suelto, óxido, grasas, pinturas, morteros o cualquier contaminante. Eliminación de Acero de Refuerzo Expuesto (si es dañado): Si el acero existente presenta corrosión severa o está dañado, deberá ser limpiado (chorro abrasivo o cepillado) y/o reparado/reemplazado según lo indique el diseño estructural. Limpieza de Superficie: La superficie picada deberá ser limpiada a fondo con chorros de aire comprimido (limpio y seco) y/o lavado a presión para eliminar polvo y partículas sueltas. Humedecimiento (SSD) y Adhesivo Epóxico: La superficie de concreta picada deberá ser saturada superficialmente seca (SSD) antes de la aplicación del adhesivo epóxico. Esto se logra humedeciendo la superficie varias horas antes y retirando el exceso de agua. Inmediatamente antes del vaciado del nuevo hormigón, se aplicará una capa uniforme del adhesivo epóxico sobre la superficie de hormigón existente, siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante en cuanto a proporciones de mezcla, tiempo de vida útil y tiempo de abierto. El hormigón nuevo deberá ser colocado mientras el adhesivo epóxico aún esté pegajoso. INSTALACIÓN DEL NUEVO ACERO DE REFUERZO El acero de refuerzo (longitudinal y estribos de conexión) se habilitará de acuerdo con los diámetros, longitudes, doblados y espaciamientos indicados en los planos. Colocación de Conectores (Estribos de Conexión): Se perforarán los agujeros en la viga existente en las ubicaciones especificadas para el anclaje de los nuevos estribos de conexión. Las perforaciones se limpiarán a fondo. Los nuevos estribos, que atraviesan la sección existente y se anclan en ella, se fijarán con resina epóxica o mortero cementicio de alta resistencia, siguiendo las recomendaciones del fabricante para asegurar una correcta adherencia. Alternativamente, si el diseño lo indica, se utilizarán pernos químicos o mecánicos. Armado de la Jaula de Refuerzo: Se armará la nueva jaula de refuerzo longitudinal y transversal (estribos) debajo y alrededor de la viga existente, asegurando los recubrimientos de hormigón mínimos especificados. Los nuevos estribos se atarán a las barras longitudinales y a los conectores instalados. Los traslapes de las barras se realizarán de acuerdo con el diseño. ENCOFRADO Se instalarán encofrados robustos y estancos, capaces de soportar la presión del hormigón fresco sin deformarse y sin permitir fugas de lechada, estos encofrados deberán permitir obtener las dimensiones exactas del recrecido indicadas en los planos. Se debe considerar aberturas necesarias para el vaciado y vibrado del hormigón. VACIADO Y COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN Si el diseño indica una secuencia de recrecido por tramos o fases, se deberá asegurar el reapuntalamiento adecuado de la viga para soportar las cargas durante el vaciado. El hormigón se vaciará de manera continua, evitando la segregación y asegurando un llenado completo del encofrado y alrededor del acero de refuerzo. Se utilizarán vibradores de inmersión adecuados al tamaño del elemento y a la consistencia del hormigón, para compactar el hormigón y eliminar el aire atrapado. La vibración deberá ser sistemática y suficiente, sin excesos que puedan causar segregación. Una vez vaciado y compactado, se le dará el acabado superficial requerido al nuevo hormigón. CURADO DEL HORMIGÓN El curado deberá iniciarse tan pronto como la superficie del hormigón lo permita, sin dañarla, y mantenerse por un período mínimo de 7 días (o más si lo indica el diseño o la normativa). Se utilizarán métodos de curado eficaces, como el curado húmedo (riego continuo o cubrimiento con arpillera mojada), la aplicación de membranas de curado (curing compound) o el cubrimiento con láminas de polietileno. RETIRO DE ENCOFRADO Y APUNTALAMIENTO El retiro del encofrado se realizará una vez que el hormigón haya alcanzado la resistencia mínima especificada para el desmolde, según las normas ACI 318. El retiro del apuntalamiento temporal de la viga se realizará solo después de que el hormigón del recrecido haya alcanzado la resistencia de diseño especificada (generalmente el 100% de la resistencia a los 28 días) y previa autorización de la Supervisión y el Ingeniero Estructural. CONTROL DE CALIDAD El Contratista implementará un plan de control de calidad aprobado por la Supervisión, que incluirá: - Asentamiento (Cono de Abrams): Pruebas de asentamiento según ASTM C143 para verificar la consistencia. - Toma de Muestras para Resistencia: Se tomarán muestras cilíndricas de hormigón fresco para ensayos de resistencia a la compresión a los 7 y 28 días, según ASTM C39. El Contratista deberá cumplir estrictamente con todas las normas de seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en Bolivia. Se prestará especial atención a: - Apuntalamiento: La seguridad de todo el sistema de apuntalamiento temporal. - Manejo de Hormigón: Uso de EPP adecuado para el vaciado y vibrado (guantes, gafas, botas). - Herramientas Eléctricas: Uso seguro de herramientas de picado y vibración. - Trabajo en Altura: Medidas de seguridad para trabajos en altura (andamios seguros, arneses). - Ventilación: Asegurar ventilación adecuada si se usan adhesivos epóxicos. El recrecido debe realizarse de acuerdo a los planos de detalle para cumplir con las dimensiones establecidas. La aplicación del sistema CFRP deberá ser realizada por personal altamente calificado y experimentado en la instalación de este tipo de sistemas, preferiblemente con capacitación y certificación del fabricante del sistema. Mezclado de resinas: Las resinas epóxicas son bicomponentes. Se mezclarán las Partes A y B en las proporciones exactas indicadas por el fabricante, utilizando agitadores mecánicos a baja velocidad para evitar la incorporación de aire. Se mezclarán solo las cantidades que puedan ser aplicadas dentro del tiempo de vida útil (pot life) de la resina. Aplicación de Imprimación: Se aplicará una capa uniforme de imprimación epóxica sobre la superficie de concreto preparada, utilizando rodillos, brochas o espátulas, asegurando una cobertura total y sin excesos. Preparación del Tejido de Fibra de Carbono: Los tejidos se cortarán a las dimensiones exactas indicadas en los planos, utilizando tijeras especializadas. No se manipulará la fibra con las manos desnudas. Los tejidos deben mantenerse limpios y protegidos de la humedad, polvo o cualquier daño antes de la aplicación. Aplicación de Resina de Saturación y Colocación del Tejido Aplicación método húmedo Antes de la colocación del tejido, la superficie de concreto debe ser imprimada y sellada usando el epóxico. El material puede ser aplicado por aspersión, brocha o rodillo. El tejido de fibra de carbono debe ser saturado o impregnado en forma manual o mecánica utilizando el sistema epóxico correspondiente. En cualquier caso, la instalación debe ser realizada por un aplicador autorizado o personal calificado. Aplicación método en seco Aplicar la mezcla de resina epóxica directamente sobre el substrato con una proporción de 1–1,5 kg/m2, dependiendo de la rugosidad de la superficie. Colocar cuidadosamente el tejido sobre la resina con guantes de goma y alisar las irregularidades o bolsas de aire usando un rodillo de plástico. Permitir que la resina pase a través de los hilos del tejido. Si se necesita más de una capa de tejido aplicar una capa adicional de resina a una rata de 0,5 kg/m2 y repetir el proceso anterior. Aplicar una capa final de resina epoxica sobre la superficie expuesta a una cantidad de 0,2 kg/m2. Protección final Una vez curado el sistema CFRP, se podrá aplicar una capa de protección aplicando la misma resina epoxica y espolvoreando arena sernida para proteger el CFRP de daños mecánicos, fuego o radiación UV, según lo especificado en planos. Control de calidad El Contratista implementará un plan de control de calidad aprobado por la Supervisión, que incluirá: - Pruebas de Adherencia (Pull-Off Test): Se realizarán pruebas de extracción (pull-off test) según ASTM D4541 o ASTM D7522/D7522M en un porcentaje de áreas representativas del refuerzo. Los valores de resistencia a la tracción deben ser iguales o superiores a los especificados por el diseñador o el fabricante (> 1.5 MPa o > 200 [psi]), y la falla debe ser preferentemente cohesiva en el concreto (más del 80% del área de falla en el sustrato de concreto). Las áreas de prueba deberán ser reparadas posteriormente. - Ensayo de continuidad mediante pulsos de ultrasonido: La continuidad en las láminas de fibra de carbono es esencial para garantizar su correcto funcionamiento y durabilidad. La presencia de defectos o discontinuidades puede reducir la resistencia de la estructura, afectar su capacidad para soportar cargas, y eventualmente llevar a fallas prematuras, el ensayo debe realizarse según normativa vigente. El Contratista es responsable de la ejecución de las obras, debiendo velar por el cumplimiento de las normas de seguridad de su personal y cuidar de la propiedad privada aledaña a las obras. Además, correrá con todos los gastos emergentes de errores cometidos por descuido y daños a propiedades de terceros. El Contratista queda obligado a conservar y proteger toda la obra hasta su entrega provisional. Al final de la obra, antes de la desmovilización y con autorización del Supervisor, el Contratista deberá dejar las áreas utilizadas en condiciones limpias y ordenadas, a satisfacción del Supervisor. - MEDICIÓN La medición se realizará por metro ejecutado. - FORMA DE PAGO El ítem será pagado de acuerdo al precio unitario registrado en la propuesta del CONTRATISTA. Este precio incluirá la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos y demás gastos necesarios para la correcta ejecución. - REFUERZO METALICO DE VIGA HOPO TIPO 1 - REFUERZO METALICO VIGA HOPO - MURO/COLUMNA HO AO TIPO 2 - REFUERZO METALICO VIGA HOPO - MURO HO AO TIPO 3 - REFUERZO METALICO VIGA HOPO TIPO 4 UNIDAD DE MEDIDA: PZA - DESCRIPCIÓN Se establece las especificaciones para el diseño e instalación de un refuerzo metálico en una junta de dilatación. El objetivo es proveer rigidez y continuidad estructural, permitiendo al mismo tiempo el movimiento térmico y sísmico. El alcance incluye la provisión de materiales, la preparación de la superficie, la fabricación e instalación de las planchas de refuerzo y las varillas roscadas, así como la inspección y el control de calidad. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS - PLACA V1 - PLACA V2 - PLACA C4 - VARILLA ROSCADA 16x250mm - ADHESIVO DE ANCLAJE EPÓXICO (600ML) - ELECTRODO 7018 - BROCA DIAMANTADA 18MM - TALADRO C/BROCA DIAMANTE - ESCANER DE HORMIGON - ANDAMIO 1 MODULO Planchas metálicas de refuerzo: - Material: Se utilizará acero estructural ASTM A36 o equivalente. - Espesor: El espesor de cada tipo de plancha utilizada se encuentra especificada en planos estructurales de refuerzo, donde el dimensionado esta según el cálculo estructural para soportar las cargas de servicio y resistir los esfuerzos cortantes y de tracción. - Dimensiones: Las dimensiones de la plancha y su ubicación se encuentran especificados en planos y detalles constructivos, estas planchas son con bordes biselados para evitar puntos de concentración de tensiones Pernos de Anclaje: - Tipo: Se utilizarán pernos(varillas) de anclaje químicos de alta resistencia. - Material: Los pernos deberán ser de acero de alta resistencia tipo A-307 de grado para anclajes estructurales con recubrimiento galvanizado para protección contra la corrosión. - Diámetro y Longitud: El diámetro, la longitud y la cantidad de pernos por plancha se encuentra definida en los planos estructurales. Electrodo: - Se utilizará soldadura por arco eléctrico con electrodos de bajo hidrógeno, como E7018, siguiendo los procedimientos de la American Welding Society (AWS). Las herramientas y equipos necesarios para la correcta realización de los trabajos serán provistos por el contratista. El listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del CONTRATISTA a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad - FORMA DE EJECUCIÓN Preparación de la superficie - Se demarcará el área de instalación de las planchas y los orificios para los pernos de anclaje, manteniendo la distancia de la junta de dilatación de acuerdo a los planos. - La superficie del concreto se limpiará minuciosamente de polvo, suciedad y cualquier contaminante. Perforación para los anclajes - Se perforarán los orificios para los pernos de anclaje en el concreto (viga, columna, muro) a la profundidad y diámetro especificados, utilizando un taladro con broca de diamante. - Los orificios se limpiarán con aire comprimido para eliminar el polvo residual antes de la instalación de los pernos. Instalación de los pernos - Anclaje químico: se insertará el adhesivo epóxico de acuerdo a las recomendaciones del fabricante, en la cantidad y proporción que corresponda. - Se insertará el perno en el orificio y se alineará para que se posicione correctamente al eje de la perforación que le corresponde en la plancha metálica, creando una fijación segura. Colocación de planchas metálicas - Colocación de plancha en viga-viga: La plancha de refuerzo se colocará sobre los pernos de anclaje ya instalados, asegurando que quede centrada sobre la junta de dilatación y alineada con la estructura. De necesitarse aplicar soldadura para subsanar alguna deficiencia de la placa esta deberá ser con electrodo E7018 aplicando una soldadura tipo filete. - Colocación de plancha en viga cajón: La plancha de refuerzo para este caso son placas unidas en forma L, que se encarga de conectar la viga en volado con la viga postensada, la soldadura que tendrá la unión de placas será de tipo filete, el angular se colocará sobre los pernos de anclaje ya instalados, asegurando que quede centrada y alineada con la columna y viga. Se colocarán las tuercas y arandelas y se apretarán con una llave dinamométrica para aplicar el par de torsión adecuado, garantizando una fijación firme sin deformar la plancha. Protección y acabado - Una vez instalada, la plancha metálica y las cabezas de los pernos se recubrirán con pintura anticorrosiva para protegerlos de la corrosión. Control de calidad - Inspección Visual: Se verificará que las planchas y los pernos estén correctamente alineados y que no existan defectos visibles como grietas o soldaduras deficientes (si las hubiera). - Aceptación: El trabajo se considerará finalizado y aceptado por la supervisión una vez que se hayan cumplido todos los puntos de estas especificaciones y los planos de diseño. La ubicación y distribución de las planchas y varillas de refuerzo deberá ser coordinado y aprobado por el Supervisor de Obra, conforme a los esquemas y alternativas de distribución establecidos en los planos de detalle y podrá ajustarse en sitio según las condiciones de infraestructura y la posición de las barras de refuerzo, para alcanzar el mejor resultado. - MEDICIÓN La medición se realizará por pieza instalada - FORMA DE PAGO Cada ítem será pagado de acuerdo al precio unitario registrado en la propuesta del CONTRATISTA. Este precio incluirá la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos y demás gastos necesarios para la correcta ejecución. - CORTE Y SELLADO DE FISURAS CON ADHERENTE EPOXICO UNIDAD DE MEDIDA: M - DESCRIPCIÓN Este ítem comprende el suministro de materiales, mano de obra, herramientas y equipo necesario para la preparación (corte) y sellado de fisuras inactivas en superficies de hormigón (losas, muros, etc.) mediante la aplicación de un adhesivo/sellador epóxico de alta resistencia. El objetivo es prevenir la infiltración de agua y agentes contaminantes, restaurar la integridad superficial y mejorar la durabilidad del elemento fisurado, de acuerdo con los planos, las presentes especificaciones técnicas y las instrucciones de la Supervisión. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS - ACERO CORRUGADO - ADHESIVO EPOXICO ANCLAJE (TIXOTROPICO / LIBRE DE SOLVENTES) - SELLADOR EPOXICO BAJA VISCOSIDAD (400 CPS A 20°C) - SELLADOR ELASTICO PARA JUNTAS BASE POLIURETANO (MONOCOMPONENTE) Todos los materiales deberán ser nuevos, de primera calidad, libres de defectos y con sus respectivas etiquetas que indiquen: nombre del producto, tipo, color, número de lote, fecha de fabricación, fecha de caducidad, instrucciones de uso y precauciones de seguridad. Adhesivo/ sellador epoxico: - Sistema de resina epóxica de dos componentes, 100% sólidos, de baja a media viscosidad (dependiendo de la profundidad y ancho de la fisura), diseñado para sellado y unión de concreto. - De alta adherencia al hormigón, resistencia química y mecánica, durabilidad, además de tener un tiempo de vida útil (pot life) y tiempo de curado adecuados. Fierro corrugado: - Barras de acero corrugado que cumpla con ASTM A615 (fy = 5000 kg/cm²) o norma equivalente, de los diámetros y disposición especificados en los planos. Morteros de alta resistencia - Pastas cementicias de buena adherencia y que adquieran resistencias elevadas en el menor tiempo posible (grouting) (los sectores que corresponda) El Contratista deberá proveer todas las herramientas y equipo necesario para la correcta y segura ejecución de este ítem, incluyendo, pero no limitándose a: - Equipo de Corte: Cortadora de disco diamantado (amoladora o sierra de corte de concreto) de tamaño y potencia adecuada para generar una ranura uniforme. - Equipo de Limpieza: Aspiradora industrial (preferiblemente con filtro HEPA), compresor de aire (libre de aceite), cepillos de alambre o cerdas duras. - Herramientas de Aplicación: Pistolas para cartuchos, espátulas, llanas, mezcladores mecánicos de baja velocidad para resinas, recipientes de mezcla. - Elementos de Protección Personal (EPP): Gafas de seguridad, protectores auditivos, mascarillas para polvo y vapores, guantes resistentes a químicos, ropa de trabajo adecuada. El listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del CONTRATISTA a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad - FORMA DE EJECUCIÓN Preparación de la superficie y corte de la fisura - Limpieza Preliminar: La zona de la fisura debe estar limpia de polvo, escombros o cualquier material suelto. - Corte de la Ranura: Se realizará un corte con disco diamantado a lo largo de la fisura. La ranura deberá tener una sección en "V" o "U" de dimensiones uniformes según las recomendaciones del fabricante del epóxico y el tipo de fisura. El corte debe ser limpio y recto. - Limpieza de la Ranura: Es crucial que la ranura esté impecablemente limpia. Se utilizará aire comprimido (libre de aceite y humedad) a presión y/o una aspiradora industrial para eliminar completamente el polvo, partículas sueltas y residuos del corte. La ranura debe estar seca. Mezclado y Aplicación del Adherente Epóxico - Mezclado: Los dos componentes de la resina epóxica (A y B) se mezclarán estrictamente en las proporciones indicadas por el fabricante, utilizando un agitador mecánico de baja velocidad. El mezclado debe ser exhaustivo hasta obtener una mezcla homogénea y uniforme en color, evitando la incorporación excesiva de aire. - Aplicación: El adhesivo epóxico se verterá o inyectará directamente en la ranura limpia y seca, asegurando que se llene completamente desde el fondo hasta la superficie. Se evitará la formación de burbujas de aire. Se utilizará una espátula o llana para alisar el exceso de epóxico y dejarlo al mismo nivel de la superficie del hormigón, o ligeramente por debajo si se planea un recubrimiento posterior. - Con el sellado de la fisura se aplicará una capa superficial de grouting para proteger el sellado además de servir como un perfil de anclaje para futuras capas de contrapiso que se puede colocar en el piso, viga o losa. El material utilizado será definido con el supervisor de acuerdo al tipo de fisura que sea intervenida. Engrampado de fisuras (si fuera necesario) Si el ancho y profundidad de las fisuras son de tamaño considerable se puede recurrir al grampado con barras de acero corrugado en toda la longitud de fisura, la separación y diámetro de las barras deberá realizarse de acuerdo a planos. - MEDICIÓN La medición se realizará por metro ejecutado - FORMA DE PAGO El ítem será pagado de acuerdo al precio unitario registrado en la propuesta del CONTRATISTA. Este precio incluirá la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos y demás gastos necesarios para la correcta ejecución. - REPOSICIÓN DE MURO DE LADRILLO 6 H UNIDAD DE MEDIDA: M2 - DESCRIPCIÓN Este ítem comprende la construcción de muros de ladrillo 6 huecos con mortero de cemento y arena en proporción dosificación de 1:5. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS - CEMENTO PORTLAND - ARENA FINA - LADRILLO DE 6H 24 X 18 X 12 CM Los ladrillos serán de primera calidad, bien cocidos, emitirán al golpe un sonido metálico, tendrán color uniforme y estarán libres de cualquier rajadura o desportilladuras y toda partida de los mismos deberá merecer la aprobación del Supervisor de Obra para su empleo en la obra. El cemento será tipo IP-30 y deberá cumplir con lo indicado en la NB-011. El agua deberá ser limpia, no permitiéndose el empleo de aguas estancadas provenientes de pequeñas lagunas o aquéllas que provengan de alcantarillas, pantanos o ciénagas. En general los agregados deberán estar limpios y exentos de materiales tales como arcillas, barro adherido, escorias, cartón, yeso, pedazos de madera o materias orgánicas. El Contratista deberá lavar los agregados a su costo, a objeto de cumplir con las condiciones señaladas anteriormente indicadas. El listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del CONTRATISTA a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad - FORMA DE EJECUCIÓN Todos los ladrillos deberán mojarse abundantemente antes de su colocación. Serán colocados en hiladas perfectamente horizontales y a plomada, asentándolas sobre una capa de mortero de un espesor mínimo de 1.0cm. Se cuidará muy especialmente de que los ladrillos tengan una correcta trabazón entre hilada y en los cruces entre muro y muro ó muro y tabique. Los ladrillos colocados en forma inmediata adyacentes a elementos estructurales de hormigón armado, (losas, vigas, columnas, etc.) deberán ser firmemente adheridos a los mismos para lo cual, previa a la colocación del mortero, se picará adecuadamente la superficie de los elementos estructurales del hormigón armado de tal manera que se obtenga una superficie rugosa que asegure una buena adherencia. Con el fin de permitir el asentamiento de los muros y tabiques colocados entre losa y viga de hormigón armado sin que se produzca daños o separaciones entre estos elementos y la albañilería, no se colocará la hilada de ladrillos final superior continua a la viga hasta que haya transcurrido por lo menos 7 días. Una vez que el muro o tabique haya absorbido todos los asentamientos posibles, se rellenará este espacio acuñando firmemente los ladrillos correspondientes a la hilada superior final. El mortero de cemento y arena en la proporción 1:5 será mezclado en las cantidades necesarias para su empleo inmediato. Se rechazará todo mortero que tenga 30 minutos o más a partir del momento de mezclado. El mortero será de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulación de masas compactas, densas y con aspecto y coloración uniformes. Los espesores de los muros y tabiques deberán ajustarse estrictamente a las dimensiones indicadas en los planos respectivos, a menos que el Supervisor de Obra instruya por escrito expresamente otra cosa. Para terminar las hileras en los extremos se utilizará medios ladrillos de fábrica o ladrillos cortados con amoladora, no siendo aceptable aquellos cortados a golpes. A tiempo de construirse los muros y tabiques, en los casos en que sea posible, se dejarán los espacios necesarios para alojar las tuberías para los diferentes tipos de instalaciones, al igual que cajas, tacos de madera, etc. que pudieran requerirse. Se deberán implementar todas las medidas de seguridad y salud ocupacional necesarias durante la ejecución de los trabajos, cumpliendo con la normativa boliviana vigente. Esto incluye el uso de equipo de protección personal (EPP) adecuado (guantes, gafas de seguridad, rodilleras), ventilación en áreas cerradas si se usan productos con solventes, y el manejo y disposición adecuada de residuos. - MEDICIÓN La medición se realizará por metro cuadrado - FORMA DE PAGO El ítem será pagado de acuerdo al precio unitario registrado en la propuesta del CONTRATISTA. Este precio incluirá la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos y demás gastos necesarios para la correcta ejecución. - REVOQUE INTERIOR DE YESO UNIDAD DE MEDIDA: M2 - DESCRIPCIÓN El trabajo comprendido en este ítem se refiere al acabado de las superficies en los ambientes interiores de edificaciones de acuerdo a los sectores intervenidos con la demolición de muros o retiro de revoque para los refuerzos estructurales, los planos de construcción, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del Supervisor de Obra. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS - ESTUCO El listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del CONTRATISTA a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad - FORMA DE EJECUCIÓN Se colocará maestras a distancias no mayores de dos metros, estas maestras deberán ser perfectamente verticales y alineadas entre sí a fin de asegurar el logro de una superficie uniforme y pareja en toda su extensión. El espesor de la primera capa de revoque será el necesario para alcanzar el nivel determinado por las maestras. Sobre la primera capa ejecutada como se tiene indicado se colocará una segunda y última capa. Esta última capa será alisada prolijamente mediante planchas metálicas a fin de obtener una superficie completamente tersa, plana y libre de ondulaciones. Las intersecciones de muros con cielo rasos serán terminadas en ángulo o arista viva, de igual manera que los ángulos interiores entre muros. - MEDICIÓN La medición se realizará por metro cuadrado - FORMA DE PAGO El ítem será pagado de acuerdo al precio unitario registrado en la propuesta del CONTRATISTA. Este precio incluirá la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos y demás gastos necesarios para la correcta ejecución. - PINTURA LATEX INTERIOR UNIDAD DE MEDIDA: M2 - DESCRIPCIÓN Este ítem comprende el suministro de materiales, herramientas, equipo y la mano de obra necesaria para la preparación de superficies y la aplicación de un sistema de pintura látex para interiores en los sectores que fueron intervenidos y de acuerdo a las instrucciones de la Supervisión. El objetivo es proporcionar un acabado estético, uniforme y duradero a las superficies, protegiéndolas y mejorando la iluminación y limpieza de los ambientes. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS - PINTURA LATEX TRADICIONAL - LIJA - MASILLA Todas las pinturas deberán ser de alta calidad y de un fabricante reconocido. Deberán entregarse en sus envases originales sellados, con sus respectivas etiquetas que indiquen: nombre del producto, tipo, color, número de lote, fecha de fabricación, fecha de caducidad, instrucciones de uso, precauciones de seguridad. - Pinturas Látex: Libre de plomo y mercurio, bajo VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles) cuando sea posible, especialmente en áreas de ocupación continua. - Masillas y Resanadores: Masilla plástica o acrílica para interiores, de fraguado rápido y fácil lijado, adecuada para rellenar fisuras y pequeños orificios. - Lijas: Varias granulometrías (finas y extrafinas) para preparación de superficies y entre capas. El Contratista suministrará todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar los trabajos señalados, además de proporcionar personal con experiencia en este tipo de trabajos. El listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del CONTRATISTA a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad - FORMA DE EJECUCIÓN La preparación de la superficie es crucial para la adherencia y durabilidad de la pintura. Todas las superficies deberán estar limpias, secas, sanas, libres de polvo, grasa, aceite, moho, suciedad, salitre, partes sueltas o mal adheridas, y cualquier otro contaminante. Antes de la intervención debe resanarse fisuras, huecos, imperfecciones y uniones con masilla adecuada, lijando suavemente después de su secado para obtener una superficie lisa y uniforme. La aplicación de la pintura deberá realizarse por personal calificado y con experiencia en este tipo de trabajos, utilizando equipos adecuados y limpios (rodillos, brochas, equipos airless). - Las pinturas se mezclarán o agitarán bien antes y durante la aplicación para asegurar la uniformidad del color y consistencia. Si se requiere dilución, se hará según las instrucciones del fabricante y con agua limpia. - Aplicar una capa uniforme de imprimación/sellador sobre toda la superficie preparada, cubriendo completamente los poros y unificando la absorción. Dejar secar el tiempo recomendado por el fabricante. - Si el fabricante lo recomienda, lijar suavemente la capa de imprimación o las capas de acabado entre sí con lija fina para eliminar imperfecciones y mejorar la adherencia. Limpiar el polvo resultante. - Aplicar la primera capa de acabado de manera uniforme, cubriendo toda la superficie. - Respetar los tiempos de secado y repintado entre capas indicados por el fabricante. No se aplicará la siguiente capa hasta que la anterior esté completamente seca al tacto. - Aplicar la segunda capa de acabado (y si es necesario, una tercera) para lograr la opacidad, color y acabado deseado. Se debe asegurar una cobertura uniforme, sin marcas de rodillo o brocha, escurrimientos o zonas sin pintar. - Utilizar brochas adecuadas y cinta de enmascarar para realizar los cortes y remates limpios en esquinas, bordes de zócalos, techos, puertas y ventanas. - Retirar la cinta de enmascarar y las protecciones cuidadosamente antes de que la pintura seque completamente para evitar arrastres o daños en la pintura. Se deberán implementar todas las medidas de seguridad y salud ocupacional necesarias durante la ejecución de los trabajos, cumpliendo con la normativa boliviana vigente. Esto incluye: - Uso obligatorio de Equipo de Protección Personal (EPP): guantes, gafas de seguridad, mascarillas (si se usa equipo airless o hay polvo), ropa de trabajo adecuada. - Asegurar buena ventilación en los ambientes de trabajo. - Manejo y almacenamiento seguro de las pinturas, siguiendo las hojas de seguridad (MSDS). - Disposición adecuada de residuos de pintura y materiales de limpieza. - MEDICIÓN La medición se realizará por metro cuadrado - FORMA DE PAGO El ítem será pagado de acuerdo al precio unitario registrado en la propuesta del CONTRATISTA. Este precio incluirá la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos y demás gastos necesarios para la correcta ejecución. - REPOSICIÓN PISO DE CERAMICA UNIDAD DE MEDIDA: M2 - DESCRIPCIÓN Este ítem comprende el suministro de materiales, herramientas, equipo, y la ejecución de todos los trabajos necesarios para la provisión y colocación de pisos de cerámica sobre superficies de contrapiso previamente preparadas. Esto incluye la limpieza de la base, la preparación y aplicación del adhesivo, la colocación de las piezas cerámicas, el rejuntado (emboquillado) de las juntas, la limpieza final de la superficie, y el curado si corresponde, de acuerdo con los planos de diseño, las presentes especificaciones técnicas y las instrucciones de la Supervisión. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS - CEMENTO PORTLAND - ARENA FINA - CERAMICA ESMALTADA NACIONAL 25X25 CM - CEMENTO BLANCO Todos los materiales deberán ser nuevos, de primera calidad, y entregados en sus envases originales sellados, con sus respectivas etiquetas que indiquen: nombre del producto, tipo, color, número de lote, fecha de fabricación, fecha de caducidad, instrucciones de uso y precauciones de seguridad. - Baldosas Cerámicas: deberán tener buena textura y buen acabado sin cangrejeras, grietas ni forma irregular, bajo criterio técnico y estético el color será determinado por el supervisor de obra. - Adhesivo para Cerámica: Mortero adhesivo base cemento modificado, específico para el tipo de baldosa y sustrato, deberá ser de alta adherencia, no deslizable y con tiempo abierto adecuado - Pastin o mortero de rejuntado: Mortero cementicio o base epoxi, coloreado y resistente a la humedad y hongos - Arena fina: Arena limpia, lavada, libre de sales, materia orgánica o partículas contaminantes, con granulometría uniforme y apta para trabajos de albañilería fina. - Agua: Potable, limpia y libre de impurezas. El Contratista suministrará todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar los trabajos señalados en el acápite anterior. El listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del CONTRATISTA a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad - FORMA DE EJECUCIÓN Preparación de la superficie de apoyo - El contrapiso deberá estar completamente curado y seco antes de la instalacion en toda la superficie que a intervenir retirando polvo, aceites o grasas que debiliten la correcta adherencia entre la losa y el nuevo contrapiso, para este trabajo se podrá utilizar agua con chorro a presión, eliminando toda partícula suelta de la superficie. Colocación de baldosas - Aplicación de pasta cementicia: El adhesivo se aplicará sobre el contrapiso con una llana dentada (peine) adecuada al tamaño de la baldosa y al tipo de adhesivo, para asegurar una distribución uniforme y el 100% de contacto entre el adhesivo y la baldosa. Para piezas de gran formato (ej: >60x60 cm) o porcelanatos, se utilizará la técnica de doble encolado (adhesivo tanto en el contrapiso como en el reverso de la baldosa). - Colocación de Baldosas: Las baldosas se colocarán presionándolas firmemente sobre el adhesivo fresco, moviéndolas ligeramente para asegurar el contacto. - Juntas: Se utilizarán crucetas separadoras plásticas para mantener el ancho uniforme de las juntas entre baldosas, según lo especificado en planos. - Nivelación: Cada baldosa se golpeará suavemente con un mazo de goma para asentarla y nivelarla con las adyacentes, verificando constantemente la planeidad del conjunto con una regla. - Limpieza de Excesos: El exceso de adhesivo en las juntas o en la superficie de las baldosas se limpiará inmediatamente con una esponja húmeda antes de que fragüe. - El rejuntado se realizará solo después de que el adhesivo haya curado completamente y las baldosas estén firmemente adheridas (generalmente 24-48 horas después de la colocación). - Se limpiarán cuidadosamente todas las juntas, eliminando cualquier residuo de adhesivo o suciedad, el mortero de rejuntado se mezclará según las instrucciones del fabricante y se aplicará con una llana de goma, presionando firmemente para asegurar que las juntas queden completamente llenas y compactas, el exceso de mortero se retirará inmediatamente con la misma llana. - Una vez que el mortero haya iniciado su fraguado (pero antes de que endurezca completamente), la superficie de las baldosas se limpiará con una esponja húmeda, escurriendo frecuentemente, para eliminar cualquier velo o residuo. - La limpieza final se realizará cuando el mortero de rejuntado haya endurecido completamente, utilizando un paño seco o productos de limpieza específicos para velos de cemento si es necesario. Se deberán implementar todas las medidas de seguridad y salud ocupacional necesarias durante la ejecución de los trabajos, cumpliendo con la normativa boliviana vigente. Esto incluye el uso de equipo de protección personal (EPP) adecuado (guantes, gafas de seguridad, rodilleras), ventilación en áreas cerradas si se usan productos con solventes, y el manejo y disposición adecuada de residuos. - MEDICIÓN La medición se realizará por metro cuadrado. - FORMA DE PAGO El ítem será pagado de acuerdo al precio unitario registrado en la propuesta del CONTRATISTA. Este precio incluirá la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos y demás gastos necesarios para la correcta ejecución. - PISO DE PORCELANATO UNIDAD DE MEDIDA: M2 - DESCRIPCIÓN Este ítem se refiere a la provisión y colocación de porcelanato pulido de primera calidad para alto tráfico en los sectores establecidos y/o instruidos por el Supervisor de Obra. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS - PROCELANATO - CEMENTO COLA - OCRE El listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el periodo de ejecución de la obra, correrán por cuenta del CONTRATISTA a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción de la Supervisión de Obra, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad - FORMA DE EJECUCIÓN La superficie donde se colocará el porcelanato será limpiado, eliminando todo el material suelto, limo y cualquier otro tipo de materiales extraños. Sobre la superficie humedecida, se colocarán la capa de cemento cola o adhesivo para porcelanato. Las piezas de porcelanato serán previamente humedecidas. Para consolidar y uniformizar las juntas se colocarán espaciadores o clavos los cuales serán retirados una vez instalada la cerámica. El cemento cola será mezclado mecánicamente y esparcido en forma uniforme sobre la superficie y la cerámica a fin de que no se generan vacíos bajo la cerámica. Una vez colocadas las piezas de porcelanato se realizarán las juntas entre piezas con lechada de cemento puro y ocre de buena calidad del mismo color de la cerámica, estos materiales deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra. El acabado deberá ser prolijo, con juntas uniformes simétricas y lineales, sin vacíos bajo el porcelanato, caso contrario se deberá repetir el trabajo hasta lograr la conformidad del Supervisor de Obra. Una vez endurecido con pequeños golpes se verificará que no queden vacíos bajo las piezas, de detectarse los mismos el Proveedor deberá retirar las áreas afectadas y nuevamente realizar el colocado a su costo. - MEDICIÓN La medición se realizará por metro cuadrado. - FORMA DE PAGO El ítem será pagado de acuerdo al precio unitario registrado en la propuesta del CONTRATISTA. Este precio incluirá la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos y demás gastos necesarios para la correcta ejecución. - LIMPIEZA, RETIRO Y TRASLADO DE ESCOMBROS O MATERIALES UNIDAD DE MEDIDA: GLB - DESCRIPCIÓN Este ítem comprende todos los trabajos relacionados con el retiro y traslado de material no utilizado, limpieza del área de intervención, retiro y traslado de los materiales utilizados en la ejecución del depósito temporal, traslado de escombros hacia el botadero autorizado, traslado de materiales a depósitos del BCB, desmanches de muros, entre otros - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS El contratista correrá con todos los gastos del material y equipo que requieran este ítem, incluyendo herramientas menores, volqueta u otro vehículo de transporte - FORMA DE EJECUCIÓN Se deberá limpiar totalmente del área de intervención, con el personal, herramientas y equipo necesario cuantas veces se requiera de acuerdo a instrucción del Supervisor de Obra. El ítem contempla por un lado el traslado de escombros hacia el botadero autorizado, así como el retiro de todos los materiales residuales que se encuentran en el inmueble producto de trabajos anteriores, incluyendo, maderas, tubos, alfombras, puertas y otros materiales que sean identificados por el Supervisor de Obra, para lo cual el contratista deberá realizar un inventario ordenado según corresponda. - MEDICIÓN La medición se realizará de forma global, sujeto a la aprobación del Supervisor de Obra. - FORMA DE PAGO El ítem será pagado de acuerdo al precio unitario registrado en la propuesta del CONTRATISTA. Este precio incluirá la compensación total por todos los materiales, mano de obra, herramientas, equipos y demás gastos necesarios para la correcta ejecución. |
|  | PROPUESTA ECONÓMICA |
|  | El proponente deberá presentar su propuesta económica a través de la plataforma informática del RUPE, registrando la siguiente información: - Análisis de Precios unitarios (Formulario B-2) - Precios unitarios elementales (Formulario B-3) En el presente proceso no corresponde el registro del Costo de trabajo de los Equipos (Formulario B-4). El proponente deberá adjuntar escaneado el Formulario B-5 a través de la plataforma informática del RUPE. Cronograma de Desembolsos (Formulario B-5), se deberá considerar el anticipo (si corresponde) y el pago según lo referido en el apartado H. |
|  | PROPUESTA TÉCNICA |
|  | El PROPONENTE deberá elaborar su propuesta técnica en base a los documentos técnicos requeridos por la entidad, debiendo establecer entre otros: - METODOLOGÍA DE TRABAJO (FORMULARIO C-1) que incluye: - Organigrama para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá el detalle del personal clave. - Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, según el tipo de obra. - Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo. - Herramientas mínimas para la ejecución de la obra, debiendo incluir mínimamente lo siguiente: DESCRIPCIÓN; UNIDAD; CANTIDAD. AMOLADORA; PZA; 4. TALADRO ELÉCTRICO; PZA; 4. NOTA: Las herramientas descritas en la tabla anterior, no deben ser consideradas como limitativas, por lo que el CONTRATISTA deberá proveer estas y otras que sean necesarias para la correcta ejecución de todos los ítems y plazo de la obra; se aclara que el BCB no reconocerá ningún pago adicional por el uso de otras herramientas. - EXPERIENCIA DEL PROPONENTE El PROPONENTE deberá cumplir mínimamente con la siguiente experiencia: - EXPERIENCIA GENERAL (Formulario A-3) El PROPONENTE deberá acreditar una experiencia general mínima de UNA VEZ EL MONTO RESPECTO AL VALOR DE LA PROPUESTA (Tabla de Valoración de Experiencia ANEXO 2), en el área de la construcción o mantenimiento de obras civiles en general, ejecutadas durante los últimos QUINCE (15) AÑOS. - EXPERIENCIA ESPECÍFICA (Formulario A-4) El PROPONENTE deberá acreditar una experiencia específica mínima de 0.5 VECES EL MONTO RESPECTO AL VALOR DE LA PROPUESTA (Tabla de Valoración de Experiencia ANEXO 2 del DBC), relacionados a refuerzo estructural o tratamiento de patología en edificaciones. (inciso “h” del ANEXO 3 del DBC, exceptuando viviendas unifamiliares), ejecutados durante los últimos QUINCE (15) AÑOS. Toda la información contenida en los Formularios A-3 y A-4, es una declaración jurada. Únicamente el PROPONENTE ADJUDICADO debe presentar para la firma de contrato los respaldos de la información declarada, en original o fotocopia legalizada. El PROPONENTE ADJUDICADO deberá acreditar la Experiencia General y Experiencia Específica, con la presentación de Certificados de Cumplimiento de Contrato o Actas de Recepción Definitiva u otros documentos similares que acrediten la ejecución de los trabajos u obras declaradas. Se aclara que los documentos deben ser emitidos por el CONTRATANTE. Salvo en caso de presentar el Formulario 500 mediante el cual se verificará el cumplimiento del requisito, de manera previa a la suscripción del contrato. Nota: No se considerará como experiencia general y/o específica los diseños y/o consultorías de proyectos ni trabajos realizados como supervisión técnica de obras. - HOJA DE VIDA DEL PERSONAL TECNICO CLAVE El PROPONENTE deberá contar con el siguiente personal para la ejecución de la obra: - SUPERINTENDENTE DE OBRA (Formulario A-5) - FORMACIÓN, Profesional con Título en Provisión Nacional (TPN) o Título Profesional (TP), con licenciatura en Ingeniería Civil y registro en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. - EXPERIENCIA GENERAL, deberá acreditar una experiencia general mínima de UNA VEZ EL MONTO RESPECTO AL VALOR DE LA PROPUESTA (Tabla de Valoración de Experiencia en ANEXO 2 del DBC), en el área de construcción de obras civiles en general. - EXPERIENCIA ESPECIFICA, deberá acreditar una experiencia específica mínima de 0.5 VECES EL MONTO RESPECTO AL VALOR DE LA PROPUESTA, (Tabla de Valoración de Experiencia ANEXO 2 del DBC), como Residente o Director o Supervisor o Fiscal o Superintendente, relacionados al área de la construcción de edificaciones o refuerzo estructural o tratamiento de patología en edificaciones (inciso “e” y “h” del ANEXO 3 del DBC, exceptuando viviendas unifamiliares). - ESPECIALISTA ESTRUCTURAL (Formulario A-6) - FORMACIÓN, Licenciatura en Ingeniería Civil con Titulo en Provisión Nacional o Título Profesional registrado en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (Número de Registro Profesional). DIPLOMADO O MAESTRIA relacionado a diseño estructural o patología de estructuras - EXPERIENCIA GENERAL El PROPONENTE deberá acreditar una experiencia general mínima de TRES (3) AÑOS en el área de la construcción o mantenimiento de obras civiles en general. - EXPERIENCIA ESPECÍFICA Por lo menos DOS (2) AÑOS en trabajos relacionados a Especialista Estructural o Especialista Patólogo de Estructuras en proyectos relacionados a refuerzo estructural o tratamiento de patología en edificaciones (inciso “h” del ANEXO 3 del DBC, exceptuando viviendas unifamiliares). Nota: La Experiencia General y Específica del personal clave del PROPONENTE será computada a partir de la fecha de obtención del TPN o TP, por lo que se deberá adjuntar a la propuesta el archivo escaneado del TPN o TP y los certificados de registro profesional vigente. El proponente adjudicado deberá acreditar la Experiencia General y Experiencia Específica, con la presentación de certificados de trabajo de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante en forma previa a la firma del contrato. Queda restringido cambio del Superintendente de Obra y Especialista Estructural propuesto por el CONTRATISTA salvo bajo justificaciones de fuerza mayor, caso fortuito u otras causales debidamente justificadas y previamente aceptada por la entidad. Toda la información contenida en los Formularios A-5 y A-6, es una declaración jurada. Únicamente el PROPONENTE ADJUDICADO debe presentar para la firma de contrato los respaldos de la información declarada, en original o fotocopia legalizada, de manera previa a la suscripción del contrato. - EQUIPO MÍNIMO COMPROMETIDO PARA LA OBRA (Formulario A-7) El equipo mínimo comprometido (sin considerarse limitativo) para la ejecución de la obra, es el siguiente: PERMANENTE. DESCRIPCIÓN; UNIDAD; CANTIDAD; POTENCIA; CAPACIDAD. TALADRO C/ BROCA DIAMANTE; PZA; 2. ANDAMIO 1 MODULO; JGO; 2; 200 KG. - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA (Formulario A-8) Cronograma de barras Gantt o similar, estableciendo la ruta crítica. - CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPO (Formulario A-9) El proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar, el cual debe ser coherente con el cronograma de ejecución de la obra - FORMULARIO DE EMPLEOS ADICIONALES (Formulario A-10) Cuando solicite el margen de preferencia por generación de empleo. |
|  | PLAZO DE EJECUCIÓN Y CRONOGRAMA DE OBRA |
|  | - PLAZO DE EJECUCIÓN La obra deberá ser ejecutada en un plazo máximo de 400 días calendario, computable desde la fecha establecida en la Orden de Proceder, emitida por el SUPERVISOR DE OBRA, hasta la fecha de Recepción Provisional. El plazo para la movilización del CONTRATISTA, realizando los trabajos de instalación de faenas, será de 15 días calendario que forma parte del plazo total de ejecución de la obra. Se establece un plazo de hasta 180 días calendario para proceder a la Recepción Definitiva el cual será computado a partir del siguiente día de la fecha de Recepción Provisional. - CRONOGRAMA DE OBRA Luego de recibida la Orden de Proceder, en el plazo de 15 días calendario, el CONTRATISTA deberá actualizar el Cronograma de Obra presentado en su propuesta técnica; aclarándose que este plazo no afecta a la ejecución ni al plazo contractual. El SUPERVISOR tendrá un plazo de 5 días calendario para aprobar el cronograma. Dicho cronograma podrá ser ajustado durante el plazo de ejecución de la obra por causas debidamente justificadas y previa aprobación por parte del SUPERVISOR DE OBRA, dichas justificaciones serán detalladas en los Informes Técnicos que corresponda. |
|  | LUGAR Y HORARIOS DE EJECUCIÓN DE LA OBRA |
|  | - LUGAR La obra se ejecutará en el Edificio Principal del BCB, ubicado en la Calle Mercado, esquina Ayacucho de la Ciudad de La Paz. - HORARIOS El CONTRATISTA deberá ejecutar la obra cumpliendo los plazos contractuales, en los siguientes horarios: - LUNES a VIERNES de 8:00 a 18:00 - SÁBADOS de 8:30 a 15:00 Los días y horarios definidos podrán ser modificados mediante solicitud escrita del CONTRATISTA al SUPERVISOR DE OBRA, considerando las restricciones y/o limitación del cumplimiento de los procedimientos internos del BCB. En casos extraordinarios en los que se realicen eventos importantes en el BCB y que la obra esté generando ruido y/o polvo, el BCB podrá suspender los trabajos que se estén ejecutando, lo cual será registrado en el Libro de Órdenes para efectos de control. |
|  | FORMA DE PAGO DEL CONTRATO |
|  | El BCB procederá a realizar el pago del monto total de contrato de acuerdo con el siguiente detalle: - Pago mensual por avance de obra El pago se efectuará mensualmente, de manera proporcional al avance físico ejecutado y los precios unitarios adjudicados, conforme al siguiente procedimiento: - Presentación de la planilla: Dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores al mes vencido, el Contratista presentará al Supervisor la planilla o certificado de avance de obra, debidamente suscrito y acompañado de los respaldos técnicos requeridos. - Revisión por el Supervisor: El Supervisor verificará la planilla y, en un plazo de cinco (5) días hábiles, emitirá su aprobación o la devolverá al Contratista con las observaciones correspondientes para su corrección. - Subsanación de observaciones: Cuando la planilla sea observada, el Contratista efectuará las correcciones necesarias y la presentará nuevamente al Supervisor para su revisión y aprobación, dispondrá de hasta cinco (5) días hábiles para subsanar las observaciones y reiniciar el flujo de revisión y aprobación. Una vez aprobada la planilla, continuará el siguiente flujo de aprobación y pago: - El Supervisor remitirá la planilla aprobada al Fiscal de Obra. - El Fiscal de Obra, dentro de tres (3) días hábiles, revisará la documentación y, de corresponder, la remitirá a la instancia competente para procesar el pago; en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes al Supervisor, quien dispondrá de un plazo de tres (3) días hábiles para realizar las aclaraciones que corresponda. - La instancia competente procesara el pago en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la recepción de la documentación. - Pago final El pago final se realizará posterior a la recepción definitiva de la obra y verificado el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales. Para el pago final, el Contratista debe presentar la Planilla o Certificado de Liquidación Final. PLANILLA O CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL Dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de Recepción Provisional, el SUPERVISOR DE OBRA elaborará la planilla de cantidades finales de obra, con base a la Obra efectiva y realmente ejecutada, dicha planilla será cursada al CONTRATISTA para que el mismo dentro del plazo de diez (10) días calendario subsiguientes elabore la Planilla o Certificado de Liquidación Final y la presente al SUPERVISOR DE OBRA en versión definitiva con fecha y firma del representante del CONTRATISTA en la obra. Si el contratista no elaborara la PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL en el plazo establecido, el SUPERVISOR DE OBRA en el plazo de cinco (5) días calendario procederá a la elaboración de la PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL que será aprobada por el FISCAL DE OBRA, dicha planilla no podrá ser motivo de reclamo por parte del CONTRATISTA. |
|  | HITOS DE OBRA |
|  | Se establece el siguiente hito de control durante la ejecución de obra, el cual es referencial, no obstante, para el cálculo de multas por incumplimiento en los plazos de los hitos deberá tomarse la información establecida en la propuesta adjudicada. HITO; PLAZO DEL HITO; % AVANCE; MONTO DEL HITO; DESCRIPCIÓN. HITO 1; Hasta 400 días calendario; 100%; 8.999.385,79; Conclusión de la instalación de faenas, trabajos de preparación de áreas de intervención, ejecución de ítems de refuerzo estructural, acabado de superficies y limpieza. Los plazos y montos de los Hitos establecidos en el presente cuadro, son solo una referencia establecida por la ENTIDAD, aspecto que tomará en cuenta el PROPONENTE al momento de elaborar su propuesta. |
|  | GARANTIAS |
|  | El PROPONENTE ADJUDICADO deberá presentar las siguientes garantías, según corresponda: - GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO El PROPONENTE ADJUDICADO para la firma del contrato debe presentar la Garantía correspondiente de acuerdo con lo establecido en el DBC por el siete por ciento (7%) del monto total del contrato. - GARANTÍA ADICIONAL A LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA El PROPONENTE ADJUDICADO, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica. La presentación de garantías, debe estar sujeta al ARTICULO 20.- (TIPOS DE GARANTIAS) del Decreto Supremo N°0181, las cuales establecen los siguientes tipos de garantías: • Boleta de Garantía • Garantía de Primer Requerimiento • Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento |
|  | ANTICIPO |
|  | - ANTICIPO El CONTRATISTA podrá solicitar por escrito el pago de anticipo, máximo por el veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, el cual se otorgará en un solo desembolso, dicho pago será procesado contra entrega de la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo y será descontado proporcionalmente en las planillas de avance de obra. - GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO El CONTRATISTA podrá solicitar el Anticipo adjuntando en su solicitud la correspondiente Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el 100% del monto solicitado en el plazo de diez (10) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la suscripción del contrato, caso contrario se dará por Anticipo no solicitado. En caso de que el CONTRATISTA no haya iniciado la obra dentro los cinco (5) días calendario desde la fecha establecida en la Orden de Proceder, o en caso de que no cuente con el personal y equipos necesarios para la realización de la obra, el importe de la garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD. |
|  | SUBCONTRATOS |
|  | El CONTRATISTA deberá considerar que los subcontratos parciales o totales NO serán autorizados por ningún motivo por el BCB. |
|  | MULTAS |
|  | La entidad podrá cobrar multas, mediante el descuento de Planillas de Avance y/o Planilla de Liquidación Final, en el siguiente caso: INCUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA La aplicación de multas por cada día calendario de retraso e incumplimiento al cronograma establecido, reflejándose en el mismo los plazos para la Recepción Provisional, Recepción Definitiva de la Obra e Hitos, para esto se aplicará la siguiente fórmula prevista en el modelo de contrato del DBC: Mi=23*DMini*MHi Donde: Mi=multa aplicada por incumplimiento del plazo en el Hito i DMi=# dias de mora correspondiene al Hito i ni=# de días pactado para la ejecucion del Hito i MHi=Monto correspondiente al Hito i i=1,2,3…,k (k Hitos) |
|  | CAUSALES DE RESOLUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA |
|  | - Las acumulaciones de multas establecidas, podrán ser causales de resolución atribuibles al Contratista, de acuerdo a lo siguientes dos (2) puntos: - Diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, - Veinte por ciento (20%), de forma obligatoria. - En caso de que el Contratista demore más de quince (15) días calendario en movilizarse a la zona de los trabajos después de emitida la orden de proceder, se procederá a la Resolución del Contrato por causales atribuibles al Contratista. - En caso de que el Contratista suspenda los trabajos sin justificación por más de cinco (5) días calendarios continuos y/o discontinuos sin autorización del Supervisor de Obra, se procederá a la Resolución del Contrato por causales atribuibles al Contratista. |
|  | SEGUROS |
|  | El CONTRATISTA, deberá presentar al SUPERVISOR DE OBRA previo a la emisión de la Orden de Proceder los seguros para cubrir eventualidades durante el periodo de ejecución de la obra, con vigencia desde su inicio hasta la recepción definitiva de la obra, bajo el siguiente detalle: - SEGURO DE OBRA Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA deberá mantener por su cuenta y cargo una póliza de Seguro Contra Todo RIESGO EN CONSTRUCCIÓN para la obra en ejecución. - SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE LA TRABAJADORA Y EL TRABAJADOR EN EL ÁMBITO DE LA CONSTRUCCIÓN (SOATC) En cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 1155 de 12 de marzo de 2019 y el Decreto Supremo N° 4058 de 15 de octubre de 2019, el CONTRATISTA debe presentar el certificado de cobertura del SOATC emitido por la Aseguradora para cada trabajador o trabajadora de la construcción y verificar que se encuentre vigente durante el tiempo de ejecución de la obra. - SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL El CONTRATISTA, antes de iniciar la ejecución de la Obra deberá, sin que esto limite sus obligaciones y responsabilidad, obtener a su propio costo, coberturas de seguro sobre daños a terceros que incluya responsabilidad civil. Dicho seguro deberá ser obtenido bajo los términos establecidos del Contrato para ser aprobado por el SUPERVISOR, por un valor no inferior al uno por ciento (1%) del monto total del Contrato. Se aceptará póliza anual, debiendo el CONTRATISTA renovar y mantener vigente durante el periodo de la Obra. |
|  | FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA |
|  | La ejecución de la obra tendrá el control permanente del FISCAL DE OBRA y del SUPERVISOR DE OBRA de acuerdo con sus competencias. - FISCAL DE OBRA La ENTIDAD nombrará como FISCAL DE OBRA a un Ingeniero Civil quien, entre otras, tendrá las siguientes funciones: - Exigir a través del SUPERVISOR el cumplimiento del Contrato de Obra. - Exigir directamente el cumplimiento del Contrato de SUPERVISIÓN TÉCNICA, realizando seguimiento y control de los actos del SUPERVISOR en la SUPERVISIÓN Técnica de la Obra. - Exigir el buen uso de los recursos asignados a la Obra. - Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los Certificados de Obra aprobados por el SUPERVISOR. - Coordinar todos los asuntos relacionados con los Contratos de Construcción y SUPERVISIÓN. Adicionalmente, deberá cumplir con lo siguiente: - Autorizar en forma escrita el Inicio de Obra al SUPERVISOR DE OBRA e instruir la emisión de la Orden de Proceder. - Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre la Planilla de Liquidación Final aprobada por el SUPERVISOR DE OBRA. - Representar a la Entidad en la toma de decisiones que fuesen necesarias en la ejecución de la obra. - Conocer el proyecto y la obra a profundidad, así como los documentos que forman parte de él, al objeto de tener un concepto claro sobre los objetivos, alcances y limitaciones. - Verificar que todas las actuaciones del SUPERVISOR DE OBRA y el CONTRATISTA ejecutora de la obra se hallen en el marco del cumplimiento del contrato de obra y la normativa vigente para la construcción de obras. - Ejercer seguimiento y control del cumplimiento del Cronograma de Obra y verificar in situ el avance de obra. - Realizar inspecciones de rutina para verificar y controlar el avance de ejecución de la obra. - Solicitar al SUPERVISOR DE OBRA correcciones (si corresponde) de los documentos técnicos y/o administrativos, así como a los planos realizados para esta obra, que serán entregados al PROPONENTE ADJUDICADO a través del SUPERVISOR DE OBRA, a objeto de optimizar las soluciones en beneficio de la buena ejecución de la obra. - Evaluar y, cuando corresponda, recomendar a la Entidad la aprobación de propuestas del SUPERVISOR DE OBRA para modificaciones a la obra dentro de los plazos y procedimientos establecidos para el efecto, procurando que éstas no afecten los costos y plazos. La recomendación será remitida al Departamento de Mantenimiento de Equipamiento e Infraestructura, como área responsable del seguimiento y control de la ejecución de la obra por parte de la Entidad. - Presentar los informes técnicos y económicos que sean requeridos, respecto al avance de la obra y al trabajo desarrollado por el SUPERVISOR DE OBRA. - Evaluar y aprobar los informes del SUPERVISOR DE OBRA, las Actas de Recepción y Planilla de Liquidación Final. - Analizar la documentación enviada por el SUPERVISOR DE OBRA para procesar el Contrato Modificatorio o la Orden de Cambio. El FISCAL DE OBRA tiene funciones diferentes a las del SUPERVISOR DE OBRA, por lo que no está facultado para suplantar en el ejercicio de sus funciones específicas y responsabilidades al SUPERVISOR DE OBRA. - SUPERVISOR DE OBRA Será efectuada por una firma consultora contratada por el BCB, quien tendrá entre otras, las siguientes funciones: - Organizar y dirigir la oficina regional del SUPERVISOR en el mismo lugar de la Obra. - Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones para su correcta aplicación por el CONTRATISTA. - Exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes de Trabajo, por el cual le comunicará la iniciación de obra y el proceso de ejecución. - Exigir al CONTRATISTA los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o certificados de pago. - En caso necesario, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las características técnicas, diseño o detalles de la Obra, que puedan originar modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas y económicas, en Orden de Cambio o en Contrato Modificatorio, para conocimiento y consideración de la ENTIDAD a efectos de su aprobación. - Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la obra ejecutada y aprobar los Certificados o Planillas de avance de obra. - Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar a la ENTIDAD a través del FISCAL, la ejecución de estas cuando corresponda. - Emitir el informe sobre la solicitud de sustitución de la garantía para su remisión al FISCAL. Adicionalmente, deberá cumplir con lo siguiente: - Emitir la orden de proceder al CONTRATISTA - Aprobar el cronograma de avance de obra presentado por el CONTRATISTA dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la emisión de la Orden de Proceder. - Presentar los informes técnicos que sean necesarios y/o requeridos durante la ejecución de la obra. - Realizar la cuantificación de multas, que serán descontadas de la Planilla de Avance de Obra o Planilla de Liquidación Final, cuando corresponda. - Es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra en cumplimiento de los términos contractuales, realizando el control y seguimiento de cada una de las actividades, especificaciones técnicas y cronograma. - Verificar el contenido de la obra, establecer su suficiencia y realizar las modificaciones (si corresponde), diseños, complementos u otros que sean necesarios, en forma oportuna para la ejecución de la obra. - Conocer y controlar al personal de la obra y el trabajo que realizan, a efecto de prever que no se produzcan fallas y en caso de ser necesario proceder con la inmediata corrección. - Controlar y hacer cumplir la normativa establecida referida a leyes laborales y sociales, así como el uso de ropa de trabajo y elementos de protección personal adecuados. - Comunicar decisiones, órdenes, orientaciones o instrucciones de manera pertinente, precisa y oportuna, a las instancias correspondientes y en los plazos establecidos. - Controlar el cumplimiento del Formulario A-10 (Formulario de Empleos Adicionales Generados), verificando la generación de empleos conforme al Cronograma de Ejecución de Obra y a través de los contratos de trabajo suscritos entre el CONTRATISTA y sus trabajadores, emitiendo un informe de seguimiento y control dirigido al FISCAL. En caso de incumplimiento, además, deberá realizar el cálculo de la multa por incumplimiento a la generación adicional de empleo. (Si corresponde) - Gestionar la obtención del Certificado de estabilidad estructural para el Edificio Principal del BCB, una vez concluidos los trabajos de refuerzo. Las atribuciones Técnicas de la SUPERVISION también están establecidas en sus Términos de Referencia, por lo que deben ser ejercidas por el SUPERVISOR. |
|  | RECEPCIÓN DE OBRA |
|  | La Recepción de la Obra será realizada en dos (2) etapas, las cuales se detallan a continuación: - RECEPCIÓN PROVISIONAL - Hasta cinco (5) días hábiles antes de que concluya el plazo para la Recepción Provisional, el CONTRATISTA mediante el Libro de Órdenes, solicitará al SUPERVISOR DE OBRA el señalamiento de día y hora para la Recepción Provisional de la obra. - Para la entrega provisional de la obra, el CONTRATISTA deberá limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras temporales de cualquier naturaleza. Esta limpieza estará sujeta a la aprobación del SUPERVISOR DE OBRA. Este trabajo será considerado como indispensable para la Recepción Provisional y el cumplimiento del contrato. - La Recepción Provisional se realizará en la fecha establecida por el SUPERVISOR DE OBRA, la COMISIÓN DE RECEPCIÓN dejará constancia escrita en un Acta que se levantará para tal efecto, en la que se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas, instruyéndose sean subsanadas por la empresa dentro del periodo de corrección de defectos, computables a partir de la fecha de la Recepción Provisional. - El SUPERVISOR DE OBRA deberá establecer de forma racional en función al tipo de obra el plazo máximo para la realización de la Recepción Definitiva, mismo que no podrá exceder ciento ochenta (180) días calendario. Dicho plazo será computado desde el día siguiente de la fecha de Recepción Provisional. - Si a juicio del SUPERVISOR DE OBRA, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podrá autorizar que dicha obra sea utilizada. Empero si las anomalías fueran mayores, el SUPERVISOR DE OBRA tendrá la facultad de rechazar la Recepción Provisional y consiguientemente, correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la obra sea entregada de forma satisfactoria. - RECEPCIÓN DEFINITIVA - Hasta cinco (5) días hábiles antes de que concluya el plazo para la Recepción Definitiva, posterior a la entrega provisional, el CONTRATISTA mediante el Libro de Órdenes, solicitará al SUPERVISOR DE OBRA señale el día y hora para la Recepción Definitiva de la obra, haciendo conocer que han sido corregidas las observaciones señaladas en el Acta de Recepción Provisional (si éstas existieron). El SUPERVISOR DE OBRA señalará fecha y hora y pondrá en conocimiento de la ENTIDAD. - La COMISIÓN DE RECEPCIÓN de obra realizará la inspección de la Obra y si no surgen observaciones, procederá a la redacción y suscripción del Acta de Recepción Definitiva de Obra. Ningún otro documento que no sea el descrito podrá considerarse como una admisión de que el contrato ha sido debidamente ejecutado, en dicha Acta se hará constar que la obra ha sido concluida a entera satisfacción del BCB. - Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las observaciones, no se procederá a la Recepción Definitiva de la Obra hasta que ésta sea concluida a satisfacción y en el lapso que medie desde el día en que debió hacerse efectiva la entrega hasta la fecha en que se realice, correrá la multa pertinente, aplicándose el importe estipulado en el contrato. |
|  | DERECHOS DEL BCB |
|  | El BCB se reserva los siguientes derechos: - Verificar toda la documentación presentada como respaldo en el presente proceso, de acuerdo con los requerimientos establecidos. - Declarar desierta la convocatoria de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente de contrataciones estatales (D.S. N° 181 – NB SABS). - Anular, cancelar, suspender el presente proceso de acuerdo con la NB SABS y debidamente justificado. - La entidad por ningún motivo aceptará reajuste de precios. |
|  | OTRAS CONSIDERACIONES |
|  | El costo del transporte, de los materiales y/o costos de alquiler de equipos y todos los gastos que puedan emerger de la ejecución de la obra, serán cubiertos por el CONTRATISTA. Cualquier modificación de lo establecido (monto, plazo, tiempo, etc.) en el presente documento, deberá regirse a la normativa vigente. |
|  | RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA |
|  | El CONTRATISTA deberá tomar en cuenta el cumplimiento de lo siguiente: - Solicitar la autorización de ejecución de cada ítem del proyecto mediante libro de órdenes. - Cumplir con todas las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones vigentes y dar estricto cumplimiento a toda la legislación laboral y social vigente, en relación con su personal. - Está obligado a proveer a sus trabajadores de ropa de trabajo y equipo de protección personal en cumplimiento al Decreto Supremo N° 0108 y la Resolución Ministerial N° 527/09 de fecha 10 de agosto de 2009, así como la Norma Técnica de seguridad NTS-014/23 – Ropa de trabajo y equipo de protección personal, aspecto que será verificado por el SUPERVISOR DE OBRA. - Cumplir con todas las instrucciones del SUPERVISOR DE OBRA relacionadas con el trabajo. - En caso de emergencia en la que pudiera afectarse la seguridad del personal de la obra, deberá tomar las medidas que juzgue prudentes para evitar daños o pérdidas, sin exigir por ello remuneración alguna. Deberá disponer de insumos para primeros auxilios. - Los daños y/o problemas causados a las instalaciones (ductos e instalaciones eléctricas y otros) durante la ejecución de la obra, deberán ser reparados por el CONTRATISTA, sin exigir por ello remuneración alguna ni ampliación de plazos. - El SUPERVISOR DE OBRA podrá ordenar al CONTRATISTA la paralización de cualquier trabajo si en su opinión, dicho trabajo está siendo ejecutado de modo que se ponga en riesgo la vida o la propiedad. El hecho que el SUPERVISOR DE OBRA no ordene tal paralización del trabajo, no libera al CONTRATISTA de su responsabilidad al respecto. - Si al momento de realizar la ejecución se presentan precipitaciones el contratista deberá considerar las medidas necesarias para que el inmueble ni el personal se vea afectado. - Los daños y/o problemas causados en las instalaciones propias o de terceros, correrán por cuenta del contratista y deberán ser reparadas por este sin derecho a pago alguno. - Se deberá proceder al retiro de todo el escombro que se genere en la ejecución de los ítems de la obra, cuantas veces sea necesario y/o requerido, evitando la acumulación de escombros al interior del inmueble. - Entregar junto con la Planilla de Liquidación Final los planos As Built de cada ítem ejecutado (impreso y digital), los planos deben considerar las longitudes, trazados, diámetros, accesorios, etc., de cada ítem. - El CONTRATISTA incluyendo todos sus empleados y cualquier otra persona que actúe bajo su autoridad o representación, se compromete al cumplimiento de la Política de Gestión Integral de Seguridad y Contingencias del Banco Central de Bolivia (BCB) en el plazo contractual. - El SUPERINTENDENTE DE OBRA es el representante del CONTRATISTA por lo que deberá encontrarse facultado para la toma de decisiones que correspondan a la ejecución de la obra. Asimismo, es el responsable directo de la correcta ejecución de la obra, en cumplimiento a los documentos contractuales. - El SUPERINTENDENTE DE OBRA deberá encontrarse en el sitio de la obra de forma PERMANENTE, cualquier deficiencia u observación realizada por el BCB deberá ser asumida por el CONTRATISTA. - El CONTRATISTA está prohibido de divulgar o revelar cualquier información reservada y confidencial a la que pueda tener acceso en la ejecución del Contrato. |
|  | IMPUESTOS DE LEY |
|  | Correrá por cuenta del CONTRATISTA el pago correspondiente de todos los impuestos de ley vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia. |

| HITOS VERIFICABLES (Información que debe ser incluida por la entidad convocante) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HITOS | PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS HITOS | MONTO DEL HITO | DESCRIPCIÓN (actividades o ítems) |
| HITO 1 | Hasta 400 días calendario | 8.999.385,79 | Conclusión de la instalación de faenas, trabajos de preparación de áreas de intervención, ejecución de ítems de refuerzo estructural, acabado de superficies y limpieza |

El presente cuadro deberá ser elaborado por la Entidad convocante, en base a la definición de Hito Verificable del Glosario de Términos (Sección VII) del presente DBC, a fin de aplicarse la Cláusula Trigésima Segunda (Morosidad y Penalidades) del modelo de contrato.

Los plazos y montos de los Hitos establecidos en el presente cuadro son solo una referencia establecida por la Entidad Convocante, aspecto que tomará en cuenta el proponente al momento de elaborar su propuesta.

Para el control del plazo de la ejecución de los hitos y para el cálculo de multas, deberá tomarse la información establecida en la propuesta adjudicada, el contrato y sus modificaciones si existieran.

PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO

El personal clave mínimo requerido para la ejecución de obra, es:

| PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | FORMACIÓN | CARGO A DESEMPEÑAR | CARGO SIMILAR (*) |  |
|  |  |  | N° | CARGO |
| 1 | Licenciatura en Ingeniería Civil y registro en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia | Superintendente de obra | 1 | Residente de Obra |
|  |  |  | 2 | Director de Obra |
|  |  |  | 3 | Supervisor de Obra |
|  |  |  | 4 | Fiscal de Obra |
|  |  |  | 5 | Superintendente de Obra |
| 2 | Licenciatura en Ingeniería Civil y registro en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia DIPLOMADO O MAESTRIA relacionado a diseño estructural o patología de estructuras | Especialista estructural | 1 | Especialista estructural |
|  |  |  | 2 | Especialista patólogo en estructuras |
|  |  |  | 3 | Consultor estructural |
| (*) El convocante debe definir como Cargo Similar, actividades y responsabilidades para desarrollar en la obra que se licita. Se debe considerar similar la experiencia en; Fiscalización, Supervisión y Construcción, con relación a la responsabilidad de los cargos que se requieren para la ejecución de la obra. Estos cargos similares permiten acreditar la experiencia específica. |  |  |  |  |

| TRABAJADORES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA (Información que debe ser incluida por la Entidad convocante) |  |
| --- | --- |
| Personal Requerido | NÚMERO DE TRABAJADORES |
| Personal clave | T1=2 |
| Mano de obra calificada (*) Técnico en aplicación de productos para refuerzo o tratamiento de estructuras | T2= 4 |
| Mano de obra no calificada (*) Albañiles | T3= 6 |
| Otros(*) | T4 |
| ….. | T5 |
| ….. |  |
| TOTAL | (Se debe establecer la cantidad total de trabajadores para la ejecución de obra) TOTAL= Ti=T1+ T2+ T3+ T4+ T5+… |
| El presente cuadro deberá ser elaborado por la Entidad convocante, en base al personal necesario para la ejecución de obra, a fin de aplicarse el margen de preferencia por generación de empleo. Nota.- (*) Las denominaciones del personal requerido son referenciales pudiendo la Entidad Convocante establecer denominaciones distintas de acuerdo a las características de la obra. |  |

- EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA

Para la ejecución de la obra, el proponente debe garantizar la disponibilidad de los siguientes equipos:

| PERMANENTE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | POTENCIA | CAPACIDAD |
| 1 | TALADRO C/ BROCA DIAMANTE | PZA | 2 |  |  |
| 2 | ANDAMIO 1 MODULO | JGO | 2 |  | 200 KG |
| DE ACUERDO A REQUERIMIENTO |  |  |  |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | POTENCIA | CAPACIDAD |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| (La entidad podrá adicionar una o más columnas, si se requieren otro tipo de características técnicas.) El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra. En caso de adjudicación el proponente adjudicado presentará certificados de garantía de operatividad y adecuado rendimiento del equipo y maquinaria ofertado, por todo el plazo de construcción de la obra, firmado por el Representante Legal y un profesional del área. |  |  |  |  |  |

- VOLÚMENES DE OBRA

Se establecen los siguientes volúmenes de obra, a los cuales los proponentes deberán incluir los precios correspondientes, para la determinación del Presupuesto por Ítem y Presupuesto General:

| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | INSTALACIÓN DE FAENAS | GLB | 1,00 |
| 2 | INSTALACION Y RETIRO DE MURO AISLANTE REUTILIZABLE | M2 | 3.139,27 |
| 3 | RETIRO DE PISO Y CONTRAPISO | M2 | 110,50 |
| 4 | DEMOLICIÓN DE MURO DE LADRILLO | M2 | 54,32 |
| 5 | RETIRO Y COLOCADO DE CIELO FALSO/RASO | M2 | 201,00 |
| 6 | RETIRO DE REVESTIMIENTO (MASILLA Y PINTURA) | M2 | 416,05 |
| 7 | PREPARACION DE SUPERFICIE DE HORMIGON | M2 | 754,08 |
| 8 | REBAJE Y CANTEO DE ESQUINAS VIGAS (2 LADOS) | M | 211,85 |
| 9 | REFUERZO ESTRUCTURAL DE VIGA A FLEXION POSITIVA MEDIANTE RECRECIDO TIPO I | M | 100,00 |
| 10 | REFUERZO ESTRUCTURAL DE VIGA A FLEXION POSITIVA MEDIANTE RECRECIDO TIPO II | M | 72,50 |
| 11 | REFUERZO ESTRUCTURAL DE VIGA A FLEXION POSITIVA MEDIANTE LAMINA CFRP TIPO III | M | 45,00 |
| 12 | REFUERZO ESTRUCTURAL DE VIGA A FLEXIÓN POSITIVA MEDIANTE LAMINA CFRP TIPO IV | M | 5,40 |
| 13 | REFUERZO ESTRUCTURAL DE VIGA A FLEXIÓN POSITIVA MEDIANTE LAMINA CFRP TIPO V | M | 13,70 |
| 14 | REFUERZO ESTRUCTURAL DE VIGA A FLEXIÓN POSITIVA MEDIANTE LAMINA CFRP TIPO VI | M | 13,70 |
| 15 | REFUERZO ESTRUCTURAL DE VIGA A FLEXIÓN POSITIVA MEDIANTE LAMINA CFRP TIPO VII | M | 14,10 |
| 16 | REFUERZO ESTRUCTURAL DE VIGA A FLEXION POSITIVA MEDIANTE RECRECIDO TIPO VIII | M | 18,30 |
| 17 | REFUERZO ESTRUCTURAL DE VIGA A FLEXION NEGATIVA MEDIANTE LAMINA CFRP TIPO I | M | 2,50 |
| 18 | REFUERZO ESTRUCTURAL DE VIGA A FLEXION NEGATIVA MEDIANTE LAMINA CFRP TIPO II | M | 115,00 |
| 19 | REFUERZO ESTRUCTURAL DE VIGA A CORTANTE MEDIANTE TEJIDO CFRP TIPO I | M | 17,50 |
| 20 | REFUERZO ESTRUCTURAL DE VIGA A CORTANTE MEDIANTE TEJIDO CFRP TIPO II | M | 97,50 |
| 21 | REFUERZO ESTRUCTURAL DE VIGA A CORTANTE MEDIANTE TEJIDO CFRP TIPO III | M | 58,65 |
| 22 | REFUERZO ESTRUCTURAL DE VIGA A CORTANTE MEDIANTE TEJIDO CFRP TIPO IV | M | 8,00 |
| 23 | REFUERZO ESTRUCTURAL DE VIGA A CORTANTE MEDIANTE RECRECIDO Y TEJIDO CFRP TIPO V | M | 10,20 |
| 24 | REFUERZO METALICO DE VIGA HOPO TIPO 1 | PZA | 80,00 |
| 25 | REFUERZO METALICO VIGA HOPO - MURO/COLUMNA HO AO TIPO 2 | PZA | 96,00 |
| 26 | REFUERZO METALICO VIGA HOPO - MURO HO AO TIPO 3 | PZA | 272,00 |
| 27 | REFUERZO METALICO VIGA HOPO TIPO 4 | PZA | 92,00 |
| 28 | CORTE Y SELLADO DE FISURAS CON ADHERENTE EPOXICO | M | 445,61 |
| 29 | REPOSICIÓN DE MURO DE LADRILLO 6 H | M2 | 54,32 |
| 30 | REVOQUE INTERIOR DE YESO | M2 | 434,69 |
| 31 | PINTURA LATEX INTERIOR | M2 | 495,13 |
| 32 | REPOSICIÓN PISO DE CERAMICA | M2 | 39,68 |
| 33 | PISO DE PORCELANATO | M2 | 46,00 |
| 34 | LIMPIEZA, RETIRO Y TRASLADO DE ESCOMBROS O MATERIALES | GLB | 1,00 |

PARTE III

ANEXO 1

MODELO DE CONVOCATORIA PARA LA PUBLICACIÓN EN MEDIOS DE PRENSA

“EL ANEXO FUE ELIMINADO CONFORME INSTRUCCIÓN DE ELABORACIÓN DEL ÓRGANO RECTOR”

ANEXO 2

TABLA DE VALORACIÓN DE EXPERIENCIA PARA OBRAS CON PLAZO DE EJECUCIÓN MENOR A TRES AÑOS

| EXPERIENCIA REQUERIDA | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL |
| --- | --- | --- |
| EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (Monto respecto al Valor de la Propuesta) |  |  |
| Formulario A-3 Experiencia General | Una Vez | Dos veces |
| Formulario A-4 Experiencia Específica | 0.5 veces | Una vez |
| EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE |  |  |
| Formulario Hoja de Vida, del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de Obra (Formulario A-5) (Monto respecto al Valor de la Propuesta) |  |  |
| Experiencia General | Una vez | Dos veces |
| Experiencia Especifica | 0.5 veces | Una vez |
| Formulario Hoja de Vida del (os) Especialista(s) Asignado(s), (Formulario A-6). |  |  |
| Experiencia General | Tres años | Cinco años |
| Experiencia Específica | Dos años | Tres años |

Nota: El personal clave deberá tener formación académica acreditada en el ramo que requiera la entidad convocante.

TABLA DE VALORACIÓN DE EXPERIENCIA PARA OBRAS CON PLAZO DE EJECUCIÓN MAYOR O IGUAL A TRES AÑOS

| EXPERIENCIA REQUERIDA | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL |
| --- | --- | --- |
| EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (Monto respecto al Valor de la Propuesta) |  |  |
| Formulario A-3 Experiencia General | Una Vez | Dos veces |
| Formulario A-4 Experiencia Específica | 0.5 veces | Una vez |
| EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE |  |  |
| Formulario Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de Obra (Formulario A-5) (Monto respecto al Valor de la Propuesta) |  |  |
| Experiencia General | Una vez | Dos veces |
| Experiencia Especifica | 0.5 veces | Una vez |
| Formulario Hoja de Vida de l(os) Especialista(s) Asignado(s), (Formulario A-6). |  |  |
| Experiencia General | Cinco años | Siete años |
| Experiencia Específica | Tres años | Cinco años |

Nota: El personal clave deberá tener formación académica acreditada en el ramo que requiera la entidad convocante.

ANEXO 3

OBRAS SIMILARES

- Obras Viales. Se consideran similares a todas las siguientes obras:

- Carreteras y caminos, independientes del tipo de rodadura.

- Mantenimiento y mejoramiento de carreteras y caminos.

- Túneles, puentes y viaductos comprendidos en la construcción, mantenimiento y mejoramiento de carreteras y caminos.

- Construcciones aeroportuarias, portuarias y ferroviarias.

- Avenidas y calles en las que el proponente certifique la construcción de: Drenaje, capas sub base o base y pavimento de cualquier tipo.

- Muros de contención, obras de drenaje y de arte, comprendidas en la construcción, mantenimiento y mejoramiento de carreteras y caminos.

- Obras Viales Urbanas. Se consideran similares a todas las siguientes obras:

- Enlosetados

- Empedrados

- Adoquinados

- Cunetas, aceras y cordones

- Pavimentos rígidos y flexibles en vías urbanas.

- Obras de Saneamiento Básico y Riego. Se consideran similares a todas las siguientes obras:

- Redes de agua potable

- Redes de alcantarillado sanitario y pluvial

- Obras civiles para redes en general

- Plantas de tratamiento

- Obras de riego, y micro riego

- Drenaje fluvial cerrado o abierto

- Rellenos sanitarios

- Obras Hidráulicas. Se consideran similares a todas las siguientes obras:

- Diques, presas y represas

- Túneles de trasbase

- Canales

- Embovedados

- Regulación de ríos

- Puertos fluviales

- Mantenimiento y reparación de obras hidráulicas

- Defensivos

- Edificaciones. Se consideran similares a todas las siguientes obras:

- Edificios

- Hospitales

- Centros de salud

- Centros educativos

- Centros sociales y comerciales

- Instalaciones deportivas y recreativas

- Terminales

- Viviendas de interés social, unifamiliares y multifamiliares

- Galpones y hangares

- Remodelaciones y restauraciones

- Instalación de redes de gas.

- Obras especiales. Se consideran similares a todas las siguientes obras:

- Montaje de Sub-estaciones

- Tendido de líneas eléctricas

- Tendido de ductos y poliductos

- Tendido de líneas telefónicas

- Puentes y Viaductos.

- Túneles Independiente del tipo de revestimiento

- Perforación de pozos.

- Obras de refuerzo estructural o tratamiento de patología en edificaciones.

Se consideran similares a todas las relacionadas con refuerzo estructural de vigas, columnas, muros o losas de hormigón armado: encamisado, recrecido, aplicación de fibras de carbono. Tratamiento de patologías en estructuras de hormigón armado, como sello de fisuras, reparación por corrosión, tratamiento de carbonatación o similares, aplicados en los siguientes tipos de edificaciones:

- Edificios

- Hospitales

- Centros de salud

- Centros educativos

- Centros sociales y comerciales

- Instalaciones deportivas y recreativas

- Terminales

- Viviendas multifamiliares

- Galpones y hangares

ANEXO 4

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1	Presentación de Propuesta.

Formulario A-2a	Identificación del Proponente para Empresas.

Formulario A-2b	Identificación del Proponente para Asociaciones Accidentales.

Formulario A-2c	Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental.

Formulario A-11	Resumen de Información Financiera

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1	Presupuesto por Ítems y General de la Obra (generado automáticamente), no se debe presentar físicamente.

Formulario B-2		Análisis de Precios Unitarios, no se debe presentar físicamente.

Formulario B-3		Precios Unitarios Elementales, no se debe presentar físicamente.

Formulario B-4		Costo de Trabajo de los Equipos, no se debe presentar físicamente.

Formulario B-5		Cronograma de Desembolsos

Documento de la Propuesta Técnica

Formulario A-3		Experiencia General de la Empresa.

Formulario A-4		Experiencia Específica de la Empresa.

Formulario A-5	Formulario Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de la Obra.

Formulario A-6	Hoja de Vida del (os) Especialista(s) Asignado(s).

Formulario A-7		Equipo Mínimo Comprometido para la Obra.

Formulario A-8		Cronograma de Ejecución de Obra.

Formulario A-9		Cronograma de Movilización de Equipo.

Formulario A-10	Empleos Adicionales Generados.

Formulario C-1	Metodología de Trabajo.

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

(Para Empresas o Asociaciones Accidentales)

| DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE: | 2 | 6 | - | 0 | 9 | 5 | 1 |  | - | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 8 | 5 | 7 | 0 | 2 | - | 1 | - | 1 |  |  |  |
| SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  | OBRA DE REFUERZO ESTRUCTURAL SISMORRESISTENTE EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme con los siguientes puntos:

      - De las Condiciones del Proceso

- Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente DBC;

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación;

- Declaro que como proponente no me encuentro en las causales de impedimento establecidas en el Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de contratación;

- Declaro y garantizo haber examinado el DBC, y sus enmiendas, si existieran, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato;

- Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas;

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de identificarse inconsistencia, alteración o falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta o consolidar el monto del depósito por este concepto, sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica;

- Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, autorizando su verificación en las instancias correspondientes;

- Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupción en el presente proceso de contratación, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia;

- Acepto a sola firma de este documento que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos;

- Declaro que el personal clave propuesto en el Formulario A-5 y Formulario A-6 se encuentra inscrito en los Registros que prevé la normativa vigente (cuando corresponda) y que éste no está considerado como personal clave en propuestas de otras empresas dentro de este proceso de contratación.

      - De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, me comprometo a presentar la siguiente documentación, en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado RUPE misma que no será presentada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los incisos a), d), i), j), l), m) y si corresponde lo definido en el inciso p).

- Certificado RUPE que respalde la información declarada en la propuesta;

- Documento de constitución de la empresa;

- Matrícula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea;

- Poder General amplio y suficiente del Representante Legal del proponente o poder específico que otorgue facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas Empresas Unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder;

- Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) válido y activo;

- Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, excepto las empresas de reciente creación;

- Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE);

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones;

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la entidad convocante;

- Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, conforme lo establecido en el inciso c), del Artículo 21 de las NB-SABS;

- Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica de la Empresa;(de acuerdo  a lo requerido en el Punto 2)Experiencia del Proponente, inciso E. PROPUESTA TECNICA de las Especificaciones Técnicas):

- Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica del Personal Clave; (de acuerdo  a lo requerido en el Punto 3) Hoja de vida del personal técnico clave, inciso E. PROPUESTA TECNICA de las Especificaciones Técnicas);

- Testimonio de Contrato de Asociación Accidental;

- Certificado de Inscripción, en el Registro de Empresas Constructoras, emitido por la entidad competente, excepto para contrataciones de obras hasta Bs8.000.000.- (OCHO MILLONES 00/100 BOLIVIANOS);

- Balance de la Última Gestión o Balance de Apertura en caso de empresas de reciente creación;

(Firma del propietario, representante legal o persona con poder específico del proponente)

(Nombre completo)

FORMULARIO A-2a

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Empresas)

| - DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |
| --- |
|  |  |  | Nombre del proponente o Razón Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Proponente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Debe Señalar: Empresa Nacional, Empresa Extranjera o Asociación Civil Sin Fines De Lucro) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | País |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciudad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Domicilio Principal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teléfono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Identificación Tributaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Registro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Matricula |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Matrícula de Comercio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA CON PODER ESPECÍFICO (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario). |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del Representante Legal o persona con poder específico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de Cédula de Identidad del Representante Legal o persona con poder específico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lugar de Emisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Registro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poder del Representante Legal o persona con poder específico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Declaro en calidad de Representante Legal o persona con poder específico contar con un poder suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos. - Declaro que el poder del Representante Legal o persona con poder específico se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). |
| - INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES |
| Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro deberá llenar los datos que corresponda según su naturaleza institucional.

FORMULARIO A-2b

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Asociaciones Accidentales)

| - DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Denominación de la Asociación Accidental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de Participación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asociados |  |  |  |  |  |  |  | Nombre del Asociado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  |  | Lugar |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  | Mes |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |
|  | Testimonio de contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre de la Empresa Líder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | País |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciudad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección Principal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teléfonos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cédula de Identidad del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Teléfono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poder del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  | Lugar |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  | Mes |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociación Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-2c

IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

| - DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre del proponente o Razón Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de Identificación Tributaria –NIT (Válido y Activo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Matrícula de Comercio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Registro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  | Mes |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA CON PODER ESPECÍFICO (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del Representante Legal o persona con poder específico |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cédula de Identidad del Representante Legal o persona con poder específico |  |  |  |  |  |  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poder del Representante Legal o persona con poder específico |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  |  | Lugar de emisión |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  | Mes |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |

En caso de que la Asociación Accidental este conformada por una Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro deberá llenar los datos que corresponda según su naturaleza institucional.

FORMULARIO A-3

EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA

| [NOMBRE DE LA EMPRESA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombre del Contratante / Persona y Dirección de Contacto |  | Objeto del Contrato (Obras en General) | Ubicación de la Obra | Período de ejecución (Fecha de inicio y finalización) | % participación en Asociación (*) | Nombre del Socio(s) (**) | Profesional Responsable (***) | Monto en $us (Llenado de uso alternativo) | Monto final del contrato en Bs. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS (Llenado de uso alternativo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (****) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * |  | Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** |  | Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** |  | Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeñó el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente. Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **** |  | El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar el certificado, Acta de Recepción Definitiva u otro documento que acredite su experiencia en cada una de las obras detalladas (según lo requerido en el Punto 2), E. PROPUESTA TÉCNICA de las especificaciones técnicas), en original o fotocopia legalizada emitida por el contratante. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-4

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA

| [NOMBRE DE LA EMPRESA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombre del Contratante / Persona y Dirección de Contacto |  | Objeto del Contrato (Obra similar) | Ubicación | Período de ejecución (Fecha de inicio y finalización) | % participación en Asociación (**) | Nombre del Socio(s) (***) | Profesional Responsable (****) | Monto en $us (Llenado de uso alternativo) | Monto final del contrato en Bs. (*) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS (Llenado de uso alternativo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * |  | Monto a la fecha de Recepción Final de la Obra. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** |  | Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** |  | Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **** |  | Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeñó el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente. Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***** |  | El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar el certificado, Acta de Recepción Definitiva u otro documento que acredite su experiencia en cada una de las obras detalladas (según lo requerido en el Punto 2), E. PROPUESTA TÉCNICA de las especificaciones técnicas), en original o fotocopia legalizada emitida por el contratante. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-5

HOJA DE VIDA DEL GERENTE, SUPERINTENDENTE, DIRECTOR DE OBRA O RESIDENTE DE OBRA (lo que corresponda)

| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Paterno |  |  |  |  | Materno |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |
| Nombre Completo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Número |  |  |  |  | Lugar de Expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Registro Profesional: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | EMPRESA / ENTIDAD | OBJETO DE LA OBRA |  |  |  |  | MONTO DE LA OBRA (Bs.) |  |  |  |  |  | CARGO | FECHA (Día/Mes/Año) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESDE |  |  |  | HASTA |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | EMPRESA / ENTIDAD |  | OBJETO DE LA OBRA (Criterio de Obra Similar) |  |  |  |  | MONTO DE LA OBRA (Bs.) |  |  |  | CARGO |  |  | FECHA (Día/Mes/Año) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DESDE |  |  |  | HASTA |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DECLARACIÓN JURADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El Representante Legal o persona con poder específico de la empresa proponente, declara que el profesional propuesto tiene pleno conocimiento y aceptación de formar parte de la propuesta y que sólo se presenta en ésta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asume la descalificación, asimismo, confirma que el personal propuesto tiene pleno dominio hablado y escrito del idioma español. ##### Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los certificados de trabajo de cada una de las obras detalladas, (según lo requerido en el Punto 3), E. PROPUESTA TÉCNICA de las especificaciones técnicas) en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-6

HOJA DE VIDA DEL (LOS) ESPECIALISTA(S) ASIGNADO(S)

(Llenar un formulario por cada especialista propuesto, cuando corresponda)

| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  |  | Lugar de Expedición |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Registro Profesional | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIVERSIDAD / INSTITUCIÓN |  |  |  |  | GRADO ACADÉMICO |  |  |
| EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | EMPRESA / ENTIDAD | OBJETO DE LA OBRA | MONTO DE LA OBRA (Bs.) | CARGO |  | FECHA (Día/Mes/Año) |  |
|  |  |  |  |  |  | DESDE | HASTA |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | EMPRESA / ENTIDAD | OBJETO DE LA OBRA (Obra Similar) | MONTO DE LA OBRA (Bs.) | CARGO |  | FECHA (Día/Mes/Año) |  |
|  |  |  |  |  |  | DESDE | HASTA |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| DECLARACIÓN JURADA |  |  |  |  |  |  |  |
| El Representante Legal o persona con poder específico de la empresa proponente, declara que el profesional propuesto tiene pleno conocimiento y aceptación de formar parte de la propuesta y que sólo se presenta en ésta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asume la descalificación, asimismo, confirma que el personal propuesto tiene pleno dominio hablado y escrito del idioma español. ##### Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha] |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los certificados de trabajo de cada una de las obras detalladas, (según lo requerido en el Punto 3), E. PROPUESTA TÉCNICA de las especificaciones técnicas), en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante. |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-7

EQUIPO MÍNIMO COMPROMETIDO PARA LA OBRA

| PERMANENTE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | POTENCIA | CAPACIDAD |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| DE ACUERDO A REQUERIMIENTO |  |  |  |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | POTENCIA | CAPACIDAD |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| (La entidad podrá adicionar una o más columnas, si se requieren otro tipo de características técnicas.) El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra. En caso de adjudicación el proponente adjudicado presentará certificados de garantía de operatividad y adecuado rendimiento del equipo y maquinaria ofertado, por todo el plazo de construcción de la obra, firmado por el Representante Legal o persona con poder específico y un profesional del área. |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-8

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar.

| N° | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | DURACIÓN (DÍAS) | DIAGRAMA DE BARRAS (DÍAS, SEMANAS O MESES) (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| k |  |  |  |
| PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN: |  |  |  |
| El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar y debe señalar de manera clara la Ruta Crítica de la obra (*) La entidad convocante podrá establecer la escala temporal o en su defecto el proponente adoptará la más conveniente. |  |  |  |

FORMULARIO A-9

CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPO

El proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar, el cual debe ser coherente con el cronograma de ejecución de la obra

| N° | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Y EQUIPO A REQUERIMIENTO | DURACIÓN (DÍAS) | DIAGRAMA DE BARRAS (DÍAS, SEMANAS O MESES) (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| N |  |  |  |
| El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar. (*) La entidad convocante podrá establecer la escala temporal o en su defecto el proponente adoptará la más conveniente. |  |  |  |

FORMULARIO A-10

FORMULARIO DE EMPLEOS ADICIONALES GENERADOS

El proponente que solicite el margen de preferencia por generación de empleo deberá presentar el presente formulario, estableciendo los empleos adicionales generados (adicionales a los establecidos por la entidad convocante en el cuadro (Trabajadores Necesarios para la Ejecución de Obra) de las especificaciones técnicas y condiciones técnicas requeridas para la obra), los salarios y/o sueldos a pagar, el tiempo de trabajo; asimismo, deberá establecer en el Cronograma de Ejecución de Obra, en qué actividades se incluirá al personal adicional propuesto.

| CUADRO DE GENERACIÓN DE EMPLEOS ADICIONALES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| i | Si | ti | Si*ti | Actividad en la que se incluye al personal adicional |
| 1 |  |  | S1*t1 |  |
| 2 |  |  | S2*t2 |  |
| 3 |  |  | S3*t3 |  |
| . |  |  |  |  |
| k |  |  | Sk*tk |  |
| Monto total por generación adicional de empleo MTGE |  |  | MTGE=i=1i=kSi*ti |  |

Donde:

Si=El salario del i-ésimo empleado (expresado en unidades monetarias)

ti=el tiempo que trabajara el i-ésimo empleado (en meses)

Si ti no esta en meses se debe hacer la transformación correspondiente

i=1,2,…, k número de empleos generados

MTGE=i=1i=kSi*ti=S1*t1+S2*t2+S3*t3+…+Sk*tk

Si el monto de la propuesta económica es mpe el margen de preferencia mp solicitado por generación de empleo será:

| mp= | i=1i=kSi*ti | *100= |
| --- | --- | --- |
|  | mpe |  |

Si el resultado superará el 5%, entonces:mp=5%

En el siguiente cuadro el proponente deberá establecer el margen de preferencia, con dos decimales, sin redondear. (Así por ejemplo si el mp=2,7584%, se tomará como dato 2,75)

| Margen de preferencia solicitado por creación de empleos | (En este recuadro el proponente deberá establecer numéricamente el margen solicitado)* |
| --- | --- |

El contratista que incumpla con la generación de empleo establecido en el presente formulario, será pasible a las multas de acuerdo con lo establecido en la cláusula trigésima segunda del modelo de contrato.

(*) El margen de preferencia deberá ser registrado en el sistema (propuesta electrónica). En caso de que el margen de preferencia registrado por el proponente sea diferente al calculado por la Comisión de Calificación, la propuesta será descalificada.

FORMULARIO A-11

Resumen de información financiera

(En Bolivianos)

|  | ÚLTIMA GESTIÓN |
| --- | --- |
| ACTIVO CORRIENTE |  |
| PASIVO CORRIENTE |  |
| ÍNDICE DE LIQUIDEZ |  |

NOTAS.-

- La información contenida en este formulario es una declaración jurada.

- Para el cálculo del índice de Liquidez se aplicará la siguiente fórmula: Activo Corriente/Pasivo Corriente.

- El proponente debe cumplir con el índice de liquidez igual o mayor a 1.

FORMULARIO B-1

PRESUPUESTO POR ÍTEMS Y GENERAL DE LA OBRA

(En bolivianos)

NOTA.- La información correspondiente al presente formulario será generada de manera automática de acuerdo con la información registrada por el proponente, en los Formularios B-2, B-3, B-4, no siendo necesario el llenado ni la presentación del presente formulario.

NO PRESENTAR FÍSICAMENTE

| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Numeral) | Precio total (Numeral) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| PRECIO TOTAL (Numeral) |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO B-2

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTA.- El proponente deberá registrar la información del Análisis de Precios Unitarios únicamente en la plataforma informática del RUPE, al momento de realizar la presentación de su propuesta, no siendo necesario el llenado ni la presentación del presente formulario.

| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | : |  |  |  |  |  |
| Actividad | : |  |  |  |  |  |
| Cantidad | : |  |  |  |  |  |
| Unidad | : |  |  |  |  |  |
| Moneda | : |  |  |  |  |  |

| - MATERIALES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRODUCTIVO | COSTO TOTAL |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| TOTAL MATERIALES |  |  |  |  |  |

| - MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRODUCTIVO | COSTO TOTAL |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) |  |  |  |  |  |
| NO PRESENTAR FÍSICAMENTE IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) |  |  |  |  |  |
| TOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |

| - EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRODUCTIVO | COSTO TOTAL |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| * | HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) |  |  |  |  |
| TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS |  |  |  |  |  |

| - GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | COSTO TOTAL |
| * | GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 |  |
| TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |  |  |

| - UTILIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | COSTO TOTAL |
| * | UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 |  |
| TOTAL UTILIDAD |  |  |

| - IMPUESTOS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | COSTO TOTAL |
| * | IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 |  |
| TOTAL IMPUESTOS |  |  |
| TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) |  |  |
| TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) |  |  |
| (*) El proponente deberán señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro NOTA.- El Proponente declara que la información ha sido llenada de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3. |  |  |

FORMULARIO B-3

PRECIOS UNITARIOS ELEMENTALES

NOTA.- El proponente deberá registrar la información de los Precios Unitarios Elementales únicamente en la plataforma informática del RUPE, al momento de realizar la presentación de su propuesta, no siendo necesario el llenado ni la presentación del presente formulario.

| - MATERIALES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |
| - MANO DE OBRA |  |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |
| NO PRESENTAR FÍSICAMENTE MAQUINARIA Y EQUIPO (*) |  |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |
| (*) Solo del equipo y maquinaria consignado en los análisis de precios unitarios, de acuerdo con la información del valor indicado en el Formulario B-4. La información registrada asegura que lo señalado en cada rubro como Costo Directo (Sin que este afectado por alguna incidencia), corresponde a los Análisis de Precios Unitarios desarrollados en los Formularios B-2. (Cuando el objeto de la contratación así lo requiera se podrá solicitar a los proponentes la presentación del Formulario B-4) |  |  |  |

FORMULARIO B-4

COSTO DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS

(No corresponde)

NOTA.- El proponente deberá registrar la información del Costo de Trabajo de los Equipos únicamente en la plataforma informática del RUPE, al momento de realizar la presentación de su propuesta, no siendo necesario el llenado ni la presentación del presente formulario.

NO PRESENTAR FÍSICAMENTE

| N° | Descripción | Potencia | Básico Bs/Unidad | Reparación Repuestos Bs/Unidad | Combustible Lubricantes Bs/Unidad | Otros Bs/Unidad | TOTAL (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) La información del valor total debe ser el mismo que el señalado en el Formulario B-2, referido a cada maquinaria o equipo. El costo total refleja el costo total por hora de cada equipo. Todas las incidencias deben ser calculadas con relación a una hora de trabajo. |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO B-5

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

NOTA.- El proponente deberá registrar la semana/mes y el porcentaje del monto a desembolsar y adjuntar un escaneado del presente formulario a través de la plataforma informática del RUPE.

| N° | Descripción | Mes / Semana | Total (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anticipo |  |  |
| 2 | Primer Desembolso |  |  |
| 3 | Segundo Desembolso |  |  |
| … |  |  |  |
| N | Último Desembolso |  |  |
| TOTAL |  |  | 100% |

FORMULARIO C-1

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Deberá contener: - Organigrama para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá el detalle del personal clave. - Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, según el tipo de obra. - Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo. - Herramientas mínimas para la ejecución de la obra, debiendo incluir mínimamente lo siguiente: DESCRIPCIÓN; UNIDAD; CANTIDAD. AMOLADORA; PZA; 4. TALADRO ELÉCTRICO; PZA; 4. NOTA: Las herramientas descritas en la tabla anterior, no deben ser consideradas como limitativas, por lo que el CONTRATISTA deberá proveer estas y otras que sean necesarias para la correcta ejecución de todos los ítems y plazo de la obra; se aclara que el BCB no reconocerá ningún pago adicional por el uso de otras herramientas.

ANEXO 5

FORMULARIOS DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

FORMULARIO V-1a	EVALUACIÓN PRELIMINAR (EMPRESAS)

FORMULARIO V-1b	EVALUACIÓN PRELIMINAR (ASOCIACIONES ACCIDENTALES)

FORMULARIO V-2	EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

FORMULARIO V-3	EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

FORMULARIO V-4	RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

FORMULARIO V-1a

EVALUACIÓN PRELIMINAR

(Para Empresas)

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE: |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Objeto de la contratación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propuesta Económica: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS EVALUADOS |  |  |  | Verificación (Acto de Apertura) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evaluación Preliminar (Sesión Reservada) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PRESENTÓ |  |  |  |  |  |  |  | N° de Página del requisito evaluado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SI |  |  |  |  | NO |  |  |  |  |  |  | CONTINUA |  |  |  |  |  | DESCALIFICA |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-1 Presentación de Propuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-2a Identificación del proponente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-11 Resumen de Información Financiera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Garantía de Seriedad de Propuesta o Depósito. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-1 (Metodología de Trabajo) Deberá contener: - Organigrama para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá el detalle del personal clave. - Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, según el tipo de obra. - Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo. - Herramientas mínimas para la ejecución de la obra, debiendo incluir mínimamente lo siguiente: DESCRIPCIÓN; UNIDAD; CANTIDAD. AMOLADORA; PZA; 4. TALADRO ELÉCTRICO; PZA; 4. NOTA: Las herramientas descritas en la tabla anterior, no deben ser consideradas como limitativas, por lo que el CONTRATISTA deberá proveer estas y otras que sean necesarias para la correcta ejecución de todos los ítems y plazo de la obra; se aclara que el BCB no reconocerá ningún pago adicional por el uso de otras herramientas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-4 Experiencia Específica de la Empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-5 Hoja de Vida, del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de la Obra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-6 Hoja de Vida del(los) Especialista(s) Asignado(s), cuando corresponda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-7 Equipo Mínimo Comprometido para la Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-8 Cronograma de Ejecución de la Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Formulario A-9 Cronograma de Movilización de Equipo |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Formulario A-10 Formulario de Empleos Adicionales Generados (Cuando el proponente solicite el margen de preferencia por generación de empleo) |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |
| - Registro de la propuesta verificado mediante reporte electrónico |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-5. Cronograma de Desembolsos |  |  |  |  |  |

FORMULARIO V-1b

EVALUACIÓN PRELIMINAR

(Para Asociaciones Accidentales)

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE: |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Objeto de la contratación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propuesta Económica: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS EVALUADOS |  |  |  | Verificación (Acto de Apertura) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evaluación Preliminar (Sesión Reservada) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PRESENTÓ |  |  |  |  |  |  |  |  | N° de Página del requisito evaluado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SI |  |  |  |  | NO |  |  |  |  |  |  |  |  | CONTINUA |  |  |  |  |  |  | DESCALIFICA |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-1 Presentación de Propuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-2b Identificación del proponente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-11 Resumen de información financiera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Garantía de Seriedad de Propuesta o Depósito. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-1 (Metodología de Trabajo) Deberá contener: - Organigrama para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá el detalle del personal clave. - Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, según el tipo de obra. - Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo. - Herramientas mínimas para la ejecución de la obra, debiendo incluir mínimamente lo siguiente: DESCRIPCIÓN; UNIDAD; CANTIDAD. AMOLADORA; PZA; 4. TALADRO ELÉCTRICO; PZA; 4. NOTA: Las herramientas descritas en la tabla anterior, no deben ser consideradas como limitativas, por lo que el CONTRATISTA deberá proveer estas y otras que sean necesarias para la correcta ejecución de todos los ítems y plazo de la obra; se aclara que el BCB no reconocerá ningún pago adicional por el uso de otras herramientas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-5 Hoja de Vida, del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de la Obra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-6 Hoja de Vida del(los) Especialista(s) Asignado(s), cuando corresponda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-7 Equipo Mínimo Comprometido para la Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-8 Cronograma de Ejecución de la Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-9 Cronograma de Movilización de Equipo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-10 Formulario de Empleos Adicionales Generados (Cuando el proponente solicite el margen de preferencia por generación de empleo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Además cada socio en forma independiente presentará: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-2c Formulario de Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa (Forma parte de la Propuesta Técnica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Formulario A-4 Experiencia Específica de la Empresa (Forma parte de la Propuesta Técnica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Registro de la propuesta verificado mediante reporte electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-5. Cronograma de Desembolsos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO V-2

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

(Este formulario solo será utilizado cuando algún proponente hubiese solicitado el margen de preferencia por generación de empleo)

| DATOS DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | CUCE |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objeto de la Contratación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fecha y lugar del Acto de Apertura |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  | Mes |  |  |  | Año |  |  |  |  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | NOMBRE DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR DE LA PROPUESTA (reporte electrónico) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MARGEN DE PREFERENCIA POR GENERACIÓN DE EMPLEO SOLICITADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MARGEN DE PREFERENCIA POR GENERACIÓN DE EMPLEO CALCULADO POR LA COMISIÓN DE CALIFICACIÓN |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO V-3

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

| PROPUESTA TÉCNICA EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | PROPONENTES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PROPONENTE A |  | PROPONENTE B |  | PROPONENTE C |  | PROPONENTE n |  |
|  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| Formulario C-1 | Organigrama para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá el detalle del personal clave. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, según el tipo de obra. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Herramientas mínimas para la ejecución de la obra, debiendo incluir mínimamente lo siguiente: DESCRIPCIÓN; UNIDAD; CANTIDAD. AMOLADORA; PZA; 4. TALADRO ELÉCTRICO; PZA; 4. NOTA: Las herramientas descritas en la tabla anterior, no deben ser consideradas como limitativas, por lo que el CONTRATISTA deberá proveer estas y otras que sean necesarias para la correcta ejecución de todos los ítems y plazo de la obra; se aclara que el BCB no reconocerá ningún pago adicional por el uso de otras herramientas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Experiencia Específica de la Empresa (Formulario A-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de la Obra. (Formulario A-5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hoja de Vida del (los) Especialista(s) Asignado(s), (Formulario A-6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo Mínimo comprometido para la Obra (Formulario A-7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cronograma de Ejecución de la Obra (Formulario A-8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formulario de Empleos Adicionales Generados (Formulario A-10) (Cuando corresponda) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resumen de Información Financiera (Formulario A-11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE |  | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  |

ANEXO 6

MODELO DE CONTRATO

ÍNDICE DEL CONTRATO DE OBRA

- CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

Primera.-		Partes Contratantes

Segunda.-		Antecedentes Legales del Contrato

Tercera.-		Objeto y Causa del Contrato

Cuarta.-		Plazo de Ejecución de la Obra

Quinta.-		Monto del Contrato

Sexta.-		Anticipo

Séptima.-		Garantías

Octava.-		Domicilio a Efectos de Notificación

Novena.-		Vigencia del Contrato

Décima.-		Documentos del Contrato

Décima Primera.-	Idioma

Décima Segunda.-	Legislación Aplicable al Contrato

Décima Tercera.-	Derechos del Contratista y Eventos Compensables

Décima Cuarta.-	Estipulaciones sobre Impuestos

Décima Quinta.-	Cumplimiento de Leyes Laborales

Décima Sexta.-	Reajuste de Precios

Décima Séptima.-	Protocolización del Contrato

Décima Octava.-	Subcontratos

Décima Novena.-	Intransferibilidad del Contrato

Vigésima.-		Casos de Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito

Vigésima Primera.-	Terminación del Contrato

Vigésima Segunda.-	Solución de Controversias

Vigésima Tercera.-	Modificaciones al Contrato

- CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

Vigésima Cuarta.-	Representante del Contratista

Vigésima Quinta.- 	Libro de Órdenes de Trabajo

Vigésima Sexta.-	Fiscalización y Supervisión de la Obra

Vigésima Séptima.-	Medición de Cantidades de Obra

Vigésima Octava -	Forma de Pago

Vigésima Novena.-	Facturación

Trigésima.-		Modificación de las obras

Trigésima Primera.-	Pago de Trabajos Adicionales

Trigésima Segunda.-	Morosidad y sus Penalidades

Trigésima Tercera.-	Responsabilidad y Obligaciones del Contratista

Trigésima Cuarta.-	Seguro

Trigésima Quinta.-	Inspecciones

Trigésima Sexta.-	Suspensión de los Trabajos

Trigésima Séptima-	Comisión de Recepción

Trigésima Octava.-	Recepción de obra

Trigésima Novena.-	Cierre de contrato

Cuadragésima.-	Procedimiento de pago de la planilla o certificado de liquidación final

Cuadragésima Primera.-	Consentimiento de las partes

MODELO DE CONTRATO SANO-DLABS N° 94/2026

CUCE: 26-0591-000000-_-_

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE LA PAZ

En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente Contrato de Obras, para Refuerzo Estructural Sismorresistente en el Edificio Principal del BCB sujeto a los siguientes términos y condiciones:

- CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES)

Dirá usted que las partes CONTRATANTES son: el BANCO CENTRAL DE BOLIVIA, representado por ______________ (registrar el nombre completo y el cargo de los servidores públicos competentes y responsables de la suscripción del Contrato de Obra) designado(s) por _____________ (Registrar la Resolución de designación por autoridad competente), que en adelante se denominará la ENTIDAD y la _________(registrar la Razón Social del proponente adjudicado que ejecutará la obra), legalmente representada por __________ (Registrar el nombre completo y número de Cédula de Identidad del representante legal habilitado para la suscripción del Contrato en representación de la empresa contratista), en virtud del Testimonio de Poder Nº _______ (Registrar el número) otorgado ante__________________ (Registrar el N° de Notaria de Fe Pública ante la cual fue otorgado el Poder), el __________ (Registrar la fecha, día, mes, año) en la __________ (Registrar el lugar donde fue otorgado el Poder), que en adelante se denominará el CONTRATISTA, quienes suscriben el presente Contrato de Obra.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO)

Dirá usted que la ENTIDAD, mediante Licitación Pública No. ______________(registrar el número de la Licitación), convocó a proponentes interesados a que presenten documentos y propuestas técnicas y económicas, de acuerdo a las especificaciones técnicas y condiciones establecidas en el Documento Base de Contratación, aprobado mediante Resolución Administrativa N° _____de ____ (Registrar el número y fecha de la Resolución de aprobación del Documento Base de Contratación), proceso realizado bajo el Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y sus modificaciones.

Que la Comisión de Calificación de la ENTIDAD, luego de efectuada la apertura de propuestas presentadas realizó el análisis y evaluación de las mismas, habiendo emitido el Informe de Calificación y Recomendación al Responsable del Proceso de Contratación (RPC), de la obra objeto del presente Contrato, el mismo que fue aprobado y en base al cual se pronunció la Resolución Administrativa de Adjudicación Nº ___________(Registrar el número y la fecha de la Resolución), resolviendo adjudicar la ejecución de la obra a ________________________(Registrar la razón social del proponente adjudicado de la provisión de obra), al cumplir su propuesta con todos los requisitos de la Convocatoria y ser la más conveniente a los intereses de la ENTIDAD. (Si el RPC, en caso excepcional decide adjudicar la obra a un proponente que no sea el recomendado por la Comisión de Calificación, debe adecuarse este hecho en la redacción de la presente cláusula).

TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA DEL CONTRATO)

El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato, a ejecutar todos los trabajos necesarios para la obra de refuerzo estructural sismorresistente en el Edificio Principal del BCB ubicado en la calle Mercado esquina calle Ayacucho de la zona Central de la ciudad de La Paz - Bolivia que se constituye en el objeto del contrato hasta su acabado completo, con estricta y absoluta sujeción a las condiciones, precio, dimensiones, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de ejecución estipulado y características técnicas establecidas en el presente contrato y en los documentos que forman parte del presente instrumento legal, que en adelante se denominará la OBRA, para garantizar la resistencia de la infraestructura ante solicitaciones de cargas sísmicas.

A fin de garantizar la correcta ejecución y conclusión de la OBRA hasta la conclusión del contrato, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar el trabajo, a suministrar equipo, mano de obra y materiales, así como todo lo necesario de acuerdo con los documentos emergentes del proceso de contratación y propuesta adjudicada.

CUARTA.- (PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA)

El CONTRATISTA ejecutará y entregará la obra satisfactoriamente concluida, en estricto acuerdo con los ítems de la propuesta adjudicada, los planos del diseño final, la validación del lugar de la obra, las especificaciones técnicas y el Cronograma de Ejecución de Obra en el plazo de cuatrocientos (400) días calendario, que serán computados a partir de la fecha establecida en la Orden de Proceder, expedida por el SUPERVISOR por orden de la ENTIDAD, misma que constará en el Libro de Órdenes.

El plazo para la movilización del CONTRATISTA, realizando los trabajos de instalación de faenas, facilidades para la SUPERVISIÓN y propias, que será de quince (15) días calendario, forma parte del plazo total de ejecución de la obra.

El plazo de ejecución de la obra, establecido en la presente cláusula, podrá ser ampliado en los siguientes casos:

- Cuando la ENTIDAD así lo determine;

- Por demora en el pago de planillas de avance de obra o;

- Por otras causales previstas en este Contrato y documentos que forman parte del mismo.

En los casos señalados precedentemente se aplicará el procedimiento establecido en la Cláusula Trigésima, dando lugar a una modificación del contrato por Orden de Cambio y/o Contrato Modificatorio, conforme lo establecido en los incisos b) y c) del numeral 30.4, del presente contrato.

QUINTA.- (MONTO DEL CONTRATO)

El monto total para la ejecución de la OBRA, objeto del presente Contrato es de __________ (Registrar en forma literal y numeral el monto del Contrato, en bolivianos establecido en la Resolución de Adjudicación)

El precio o valor final de la OBRA será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada, en base a las cantidades de obra que se han establecido en el Formulario de Propuesta Económica.

Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada incluyen la provisión de materiales de calidad, equipos, instalaciones auxiliares, herramientas, andamiajes y todos los demás elementos, sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento de la ejecución de la obra, mismos que deben estar de acuerdo con lo señalado en las especificaciones técnicas. Este precio también comprende todos los costos referidos a salarios, leyes sociales, impuestos, aranceles, daños a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de seguro de equipo, maquinaria y de accidentes personales, gastos de transporte y viáticos y todo otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades que pueda tener incidencia en el precio total de la obra, hasta su acabado satisfactorio y posterior entrega definitiva.

Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del precio establecido de la obra ya que no se reconocerán ni procederán pagos por trabajos que hiciesen exceder dicho importe, a excepción de aquellos autorizados expresamente por escrito mediante los instrumentos técnico-legales previstos en este Contrato.

SEXTA.- (ANTICIPO)

A solicitud expresa del CONTRATISTA, la ENTIDAD, podrá otorgarle un anticipo que no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, el cual podrá ser otorgado en uno o

más desembolsos, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto a ser desembolsado. El importe del anticipo será descontado proporcionalmente en las planillas de avance de obra.

El importe de la garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el CONTRATISTA no haya iniciado la obra dentro de los cinco (5) días calendario o en caso de que no cuente con el personal y equipos necesarios para la realización de la obra estipulada en el contrato, una vez iniciado éste.

Esta garantía podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, cuyo valor deberá ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto ejecutado, dicha sustitución procederá con las planillas de avance de obra aprobadas por el SUPERVISOR y FISCAL que establezcan el uso del anticipo, sin necesidad de que las planillas hayan sido pagadas. Las garantías substitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortización total del anticipo.

El SUPERVISOR llevará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o solicitar a la ENTIDAD su ejecución.

El CONTRATISTA deberá solicitar el Anticipo adjuntando en su solicitud la correspondiente Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el 100% del monto solicitado en el plazo de diez (10) días calendario, computables a partir del día hábil siguiente de la suscripción del contrato, caso contrario se dará por Anticipo no solicitado.

En caso de otorgarse anticipo, la Orden de Proceder no podrá ser emitida antes de que se haga efectivo el desembolso total del anticipo.

SÉPTIMA.- (GARANTÍAS)

El CONTRATISTA garantiza la correcta y fiel ejecución del presente CONTRATO en todas sus partes con la __________ (Registrar el tipo de garantía presentada) Nº ___________ emitida por __________ (Registrar el nombre de la Entidad emisora de la garantía) el _______ de ___________de 20____, con vigencia hasta el ______ de _______ 20 _____, a la orden del Banco Central de Bolivia (Registrar el nombre o razón social de la ENTIDAD a la que fue girada la garantía), por________ (registrar el monto de la garantía en forma numeral y literal) equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato.

(Cuando la propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá adicionarse además un texto que haga referencia a la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica).

A sólo requerimiento de la ENTIDAD, el importe de la (s) garantía (s) citada (s) anteriormente será (n) ejecutada (s) en caso de incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

Si se procediera a la Recepción Definitiva de la Obra, hecho que se hará constar mediante el Acta correspondiente, suscrita por ambas partes CONTRATANTES, dicha (s) garantía (s) será (n) devuelta (s), en el plazo de diez (10) días calendario a partir de la emisión del acta citada, de acuerdo al numeral 38.3 de la Cláusula Trigésima Octava.

El CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizada (s) la (s) Garantía (s) prevista (s) en la presente Cláusula, cuantas veces lo requiera el SUPERVISOR, por razones justificadas, quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad. El SUPERVISOR llevará el control directo de la vigencia de la (s) garantía (s) en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o solicitar a la ENTIDAD su ejecución.

El CONTRATISTA podrá solicitar al SUPERVISOR la sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, misma que será equivalente al 7% del monto de ejecución restante de la OBRA al momento de la solicitud, siempre y cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones a la fecha de la solicitud:

- Se alcance un avance físico de la OBRA de al menos setenta por ciento (70%); y

- Las especificaciones de la OBRA y las condiciones del contrato, hayan sido ejecutadas sin retraso atribuible al CONTRATISTA de acuerdo al Cronograma de Ejecución de Obra.

(Por ejemplo, de establecerse un avance físico del 80% de acuerdo a las condiciones señaladas, el Contratista podrá solicitar el cambio de la Garantía de Cumplimiento de Contrato por un 7% del 20% del monto que falta por ejecutar que corresponde al 1,4% del monto total del contrato)

El SUPERVISOR en base a la solicitud del CONTRATISTA deberá emitir informe sobre la solicitud de sustitución de la garantía un plazo no mayor a tres (3) días hábiles dirigiendo el mismo al FISCAL quien, en un plazo no mayor a (2) días hábiles, verificará únicamente el cumplimiento de las condiciones señaladas en el párrafo precedente para aceptar o rechazar la solicitud realizada por el CONTRATISTA. En caso de aceptar la solicitud de sustitución de la garantía, el FISCAL remitirá a la Unidad Administrativa de la ENTIDAD la solicitud de sustitución y antecedentes a efectos de que se realice la sustitución por única vez de la garantía contra entrega de una nueva garantía.

Las garantías establecidas en el presente contrato, estarán bajo custodia de la Unidad Administrativa de la ENTIDAD, lo cual no exime la responsabilidad del SUPERVISOR.

OCTAVA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN)

Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes bajo este Contrato y que no estén referidas a trabajos en la obra misma, será enviada por escrito:

Al CONTRATISTA:

_____________________ (registrar el domicilio que señale el CONTRATISTA especificando calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas) _____________________ (registrar la ciudad)

A la ENTIDAD:

En la calle Ayacucho esquina Mercado s/n de la Zona Central, en la ciudad de La Paz – Bolivia.

NOVENA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO)

El presente contrato, entrará en vigencia desde el día siguiente hábil de su suscripción por ambas partes, hasta la terminación del contrato establecida en la Cláusula Vigésima Primera.

DÉCIMA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO)

Forman parte del presente contrato los siguientes documentos:

  - Documento Base de Contratación, sus aclaraciones y/o sus enmiendas si estas existiesen.

  - Especificaciones Técnicas.

  - Propuesta adjudicada.

  - Resolución de Adjudicación.

  - Acta de Concertación de Mejores Condiciones Técnicas, cuando corresponda.

  - Proyecto a Diseño Final.

  - Otros documentos necesarios para la ejecución de la obra, como ________ (señalar los que correspondan).

  - Documentos completos de propuesta del CONTRATISTA, incluyendo el Formulario de Propuesta Económica, detalle de personal y equipo asignado a la ejecución de la obra, Cronograma y Método de Ejecución.

  - Fotocopias legalizadas de:

    - Certificado de Inscripción, en el Registro de Empresas Constructoras, emitido por la entidad competente, cuando corresponda, excepto para contrataciones de obras hasta Bs8.000.000.- (OCHO MILLONES 00/100 BOLIVIANOS).

    - Poder General del Representante Legal del CONTRATISTA, cuando corresponda.

  - Originales de:

    - Certificado del RUPE.

    - Certificado de Información sobre Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado.

    - Contrato de Asociación Accidental, cuando corresponda.

    - Garantía de Cumplimiento de Contrato.

    - Garantía de Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato, cuando corresponda.

    - Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, cuando corresponda.

DÉCIMA PRIMERA.- (IDIOMA)

El presente Contrato, toda la documentación aplicable al mismo y la que emerja de la ejecución de la obra, debe ser elaborado en idioma castellano.

DÉCIMA SEGUNDA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONTRATO)

El presente Contrato al ser de naturaleza administrativa, se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones:

- Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales.

- Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios – NB-SABS y sus modificaciones.

- Ley del Presupuesto General del Estado.

- Otras disposiciones relacionadas directamente con las normas anteriormente mencionadas.

DÉCIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL CONTRATISTA Y EVENTOS COMPENSABLES)

  - Derechos del Contratista

El CONTRATISTA, tiene el derecho de plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión de la ENTIDAD, por falta de pago de la obra ejecutada o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y de forma documentada, al SUPERVISOR de OBRA, con copia al FISCAL, hasta treinta (30) días hábiles posteriores al suceso que motivó el reclamo, transcurrido este plazo el CONTRATISTA no podrá presentar reclamo alguno. El SUPERVISOR no atenderá reclamos presentados fuera del plazo establecido.

El SUPERVISOR, dentro del lapso impostergable de diez (10) días hábiles, de recibido el reclamo, analizará y emitirá su informe de recomendación al FISCAL, para que éste en el plazo de diez (10) días hábiles, pueda aceptar o rechazar la recomendación, que será comunicada de manera escrita al CONTRATISTA.  Dentro de este plazo, el FISCAL podrá solicitar las aclaraciones respectivas.

En caso que el reclamo sea complejo el FISCAL podrá, en el plazo adicional de cinco (5) días hábiles, solicitar el análisis del reclamo y del informe de recomendación a las dependencias técnica, financiera o legal, según corresponda, a objeto de dar respuesta.

En caso de que el SUPERVISOR no emita el informe de recomendación dentro del plazo correspondiente, el FISCAL deberá analizar el reclamo y comunicar su decisión de forma escrita al CONTRATISTA. El FISCAL, en razón al incumplimiento de las funciones del SUPERVISOR procederá a realizar la llamada de atención respectiva por negligencia, conforme lo previsto en el contrato de SUPERVISIÓN.

Todo proceso de respuesta a reclamo, no deberá exceder los veinticinco (25) días hábiles, computables desde la recepción del reclamo por el SUPERVISOR. En caso de que no se dé respuesta dentro del plazo señalado precedentemente, se entenderá la plena aceptación de la solicitud del CONTRATISTA.

  - Eventos compensables de plazo

Los siguientes eventos, serán eventos compensables de plazo en días calendario cuando:

      - La ENTIDAD no permita el acceso a alguna parte de la zona donde se ejecutará la obra, una vez emitida la Orden de Proceder.

      - El SUPERVISOR de OBRA no entregue los planos, especificaciones o instrucciones requeridas para la ejecución de la Obra.

      - El SUPERVISOR de OBRA ordene al CONTRATISTA poner al descubierto o realizar pruebas adicionales respecto a trabajos que se comprueba no tienen defecto alguno.

      - El SUPERVISOR de OBRA niegue sin razón la aprobación para efectuar una subcontratación, prevista en la propuesta.

      - Las condiciones del terreno sean mucho peores de lo que razonablemente se habría supuesto antes de la emisión de la Carta de Aceptación, tomando como base la información proporcionada a los licitantes (incluidos los Informes de Investigaciones de la Zona de Obras), información que es de dominio público y la que se obtenga de una inspección ocular de la Zona de Obras.

      - El SUPERVISOR de Obra imparta instrucciones para resolver una situación imprevista causada por la ENTIDAD o por otros trabajos adicionales necesarios por razones de seguridad u otros motivos.

      - Autoridades públicas, empresas de servicios públicos o la ENTIDAD no trabajen entre las fechas y otras restricciones estipuladas en el Contrato y ocasionen demoras o costos adicionales al CONTRATISTA.

      - El segundo o los siguientes desembolsos de un anticipo sean desembolsados con retraso.

      - El pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia de la ENTIDAD que efectuará el pago.

      - Cuando la suscripción de un contrato modificatorio y/u orden de cambio, se efectúen en un plazo mayor a cuarenta y cinco (45) días calendario, siempre y cuando afecte la ruta crítica del cronograma de ejecución de la obra.

      - Otros eventos compensables de plazo que constan en el Contrato o que el SUPERVISOR de Obra determina que son aplicables.

Si un evento compensable impide que los trabajos se concluyan en la fecha prevista, se prolongará dicha fecha, según la evaluación y determinación del SUPERVISOR.

Tan pronto como el CONTRATISTA proporcione información sobre los efectos de cada Evento Compensable en el plazo previsto de la presente clausula, el SUPERVISOR evaluará el requerimiento y, si corresponde, solicitará la ampliación de plazo de ejecución de obra correspondiente.

Para los eventos señalados en los incisos h) e i) la entidad ampliará el plazo de ejecución de obra por el tiempo correspondiente al atraso del pago de la planilla respectiva.

DÉCIMA CUARTA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS)

Correrá por cuenta del CONTRATISTA el pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la fecha de suscripción del contrato.

En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implantara impuestos adicionales, disminuyera o incrementara, mediante disposición legal expresa, la ENTIDAD y el CONTRATISTA, estarán obligados al cumplimiento de las mismas a partir de su vigencia.

DÉCIMA QUINTA.- (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES Y SOCIALES)

El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

El CONTRATISTA será responsable y deberá mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de dicha legislación laboral o social.

DÉCIMA SEXTA.- (REAJUSTE DE PRECIOS)

No procederá ningún reajuste de precios.

DÉCIMA SÉPTIMA.- (PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO)

El presente contrato, así como sus modificaciones, será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la ENTIDAD. El importe que por concepto de protocolización debe ser pagado por el CONTRATISTA. Esta protocolización contendrá los siguientes documentos:

- Contrato (Original).

- Instrumento legal de designación de la MAE o del funcionario delegado para la firma en representación de la ENTIDAD y Poder del Representante Legal del CONTRATISTA (fotocopias legalizadas).

- Garantía (s) (fotocopia simple).

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las partes.

DÉCIMA OCTAVA.- (SUBCONTRATOS)

El presente contrato no prevé la subcontratación.

DÉCIMA NOVENA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO)

El CONTRATISTA bajo ningún título podrá: ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, procederá la cesión o subrogación del contrato total o parcialmente previa la aprobación de la MAE, bajo los mismos términos y condiciones del presente contrato.

VIGÉSIMA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO)

Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente contrato, el SUPERVISOR tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del CONTRATO.

Se entenderá por hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificas, como aquellos eventos imprevisibles o inevitables que se encuentren fuera del control y voluntad de las partes. Los hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificadas, incluyen y no se limitan a: incendios, inundaciones, desastres naturales, conmociones civiles, huelgas, bloqueos y/o revoluciones.

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se considerará como causa de Fuerza Mayor el mal tiempo que no sea notablemente fuera de lo común en el área de ejecución de la Obra, por cuanto el CONTRATISTA ha tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el período de movilización.

Asimismo, tampoco se considerarán como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega en la obra de los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligación del CONTRATISTA tomar y adoptar todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias.

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento o demora en el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en obra, de manera obligatoria y justificada el CONTRATISTA deberá solicitar al FISCAL la emisión de un certificado de constancia de la existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, dentro de los tres (3) días hábiles de ocurrido el hecho, para lo cual deberá presentar todos los respaldos necesarios que acrediten su solicitud y la petición concreta en relación al impedimento de la ejecución de la obra.

El FISCAL en el plazo de dos (2) días hábiles deberá emitir el certificado de constancia de la existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas o rechazar la solicitud de su emisión de manera fundamentada. Si el FISCAL no da respuesta dentro del plazo referido precedentemente, se entenderá la aceptación tácita de la existencia del impedimento. En caso de aceptación expresa o tácita se procederá a modificar la fecha prevista para la conclusión de trabajos o realizar la ampliación de plazo o la exención del pago de penalidades, según corresponda.

En caso de que la ampliación sea procedente, el plazo será extendido mediante una Orden de Cambio procesada conforme se ha estipulado en la Cláusula Trigésima.

VIGÉSIMA PRIMERA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO)

El presente contrató concluirá bajo una de las siguientes causas:

  - Por Cumplimiento de Contrato: De forma ordinaria, tanto la ENTIDAD, como el CONTRATISTA, darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él, lo cual se hará constar por escrito.

  - Por Resolución del Contrato: Es la forma extraordinaria de terminación del contrato que procederá únicamente por las siguientes causales:

    - Resolución a requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al CONTRATISTA. La ENTIDAD, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por incumplimiento en la iniciación de la obra, si entregado el anticipo y emitida la Orden de Proceder demora más de quince (15) días calendario en movilizarse a la zona de los trabajos.

- Disolución del CONTRATISTA.

- Por quiebra declarada del CONTRATISTA.

- Por suspensión de los trabajos sin justificación, por cinco (5) días calendario, sin autorización escrita del SUPERVISOR.

- Por incumplimiento en la movilización en OBRA, de acuerdo al Cronograma, del equipo y personal ofertados.

- Por incumplimiento injustificado del Cronograma de Ejecución de Obra sin que el CONTRATISTA adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la OBRA dentro del plazo vigente.

- Por negligencia reiterada en tres (3) oportunidades en el cumplimiento de las especificaciones, planos, o de instrucciones escritas del SUPERVISOR.

- Por subcontratación de una parte de la obra sin que esta haya sido prevista en la propuesta y/o sin contar con la autorización escrita del SUPERVISOR.

- De manera optativa cuando el monto de la multa acumulada alcance el diez por ciento (10%) del monto total del contrato.

- De manera obligatoria cuando el monto de la multa acumulada alcance el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

    - Resolución a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles a la ENTIDAD. El CONTRATISTA, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD o emanadas del SUPERVISOR con conocimiento de la ENTIDAD, para la suspensión de la ejecución de obras por más de treinta (30) días calendario.

- Si apartándose de los términos del contrato, la ENTIDAD a través del SUPERVISOR, pretenda efectuar aumento o disminución en las cantidades de OBRA sin emisión de la Orden de Cambio o Contrato Modificatorio, que en el caso de incrementos garantice el pago.

- Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de avance de obra aprobado por el SUPERVISOR, por más de sesenta (60) días calendario computados a partir de la fecha de remisión del certificado o planilla de avance de obra por el FISCAL a la Entidad.

    - Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la Resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la ENTIDAD o el CONTRATISTA darán aviso escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el CONTRATO, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizará el desarrollo de los trabajos y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la Resolución, expresa por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los quince (15) días hábiles no existe ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la ENTIDAD o el CONTRATISTA, según quién haya requerido la resolución del contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del contrato se ha hecho efectiva.

Esta carta dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales imputables al CONTRATISTA se consolide en favor de la ENTIDAD la Garantía de Cumplimiento de Contrato y la Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, si ésta hubiese sido solicitada, manteniéndose pendiente de ejecución la garantía de correcta Inversión del Anticipo si se hubiese otorgado anticipo hasta que se efectué la conciliación de saldos, si aún la vigencia de dicha garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación.

El SUPERVISOR a solicitud de la ENTIDAD, procederá a establecer y certificar los montos reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente ejecutados y de los materiales, equipamiento e instalaciones temporales aptos para su utilización en la prosecución de los trabajos si corresponde.

En este caso no se reconocerá al CONTRATISTA gastos de desmovilización de ninguna naturaleza. Con base en la planilla o certificado de cómputo final de volúmenes de obra, materiales, equipamiento, e instalaciones temporales, emitida por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA preparará la planilla o Certificado Final, estableciendo saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro de las garantías pertinentes.

Solo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la instalación de faenas para la ejecución de la obra y los compromisos adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la presentación de documentos probatorios y certificados.

  - Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a la ENTIDAD. Si en cualquier momento antes de la culminación de la obra objeto del CONTRATO, la ENTIDAD se encontrase con situaciones fuera de control de las partes que imposibiliten la ejecución o conclusión de la obra, o vayan contra los intereses del Estado, la ENTIDAD en cualquier momento, mediante carta notariada dirigida al CONTRATISTA, suspenderá los

trabajos y resolverá el CONTRATO total o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el CONTRATISTA suspenderá el trabajo de acuerdo a las instrucciones que al efecto emita en el Libro de Órdenes el SUPERVISOR.

El CONTRATISTA conjuntamente con el SUPERVISOR, procederán con la medición del trabajo ejecutado hasta la fecha de suspensión, el avalúo de los materiales en obra que pudieran ser empleados posteriormente, la evaluación de los compromisos que el CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros debidamente documentados.

Asimismo, el SUPERVISOR liquidará los costos proporcionales que demandase el levantamiento de las instalaciones, desmovilización de maquinaria / equipo y algunos otros gastos que a juicio del SUPERVISOR fueran considerados sujetos a reembolso.

Con estos datos el SUPERVISOR elaborará la planilla de medición final para el correspondiente pago, en caso que corresponda.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)

En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones u otros aspectos propios de la ejecución del presente contrato, las partes acudirán a la jurisdicción prevista en el ordenamiento jurídico para los contratos administrativos.

VIGÉSIMA TERCERA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO)

Los términos y condiciones contenidas en este Contrato podrán ser modificados, únicamente mediante los instrumentos previstos de forma expresa en el presente Contrato.

II. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

VIGÉSIMA CUARTA.- (REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA)

El CONTRATISTA designa como su representante legal en obra, al SUPERINTENDENTE, profesional calificado en la propuesta, titulado, con suficiente experiencia en la dirección de Obras similares, que lo califiquen para llevar a cabo de forma satisfactoria la ejecución de la obra, el mismo que será presentado oficialmente antes del inicio de los trabajos, mediante comunicación escrita dirigida a la FISCALIZACIÓN, para que ésta comunique y presente al SUPERINTENDENTE a la SUPERVISIÓN.

EL SUPERINTENDENTE de obra tendrá residencia en el lugar en que se ejecuta la obra, prestará servicios a tiempo completo y está facultado para:

      - Dirigir la realización de la obra.

      - Representar al CONTRATISTA en la ejecución de la obra durante toda su vigencia.

      - Mantener permanentemente informada a la SUPERVISIÓN sobre todos los aspectos relacionados con la obra.

      - Mantener coordinación permanente y efectiva con la Oficina Central del CONTRATISTA.

      - Presentar el Organigrama completo del personal del CONTRATISTA, asignado a la obra.

      - Es el responsable del control de asistencia, así como de la conducta y ética profesional de todo el personal bajo su dependencia, con autoridad para asumir medidas correctivas en caso necesario.

En caso de ausencia temporal de la obra, por causas emergentes del presente contrato, u otras de fuerza mayor o caso fortuito, con conocimiento y autorización de la ENTIDAD a través de la SUPERVISIÓN; asumirá esas funciones el profesional inmediato inferior, con total autoridad para actuar en representación del CONTRATISTA.

Esta suplencia será temporal y no debe exceder los treinta (30) días hábiles, salvo casos de gravedad debidamente justificada, caso contrario el CONTRATISTA deberá proceder a sustituir al SUPERINTENDENTE, presentando a consideración de la ENTIDAD una terna de profesionales de similar o mejor calificación que el que será reemplazado.

Una vez que la ENTIDAD acepte por escrito al nuevo SUPERINTENDENTE, éste recién entrará en ejercicio de la función.

VIGÉSIMA QUINTA.- (LIBRO DE ÓRDENES DE TRABAJO)

Bajo su responsabilidad y en la obra, el CONTRATISTA llevará un Libro de Órdenes de Trabajo con páginas numeradas y dos copias, el mismo que deberá ser aperturado con participación de Notario de Fe Pública en la fecha en que el CONTRATISTA reciba la Orden de Proceder.

En este libro el SUPERVISOR anotará las instrucciones, órdenes y observaciones impartidas al CONTRATISTA, que se refieran a los trabajos, cada orden llevará fecha y firma del SUPERVISOR y la constancia firmada del Superintendente de Obra de haberla recibido.

El Superintendente de Obra también podrá utilizar el Libro de Órdenes para comunicar al SUPERVISOR actividades de la obra, firmando en constancia y el SUPERVISOR tomará conocimiento registrando también su firma y respuesta o instrucción si corresponde. Si el CONTRATISTA desea representar una orden escrita en el Libro de Órdenes, deberá hacerla conocer a la ENTIDAD por intermedio del SUPERVISOR en forma escrita en el Libro de Órdenes, dentro de dos (2) días hábiles subsiguientes a la fecha de dicha orden, en caso contrario, quedará sobreentendido que el CONTRATISTA acepta tácitamente la orden sin derecho a reclamación posterior.

Asimismo, el CONTRATISTA está facultado para hacer conocer al SUPERVISOR mediante el Libro de Órdenes, los aspectos del desarrollo de la obra que considere relevantes, como por ejemplo en el caso de los días de lluvia que puedan afectar la ruta crítica del cronograma de ejecución de la obra, el día en que suceda el hecho a efectos de que el SUPERVISOR se pronuncie de forma objetiva.

El original del Libro de Órdenes, será entregado a la ENTIDAD a tiempo de la Recepción Definitiva de la obra, quedando una copia en poder del SUPERVISOR y otra del CONTRATISTA. Las comunicaciones cursadas entre partes, sólo entrarán en vigor cuando sean efectuadas y entregadas por escrito, a través del Libro de Órdenes o notas oficiales.

El CONTRATISTA tiene la obligación de mantener el Libro de Órdenes en el lugar de ejecución de la obra, salvo instrucción escrita del SUPERVISOR con conocimiento del FISCAL DE OBRA.

VIGÉSIMA SEXTA.- (FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA)

26.1	FISCALIZACIÓN: Los trabajos en materia del presente CONTRATO estarán sujetos a la FISCALIZACIÓN permanente de la ENTIDAD, quien nombrará como FISCAL DE OBRA a un Ingeniero Civil quien tendrá a su cargo:

- Exigir a través del SUPERVISOR el cumplimiento del Contrato de Obra.

- Exigir directamente el cumplimiento del Contrato de SUPERVISIÓN TÉCNICA, realizando seguimiento y control de los actos del SUPERVISOR en la SUPERVISIÓN Técnica de la Obra.

- Exigir el buen uso de los recursos asignados a la Obra.

- Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los Certificados de Obra aprobados por el SUPERVISOR.

- Coordinar todos los asuntos relacionados con los Contratos de Construcción y SUPERVISIÓN.

(Suprimir el siguiente inciso cuando el proponente adjudicado NO haya sido beneficiado con el margen de preferencia por la generación de empleo establecido en el inciso b) del parágrafo II del Artículo 30 de las NB-SABS).

- Aprobar el informe de seguimiento y control emitido por el SUPERVISOR o en su caso solicitará la complementación del mismo.

El FISCAL tiene funciones diferentes a las del SUPERVISOR, por lo que no está facultado para suplantar en el ejercicio de sus funciones específicas y responsabilidades al SUPERVISOR.

  - Reemplazo del FISCAL DE OBRAS y SUPERVISOR: En caso de renuncia o muerte del FISCAL DE OBRAS, o en caso de que la ENTIDAD y el CONTRATISTA coincidieran en que el FISCAL DE OBRA y/o SUPERVISOR no está cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones del Contrato, un nuevo FISCAL DE OBRA y/o SUPERVISOR será nombrado por la ENTIDAD.

  - SUPERVISIÓN TÉCNICA: La SUPERVISIÓN de la Obra será realizada por una Firma Consultora contratada para el efecto, denominada en este Contrato el SUPERVISOR, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de SUPERVISIÓN e inspección técnica, teniendo entre ellas las siguientes a título indicativo y no limitativo:

- Organizar y dirigir la oficina regional del SUPERVISOR en el mismo lugar de la Obra.

- Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones para su correcta aplicación por el CONTRATISTA.

- Exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes de Trabajo, por el cual le comunicará la iniciación de obra y el proceso de ejecución.

- Exigir al CONTRATISTA los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o certificados de pago.

- En caso necesario, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las características técnicas, diseño o detalles de la Obra, que puedan originar modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas y económicas, en Orden de Cambio o en Contrato Modificatorio, para conocimiento y consideración de la ENTIDAD a efectos de su aprobación.

- Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la obra ejecutada y aprobar los Certificados o Planillas de avance de obra.

- Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar a la ENTIDAD a través del FISCAL, la ejecución de estas cuando corresponda.

- Emitir el informe sobre la solicitud de sustitución de la garantía para su remisión al FISCAL.

(Suprimir el siguiente inciso cuando el proponente adjudicado NO haya sido beneficiado con el margen de preferencia por la generación de empleo establecido en el inciso b) del parágrafo II del Artículo 30 de las NB-SABS).

- Controlar el cumplimiento del Formulario A-10 (Formulario de Empleos Adicionales Generados), verificando la generación de empleos conforme al Cronograma de Ejecución de Obra y a través de los contratos de trabajo suscritos entre el CONTRATISTA y sus trabajadores, visados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, emitiendo un informe de seguimiento y control dirigido al FISCAL. En caso de incumplimiento,

además, deberá realizar el cálculo de la multa por incumplimiento a la generación adicional de empleo, según lo establecido en la Cláusula TRIGÉSIMA SEGUNDA.

Las atribuciones Técnicas de la SUPERVISIÓN también están establecidas en sus Términos de Referencia, por lo que deben ser ejercidas por el SUPERVISOR.

Para el eficiente cumplimiento de las tareas del SUPERVISOR, el CONTRATISTA deberá prestarle todas las facilidades sin restricción ni excepción alguna y pondrá a su disposición, todo lo que se indica en los Servicios de Campo del SUPERVISOR, en los documentos de Licitación.

La SUPERVISIÓN controlará técnicamente el trabajo del CONTRATISTA y le notificará los defectos que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del CONTRATISTA. La SUPERVISIÓN, podrá ordenar al CONTRATISTA que localice un defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que considerare que puede tener algún defecto. En el caso de localizar un defecto la SUPERVISIÓN ordenará la corrección del citado defecto.

Será responsabilidad directa de la SUPERVISIÓN, el control de calidad y el cumplimiento de las especificaciones del contrato.

  - Conformidad de la obra con los planos: Todos los trabajos ejecutados, deberán en todos los casos, estar de acuerdo con los detalles indicados en los planos, excepto en los casos dispuestos de otro modo por escrito por la SUPERVISIÓN.

  - Trabajos topográficos

Consiste en la ejecución de todos los trabajos topográficas destinados a la ejecución, medición y verificación de los trabajos de construcción de la obra, así como en la preservación, conservación y reposición de los mojones, estacas u otros elementos que sirven de referencia planimétrica o altimétrica del diseño de la obra.

La SUPERVISIÓN procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales consistentes en el replanteo de ejes, nivelación y levantamientos, que servirán de base para la elaboración de órdenes de trabajo.

Los trabajos topográficos serán considerados como una obligación subsidiaria a la ejecución del contrato por parte del CONTRATISTA, por lo tanto, su costo está considerado en los precios unitarios contractuales de los ítems de obra que lo utilizan, por lo que, el CONTRATISTA está obligado a realizar los trabajos topográficos necesarios para la ejecución de las actividades que así lo ameriten, en caso de divergencia con el SUPERVISOR, el FISCAL DE OBRA definirá la alternativa correcta. (Cuando corresponda)

  - Inspección de la calidad de los materiales. Todos los materiales a ser utilizados en la Obra deberán cumplir estrictamente con las especificaciones técnicas pertinentes y estarán sujetos a inspección, examen y ensayos dispuestos por la SUPERVISIÓN en cualquier momento y en los lugares de producción y/o utilización en la obra, antes de su incorporación a la misma. Los costos para la realización de ensayos están a cargo del CONTRATISTA.

  - Suministro de materiales, fuentes de origen. El CONTRATISTA deberá proveer todos los materiales requeridos para la realización del Contrato, de fuentes de su elección. Todos los materiales deberán llenar las exigencias de las especificaciones técnicas y el CONTRATISTA deberá cerciorarse personalmente en forma satisfactoria con respecto a la clase y volumen de trabajo que pueda ser necesario para el aprovisionamiento y transporte de dicho material. Este costo deberá estar considerado en el cálculo del precio unitario del ítem correspondiente.

  - Cumplimiento de especificaciones técnicas. Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con las especificaciones técnicas del Contrato en cualquier fase de los trabajos, garantizando la correcta ejecución de la OBRA.

  - Almacenamiento y acopio de materiales. Los materiales de construcción deberán acopiarse en zonas limpias y aprobadas por la SUPERVISIÓN, de tal forma que se asegure la preservación, calidad y aceptabilidad para la OBRA. Los materiales almacenados, serán inspeccionados y aprobados por la SUPERVISIÓN antes de su uso en la Obra, para verificar si cumplen los requisitos especificados en el momento de ser utilizados.

Cuando se haya completado la utilización del material acumulado, el sitio de almacenamiento de materiales o superficie del terreno natural deberá ser reacondicionada en la mejor forma posible para que ésta pueda recuperar su condición original, corriendo los gastos por cuenta del CONTRATISTA.

  - Inspección de la calidad de los trabajos

- La SUPERVISIÓN ejercerá la inspección y control permanente en campo, exigiendo el cumplimiento de las especificaciones técnicas, en todas las fases del trabajo y en toda o cualquier parte de la obra.

- El CONTRATISTA deberá proporcionar rápidamente y sin cargo adicional alguno, todas las facilidades razonables, mano de obra y materiales necesarios para las inspecciones y ensayos que serán efectuados, de tal manera que no se demore innecesariamente el trabajo.

- La SUPERVISIÓN estará autorizada para llamar la atención del CONTRATISTA sobre cualquier discordancia del trabajo con los planos o especificaciones, para suspender todo trabajo mal ejecutado y rechazar material defectuoso. Las instrucciones u observaciones verbales de la SUPERVISIÓN deberán ser ratificadas por escrito, en el Libro de Órdenes que para el efecto deberá tener disponible el CONTRATISTA.

- Ningún trabajo será cubierto o puesto fuera de vista sin la previa aprobación de la SUPERVISIÓN. El CONTRATISTA estará obligado a solicitar dicha aprobación dando aviso a la SUPERVISIÓN con la debida anticipación cuando los trabajos se encuentren listos para ser examinados. La infracción de esta condición obligará al CONTRATISTA a realizar por su parte todos los trabajos que la SUPERVISIÓN considere necesarios para verificar la calidad de la Obra cubierta sin previa autorización.

- Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con las especificaciones del Contrato por lo que la presencia o ausencia extraordinaria de la SUPERVISIÓN en cualquier fase de los trabajos, no podrá de modo alguno, exonerar al CONTRATISTA de sus responsabilidades para la ejecución de la Obra de acuerdo con el contrato.

  - Pruebas: Si la SUPERVISIÓN ordena al CONTRATISTA realizar alguna prueba que no esté contemplada en las especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el costo de la prueba y las muestras serán de cargo del CONTRATISTA. Si no encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un evento compensable. Una vez determinados los trabajos con defecto, el CONTRATISTA deberá proceder a corregirlos a satisfacción de la SUPERVISIÓN.

  - Corrección de defectos: Dentro del plazo de ejecución de obra, cada vez que se notifique un defecto, el CONTRATISTA lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación de la SUPERVISIÓN. Toda parte de la Obra que no cumpla con los requerimientos de las especificaciones, planos u otros documentos del Contrato, será considerada trabajo defectuoso. Cualquier trabajo defectuoso observado antes de la recepción definitiva, que sea resultado de mala ejecución, del empleo de materiales inadecuados, deterioro por descuido o cualquier otra causa, será removido y reemplazado en forma satisfactoria para la SUPERVISIÓN. La SUPERVISIÓN notificará al CONTRATISTA todos los defectos que tenga conocimiento antes de la recepción provisional de la obra para que estos sean reparados.

  - Defectos no corregidos: Si el CONTRATISTA no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en la notificación de la SUPERVISIÓN durante la ejecución de la Obra, antes de la recepción provisional o antes de la recepción definitiva, la SUPERVISIÓN podrá estimar el precio de la corrección del defecto para ser pagado por el CONTRATISTA, o rechazará la recepción provisional o la recepción definitiva, según corresponda.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA)

Para la medición de las cantidades de Obra ejecutada mensualmente por el CONTRATISTA, éste notificará al SUPERVISOR con dos (2) días hábiles de anticipación y preparará todo lo necesario para que se realice dicha labor, sin obstáculos y con la exactitud requerida.

Los resultados de las mediciones efectuadas conjuntamente y los cálculos respectivos se consignarán en una planilla especial que será elaborada por el CONTRATISTA en dos ejemplares, uno de los cuales será entregado con fecha, en versión definitiva al SUPERVISOR para su control y aprobación.

El CONTRATISTA preparará el certificado de pago o planilla mensual correspondiente en función de las mediciones realizadas conjuntamente con el SUPERVISOR. Las obras deberán medirse netas, excepto cuando los documentos de Contrato prescriban un procedimiento diferente.

No se medirán volúmenes excedentes cuya ejecución no haya sido aprobada por escrito por el SUPERVISOR.

VIGÉSIMA OCTAVA.- (FORMA DE PAGO)

El pago será paralelo al progreso de la obra, a este fin mensualmente y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA.

De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla.

El SUPERVISOR, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado con todas las observaciones para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha.

El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al FISCAL DE OBRA, quien luego de tomar conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviará a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción.

En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA.

El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista

de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen.

Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el día cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso.

Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago.

Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) días calendario, computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista de la ENTIDAD, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual (tomando en cuenta los Depósitos de Plazo Fijo y Cuentas de Caja de Ahorro nominales, con base en datos publicados por el BCB) del sistema bancario (sistema financiero), por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días calendario y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo.

En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado.

A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo el pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan.

En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA.

En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días calendario posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que tuvo que efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión. El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentemente.

VIGÉSIMA NOVENA.- (FACTURACIÓN)

El CONTRATISTA emitirá la factura en línea correspondiente a favor de la ENTIDAD en el momento de la percepción del pago por cada certificado de avance de obra.

Efectuado el pago, la ENTIDAD comunicará este hecho inmediatamente al CONTRATISTA, a fin de que dé cumplimiento al párrafo precedente dentro del periodo establecido en el Artículo 10 de la Ley N° 843 (Texto Ordenado Vigente).

TRIGÉSIMA.- (MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS)

  - La modificación de obras objeto del presente Contrato podrá efectuarse siempre que se sujete a la aplicación del Artículo 89 del Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y cuando no afecten la esencia del presente Contrato.

  - En el marco legal citado precedentemente, queda establecido que de forma excepcional, por causas plenamente justificadas (técnica, legal y financiera), el SUPERVISOR, con la autorización expresa de la ENTIDAD, durante el período de ejecución de la obra, podrá efectuar modificaciones y/o ajustes necesarios al diseño de la obra, (que modifiquen el plazo o el monto de la obra), a efectos que la misma cumpla con el fin previsto.

  - El SUPERVISOR, previo el trámite respectivo de aprobación podrá introducir modificaciones que consideren estrictamente necesarias y con tal propósito, tendrá la facultad para ordenar por escrito al CONTRATISTA y éste deberá cumplir con cualquiera de las siguientes instrucciones:

- Efectuar ajustes de rutina o especiales en el desarrollo cotidiano de la obra.

- Incrementar o disminuir cualquier parte de la obra prevista en el Contrato.

- Ejecutar trabajos adicionales inherentes a la misma obra, que sean absolutamente necesarios, aunque no cuenten con precios unitarios establecidos en el Contrato.

  - El SUPERVISOR con conocimiento de la ENTIDAD, puede ordenar las modificaciones a través de los siguientes instrumentos:

- Mediante una Orden de Trabajo: Cuando la modificación esté referida a un ajuste o redistribución de cantidades de obra, sin que ello signifique cambio sustancial en el diseño de la obra, en las condiciones o en el monto del Contrato. Estas órdenes serán emitidas por el SUPERVISOR, mediante carta expresa, o en el Libro de Órdenes, siempre en procura de un eficiente desarrollo y ejecución de la obra. La emisión de Órdenes de Trabajo, no deberán dar lugar a la emisión posterior de Orden de Cambio para el mismo objeto.

- Mediante Orden de Cambio: La orden de cambio se aplicará cuando la modificación a ser introducida implique una modificación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes o cantidades de obra (no considerados en la licitación), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni crear nuevos ítems. Una orden de cambio no puede modificar las características sustanciales del diseño. El incremento o disminución mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas) solo admite el máximo del cinco por ciento (5%) del monto total de Contrato. El documento denominado Orden de Cambio que tendrá número correlativo y fecha del día de emisión, será elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el SUPERVISOR y será puesto a conocimiento y consideración del FISCAL, quien con su recomendación enviará al Departamento de Mantenimiento y Mejoramiento de Equipamiento e Infraestructura de la ENTIDAD, para el procesamiento de su emisión en el plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario computables a partir de la presentación de la solicitud del CONTRATISTA.

La Orden de Cambio será firmada por la misma autoridad que firmó el contrato original. Una vez formulada la Orden de Cambio por el SUPERVISOR, el proceso de aprobación y suscripción de la misma debe durar como máximo quince (15) días calendario.

En el caso de suspensión de los trabajos, el SUPERVISOR elaborará una Orden de Cambio de acuerdo con el procedimiento establecido en la cláusula TRIGÉSIMA SEXTA del presente contrato, en este caso, no se considerará el monto por suspensión como parte del cinco por ciento (5%) establecido en el presente inciso.

- Mediante Contrato Modificatorio: Sólo en caso extraordinario en que la obra deba ser complementada o por otras circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que determinen una modificación significativa en el diseño de la obra y que signifique un decremento o incremento independiente a la emisión de Ordenes de Cambio, el SUPERVISOR podrá formular el documento de sustento técnico-financiero en el plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario computables a partir de la presentación

de la solicitud por parte del CONTRATISTA que establezca las causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento.

Esta modalidad de modificación de la obra sólo es admisible hasta el diez por ciento (10%) del monto original del contrato e independiente de la emisión de Orden (es) de Cambio. Los precios unitarios producto de creación de nuevos ítems deberán ser consensuados entre la ENTIDAD y el CONTRATISTA, no se podrán incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos. En el caso que signifique una disminución en la obra, deberá concertarse previamente con el CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores. El SUPERVISOR, será responsable por la elaboración de las Especificaciones Técnicas de los nuevos ítems creados.

El informe de recomendación y antecedentes deberán ser cursados por el SUPERVISOR al FISCAL, quien luego de su análisis y con su recomendación enviará dicha documentación en el plazo máximo de cinco (5) días calendario al Departamento de Mantenimiento y Mejoramiento de Equipamiento e Infraestructura de la ENTIDAD, para el procesamiento de su informe técnico y posterior remisión para la emisión del informe legal y formulación del Contrato, antes de su suscripción, considerando lo establecido en el Artículo 89 de las NB-SABS. Recibida la recomendación e informe la MAE podrá instruir la conformación de una comisión técnica que analizará el informe y emitirá recomendación, considerando aspectos técnicos, financieros y de aprobación del Sistema Nacional de Inversión Pública. Aprobado el mismo, la MAE instruirá el procesamiento de su emisión. El Contrato Modificatorio será firmado por la misma autoridad que firmó el contrato original.

  - La Orden de Trabajo, Orden de Cambio o Contrato Modificatorio, deben ser emitidos y suscritos de forma previa a la ejecución de los trabajos por parte del CONTRATISTA, en ninguno de los casos constituye un documento regularizador de procedimiento de ejecución de obra, excepto en casos de emergencia declarada para el lugar de emplazamiento de la obra.

  - Una vez formulado el Contrato Modificatorio, el proceso de aprobación y suscripción del mismo debe durar como máximo veinte (20) días calendario.

  - En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicación de los instrumentos de modificación descritos, el FISCAL DE OBRA, SUPERVISOR y CONTRATISTA.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- (PAGO DE TRABAJOS ADICIONALES)

Los trabajos adicionales ordenados conforme a una de las modalidades descritas en la CLÁUSULA TRIGÉSIMA, serán pagados según los precios unitarios de la propuesta aceptada y adjudicada, o de acuerdo con lo expresamente establecido en el Contrato Modificatorio, cuando se traten de ítems de nueva creación.

Mensualmente el CONTRATISTA consignará los volúmenes ejecutados en el certificado o planilla de pago por avance de obra.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES).

Queda convenido entre las partes CONTRATANTES, que una vez suscrito el presente contrato, el Cronograma de ejecución de obra propuesto será ajustado en función a la fecha establecida de emisión de la Orden de Proceder, dentro de los quince (15) días calendario subsiguientes a la emisión de la Orden de Proceder y será presentado para su aprobación al SUPERVISOR. En caso que el CONTRATISTA no cumpla con la presentación en el plazo determinado, el SUPERVISOR en un plazo de cinco (5) días calendario actualizará el Cronograma de Ejecución de Obra en base al de la propuesta adjudicada.

Una vez actualizado y aprobado el Cronograma de Ejecución de Obra por el SUPERVISOR y aceptada por la ENTIDAD, constituye un documento fundamental del presente Contrato a los fines

del control mensual del AVANCE DE LA OBRA, así como de control del plazo total y cuando corresponda la aplicación de multas.

A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecución de la obra, el CONTRATISTA y el SUPERVISOR deberán tener muy en cuenta el plazo estipulado en el Cronograma de Ejecución de la Obra para cada actividad, por cuanto si el plazo previsto para la ejecución de algún hito verificable fenece sin que se haya concluido el mismo en su integridad y en forma satisfactoria, el CONTRATISTA se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo requerimiento de la ENTIDAD obligándose a ésta última, aplicar una multa por cada día calendario de retraso de acuerdo a la siguiente fórmula:

Mi=23*DMini*MHi

Donde:

Mi=multa aplicada por incumplimiento del plazo en el Hito i

DMi=# dias de mora correspondiene al Hito i

ni=# de días pactado para la ejecucion del Hito i

MHi=Monto correspondiente al Hito i

i=1,2,3…,k (k Hitos)

El SUPERVISOR para efectos de control contabilizará la multa acumulada Ma sumando las multas establecidas por cada Hito verificable incumplido, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Ma=M1+M2+M3+…+Mk

De establecer el SUPERVISOR que la multa acumulada por mora Ma es del diez por ciento (10%) o del veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, comunicará oficialmente esta situación a la ENTIDAD a efectos del procesamiento de la resolución del Contrato, si corresponde, conforme a lo estipulado en los incisos i) y j) del sub numeral 21.2.1 de la CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.

En todos los casos de resolución de contrato por causas atribuibles al CONTRATISTA, la ENTIDAD no podrá cobrar multas que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el SUPERVISOR, bajo su directa responsabilidad, en la Liquidación Final del Contrato, sin perjuicio de que la ENTIDAD ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y/o proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Art. 47 de la Ley 1178.

(Suprimir el siguiente texto cuando el proponente adjudicado NO haya sido beneficiado con el margen de preferencia por la generación de empleo).

Sin perjuicio de las multas señaladas precedentemente, en caso de advertirse incumplimiento a lo establecido en el Formulario A-10, se aplicará una multa (Mge) de acuerdo a lo siguiente:

- Cuando el contrato termine por cumplimiento del mismo: Al doble de la diferencia entre el monto total por generación adicional de empleo (MTGE=i=1i=kSi*ti) y el monto efectivamente ejecutado (ME) establecido en el informe del SUPERVISOR, previsto en el inciso i) del sub numeral 26.3 de la cláusula VIGÉSIMA SEXTA, de acuerdo a la siguiente formula:

Mge=MTGE-ME*2

Donde:

Mge=Multa por incumplimiento a la generación adicional de empleo

MTGE= Monto total por generación adicional de empleo

ME=Monto efectivamente ejecutado

- Cuando el contrato termine por resolución del mismo: Al doble de la diferencia entre el

monto correspondiente a la generación adicional de empleo al momento de la resolución (MTGEp=i=1i=pSi*ti) y el monto efectivamente ejecutado (ME) establecido en el informe del SUPERVISOR, previsto en el inciso i) del sub numeral 26.3 de la cláusula VIGÉSIMA SEXTA, de acuerdo a la siguiente formula:

Mge=MTGEp-ME*2

Donde:

Mge=Multa por incumplimiento a la generación adicional de empleo

MTGEp= Monto comprometido por generación adicional de empleo al momento de la resolución

ME=Monto efectivamente ejecutado

Las multas señaladas en los incisos a) y b) descritos anteriormente no deben ser consideradas como parte de los porcentajes establecidos para la resolución de contrato reguladas en los incisos i) y j) del Sub numeral 21.2.1 de la cláusula VIGÉSIMA PRIMERA del presente contrato. El cobro de la multa se efectivizará a la terminación del contrato (Por cumplimiento de contrato o por resolución del mismo) como parte de la liquidación.

(Suprimir el siguiente texto cuando el proponente adjudicado NO haya sido beneficiado con el margen de preferencia por la generación de empleo).

Sin perjuicio de las multas señaladas precedentemente, en caso de advertirse incumplimiento a lo establecido en el Formulario A-10, se aplicará una multa (Mge) de acuerdo a lo siguiente:

- Cuando el contrato termine por cumplimiento del mismo: Al doble de la diferencia entre el monto total por generación adicional de empleo (MTGE=i=1i=kSi*ti) y el monto efectivamente ejecutado (ME) establecido en el informe del SUPERVISOR, previsto en el inciso i) del sub numeral 26.3 de la cláusula VIGÉSIMO SEXTA, de acuerdo a la siguiente formula:

Mge=MTGE-ME*2

Donde:

Mge=Multa por incumplimiento a la generación adicional de empleo

MTGE= Monto total por generación adicional de empleo

ME=Monto efectivamente ejecutado

- Cuando el contrato termine por resolución del mismo: Al doble de la diferencia entre el monto correspondiente a la generación adicional de empleo al momento de la resolución (MTGEp=i=1i=pSi*ti) y el monto efectivamente ejecutado (ME) establecido en el informe del SUPERVISOR, previsto en el inciso i) del sub numeral 26.3 de la cláusula VIGÉSIMO SEXTA, de acuerdo a la siguiente formula:

Mge=MTGEp-ME*2

Donde:

Mge=Multa por incumplimiento a la generación adicional de empleo

MTGEp= Monto comprometido por generación adicional de empleo al momento de la resolución

ME=Monto efectivamente ejecutado

Las multas señaladas en los incisos a) y b) descritos anteriormente no deben ser consideradas como parte de los porcentajes establecidos para la resolución de contrato reguladas en los incisos i) y j) del Sub numeral 21.2.1 del presente contrato. El cobro de la multa se efectivizará a la terminación del contrato (Por cumplimiento de contrato o por resolución del mismo) como parte de la liquidación.

TRIGÉSIMA TERCERA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA)

  - El CONTRATISTA y su representante en la obra están obligados a conocer minuciosamente los planos, instrucciones, especificaciones técnicas y demás documentos de la Obra que le fueron proporcionados.

En caso de existir dudas, hará inmediata y oportunamente una consulta al SUPERVISOR, quién responderá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. Esta consulta si es necesaria, se hará antes de proceder a la ejecución de cualquier trabajo.

En caso de no actuar en la forma indicada anteriormente, correrán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados.

  - El CONTRATISTA no podrá entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo errores, defectos y omisiones en los planos y especificaciones técnicas, debiendo el trabajo erróneo o defectuoso ser subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta.

  - Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o no efectúe la corrección de los mismos dentro del tercer día calendario de recibida la orden correspondiente, el SUPERVISOR podrá proceder a hacer subsanar las deficiencias observadas con cargo y a cuenta del CONTRATISTA, deduciendo su costo del importe de los certificados de avance de obra o la liquidación final, según corresponda.

  - Queda también establecido que la ENTIDAD podrá retener el total o parte del importe de las planillas por avance de obra para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos defectuosos de la obra y no corregidos oportunamente pese a las instrucciones del SUPERVISOR. Desaparecidas las causales anteriores, la ENTIDAD procederá al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de ellas no se haya empleado parte o el total de dichos fondos.

Esta retención no creará derechos en favor del CONTRATISTA para solicitar ampliación de plazo, ni intereses.

  - Durante el tiempo que demanda la ejecución de la Obra el CONTRATISTA deberá mantener en el sitio de la misma al SUPERINTENDENTE de Obra (o Ingeniero Residente, si corresponde por el monto del contrato), el personal técnico y la mano de obra necesaria de acuerdo a sus propuestas, con aprobación del SUPERVISOR.

  - El SUPERINTENDENTE de Obra (o Ingeniero Residente, si corresponde por el monto del contrato) deberá ser necesariamente el profesional, calificado en la propuesta, con experiencia en ejecución de obras similares a las previstas en el presente Contrato y representará al CONTRATISTA en el sitio de la ejecución de la obra.

Sin embargo, esta previsión de ningún modo relevará al CONTRATISTA de sus responsabilidades contractuales específicas y generales bajo el presente CONTRATO.

  - Personal.- El CONTRATISTA deberá emplear el personal técnico clave mencionado en su propuesta, para llevar a cabo las funciones especificadas. El FISCAL DE OBRA aprobará el reemplazo del personal clave sólo cuando la calificación, capacidad y experiencia de ellos sean iguales o superiores a las del personal propuesto en la oferta del CONTRATISTA. Si el SUPERVISOR solicita la remoción de un miembro del personal o integrante de la fuerza laboral del CONTRATISTA, indicando las causas que motivan el pedido, el CONTRATISTA se ocupará de que dicha persona se retire de la Zona de Obras dentro de siete (7) días calendario y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el contrato.

  - Otros CONTRATISTAS.- El CONTRATISTA deberá cooperar y compartir la zona de obras con otros CONTRATISTAS, autoridades públicas, empresas de servicios y con la ENTIDAD en los periodos especificados en la lista de otros CONTRATISTAS. La ENTIDAD podrá modificar la lista de Otros CONTRATISTAS, y notificará al CONTRATISTA.

  - El CONTRATISTA deberá instalar uno o dos letreros en la obra (cuando corresponda). En el letrero se registrará que la obra es realizada por la ENTIDAD (registrar el nombre de la Entidad y el origen de los recursos que financia la obra), tendrá las dimensiones y características de acuerdo al modelo proporcionado por la ENTIDAD a través del SUPERVISOR.

  - El CONTRATISTA custodiará todos los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado, hasta la Recepción Definitiva de la obra, por la ENTIDAD.

  - El CONTRATISTA mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y señalización adecuada y en general todo medio de seguridad en el lugar de la Obra, que prevenga a terceros del riesgo de accidentes. Dichos elementos serán retirados por el CONTRATISTA, a la terminación de la Obra.

  - (Cuando corresponda por el tipo de obra se podrá insertar el presente numeral) El CONTRATISTA protegerá de posibles daños a las propiedades adyacentes a la Obra. En caso de que éstos se produzcan deberán ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad, debiendo indemnizar por daños causados por las obras del CONTRATISTA a los propietarios vecinos de la Obra y de toda lesión causada a terceras personas como resultado de sus trabajos.

  - (Cuando corresponda por el tipo de obra se podrá insertar el presente numeral) El CONTRATISTA precautelará de daños a cañerías, árboles, conductores, torres y cables de instalación eléctrica, debiendo reparar cualquier daño o desperfecto ocasionado por su propia cuenta y riesgo. Para tal efecto la entidad proporcionará los planos e información necesaria.

  - El CONTRATISTA mantendrá el área de trabajo libre de obstáculos y desperdicios; a la terminación de la obra removerá todos los obstáculos y materiales dejando la obra en estado de limpieza y esmero, a satisfacción del SUPERVISOR y de la ENTIDAD.

  - El CONTRATISTA está obligado a dar cumplimiento a las obligaciones emergentes del pago de las cargas sociales y tributarias contempladas en su propuesta, en el marco de las leyes vigentes, y presentar a requerimiento de la entidad, el respaldo correspondiente.

(Incluir esta redacción en caso de que el contratista se haya beneficiado con márgenes de preferencia)

  - Cumplir el formulario A-10, asumiendo que su incumplimiento es causal de aplicación de multas por generación de empleo establecido en la Cláusula Trigésima Segunda.

TRIGÉSIMA CUARTA.- (SEGUROS)

Serán riesgos del CONTRATISTA los riesgos por lesiones personales, muerte y pérdida o daño a la propiedad (incluyendo sin limitación alguna, las obras, Planta, materiales y Equipo) desde la fecha de inicio hasta la emisión del certificado de corrección de defectos.

El CONTRATISTA deberá contratar seguros a nombre conjunto del CONTRATISTA y/o de la ENTIDAD para cubrir eventualidades durante el periodo comprendido entre la fecha de iniciación y el vencimiento del periodo de responsabilidad por defectos, por los montos totales y sumas deducibles, para los siguientes eventos que son de riesgo del CONTRATISTA:

34.1	Seguro de la obra: Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA deberá mantener por su cuenta y cargo una Póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución, materiales, instalaciones del SUPERVISOR, equipos que estime convenientes, vehículos, etc.

34.2	Seguro contra accidentes personales: Los empleados y trabajadores del CONTRATISTA, que trabajan en la Obra, deberán estar asegurados contra accidentes personales, incluyendo los riesgos de muerte, invalidez parcial y total o permanente, por montos que sean por lo menos equivalentes al mínimo de las compensaciones exigidas en la legislación vigente por accidentes de trabajo.

34.3	Seguro de responsabilidad civil: El CONTRATISTA, antes de iniciar la ejecución de la Obra deberá, sin que esto limite sus obligaciones y responsabilidad, obtener a su propio costo, coberturas de seguro sobre daños a terceros.

Dicho seguro deberá ser obtenido bajo los términos establecidos en este Contrato para ser aprobados por el SUPERVISOR, por un valor no inferior al uno por ciento (1%) del monto total del Contrato.

El CONTRATISTA deberá entregar al SUPERVISOR o al FISCAL DE OBRA, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación especificada. Dichos seguros deberán proporcionar compensación pagadera en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o perjuicio ocasionado.

Si el CONTRATISTA no proporciona las pólizas y los certificados exigidos, la ENTIDAD podrá contratar los seguros referidos y recuperar las primas pagadas de los pagos que se adeuden al CONTRATISTA, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del CONTRATISTA.

- Las pólizas de seguro no podrán modificarse sin la aprobación del SUPERVISOR o el FISCAL DE OBRA.

- Ambas partes deberán cumplir con las condiciones de las pólizas de seguro.

El CONTRATISTA deberá verificar que las trabajadoras y trabajadores cuenten con el seguro SOATC vigente, en el marco de la Ley N° 1155, de 12 de marzo de 2019, del Seguro Obligatorio de Accidentes de la Trabajadora y el Trabajador en el Ámbito de la Construcción – SOATC y su reglamentación.

TRIGÉSIMA QUINTA.- (INSPECCIONES)

El CONTRATISTA deberá permitir al SUPERVISOR, al FISCAL DE OBRA y al personal técnico de la ENTIDAD o financiador, y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso a la zona de obras y a todo lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato.

La ENTIDAD entregará al CONTRATISTA la posesión de la totalidad de la zona de obras. Si no se entregara la posesión de alguna parte en la fecha del desembolso del anticipo, se considerará que la ENTIDAD ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un evento compensable.

TRIGÉSIMA SEXTA.- (SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS)

La ENTIDAD está facultada para suspender temporalmente los trabajos en la obra en cualquier momento, por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para lo cual notificará al CONTRATISTA por escrito, por intermedio del SUPERVISOR, con una anticipación de cinco (5) días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total.

En este caso la ENTIDAD reconocerá en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste incurriera por conservación y mantenimiento de la obra, cuando el lapso de la suspensión sea mayor a los veinte (20) días calendario. A efectos del pago de estos gastos el SUPERVISOR llevará el control respectivo de personal y equipo paralizado, del que realice labores administrativas y elaborará la respectiva Orden de Cambio conteniendo el importe y plazo que en su caso corresponda, para que se sustente el pago y la ampliación del plazo.

Asimismo, el SUPERVISOR podrá ordenar la suspensión temporal de la obra por condiciones meteorológicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una parte de las mismas o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor. Esta suspensión puede ser parcial o total. En este caso, cuando el trabajo fuera totalmente suspendido por más de quince (15) días

calendario y la(s) actividad(es) suspendida(s) se encontrará en la ruta crítica del cronograma vigente, el número de días en que los trabajos se encuentren suspendidos se añadirá al plazo del CONTRATO, a cuyo efecto el SUPERVISOR preparará la respectiva Orden de Cambio.

Para efectos de la elaboración de la Orden de Cambio, se computarán los costos a partir de transcurridos los quince (15) días calendario establecidos para el efecto.

También el CONTRATISTA puede comunicar al SUPERVISOR o a la ENTIDAD, la suspensión o paralización temporal de los trabajos en la obra, por causas atribuibles a la ENTIDAD que afecten al CONTRATISTA en la ejecución de la obra.

Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y cumplir correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por incumplimiento de las órdenes impartidas por el SUPERVISOR o por inobservancia de las prescripciones del Contrato, el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos, no merecerá ninguna ampliación de plazo para la entrega de la Obra, ni corresponderá pago alguno por el mantenimiento de la misma.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- (COMISIÓN DE RECEPCIÓN)

Una Comisión de Recepción, tendrá actuación obligatoria en todos los procesos de recepción de obras, designada en razón de la naturaleza de la contratación y la especialidad técnica requerida por los miembros que la constituyan.

La Comisión de Recepción designada por la MAE (o la autoridad delegada para el efecto), estará conformada por personal de línea de la entidad y según su propósito estará integrada por:

- El fiscal asignado a la obra.

- Un representante del Unidad Administrativa

- Un representante técnico de la Unidad Solicitante.

- Uno o más servidores públicos que la MAE considere necesarios.

La Comisión de Recepción tiene la responsabilidad de efectuar la recepción, provisional y/o definitiva de las obras contratadas, en concordancia con lo establecido en el Documento Base de Contratación, debiendo dar su conformidad luego de verificar también el cumplimiento de las especificaciones, términos y condiciones del contrato.

TRIGÉSIMA OCTAVA.- (RECEPCIÓN DE OBRA)

A la conclusión de la obra, el CONTRATISTA solicitará a la SUPERVISIÓN una inspección conjunta para verificar que todos los trabajos fueron ejecutados y terminados en concordancia con las cláusulas del contrato, planos y especificaciones técnicas y que, en consecuencia, la obra se encuentra en condiciones adecuadas para su entrega.

El CONTRATISTA en el plazo de cinco (5) días hábiles antes de que fenezca el plazo de ejecución de la obra, o antes, mediante el Libro de órdenes solicitará al SUPERVISOR señale día y hora para la realización del Acto de Recepción Provisional de la Obra.

Si la obra, a juicio técnico del SUPERVISOR se halla correctamente ejecutada, conforme a los planos documentos del CONTRATO, mediante el FISCAL DE OBRA hará conocer a la ENTIDAD su intención de proceder a la recepción provisional; este proceso no deberá exceder el plazo de tres (3) días hábiles.

La Recepción de la Obra será realizada en dos etapas que se detallan a continuación:

  - Recepción Provisional. Esta etapa contempla:

La Limpieza final de la Obra. Para la entrega provisional de la obra, el CONTRATISTA deberá limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras

temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el periodo de garantía. Esta limpieza estará sujeta a la aprobación de la SUPERVISIÓN. Este trabajo será considerado como indispensable para la recepción provisional y el cumplimiento del contrato. Si esta actividad no fue incluida de manera independiente en el presupuesto, no será sujeto de pago directo, debiendo el CONTRATISTA incluir su incidencia en el componente de Gastos Generales.

La Recepción Provisional se iniciará cuando el SUPERVISOR reciba la carta de aceptación de la ENTIDAD, en este caso tiene un plazo máximo de tres (3) días hábiles, para proceder a dicha Recepción Provisional, de lo cual se dejará constancia escrita en Acta circunstanciada que se levantará al efecto por la Comisión de Recepción, en la que se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia, instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro del periodo de corrección de defectos, computables a partir de la fecha de dicha Recepción Provisional.

El SUPERVISOR deberá establecer de forma racional en función al tipo de obra el plazo máximo para la realización de la Recepción Definitiva, mismo que no podrá exceder de ciento ochenta (180) días calendario. La fecha de esta recepción servirá para efectos del cómputo final del plazo de ejecución de la obra. Si a juicio del SUPERVISOR, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podrá autorizar que dicha obra sea utilizada. Empero las anomalías fueran mayores, el SUPERVISOR tendrá la facultad de rechazar la recepción provisional y consiguientemente, correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la obra sea entregada en forma satisfactoria.

Liquidación de saldos (PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL) Dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de Recepción Provisional, el SUPERVISOR elaborará una planilla de cantidades finales de obra, con base a la Obra efectiva y realmente ejecutada, dicha planilla será cursada al CONTRATISTA para que el mismo dentro del plazo de diez (10) días calendario subsiguientes elabore la planilla o Certificado de Liquidación Final conjuntamente con los planos “AS BUILT” y la presente al SUPERVISOR en versión definitiva con fecha y firma del Superintendente de Obra (o por el Residente, si así corresponde por el monto de la obra).

Asimismo, el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los treinta (30) días calendario de sucedido el hecho que originó el reclamo) y que no hubiese sido pagado por la ENTIDAD.

Si el CONTRATISTA no elaborara la planilla o Certificado de Liquidación Final en el plazo establecido, el SUPERVISOR en el plazo de cinco (5) días calendario procederá a la elaboración de la planilla o Certificado de Liquidación Final, que será aprobada por el FISCAL DE OBRA, dicha planilla no podrá ser motivo de reclamo por parte del CONTRATISTA.

Con la planilla o Certificado de Liquidación Final se procederá a la Liquidación de Saldos para establecer si el CONTRATISTA tiene saldos a favor o en contra a efectos de proceder si corresponde a la devolución de Garantías.

Si efectuada la Liquidación de Saldos se estableciera saldos en contra del CONTRATISTA, la ENTIDAD procederá al cobro del monto establecido, mismo que deberá ser depositado por el CONTRATISTA en las cuentas fiscales de la ENTIDAD en el plazo de diez (10) días calendario computables a partir del día siguiente de efectuada la Liquidación de Saldos, de incumplir el CONTRATISTA con el deposito señalado, la ENTIDAD podrá recurrir a la ejecución de garantías; asimismo, podrá recurrir a la vía coactiva fiscal, por la naturaleza administrativa del Contrato.

  - Recepción Definitiva. Se realiza de acuerdo al siguiente procedimiento:

Cinco (5) días hábiles antes de que concluya el plazo previsto para la recepción definitiva, posterior a la entrega provisional, el CONTRATISTA mediante carta expresa o en el Libro de Órdenes, solicitará al SUPERVISOR el señalamiento de día y hora para la Recepción Definitiva de la obra, haciendo conocer que han sido corregidas las fallas y subsanadas las deficiencias y observaciones señaladas en el Acta de Recepción Provisional (si estas existieron).

El SUPERVISOR señalará la fecha y hora para el acto de Recepción Definitiva y pondrá en conocimiento de la ENTIDAD, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles computables desde la solicitud del CONTRATISTA. Vencido dicho plazo el CONTRATISTA podrá dirigir su solicitud directamente al FISCAL a efectos de que la Comisión de Recepción realice la Recepción Definitiva de la obra.

La Comisión de Recepción realizará un recorrido e inspección técnica total de la OBRA y si no surgen observaciones, procederá a la redacción y suscripción del Acta de Recepción Definitiva. Ningún otro documento que no sea el Acta de Recepción Definitiva de la Obra podrá considerarse como una admisión de que el contrato, o alguna parte del mismo, ha sido debidamente ejecutado, por tanto, no se podrá considerar que el contrato ha sido completamente ejecutado, mientras no sea suscrita el Acta de Recepción Definitiva de la OBRA, en la que conste que la OBRA ha sido concluida a entera satisfacción de la ENTIDAD, y entregada a esta institución.

Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se procederá a la Recepción Definitiva hasta que la OBRA esté concluida a satisfacción y en el lapso que medie desde el día en que debió hacerse efectiva la entrega hasta la fecha en que se realice efectivamente, correrá la multa pertinente, aplicándose lo previsto en la Cláusula TRIGÉSIMA SEGUNDA del presente Contrato, utilizando para el cálculo de dicha multa, solo el monto correspondiente a las deficiencias de la actividad o  ítem y el plazo demorado desde la fecha prevista para la recepción definitiva hasta la fecha que se efectivice la entrega, que deberá ser cobrada de la última planilla de pago adeudada.

En el caso que la Comisión de Recepción no realizara el acto de Recepción de la Obra en los treinta (30) días calendario, posteriores a la notificación del CONTRATISTA, se  entenderá que dicha recepción ha sido realizada sin ninguna observación, debiendo la ENTIDAD emitir el Acta de Recepción Definitiva a requerimiento del CONTRATISTA. Si la ENTIDAD no elaborase el mencionado documento, la notificación presentada por el CONTRATISTA será el instrumento legal que dará por concluida la relación contractual.

  - Devolución de la garantía: Una vez que se haya emitido el Acta de Recepción Definitiva, la ENTIDAD en el plazo de diez (10) días calendario, procederá a la devolución de la(s) garantía(s).

TRIGÉSIMA NOVENA.- (CIERRE DE CONTRATO)

El cierre de Contrato deberá ser acreditado con un CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, otorgado por la ENTIDAD, luego de la recepción definitiva y de concluido el trámite precedentemente especificado.

CUADRAGÉSIMA.- (PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA PLANILLA O CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL)

Se debe tener presente que deberá descontarse del importe del Certificado Final los siguientes conceptos:

- Sumas anteriores ya pagadas en los certificados o planillas de avance de obra.

- Reposición de daños, si hubieren.

- El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes.

- Las multas y penalidades, si hubieren.

Preparado así el certificado final y debidamente aprobado por el SUPERVISOR en el plazo máximo de treinta (30) días calendario, éste lo remitirá al FISCAL DE OBRA, para su aprobación y conocimiento, quien en su caso requerirá en el plazo máximo de diez (10) días calendario todas las aclaraciones y observaciones que considere pertinentes; caso contrario lo remitirá a la dependencia establecida por la ENTIDAD, para el procesamiento del pago correspondiente.

CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- (PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO)

Los plazos establecidos en cada una de las cláusulas del presente CONTRATO son de cumplimiento obligatorio por parte de la ENTIDAD y el CONTRATISTA; y no podrán ser modificados salvo por las causales previstas en el mismo, pudiendo el personal de ambas partes, ser pasible, en lo que corresponda, a las responsabilidades por la función pública establecidas en la Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales u otras establecidas en normativa vigente.

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA.- (CONSENTIMIENTO DE LAS PARTES)

En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente CONTRATO en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez el _________ (registrar el nombre y cargo del servidor público o servidores públicos competente (s) habilitado (s) para suscribir el Contrato), en representación legal de la ENTIDAD, y el_____________ (registrar el nombre del apoderado legal del CONTRATISTA, habilitado para la firma del Contrato) en representación legal del CONTRATISTA.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad.

La Paz, ____ de ____ de 2026.

|  | ______________ C.I. _____ CONTRATISTA |
| --- | --- |

____/pmmq/shss/jwee/ebgr