BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

# DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN DE OBRAS

# MODALIDAD DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO

SOLICITUD DE PROPUESTAS

Código BCB: ANPE - P N° 055/2026-2C

SEGUNDA CONVOCATORIA

OBRA DE RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS HIDROSANITARIOS DEL EDIFICIO BCB

La Paz, Septiembre de 2026

CONTENIDO

1.	NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN	1

2.	PROPONENTES ELEGIBLES	1

3.	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	1

4.	GARANTÍAS	1

5.	DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS	3

6.	CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES	4

7.	DECLARATORIA DESIERTA	4

8.	CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	4

9.	RESOLUCIONES RECURRIBLES	4

10.	PREPARACIÓN DE PROPUESTAS	5

11.	DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA	5

12.	PROPUESTA ECONÓMICA	6

13.	PROPUESTA TÉCNICA	6

14.	PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR TRAMOS O PAQUETES	7

15.	PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	7

16.	SUBASTA ELECTRÓNICA	8

17.	APERTURA DE PROPUESTAS	9

18.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	10

19.	EVALUACIÓN PRELIMINAR	10

20.	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO	10

21.	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO	10

22.	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD	11

23.	CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN	11

24.	ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA	11

25.	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	12

26.	MODIFICACIONES AL CONTRATO	13

27.	SUBCONTRATACIÓN	14

28.	ENTREGA DE OBRA	14

29.	CIERRE DEL CONTRATO Y PAGO	14

30.	DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN	17

31.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA OBRA	19

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I

GENERALIDADES

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación de obras se rige por el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el presente Documento Base de Contratación (DBC).

- PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes:

  - Las personas naturales con capacidad de contratar;

  - Empresas Constructoras nacionales;

  - Asociaciones Accidentales entre Empresas Constructoras nacionales;

  - Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro legalmente constituidas (cuando su documento de constitución establezca su capacidad de ejecutar obras).

- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

  - Inspección Previa

El proponente deberá realizar la inspección previa de manera presencial en la fecha, hora y lugar, establecidos en el presente DBC.

En caso de que el proponente no realice dicha inspección se da por entendido que el mismo acepta todas las condiciones del proceso de contratación y las condiciones del contrato.

  - Consultas escritas sobre el DBC “No corresponde”

  - Reunión Informativa de Aclaración

La Reunión Informativa de Aclaración se realizará, en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC, en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación. La Reunión Informativa de aclaración también se realizará mediante el uso de reuniones virtuales, conforme a la fecha, hora y enlace de conexión señalados en el cronograma de plazos.

Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión Informativa de Aclaración.

Al final de la reunión, la entidad convocante entregará a cada uno de los potenciales proponentes asistentes o aquellos que así lo soliciten, copia o fotocopia del Acta de la Reunión Informativa de Aclaración, suscrita por los representantes de la Unidad Administrativa, Unidad Solicitante y los asistentes que así lo deseen, no siendo obligatoria la firma de estos últimos. El Acta de la Reunión Informativa de Aclaración deberá ser publicada en el SICOES y remitida a los participantes al correo electrónico desde el cual efectuaron las consultas.

- GARANTÍAS

De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 20 de las NB-SABS, el proponente decidirá el tipo de garantía a presentar entre: Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento.

El proponente podrá realizar la presentación de manera física de uno de los tipos de garantía establecidos en el presente numeral.

Para el caso de la Garantía de Seriedad de Propuesta, el proponente podrá optar por el depósito a la cuenta corriente fiscal de titularidad del Tesoro General de la Nación (TGN) dispuesta en el presente DBC, en remplazo de esta garantía asociándola a la propuesta electrónica respectiva. Para constituir la Garantía de Seriedad de Propuesta, el proponente debe decidir solo por una opción (ya sea la garantía física o el depósito bancario).

  - Las garantías requeridas, de acuerdo con el objeto, son:

- Garantía de Seriedad de Propuesta. La entidad convocante, cuando lo requiera, podrá solicitar la presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta o depósito por este concepto equivalente al uno por ciento (1%) del precio referencial, sólo para contrataciones con Precio Referencial mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS).

En caso de contratación por tramos o paquetes, la Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser solicitada, cuando el Precio Referencial del tramo o paquete sea mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS). La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el total de tramos o paquetes al que se presente el proponente; o por cada tramo o paquete.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato. La entidad convocante solicitará la Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, se podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de cada pago.

La sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato se realizará, conforme las condiciones determinadas en el contrato y lo previsto en el inciso b) del parágrafo I del Artículo 21 de las NB-SABS.

- Garantía de Correcta Inversión de Anticipo. En caso de convenirse anticipo, el proponente deberá presentar una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El monto total del anticipo no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

- Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras. El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica.

  - Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

En caso de haberse solicitado la Garantía de Seriedad de Propuesta, ésta será ejecutada o el monto del depósito por este concepto se consolidará a favor de la entidad o del TGN, según corresponda, cuando:

- Se compruebe falsedad en la información declarada en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

- Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

- El proponente adjudicado no presente, para la suscripción del contrato uno o más documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad;

- El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad.

  - Devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta, en caso de haberse solicitado, será devuelta a los proponentes en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, computables a partir del día siguiente hábil de la:

- Notificación de la Resolución de Declaratoria Desierta;

- Notificación de la Resolución que resuelve el Recurso Administrativo de Impugnación, si existiese Recurso Administrativo de Impugnación, en contrataciones con montos mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS);

- Comunicación del proponente rehusando aceptar la solicitud de la entidad convocante sobre la extensión del periodo de validez de propuestas;

- Notificación de la Resolución de Cancelación del Proceso de Contratación;

- Notificación de la Resolución de Anulación del Proceso de Contratación, cuando la anulación sea hasta antes de la publicación de la convocatoria;

- Suscripción del contrato con el proponente adjudicado.

En caso del depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta, éste será devuelto, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos, a la cuenta que señale el proponente para el efecto. Dicha cuenta debe estar registrada en el RUPE.

  - El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de: Cumplimiento de Contrato, Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras y de Correcta Inversión de Anticipo, se establecerá en el contrato.

- DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

Las causales de descalificación son:

- Incumplimiento a la declaración jurada del Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

- Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC;

- Cuando el proponente no presente la Garantía de Seriedad de Propuesta o no registre en el sistema el depósito, en contrataciones con Precio Referencial mayor a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), si ésta hubiese sido requerida;

- Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta o el depósito por este concepto no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC;

- Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta;

- Cuando se identifique que el proponente forme parte de dos o más propuestas, ya sea como persona natural, empresa unipersonal o comercial; o como miembro de una asociación accidental”.

- Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras;

- Cuando la propuesta presente errores no subsanables;

- Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

- Si para la suscripción del contrato la documentación solicitada, no fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificación; salvo ampliación de plazo solicitado por el proponente adjudicado y aceptada por la entidad de acuerdo a lo previsto en el sub numeral 25.2 del presente DBC;

- Si para la suscripción del contrato, el proponente adjudicado no presente la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, cuando corresponda;

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.

- CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES

  - Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

- Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC;

- Cuando los errores, sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la propuesta presentada;

- Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DBC;

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las solicitadas en las especificaciones técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la entidad.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción de contrato.

  - Se deberán considerar errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

- Ausencia de cualquier Formulario solicitado en el presente DBC.

- Falta de firma del proponente en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1);

- Falta de la propuesta técnica o parte de ella;

- Falta del Formulario B-5 de la propuesta económica;

- Falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta o no registre en el sistema el depósito, si esta hubiese sido solicitada;

- Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma errónea o cuando el depósito por este concepto fuese realizado en forma errónea;

- Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada o el depósito por este concepto sea realizado por un monto menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere el cero punto uno por ciento (0,1%);

- Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere los dos (2) días calendario;

- Cuando se presente en fotocopia simple, la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada.

- DECLARATORIA DESIERTA

El RPA declarará desierta una convocatoria pública, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 27 de las NB-SABS.

- CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivada, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 28 de las NB-SABS y el Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos.

- RESOLUCIONES RECURRIBLES

Los proponentes podrán interponer Recurso Administrativo de Impugnación, en procesos de contratación por montos mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), únicamente contra las resoluciones establecidas en el inciso b) del parágrafo I del Artículo 90 de las NB-SABS; siempre que las mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a sus legítimos intereses, de acuerdo con lo regulado en el Capítulo VII del Título I de las NB-SABS.

SECCIÓN II

PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS

- PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente DBC, utilizando los formularios incluidos en Anexos y su envió será por medio de la plataforma informática habilitada en el RUPE.

- DOCUMENTOS de la propuesta

Todos los formularios de la propuesta, solicitados en el presente DBC, se constituirán en Declaraciones Juradas.

  - Los documentos que deben presentar los proponentes son:

- Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario deberá consignar la firma (documento escaneado o documento firmado digitalmente);

- Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a o Formulario A-2b);

- Formulario de Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3);

- Formulario de Experiencia Específica de la Empresa (Formulario A-4);

- Formulario Hoja de Vida del Personal de la obra (Formulario A-5);

- Formulario de Equipo Mínimo Comprometido para la Obra (Formulario A-6), cuando corresponda; (No corresponde en el presente proceso de contratación).

- Formulario de Cronograma de Ejecución de Obra (Formulario A-7);

- Formulario de Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-8), cuando corresponda; (No corresponde en el presente proceso de contratación).

- En caso de requerirse la Garantía de Seriedad de Propuesta, ésta deberá ser presentada en original, equivalente al uno por ciento (1%) del Precio Referencial de la contratación. La vigencia de esta garantía deberá exceder en treinta (30) días calendario al plazo de validez de la propuesta establecida en el numeral 11.3 del presente DBC, computables a partir de la apertura de propuestas y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante o depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta.

  - En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado.

    - La documentación conjunta a presentar, es la siguiente:

- Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario deberá consignar la firma (documento escaneado o documento firmado digitalmente);

- Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2c);

- Formulario Hoja de Vida del Personal de la Obra (Formulario A-5);

- Formulario de Equipo Mínimo Comprometido para la Obra (Formulario A-6), cuando corresponda; (No corresponde en el presente proceso de contratación).

- Formulario de Cronograma de Ejecución de Obra (Formulario A-7);

- Formulario de Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-8), cuando corresponda (No corresponde en el presente proceso de contratación).

- En caso de requerirse la Garantía de Seriedad de Propuesta, ésta deberá ser presentada en original, equivalente al uno por ciento (1%) del Precio Referencial de la contratación. La vigencia de esta garantía deberá exceder en treinta (30) días calendario al plazo de validez de la propuesta establecida en el numeral 11.3 del presente DBC, computables a partir de la apertura de propuestas y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante o depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta. Esta garantía o depósito podrá ser presentada o realizado por una o más empresas que conforman la Asociación Accidental.

    - Cada asociado, en forma independiente deberá presentar la siguiente documentación, de cada empresa que conformará la Asociación Accidental:

- Formulario de Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental (Formulario A-2d).

- Formulario de Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3);

- Formulario de Experiencia Específica de la Empresa (Formulario A-4).

  - La propuesta tendrá una validez de treinta (30) días calendario, desde la fecha fijada para la apertura de propuestas.

- Propuesta ECONÓMICA

Para la propuesta económica, el proponente deberá considerar lo siguiente:

  - Análisis de Precios Unitarios (Formulario B-2), conteniendo todos los ítems de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad convocante, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes. El proponente registrará la información a través de la plataforma informática del RUPE.

  - Precios Unitarios Elementales (Formulario B-3). El proponente registrará la información a través de la plataforma informática del RUPE.

El Proponente deberá considerar los de precios elementales, sin recargos, de todos los materiales, personal y maquinaria y/o equipo, presentado en el Formulario B-2.

Los precios elementales deberán ser idénticos para todos los elementos registrados en los Análisis de Precios Unitarios de la propuesta económica contenida en los Formularios B-2.

  - Costo de trabajo de los Equipos (Formulario B-4). El proponente registrará la información a través de la plataforma informática del RUPE. (No corresponde en el presente proceso de contratación).

El costo total debe reflejar el costo total por hora de cada equipo. Todas las incidencias deben ser calculadas con relación a una hora de trabajo. (No corresponde en el presente proceso de contratación).

  - Cronograma de Desembolsos, programado conforme al Cronograma de Ejecución de Obra (Formulario B-5). El proponente adjuntará un escaneado del presente formulario a través de la plataforma informática del RUPE.

Con la información registrada por el proponente, el sistema generará de manera automática la información correspondiente al Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1).

El proponente deberá revisar la coherencia y consistencia de la información registrada en el RUPE, considerando lo señalado en el DBC.

- propuesta técnica

La propuesta técnica debe incluir:

- Formulario C-1 Metodología de Trabajo que incluye:

  - Organigrama para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá el detalle del personal;

  - Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, según el tipo de obra;

  - Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo;

  - Otros aspectos que considere la Entidad;

- Detalle de la Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3) y de la Experiencia Específica de la Empresa (Formulario A-4);

- Hoja de Vida del Personal de la Obra (Formulario A-5);

- Equipo Mínimo Comprometido para la Obra (Formulario A-6);

(No corresponde en el presente proceso de contratación).

- Cronograma de Ejecución de la Obra (Formulario A-7);

- Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-8),

(No corresponde en el presente proceso de contratación)

- PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR TRAMOS O PAQUETES

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un tramo o paquete deberá presentar una sola vez la información legal y administrativa y una propuesta técnica y económica para cada tramo o paquete.

La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el total de tramos o paquetes al que se presente el proponente; o por cada tramo o paquete. El depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta deberá ser realizado por el total de tramos o paquetes al que se presente el proponente.

SECCIÓN III

PRESENTACIÓN, SUBASTA Y APERTURA DE PROPUESTAS

- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

  - Presentación electrónica de propuesta

    - El Proponente debe autentificarse mediante sus credenciales de acceso al RUPE y seleccionar el proceso de contratación en el que desea participar según el CUCE.

    - Una vez ingresado a la sección para la presentación de propuestas debe verificar los datos generales consignados y registrar la información establecida en los numerales 11, 12 y 13 del presente DBC. Asimismo, y cuando corresponda, registrar el margen de preferencia conforme lo establecido en el inciso a) del parágrafo II, del Artículo 30 de las NB-SABS.

    - Todos los documentos enviados y la información de precios registrados son encriptados por el sistema y no podrán ser visualizados hasta que se realice la apertura de propuestas en la fecha y hora establecida en el cronograma de plazos del DBC.

    - El proponente deberá aceptar las condiciones del sistema para la presentación de propuestas electrónicas y enviar su propuesta.

    - Cuando en la presentación de propuestas electrónicas se haya considerado utilizar la Garantía de Seriedad de Propuesta, esta deberá ser presentada en sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos, dirigido a la entidad convocante, citando el Número de Proceso, el Código Único de Contrataciones Estatales (CUCE) y el objeto de la Convocatoria.

    - Cuando en la presentación de propuestas electrónicas se haya considerado utilizar el depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta, éste deberá ser realizado al menos dos (2) horas antes de la conclusión del plazo para la presentación de propuestas, cuando sea realizado en días hábiles o prever la anticipación de un (1) día hábil en caso de ser realizado en días sábados, domingos o feriados, para una asociación adecuada a la presentación de la misma.

  - Plazo, lugar y medio de presentación electrónica

    - Las propuestas electrónicas deberán ser registradas dentro del plazo (fecha y hora) fijado en el presente DBC.

Se considerará que el proponente ha presentado su propuesta dentro del plazo, siempre y cuando:

  - Esta haya sido enviada antes del vencimiento del cierre del plazo de presentación de propuestas y;

  - La Garantía de Seriedad de Propuesta, en caso de haber sido solicitada, haya ingresado al recinto en el que se registra la presentación de propuestas hasta la fecha y hora límite para la presentación de propuestas.

    - Las garantías podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier). En ambos casos, el proponente es responsable de que su garantía sea presentada dentro el plazo establecido.

    - La presentación de propuestas electrónicas se realizará a través del RUPE.

  - Modificaciones y retiro de propuestas electrónicas

    - Las propuestas electrónicas presentadas sólo podrán modificarse antes del plazo límite establecido para el cierre de presentación de propuestas.

Para este propósito, el proponente deberá ingresar a la plataforma informática para la presentación de propuestas y efectuar el retiro de su propuesta a efectos de modificarla, ampliarla y/o subsanarla.

    - La devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta será solicitada por el proponente por escrito. La entidad procederá con la devolución bajo constancia escrita y liberándose de cualquier responsabilidad. En caso del depósito, su devolución se realizará de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Contrataciones con el Apoyo de Medios Electrónicos.

    - El proponente que haya retirado su propuesta podrá realizar la presentación de una nueva propuesta, hasta antes del plazo límite para el cierre de presentación, establecido en el cronograma de plazos del DBC.

    - Vencidos los plazos, las propuestas no podrán ser retiradas, modificadas o alteradas de manera alguna.

- SUBASTA ELECTRÓNICA

  - Programación, Duración y Resultados

De manera previa a la apertura de propuestas e inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuesta se realizará la Subasta Electrónica de conformidad con los plazos (fecha y hora) establecidos en el presente DBC.

El tiempo de la etapa de puja deberá tener una duración mínima de treinta (30) minutos y máxima de ciento ochenta (180) minutos por proceso de contratación, de acuerdo al cronograma del proceso de contratación.

Concluida la etapa de la puja, el sistema emitirá un reporte electrónico, mismo que será descargado por la entidad cuando se haga efectiva la apertura de propuestas.

  - Procedimiento

Durante la etapa de puja no se conocerá la identidad de los proponentes, ni el valor de la propuesta económica inicial, ni posteriores propuestas de los otros proponentes efectivizados mediante los lances que se realicen.

El precio inicial que se consigne a momento de realizar el envío de la propuesta, deberá considerar un valor que sea igual o menor al precio referencial.

Se utilizarán semáforos durante la etapa de la puja. El color verde identificará a la propuesta con el precio más bajo; el color rojo identificará a todas aquellas propuestas que se encuentren por encima del precio más bajo.

La realización de lances permitirá la reubicación automática de propuestas en la etapa de la puja. El proponente tiene la opción de actualizar el tablero en cualquier momento para ver si su propuesta fue mejorada o no.

  - Condiciones para la realización de la Subasta Electrónica

La Subasta Electrónica será realizada aun así se hubiera registrado una sola propuesta en el sistema. Para tal efecto el proponente no conocerá si existen otros proponentes, por lo que su precio inicial consignado al momento de realizar el envío de la propuesta no reportará estado alguno (sin color), hasta que realice su primer lance (verde o rojo).

Culminado el plazo para la Subasta Electrónica, el sistema generará el reporte electrónico de precios, sin perjuicio de que el proponente haya o no realizado algún lance y la entidad convocante descargará la información de la propuesta de conformidad con los procedimientos para la apertura y posteriormente efectuará la evaluación técnica.

- APERTURA DE PROPUESTAS

  - Inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuestas, o del cierre de la Subasta Electrónica, si ésta hubiera sido programada, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, procederá a la apertura de las propuestas en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC.

El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes, así como los representantes de la sociedad que quieran participar, y se iniciará la reunión virtual programada según la dirección (link) establecido en la convocatoria y en el cronograma de plazos del presente DBC.

El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, suspenderá el Acto de Apertura y recomendará al RPA, que la convocatoria sea declarada desierta.

  - El Acto de Apertura comprenderá:

- Lectura de la información sobre el objeto de la contratación, las publicaciones realizadas y cuando corresponda, la nómina de proponentes que presentaron garantías físicas, según el Acta de Recepción.

- Apertura de todas las propuestas electrónicas recibidas dentro del plazo, para su registro en el Acta de Apertura. Cuando corresponda, se deberá realizar la apertura física del sobre que contenga la Garantía de Seriedad de Propuesta, salvo se haya optado por el depósito por este concepto.

Realizada la apertura electrónica, todas las propuestas presentadas serán desencriptadas del sistema, para permitir a la entidad pública conocer la identidad de los proponentes y realizar la descarga de los documentos enviados por el proponente y el reporte electrónico de precios.

En caso de procesos de contratación por tramos o paquetes deberá descargar los documentos consignados por cada tramo o paquete.

El sistema almacenará la fecha y hora de la apertura electrónica, así como la fecha y hora de la descarga de cada uno de los documentos enviados por el proponente.

- Dar a conocer públicamente el nombre de los proponentes y el precio total de sus propuestas económicas.

En el caso de adjudicaciones por tramos o paquetes, se dará a conocer el precio de las propuestas económicas por cada tramo o paquete.

- Verificación de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, del Formulario V-1 correspondiente. En caso de adjudicaciones por tramos o paquetes se deberá registrar un Formulario V-1 por cada tramo o paquete.

Cuando no se ubique algún formulario o documento requerido en el presente DBC, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación podrá solicitar al representante del proponente, señalar el lugar que dicho documento o información ocupa en la propuesta electrónica, o aceptar la falta del mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del proponente o su representante, se registrará tal hecho en el Acta de Apertura.

- Descargar el reporte electrónico, mismo que contendrá el nombre del proponente y el monto total de su oferta económica.

- Elaboración del Acta de Apertura, consignando las propuestas presentadas, la que deberá ser suscrita por el Responsable de Evaluación o todos los integrantes de la Comisión de Calificación y por los representantes de los proponentes asistentes que deseen hacerlo, a quienes se les deberá entregar una copia o fotocopia del Acta.

Los proponentes que tengan observaciones deberán hacer constar las mismas en el Acta.

  - Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución del Responsable de Evaluación o de la Comisión de Calificación en el proceso de evaluación.

El Responsable de Evaluación o los integrantes de la Comisión de Calificación y los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

  - Concluido el Acto de Apertura, la nómina de proponentes será remitida por el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación al RPA en forma inmediata, para efectos de eventual excusa.

SECCIÓN IV

EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

- EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La entidad convocante, para la evaluación de propuestas podrá aplicar uno de los siguientes Métodos de Selección y Adjudicación:

- Calidad, Propuesta Técnica y Costo;

- Precio Evaluado Más Bajo;

- Calidad.

- EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, determinará si las propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los formularios de la propuesta; y cuando corresponda, la Garantía de Seriedad de Propuesta o depósito por este concepto, utilizando el Formulario V-1 correspondiente.

Se debe efectuar la validación de la Firma Digital de aquellas propuestas que no consignen la firma escaneada en el Formulario A-1 a efectos de verificar que dicho documento ha sido firmado digitalmente. El Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación deberá utilizar las herramientas informáticas que disponga el sistema, la entidad pública o la disponible en el siguiente sitio web: validar.firmadigital.bo

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO “No aplica este método”

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO

  - Evaluación de la Propuesta Económica

    - Reporte Electrónico

El sistema realizará automáticamente el cálculo del valor de acuerdo al margen de preferencia solicitado por el proponente, conforme lo previsto en el inciso a) del

Parágrafo II del Artículo 30 de las NB-SABS y de acuerdo a los resultados de la Subasta Electrónica.

    - Determinación de la Propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo

Del reporte electrónico, se seleccionará a la propuesta con el	 menor valor, la cual corresponderá a la propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo.

Excepcionalmente, en caso de existir un empate entre dos o más propuestas, prevalecerá la propuesta que se haya presentado primero.

    - Evaluación de la Propuesta Técnica

La propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, se someterá a la evaluación de la propuesta técnica, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE utilizando el Formulario V-2. En caso de cumplir, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación recomendará su adjudicación, cuyo monto adjudicado corresponderá al valor real de la propuesta consignado en el reporte electrónico. Caso contrario se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, incluida en el reporte electrónico y así sucesivamente.

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD “No aplica este método”

- CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, deberá contener mínimamente lo siguiente:

- Nómina de los proponentes;

- Cuadros de evaluación;

- Detalle de errores subsanables, cuando corresponda;

- Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda;

- Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta;

- Otros aspectos que el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, considere pertinentes.

- ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

  - El RPA, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitirá la Adjudicación o Declaratoria Desierta.

  - En caso de que el RPA solicite al Responsable de Evaluación o a la Comisión de Calificación la complementación o sustentación del informe, podrá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida para la emisión de la Adjudicación o Declaratoria Desierta. El nuevo cronograma de plazos deberá ser publicado en el SICOES.

Si el RPA, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloría General del Estado.

  - Para contrataciones mayores a Bs200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) el RPA deberá adjudicar o declarar desierta la contratación, mediante Resolución expresa, para contrataciones menores o iguales a dicho monto la entidad determinará el documento de adjudicación o declaratoria desierta.

  - El Documento o Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será motivada y contendrá mínimamente la siguiente información:

- Nómina de los participantes y precios ofertados;

- Los resultados de la calificación;

- Identificación del (de los) proponente (s) adjudicado (s), cuando corresponda;

- Causales de descalificación, cuando corresponda;

- Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda.

  - El Documento o Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será notificada a los proponentes de acuerdo con lo establecido en el Artículo 51 de las NB-SABS. La notificación, deberá incluir copia de la Resolución y del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta. En contrataciones hasta Bs200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), el documento de adjudicación o declaratoria desierta deberá ser publicado en el SICOES, para efectos de comunicación.

SECCIÓN V

SUSCRIPCIÓN Y MODIFICACIONES AL CONTRATO

- SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

  - La entidad convocante deberá establecer el plazo de entrega de documentos, que no deberá ser menor a cuatro (4) días hábiles, para contrataciones hasta Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), computables a partir del día siguiente hábil de su notificación y para contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), el plazo de entrega de documentos será computable a partir del día siguiente hábil al vencimiento del plazo para la interposición de Recurso Administrativo de Impugnación.

Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso deberá continuar.

  - En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de uno o más documentos requeridos para la suscripción del contrato, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, se deberá ampliar el plazo de presentación de documentos.

  - El proponente adjudicado deberá presentar, para la suscripción de contrato, los originales o fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), excepto aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE.

En caso de convenirse anticipo, el proponente adjudicado deberá presentar la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo solicitado, dentro de los plazos previstos en el contrato. Cuando su propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, el proponente adjudicado deberá presentar la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de la propuesta económica adjudicada para la suscripción del contrato.

Las entidades públicas deberán verificar la autenticidad del Certificado RUPE presentado por el proponente adjudicado, ingresando el código de verificación del Certificado en el SICOES.

  - Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato, su propuesta será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada. En caso de que la justificación del desistimiento expreso no sea por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, además, se consolidará el depósito o se ejecutará su Garantía de Seriedad de Propuesta, si ésta hubiese sido solicitada y se informará al SICOES, en cumplimiento al inciso c) del Parágrafo I del Artículo 49 de las NB-SABS.

El desistimiento expreso se efectivizará con la recepción de la carta de desistimiento remitida por el proponente adjudicado. El desistimiento tácito se efectivizará una vez concluido el plazo de presentación de documentos para la suscripción del contrato, sin que el proponente adjudicado haya justificado su retraso.

Si la entidad notificara la adjudicación vencido el plazo de la validez de la propuesta, el proponente adjudicado podrá expresar su voluntad de continuar con el proceso de contratación; en caso de no pronunciarse o rechazar de manera expresa la adjudicación se efectivizará la descalificación de la propuesta por desistimiento, no correspondiendo su registro en el SICOES como impedido, ni la consolidación del depósito o la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada.

Si producto de la revisión efectuada para la suscripción del contrato los documentos presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se considerará desistimiento, por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido; sin embargo, corresponderá la descalificación de la propuesta y la consolidación del depósito o la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta, si esta hubiese sido solicitada.

  - En los casos que se necesite ampliar plazos, el RPA deberá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha de emisión del documento de adjudicación.

- MODIFICACIONES AL CONTRATO

La entidad contratante podrá introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias en la obra, que estarán sujetas a la aceptación expresa del Contratista.

Las modificaciones al contrato podrán efectuarse utilizando cualquiera de las siguientes modalidades:

- Orden de Trabajo

La Orden de Trabajo se aplica cuando se realiza un ajuste o redistribución de cantidades de obra, siempre que no existan modificaciones del precio de contrato, ni plazos en el mismo, ni se introduzcan ítems nuevos (no considerados en el proceso de contratación), ni se afecte el objeto del contrato.

Estas órdenes serán emitidas por la entidad o a solicitud de esta mediante carta expresa o en el Libro de Órdenes aperturado a este efecto.

Una Orden de Trabajo no debe modificar las características sustanciales del diseño de la obra.

- Orden de Cambio

La Orden de Cambio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación del precio del contrato y/o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes de obra (no considerados en el proceso de contratación), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni creación de nuevos ítems de obra.

Una Orden de Cambio no debe modificar las características sustanciales del diseño.

El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas), tiene como límite el cinco por ciento (5%) del monto del contrato principal.

La Orden de Cambio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser elaborada con los sustentos técnicos y de financiamiento. La Orden de Cambio será firmada por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato principal.

Esta Orden de Cambio no deberá ejecutarse en tanto no sea suscrita por las partes contratantes.

- Contrato Modificatorio

El Contrato Modificatorio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación en las características sustanciales del diseño, el cual puede dar lugar a una modificación del precio del contrato y/o plazos del mismo, donde se pueden introducir ítems nuevos (no considerados en el proceso de contratación), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios.

Si fuese necesaria la creación de nuevos ítems (volúmenes o cantidades no previstas), los precios unitarios deberán ser consensuados entre las partes, no se podrán incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos, ni actualizar precios considerados en otros ítems de la propuesta.

El Contrato Modificatorio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento. El Contrato Modificatorio deberá ser firmado por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato principal.

El Contrato Modificatorio no deberá ejecutarse en tanto no sea suscrito por las partes contratantes.

Sumados el o los contratos modificatorios y las órdenes de cambio no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato principal.

- SUBCONTRATACIÓN

Cuando la entidad haya definido la posibilidad de la subcontratación y el proponente lo haya previsto en su propuesta, el contratista podrá realizar las subcontrataciones necesarias hasta el veinticinco por ciento (25%) del monto total del contrato, que le permitan dar cumplimiento a la ejecución del mismo, conforme lo establece el Artículo 87 Bis de las NB-SABS.

- ENTREGA DE OBRA

La entrega de obra deberá efectuarse cumpliendo con las condiciones establecidas en el Contrato suscrito y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad por el Responsable de Recepción o la Comisión de Recepción de la entidad contratante.

- CIERRE DEL CONTRATO Y PAGO

  - Una vez efectuada la recepción definitiva de la obra por la Comisión de Recepción o el Responsable de Recepción y emitida el Acta de Recepción definitiva, la Unidad Administrativa o la Unidad Solicitante, de acuerdo con lo determinado por la entidad, efectuará el cierre del contrato, verificando el cumplimiento de las demás estipulaciones del contrato suscrito y emitirá el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

  - Los pagos por la construcción de obra se realizarán previa conformidad de la entidad convocante.

  - En las contrataciones de personas naturales, en ausencia de la nota fiscal (factura), la entidad convocante deberá retener los montos de obligaciones tributarias, para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Acta de Recepción Definitiva de la Obra: Es el documento suscrito por el Responsable de Recepción o la Comisión de Recepción, en el que se establece que la obra ha sido concluida cumpliendo con las condiciones técnicas a entera satisfacción de la entidad.

Certificado de Cumplimiento de Contrato: Es el documento extendido por la entidad contratante a favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del contrato. Deberá contener como mínimo los siguientes datos: objeto del contrato, monto contratado y plazo de entrega, subcontratos autorizados si hubieran.

Convocante: Es la entidad pública que convoca la realización de obras.

Contratante: Es la entidad pública que contrata la realización de obras.

Contratista: Es la persona natural o jurídica que, en virtud del contrato, contrae la obligación de ejecutar una obra civil específica, de acuerdo con las especificaciones técnicas, propuesta, plazo y monto detallados en un documento, relacionándolo contractualmente con la entidad contratante.

Contrato: Es el acuerdo de naturaleza administrativa suscrito entre el contratante y el contratista, para construir, completar, reparar o mantener una obra. Es un acto por el cual el Contratante le entrega a un contratista la ejecución de una obra pública, la cual debe ejecutarse conforme determina el Documento Base de Contratación.

Defecto: Es cualquier parte de la Obra que no ha sido completada conforme al contrato.

Desistimiento: Renuncia expresa o tácita del proponente adjudicado, para suscribir el contrato.

Especificaciones Técnicas: Son las que definen las características y condiciones técnicas de la obra que el contratante requiere ejecutar por intermedio del Contratista, en términos de calidad y cantidad.

Fecha de conclusión de la obra: Es la fecha efectiva de conclusión de la obra, certificada por la entidad, en la que se emite el Acta de Recepción Definitiva de la Obra firmada por el Responsable de Recepción o la Comisión de Recepción.

Fiscal de Obra: Es el profesional, funcionario de planta de la entidad contratante, o persona natural o jurídica contratada específicamente para representarla en la ejecución de una obra. Legalmente es la persona que en representación del Contratante toma las definiciones que fuesen necesarias en la ejecución de la obra.

Gerente: Es el profesional responsable de la coordinación y ejecución de los aspectos administrativos y financieros del proyecto.

Materiales: Son todos los suministros e insumos, incluyendo elementos consumibles que utilizará el Contratista para ser incorporados a la obra.

Metodología: Es la descripción del método constructivo que empleará el proponente para ejecutar la obra, incluyendo una descripción amplia y detallada de cada tarea o actividad a realizar.

Modificación de Obras: Es el reemplazo o cambio parcial de las tareas o actividades programadas en la ejecución de una obra, por tareas o actividades nuevas o extraordinarias. Son actividades incorporadas o agregadas a la obra para llegar a un mejor término de la obra contratada, pero cuyas características son diferentes a las especificaciones técnicas contenidas en el Documento Base de Contratación original.

Monto del Contrato: Es el precio establecido en el documento de Adjudicación o la Resolución de Adjudicación, plasmado en el contrato que puede ser modificado con posterioridad, de conformidad con las disposiciones del Contrato.

Obra Similar: Es aquélla que la entidad ha definido especificando las características que distinguen a esta obra de otras. Se pueden considerar como obras similares, aquéllas que tengan particularidades semejantes y que cuenten con un número determinado de ítems significativos similares.

Obras: Es todo aquello que el Contratista debe construir y entregar al Contratante según el contrato y las Especificaciones Técnicas.

Obra Pública: Es la infraestructura construida por el Estado, directamente o en virtud de un contrato, cuya finalidad es el bien público.

Omisión: Significa la falta de presentación de documentos, o la ausencia de validez de cualquier documento que no cumpla con las condiciones requeridas por el Convocante.

Plazo de Ejecución de Obra: Es el tiempo computado desde el inicio de la obra hasta la recepción provisional.

Período de Corrección de Defectos: Es el período en el cual el Contratista deberá corregir los defectos señalados en la recepción provisional. La duración del período la establece el encargado de supervisar la Obra.

Personal Técnico Clave: Es el equipo de profesionales comprometidos por el Contratista, responsables de la correcta ejecución de la obra.

Planos Generales: Son el resultado de los diseños, que a una escala adecuada definen la ubicación, formas y medidas de la obra a realizar. Deben ser aprobados como parte del Diseño Final de la Obra por la instancia correspondiente.

Planos de Detalle: Son el resultado de los diseños a escala adecuada que definen la construcción, de las piezas o las partes del proyecto, contenido en los planos generales.

Precio Unitario: Es el conjunto de costos directos e indirectos, que reflejan el precio de una actividad o ítem de obra.

Propuesta: Son los documentos requeridos en un proceso de contratación completados y entregados por el proponente a la entidad convocante, que contienen la oferta económica y forma de ejecución de la obra a construir.

Proponente: Es la persona jurídica que muestra interés en participar en un proceso de contratación.  En una segunda instancia, es la persona jurídica que presenta una propuesta dentro del proceso de contratación.

Proponente Nacional: Persona jurídica constituida en Bolivia y cuya mayoría de capital sea de titularidad de personas naturales bolivianas, reflejándose en la dirección y control de la persona jurídica.

Residente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra.

Superintendente de la Obra: Es el profesional que representa al Contratista en la obra. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra.

Sitio de la Obra: Es el área de emplazamiento de la obra a ejecutar.

PARTE II

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN

- DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

| - DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entidad Convocante | BANCO CENTRAL DE BOLIVIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modalidad de contratación | Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - ANPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Código Interno que la Entidad utiliza para identificar el proceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ANPE – P Nº 055/2026-2C |  |  |  |  |

| CUCE | 2 | 6 | - | 0 | 9 | 5 | 1 | - | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 7 | 3 | - | 2 | - | 1 | Gestión | 2026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Objeto de la contratación | OBRA DE RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS HIDROSANITARIOS DEL EDIFICIO BCB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Método de Selección y Adjudicación | X | Precio Evaluado más Bajo |  |  |  |  |  |  |  |  | Calidad Propuesta Técnica y Costo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de Adjudicación | X | Por el Total |  |  |  |  |  | Por Tramos |  |  |  |  |  | Por Paquetes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precio Referencial | Bs538.077,34 (Quinientos Treinta y Ocho Mil Setenta y Siete 34/100 Bolivianos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La contratación se formalizará mediante | Contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plazo de Ejecución de Obra (en días calendario) | La obra deberá ser ejecutada en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) DÍAS CALENDARIO, computable desde la fecha establecida en la Orden de Proceder, emitida por el FISCAL DE OBRA, hasta la fecha de RECEPCIÓN PROVISIONAL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantía de Seriedad de Propuesta | El proponente deberá presentar una Garantía equivalente al 1% del Precio Referencial de la Contratación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantía de Cumplimiento de Contrato | Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete (7%) del monto del Contrato, debiendo presentar una de las garantías establecidas en el Artículo 20° del ¦D.S. 0181 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato | El proponente adjudicado, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Señalar con que presupuesto se inicia el proceso de contratación | X | Presupuesto de la gestión en curso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez publicada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Organismos Financiadores |  |  |  |  |  |  |  |  | # | Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de Financiamiento |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Recursos Propios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| - DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD CONVOCANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio de la Entidad Convocante |  |  |  |  |  |  |  |  | Edificio Principal del Banco Central de Bolivia, calle Ayacucho esquina Mercado. La Paz - Bolivia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Horario de Atención de la Entidad |  |  |  |  |  |  |  | 08:30 a.m. a 16:30 p.m. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre Completo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dependencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Encargado de atender consultas Administrativas |  |  |  |  |  |  |  | Orietta Aramayo Mercado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Profesional en Contrataciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Departamento de Contrataciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Encargado de atender consultas Técnicas |  |  |  |  |  |  |  | Franco Emiliano Cuevas Patiño |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Profesional de Proyectos de Infraestructura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Departamento de Mantenimiento de Equipamiento e Infraestructura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono |  |  |  |  |  |  |  | 2409090 Internos: 4719 (Consultas Administrativas) 4706 (Consultas Técnicas) |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  | 2664790 |  |  |  |  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  |  | oaramayo@bcb.gob.bo (Consultas Administrativas) fcuevas@bcb.gob.bo (Consultas Técnicas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuenta Corriente Fiscal para Depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta (Fondos en Custodia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Cuenta: 10000041173216 Banco: Banco Unión S.A. Titular: Tesoro General de la Nación Moneda: Bolivianos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. CRONOGRAMA DE PLAZOS

(De acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio: - Presentación de propuestas: - Para contrataciones hasta Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo cuatro (4) días hábiles. - Para contrataciones mayores a Bs.200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS), plazo mínimo ocho (8) días hábiles. Ambos computables a partir del día hábil siguiente de la publicación de la convocatoria); - Presentación de documentos para la suscripción de contrato, plazo de entrega de documentos no menor a cuatro (4) días hábiles); - Plazo para la presentación del Recurso Administrativo de Impugnación a la Resolución de Adjudicación o de Declaratoria Desierta, en contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) hasta Bs1.000.000.- (UN MILLÓN 00/100 BOLIVIANOS) (en cuyo caso el cronograma deberá considerar tres (3) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la notificación de la Resolución Impugnable). El incumplimiento a los plazos señalados será considerado como inobservancia a la normativa)

El proceso de contratación de la Obra se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD |  | FECHA |  |  |  |  |  |  | HORA |  |  |  |  |  |  |  | LUGAR |  |  |  |
| 1 | Publicación del DBC en el SICOES y la Convocatoria en la Mesa de Partes (*) |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 |  | 09 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Inspección previa |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  | Hora |  |  | Min. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 |  | 09 |  | 2026 |  |  | 14 |  |  | 00 |  |  |  |  |  | Edificio Principal del BCB ubicado en la ciudad de La Paz Calle Ayacucho esquina Mercado, en coordinación con Franco E. Cuevas Patiño, (Interno 4706) |  |
| 3 | Consultas Escritas (No es obligatoria) (fecha límite) |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No corresponde |  |
| 4 | Reunión de Informativa de Aclaración (No es obligatoria) |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  | Hora |  |  | Min. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16 |  | 09 |  | 2026 |  |  | 12 |  |  | 00 |  |  |  |  |  | Lugar Reunión de aclaración Piso 7 del Edificio Principal del BCB ubicado en la zona Central, calle Ayacucho esquina Mercado, sin número, de la ciudad de La Paz o conectarse al siguiente enlace a través de zoom: https://bcb-gob-bo.zoom.us/launch/jc/89888511088 ID de reunión: 898 8851 1088 Código de acceso: 758196 |  |
| 5 | Presentación de Propuestas (fecha límite) |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  | Hora |  |  | Min. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 24 |  | 09 |  | 2026 |  |  | 11 |  |  | 00 |  |  |  |  |  | Presentación de Propuestas: - En forma electrónica: A través del RUPE de conformidad al procedimiento establecido en el presente DBC. En caso de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta en forma física presentar en: Ventanilla Única de Correspondencia, ubicada en Planta Baja del Edificio Principal del BCB, calle Ayacucho esquina Mercado, La Paz – Bolivia, considerar lo señalado en numeral 15.1.5, Parte I del presente DBC, en cuyo caso el sobre podrá estar rotulado identificando el objeto del proceso de contratación y el número de CUCE. |  |
| 6 | Inicio de Subasta Electrónica |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  | Hora |  |  | Min. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 24 |  | 09 |  | 2026 |  |  | 11 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Cierre de Subasta Electrónica |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  | Hora |  |  | Min. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 24 |  | 09 |  | 2026 |  |  | 12 |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Apertura de Propuestas (fecha límite) |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  | Hora |  |  | Min. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 24 |  | 09 |  | 2026 |  |  | 12 |  |  | 01 |  |  |  |  |  | Piso 7, Dpto. de Compras y Contrataciones del edificio principal del BCB o ingresar al siguiente enlace a través de zoom: https://bcb-gob-bo.zoom.us/launch/jc/86839764735 ID de reunión: 868 3976 4735 Código de acceso: 784368 |  |
| 9 | Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite) |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 01 |  | 10 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite) |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 05 |  | 10 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha límite) |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 07 |  | 10 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite) |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19 |  | 10 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Suscripción de Contrato (fecha límite) |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 22 |  | 10 |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Los plazos del proceso de contratación se computarán a partir del día siguiente hábil de la publicación en el SICOES.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA OBRA

Las especificaciones técnicas requeridas son:

REQUISITOS MÍNIMOS DE LA OBRA Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS

- OBJETO Y CAUSA

El Banco Central de Bolivia requiere contratar un proveedor que ejecute todos los trabajos necesarios para la ejecución de la OBRA DE RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS HIDROSANITARIOS DEL EDIFICIO BCB, con el objetivo de garantizar el adecuado funcionamiento de las redes de abastecimiento de agua potable, sistemas de desagüe sanitario y pluvial, así como prevenir filtraciones, obstrucciones y fallas en la infraestructura hidrosanitaria, resguardando la integridad de los ambientes y asegurando condiciones óptimas de salubridad y operatividad en el Edificio Principal del Banco Central de Bolivia (BCB).

- REQUERIMIENTO Y CONDICIONES GENERALES DE LOS ITEMS

- ÍTEMS Y CANTIDADES DE OBRA Los volúmenes de obra que deben ser considerados para la elaboración de los Precios Unitarios y la determinación del Presupuesto por ítems y General de la obra son los siguientes: Item; Descripción; Und.; Cantidad. 1; INSTALACIÓN DE FAENAS; GLB; 1,00. 2; DEMOLICIÓN DE MURO; M2; 52,83. 3; RETIRO DE CIELO FALSO; M2; 78,22. 4; RETIRO DE ESPEJO; PZA; 15,00. 5; RETIRO DE MESON DE GRANITO; M2; 3,40. 6; RETIRO DE REVESTIMIENTO DE MUROS; M2; 293,83. 7; RETIRO DE REVESTIMIENTO DE PISO; M2; 78,22. 8; RETIRO Y REINSTALACION DE PUERTA DE MADERA; PZA; 8,00. 9; MURO DE LADRILLO; M2; 17,33. 10; PROVISION E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO; M2; 7,00. 11; PROVISION E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE; PZA; 9,00. 12; REVOQUE DE CEMENTO; M2; 293,83. 13; PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CERÁMICA EN MURO; M2; 296,62. 14; PROVISION E INSTALACION DE CERAMICA DE PISO; M2; 80,11. 15; PROVISION E INSTALACION DE CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL (ARMSTONG); M2; 80,11. 16; PROVISION E INSTALACION DE SEPARADORES DE BAÑO; M2; 96,52. 17; PROVISION E INSTALACION DE ESPEJO; M2; 11,01. 18; PROVISION E INSTALACION DE MESON DE GRANITO; M2; 6,37. 19; RETIRO Y REINSTALACIÓN DE ARTEFACTO SANITARIO; PZA; 40,00. 20; PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS COMPLETO CON ACCESORIOS Y CONEXIONES; PZA; 15,00. 21; RETIRO DE TUBERIAS; M; 437,63. 22; PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO 1/2"; PZA; 12,00. 23; PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO 3/4''; PZA; 38,00. 24; PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO 1''; PZA; 5,00. 25; PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO 1 1/2''; PZA; 17,00. 26; PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO DE ½'' C/ACCESORIOS (AGUA FRÍA); M; 44,75. 27; PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO DE ¾'' C/ACCESORIOS (AGUA FRÍA); M; 114,00. 28; PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO DE 1'' C/ACCESORIOS (AGUA FRÍA); M; 185,65. 29; PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO DE 1 ½'' C/ACCESORIOS (AGUA FRÍA); M; 162,82. 30; PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO DE 2'' C/ACCESORIOS (AGUA FRÍA); M; 133,52. 31; PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 2'' E-40 C/ACCESORIOS; M; 84,05. 32; PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 3'' E-40 C/ACCESORIOS; M; 12,68. 33; PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 4'' E-40 C/ACCESORIOS; M; 17,27. 34; PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 2'' C-6 C/ACCESORIOS; M; 37,93. 35; PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 3'' C-6 C/ACCESORIOS; M; 15,49. 36; PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 4'' C-6 C/ACCESORIOS; M; 30,54. 37; PROVISION E INSTALACION DE FLUXOMETROS PARA INODOROS 1"; PZA; 18,00. 38; PROVISION E INSTALACION DE FLUXOMETROS PARA URINARIO 3/4"; PZA; 7,00. 39; RETIRO, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CAJA INTERCEPTORA SIFONADA CON REJILLA; PZA; 7,00. 40; PROVISION E INSTALACION DE CAJA METALICA PARA LLAVE DE PASO 30X20CM; PZA; 7,00. 41; RETIRO Y REINSTALACIÓN DE ARTEFACTO ELÉCTRICO; PZA; 12,00. 42; PROVISION E INSTALACION DE CABLE DE COBRE N° 2,5MM2 0,6/1KV; M; 1386,30. 43; PROVISION E INSTALACION DE CABLE DE COBRE N° 4MM2 0,6/1KV; M; 168,00. 44; PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS LED SPOT DE TECHO DE - 10 W; PZA; 19,00. 45; PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS PANEL LED CUADRADO - 24 W; PZA; 48,00. 46; PROVISION E INSTALACION DE TUBO CONDUIT - 3/4" PLASTICO; M; 518,30. 47; PROVISION E INSTALACION DE PLACA INTERRUPTOR DOBLE; PZA; 15,00. 48; LIMPIEZA GENERAL; GLB; 1,00. La intervención comprenderá los baños de los pisos 7, 3, 1, planta baja y sótano 1 del edificio, donde se ejecutarán las acciones de renovación, rehabilitación y mantenimiento de los sistemas hidrosanitarios, en función a las necesidades identificadas y condiciones actuales de operación. - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR ÍTEM DESCRIPCIÓN; UND.. - INSTALACIÓN DE FAENAS; GLB. - DESCRIPCIÓN Este ítem comprende la disposición de ambientes y todos los trabajos previos al inicio de obras que serán ejecutados por el CONTRATISTA, tales como oficina, depósito de materiales y herramientas, para lo cual el BCB asignará un espacio a través del FISCAL DE OBRA. Este ítem, considera la movilización oportuna del personal, herramientas, maquinaria y equipos del CONTRATISTA al lugar de emplazamiento de la obra, en coordinación con el FISCAL DE OBRA y regulaciones del BCB. Asimismo, cualquier otra construcción o instalación temporal que sean requeridas para la ejecución de la obra o cualquier otra actividad que sea instruida por el FISCAL DE OBRA, las cuales podrán estar referidas a la protección integral del piso intervenido, protección del mobiliario, accesorios y equipos de señalética y otros. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO De forma general el CONTRATISTA deberá proveer los materiales, equipo y/o herramientas para la ejecución de este ítem, como ser: - MATERIALES - REFLECTORES PORTÁTILES - EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y /o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el período de ejecución de la obra correrá por cuenta del CONTRATISTA a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción del FISCAL DE OBRA, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad. - FORMA DE EJECUCIÓN Emitida la Orden de Proceder, el CONTRATISTA deberá solicitar autorización para ejecutar el ítem a través del Libro de Órdenes, proponiendo el tipo de material y otros aspectos técnicos que considere necesarios. Luego de atendida la solicitud de autorización para ejecutar el ítem por parte del FISCAL DE OBRA, el CONTRATISTA procederá a instalar la protección del área de trabajo, así como el acopio de materiales, equipos y herramientas, necesarios para iniciar los trabajos de acuerdo con el cronograma aprobado por el FISCAL DE OBRA. Como parte de la instalación de faenas, para el inicio de la obra, todo el personal del CONTRATISTA deberá contar con ropa de trabajo y elementos de protección personal (botas, overol, casco de seguridad, gafas de protección, barbijos, guantes, protectores auditivos y protectores faciales entre otros) a fin de dar cumplimiento a la normativa vigente referida a temas de seguridad industrial y de bioseguridad. El CONTRATISTA de acuerdo con el tipo de materiales debe acopiar con las condiciones adecuadas para su almacenamiento, en el área que será asignada por el FISCALDE OBRA El mobiliario y equipo que se quedarán en el piso, deberán ser trasladados por el personal del CONTRATISTA de un lugar a otro en el mismo piso con el cuidado necesario, con el objeto de liberar o habilitar los espacios de trabajo necesarios. El CONTRATISTA debe proteger con plástico todo el mobiliario y equipamiento existente en el piso, siendo que cualquier daño o afectación de estos será asumido por el CONTRATISTA, sin que esto implique un pago adicional por parte del BCB. - FORMA DE MEDICIÓN La medición de este ítem se realizará de forma GLOBAL (GLB). No se considerará la ejecución del ítem si el mismo no fue solicitado por el CONTRATISTA y autorizado por el FISCAL DE OBRA mediante el libro de órdenes. - FORMA DE PAGO El pago de este ítem se realizará de acuerdo con la unidad definida en el punto anterior, al precio de la propuesta adjudicada y de los volúmenes correctamente ejecutados en la obra, aprobados y verificados por el FISCAL DE OBRA. El costo del ítem incluye el pago de todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipo utilizado, además de todas las incidencias determinadas por ley.. DESCRIPCIÓN; UND.. - DEMOLICIÓN DE MURO; M2. - DESCRIPCIÓN Este ítem se refiere a la demolición de los muros en el piso a ser intervenido, sean estos de ladrillo o drywall de acuerdo con planos de detalle y/o instrucciones del FISCAL DE OBRA. Además, comprende el retiro de los escombros generados por la demolición. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO De forma general el CONTRATISTA deberá proveer los materiales, equipo y/o herramientas para la ejecución de este ítem. - FORMA DE EJECUCIÓN El CONTRATISTA deberá solicitar al FISCAL DE OBRA la aprobación en el Libro de Órdenes de los muros a ser demolidos. Antes de iniciar los trabajos de demolición del muro de ladrillo se deberán preparar andamios y/o escaleras para facilitar el trabajo. El CONTRATISTA cuidará de no afectar la estabilidad de la estructura existente al realizar las demoliciones, siendo responsable por cualquier daño que pudiese ocasionar. Cualquier defecto producido por la demolición deberá ser subsanado por el CONTRATISTA a su costo. La demolición deberá realizarse en forma manual o con la ayuda de algún equipo adecuado y aprobado por el FISCAL DE OBRA, sin afectar las estructuras adyacentes. En caso de que el FISCAL DE OBRA identifique material que sea de interés del BCB, el CONTRATISTA deberá trasladar este al inmueble del BCB definido por el FISCAL DE OBRAS en la Ciudad de La Paz o El Alto. Los escombros generados durante la ejecución de este ítem deberán ser retirados de la obra por el CONTRATISTA hacia botaderos autorizados por el GAMLP. En caso de que el CONTRATISTA requiera acopiar los escombros en el nivel de Sótano 1 del BCB, los mismos no podrán almacenarse por más de dos días calendario. Previo al inicio de la demolición de muros, que formen parte de los shaft de servicios, el CONTRATISTA debe proceder a colocar una red y/o malla a fin de evitar que los escombros generados afecten a los pisos inferiores, toda vez que, en caso de que exista alguna afectación por la ejecución de este trabajo, el CONTRATISTA deberá asumir su atención de forma inmediata en coordinación con el FISCAL DE OBRA. - FORMA DE MEDICIÓN La medición de este ítem se realizará por METRO CUADRADO (M2). No se considerará la ejecución del ítem si el mismo no fue solicitado por el CONTRATISTA y autorizado por el FISCAL DE OBRA mediante el libro de órdenes. - FORMA DE PAGO El pago de este ítem se realizará de acuerdo con la unidad definida en el punto anterior, al precio de la propuesta adjudicada y de los volúmenes correctamente ejecutados en la obra, aprobados y verificados por el FISCAL DE OBRA. El costo del ítem incluye el pago de todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipo utilizado, además de todas las incidencias determinadas por ley.. DESCRIPCIÓN; UND.. - RETIRO DE CIELO FALSO; M2. - DESCRIPCIÓN El ítem comprende el retiro o remoción del cielo falso del piso en el que se ejecuta la obra (incluidas las: luminarias, difusores o rejillas de inyección de aire, placas de yeso, entranquillado metálico y cualquier otro tipo de material utilizado como cielo falso) de acuerdo con planos de detalle y/o instrucciones del FISCAL DE OBRA. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El CONTRATISTA deberá utilizar materiales, herramientas y equipos que sean requeridos y necesarios para la ejecución del presente ítem. El CONTRATISTA será responsable del custodio de las luminarias con sus accesorios, difusores o rejillas de inyección de aire, placas microperforadas y otros similares retirados del cielo falso, hasta su reinstalación. - FORMA DE EJECUCIÓN Comprende el retiro o remoción, traslado y acopio de: entranquillado metálico, placas de yeso, luminarias, difusores o rejillas de inyección de aire, y otras instalaciones y/o equipos existentes en el cielo del piso intervenido, se deberá realizar con el cuidado correspondiente para evitar daños a la estructura o a los equipos. En caso de que el piso intervenido cuente con paneles LED, el CONTRATISTA debe considerar la custodia de los mismos (siendo su responsabilidad no dañarlos, caso contrario deberá proceder al reemplazo de las que hayan sido dañadas) o en su defecto la entrega al FISCAL DE OBRA. Se debe tener especial cuidado en la anulación parcial y/o total del cableado retirado, para evitar cualquier cortocircuito o daño personal. Posteriormente se reinstalarán los equipos que sean requeridos de acuerdo con las instrucciones del FISCAL DE OBRA. Los artefactos de perifoneo deben ser retirados con la aprobación del FISCAL DE OBRA considerando que los mismos deberán ser reinstalados en el nuevo cielo falso que vaya a ser implementado, por lo que el CONTRATISTA debe mantener en custodia los artefactos hasta su reinstalación, siendo responsable por cualquier deterioro que ocasionara a los artefactos. En este sentido, se debe considerar el correcto almacenamiento y preservación de los artefactos eléctricos y/o electrónicos retirados. En caso de que el FISCAL DE OBRA identifique material que sea de interés del BCB, el CONTRATISTA deberá trasladar este al inmueble del BCB definido por el FISCAL DE OBRAS en la Ciudad de La Paz o El Alto. Los escombros generados durante la ejecución de este ítem deberán ser retirados de la obra por el CONTRATISTA hacia botaderos autorizados por el GAMLP. En caso de que el CONTRATISTA requiera acopiar los escombros en el nivel de Sótano 1 del BCB, los mismos no podrán almacenarse por más de dos días calendario. - FORMA DE MEDICIÓN La medición de este ítem se realizará por METRO CUADRADO (M2). No se considerará la ejecución del ítem si el mismo no fue solicitado por el CONTRATISTA y autorizado por el FISCAL DE OBRA mediante el libro de órdenes. - FORMA DE PAGO El pago de este ítem se realizará de acuerdo con la unidad definida en el punto anterior, al precio de la propuesta adjudicada y de los volúmenes correctamente ejecutados en la obra, aprobados y verificados por el FISCAL DE OBRA. El costo del ítem incluye el pago de todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipo utilizado, además de todas las incidencias determinadas por ley.. DESCRIPCIÓN; UND.. - RETIRO DE ESPEJO; PZA. - DESCRIPCIÓN Este ítem consiste en el retiro de los espejos instalados actualmente en los baños de acuerdo con planos de detalle y/o instrucciones del FISCAL DE OBRA. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO De forma general el CONTRATISTA deberá proveer los materiales, equipo y/o herramientas para la ejecución de este ítem. - FORMA DE EJECUCIÓN Los métodos que deberá utilizar el CONTRATISTA para la ejecución de los trabajos señalados serán aquellos que considere más convenientes, previa autorización del FISCAL DE OBRA. En caso de que el FISCAL DE OBRA identifique material que sea de interés del BCB, el CONTRATISTA deberá trasladar este al inmueble del BCB definido por el FISCAL DE OBRAS en la Ciudad de La Paz o El Alto. Los escombros generados durante la ejecución de este ítem deberán ser retirados de la obra por el CONTRATISTA hacia botaderos autorizados por el GAMLP. En caso de que el CONTRATISTA requiera acopiar los escombros en el nivel de Sótano 1 del BCB, los mismos no podrán almacenarse por más de dos días calendario. - FORMA DE MEDICIÓN La medición de este ítem se realizará por PIEZA (PZA). No se considerará la ejecución del ítem si el mismo no fue solicitado por el CONTRATISTA y autorizado por el FISCAL DE OBRA mediante el libro de órdenes. - FORMA DE PAGO El pago de este ítem se realizará de acuerdo con la unidad definida en el punto anterior, al precio de la propuesta adjudicada y de los volúmenes correctamente ejecutados en la obra, aprobados y verificados por el FISCAL DE OBRA. El costo del ítem incluye el pago de todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipo utilizado, además de todas las incidencias determinadas por ley.. DESCRIPCIÓN; UND.. - RETIRO DE MESÓN DE GRANITO; M2. - DESCRIPCIÓN Este ítem se refiere al retiro del mesón de granito de acuerdo con planos de detalle y/o instrucciones del FISCAL DE OBRA. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO De forma general el CONTRATISTA deberá proveer los materiales, equipo y/o herramientas para la ejecución de este ítem. - FORMA DE EJECUCIÓN Los métodos que deberá utilizar el CONTRATISTA para la ejecución de los trabajos señalados serán aquellos que considere más convenientes, previa autorización del FISCAL DE OBRA. El retiro del mesón deberá ser realizado con el cuidado correspondiente a fin de no dañar la estructura de soporte del mesón. En caso de que el FISCAL DE OBRA identifique material que sea de interés del BCB, el CONTRATISTA deberá trasladar este al inmueble del BCB definido por el FISCAL DE OBRAS en la Ciudad de La Paz o El Alto. Los escombros generados durante la ejecución de este ítem deberán ser retirados de la obra por el CONTRATISTA hacia botaderos autorizados por el GAMLP. En caso de que el CONTRATISTA requiera acopiar los escombros en el nivel de Sótano 1 del BCB, los mismos no podrán almacenarse por más de dos días calendario. - FORMA DE MEDICIÓN La medición de este ítem se realizará por METRO CUADRADO (M2). No se considerará la ejecución del ítem si el mismo no fue solicitado por el CONTRATISTA y autorizado por el FISCAL DE OBRA mediante el libro de órdenes. - FORMA DE PAGO El pago de este ítem se realizará de acuerdo con la unidad definida en el punto anterior, al precio de la propuesta adjudicada y de los volúmenes correctamente ejecutados en la obra, aprobados y verificados por el FISCAL DE OBRA. El costo del ítem incluye el pago de todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipo utilizado, además de todas las incidencias determinadas por ley.. DESCRIPCIÓN; UND.. - RETIRO DE REVESTIMIENTO DE MUROs; M2. - DESCRIPCIÓN Este ítem comprende el retiro de los revestimientos de muros como ser: Cerámica, Porcelanato, Enchapado Metálico y otros existentes del piso intervenido de acuerdo con planos de detalle y/o instrucciones del FISCAL DE OBRA. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El CONTRATISTA deberá proveer todas las herramientas y equipos necesarios para la correcta ejecución de este ítem. - FORMA DE EJECUCIÓN La remoción de los revestimientos cerámicos se realizará de forma manual y mecánica principalmente, utilizando herramientas menores y/o equipos requeridos para evitar dañar las instalaciones o elementos de la estructura del edificio. Para la ejecución de esta actividad y debido al ruido que genera, la empresa CONTRATISTA deberá programar el trabajo en días hábiles de horas 16:00 en adelante y los sábados de 08:30 a 15:00, horarios que podrán ser modificados a solicitud del CONTRATISTA. La empresa CONTRATISTA deberá prever paralizaciones temporales en la ejecución del ítem en días hábiles (por eventos especiales en el BCB) y procederá de acuerdo con las instrucciones del FISCAL DE OBRA, sin que esto implique un costo adicional para la entidad contratante. En caso de que el FISCAL DE OBRA identifique material que sea de interés del BCB, el CONTRATISTA deberá trasladar este al inmueble del BCB definido por el FISCAL DE OBRAS en la Ciudad de La Paz o El Alto. Los escombros generados durante la ejecución de este ítem deberán ser retirados de la obra por el CONTRATISTA hacia botaderos autorizados por el GAMLP. En caso de que el CONTRATISTA requiera acopiar los escombros en el nivel de Sótano 1 del BCB, los mismos no podrán almacenarse por más de dos días calendario. - FORMA DE MEDICIÓN La medición de este ítem se realizará por METRO CUADRADO (M2). No se considerará la ejecución del ítem si el mismo no fue solicitado por el CONTRATISTA y autorizado por el FISCAL DE OBRA mediante el libro de órdenes. - FORMA DE PAGO El pago de este ítem se realizará de acuerdo con la unidad definida en el punto anterior, al precio de la propuesta adjudicada y de los volúmenes correctamente ejecutados en la obra, aprobados y verificados por el FISCAL DE OBRA. El costo del ítem incluye el pago de todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipo utilizado, además de todas las incidencias determinadas por ley.. DESCRIPCIÓN; UND.. - RETIRO DE REVESTIMIENTO DE PISO; M2. - DESCRIPCIÓN Este ítem comprende el retiro de los revestimientos de piso como ser: alfombra, parquet, cerámica y otros existentes del piso intervenido de acuerdo con planos de detalle y/o instrucciones del FISCAL DE OBRA. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El CONTRATISTA deberá proveer todas las herramientas y equipos necesarios para la correcta ejecución de este ítem. - FORMA DE EJECUCIÓN La remoción de los revestimientos cerámicos se realizará de forma manual y mecánica principalmente, utilizando herramientas menores y/o equipos requeridos para evitar dañar las instalaciones o elementos de la estructura del edificio. Para la ejecución de esta actividad y debido al ruido que genera, la empresa CONTRATISTA deberá programar el trabajo en días hábiles de horas 16:00 en adelante y los sábados de 08:30 a 15:00, horarios que podrán ser modificados a solicitud del CONTRATISTA. La empresa CONTRATISTA deberá prever paralizaciones temporales en la ejecución del ítem en días hábiles (por eventos especiales en el BCB) y procederá de acuerdo con las instrucciones del FISCAL de Obra, sin que esto implique un costo adicional para la entidad contratante. En caso de que el FISCAL DE OBRA identifique material que sea de interés del BCB, el CONTRATISTA deberá trasladar este al inmueble del BCB definido por el FISCAL DE OBRAS en la Ciudad de La Paz o El Alto. Los escombros generados durante la ejecución de este ítem deberán ser retirados de la obra por el CONTRATISTA hacia botaderos autorizados por el GAMLP. En caso de que el CONTRATISTA requiera acopiar los escombros en el nivel de Sótano 1 del BCB, los mismos no podrán almacenarse por más de dos días calendario. - FORMA DE MEDICIÓN La medición de este ítem se realizará por METRO CUADRADO (M2). No se considerará la ejecución del ítem si el mismo no fue solicitado por el CONTRATISTA y autorizado por el FISCAL DE OBRA mediante el libro de órdenes. - FORMA DE PAGO El pago de este ítem se realizará de acuerdo con la unidad definida en el punto anterior, al precio de la propuesta adjudicada y de los volúmenes correctamente ejecutados en la obra, aprobados y verificados por el FISCAL DE OBRA. El costo del ítem incluye el pago de todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipo utilizado, además de todas las incidencias determinadas por ley.. DESCRIPCIÓN; UND.. - RETIRO Y REINSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA; PZA. - DESCRIPCIÓN Este ítem se refiere al retiro y reinstalación de las puertas de madera (incluido el marco) del piso intervenido, asimismo considera la ejecución del mantenimiento de la hoja, marco, remplazo de bisagras, la provisión e instalación de una nueva chapa (similar a los modelos instalados en el BCB incluidas 3 copias de llaves), un brazo hidráulico (de marca reconocida), incluye señalética de puertas, así como la instalación de un tope de piso de acuerdo con planos de detalle y/o instrucciones del FISCAL DE OBRA. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO De forma general el CONTRATISTA deberá proveer los materiales, equipo y/o herramientas para la ejecución de este ítem, como ser: - MATERIALESladrillo - MASILLA - BISAGRAS 4” - BRAZO HIDRÁULICO - CHAPA PARA PUERTA DE MADERA - LIJA - PINTURA AL OLEO MATE - TOPE DE PISO - TORNILLOS DE ENCARNE Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y /o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el período de ejecución de la obra correrá por cuenta del CONTRATISTA a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción del FISCAL DE OBRA, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad. El CONTRATISTA deberá entregar muestras del material a utilizar al FISCAL DE OBRA y obtener la aprobación correspondiente mediante el Libro de Órdenes antes de su empleo en obra. - FORMA DE EJECUCIÓN Los métodos que deberá utilizar el CONTRATISTA para la ejecución de los trabajos señalados serán aquellos que considere más convenientes, previa autorización del FISCAL DE OBRA. Las puertas de madera deberán ser retiradas con el cuidado correspondiente evitando cualquier daño, hasta su reinstalación. Las hojas y marcos deberán ser sometidas a procesos de mantenimiento según corresponda (masillado, lijado, pintado y barnizado) antes de que las hojas sean reinstaladas. El CONTRATISTA deberá entregar 3 copias de las llaves de la chapa de la puerta instalada, las llaves de las chapas serán comunes (tipo sierra). - FORMA DE MEDICIÓN La medición de este ítem se realizará por PIEZA (PZA). No se considerará la ejecución del ítem si el mismo no fue solicitado por el CONTRATISTA y autorizado por el FISCAL DE OBRA mediante el libro de órdenes. - FORMA DE PAGO El pago de este ítem se realizará de acuerdo con la unidad definida en el punto anterior, al precio de la propuesta adjudicada y de los volúmenes correctamente ejecutados en la obra, aprobados y verificados por el FISCAL DE OBRA. El costo del ítem incluye el pago de todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipo utilizado, además de todas las incidencias determinadas por ley.. DESCRIPCIÓN; UND.. - MURO DE LADRILLO; M2. - DESCRIPCIÓN El ítem comprende la construcción de tabiques y/o muros de ladrillo de 6 huecos de alta calidad de acuerdo con planos de detalle y/o instrucciones del FISCAL DE OBRA. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO De forma general el CONTRATISTA deberá proveer los materiales, equipo y/o herramientas para la ejecución de este ítem, como ser: - MATERIALES - ARENA FINA - CEMENTO - LADRILLO 6H 12X18X24 CM (6 HUECOS) Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y /o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el período de ejecución de la obra correrá por cuenta del CONTRATISTA a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción del FISCAL DE OBRA, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad. - FORMA DE EJECUCIÓN Los ladrillos serán de las dimensiones señaladas en el formulario de presentación de propuestas, admitiéndose una tolerancia de 0.5 cm. en cualquiera de sus dimensiones justificado y aprobado en forma escrita por el FISCAL de Obra. Los ladrillos deberán ser de buena calidad y toda partida deberá merecer la aprobación del FISCAL DE OBRA. Deberán estar bien cocidos, emitiendo al golpe un sonido metálico. Deberán tener un color uniforme y estarán libres de cualquier rajadura o desportilladura. El mortero se preparará con cemento Portland y arena fina en la proporción 1:5, con un contenido mínimo de cemento de 335 kilogramos por metro cúbico de mortero. Esta dosificación solo podrá modificarse si por condiciones de disponibilidad de agregados de buena calidad en la zona, se especificara en los planos una proporción con un contenido mayor de cemento. Los ladrillos se mojarán abundantemente antes de su colocación e igualmente antes de la aplicación del mortero sobre ellos, colocándose en hiladas perfectamente horizontales y a plomada. El espesor de las juntas de mortero tanto vertical como horizontal deberá ser de 1.5cm. Los ladrillos deberán tener una trabazón adecuada en las hiladas sucesivas, de tal manera de evitar la continuidad de las juntas verticales. Para el efecto, de acuerdo con el ancho de los muros, el Contratista deberá acatar y cumplir con las siguientes recomendaciones: - Cuando los ladrillos sean colocados de soga (muros de media asta-espesor del muro igual a lado menor de un ladrillo), las juntas verticales de cada hilada deberán coincidir con el medio ladrillo de las hiladas superior e inferior. - Cuando los ladrillos sean colocados de tizón (muros de asta-espesor del muro igual al lado mayor de un ladrillo), se colocarán alternadamente una hilada de tizón, lo otra hilada de soga (utilizando dos piezas) y así sucesivamente, de tal manera que las juntas verticales de las hiladas de un mismo tipo se correspondan verticalmente. - Cuando el espesor de los muros sea mayor al lado mayor de un ladrillo se podrá emplear aparejo de asta y media, que consistirá en colocar en una hilada un ladrillo de soga en un paramento y uno de tizón el otro paramento, invirtiendo esta posición en la siguiente hilada, de tal manera que las juntas verticales de las hiladas de un mismo tipo en cualquiera de los paramentos se correspondan. Se cuidará que los ladrillos tengan una correcta trabazón en los cruces entre muros y tabiques. Cuando los paños de los muros de ladrillo se encuentren limitados por columnas, vigas o losas, precia la colocación del mortero se picará adecuadamente la superficie de los elementos estructurales del hormigón armado, de tal manera que se obtenga una superficie rugosa que asegure una buena adherencia. Con la finalidad de permitir el asentamiento de los muros y tabiques colocados entre losa y viga de hormigón armado, sin que se produzcan daños o separaciones entre estos elementos y la albañilería, no se colocará la hilada de ladrillo superior contiguo a la viga hasta que hayan transcurrido por lo menos siete días. Una vez que el muro o tabique haya absorbido todos los asentamientos posibles, se rellenará este espacio acuñando firmemente los ladrillos o los bloques de cemento correspondientes a la hilada superior final. El mortero de cemento en la proporción 1:5 será mezclado en las cantidades necesarias para su empleo inmediato. Se rechazará todo mortero que tenga treinta minutos o más a partir del momento de mezclado. El mortero será de una consistencia tal que se asegure su trabajabilidad y la manipulación de masa compacta, densa y con aspecto y coloración uniformes. Los espesores de muros y tabiques deberán ajustarse estrictamente a las dimensiones señaladas en los planos respectivos, a menos que el FISCAL DE OBRA instruya por escrito otra dimensión. A tiempo de construirse muros o tabiques, en los casos que sea posible, se dejarán los espacios necesarios para las tuberías de los diferentes tipos de instalaciones. Al igual que cajas, tacos de madera y otros accesorios que pudieran requerirse. En caso de que el muro o tabique sea de ladrillo visto o bloque visto una a las dos caras, el acabado de las juntas deberá ser meticuloso y con un emboquillado rehundido a mediacaña. Los muros y tabiques de ladrillo o bloques de cemento serán medidos en metros cuadrados tomando en cuenta únicamente el área neta del trabajo ejecutado. Los vanos para puertas, ventanas y elementos estructurales que no sean construidos con ladrillo o bloques deberán ser descontados. - FORMA DE MEDICIÓN La medición de este ítem se realizará por METRO CUADRADO (M2). No se considerará la ejecución del ítem si el mismo no fue solicitado por el CONTRATISTA y autorizado por el FISCAL DE OBRA mediante el libro de órdenes. - FORMA DE PAGO El pago de este ítem se realizará de acuerdo con la unidad definida en el punto anterior, al precio de la propuesta adjudicada y de los volúmenes correctamente ejecutados en la obra, aprobados y verificados por el FISCAL DE OBRA. El costo del ítem incluye el pago de todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipo utilizado, además de todas las incidencias determinadas por ley.. DESCRIPCIÓN; UND.. - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO; M2. - DESCRIPCIÓN Este ítem comprende la provisión e instalación de puertas de aluminio (incluido el marco) en los sectores indicados de acuerdo con planos de detalle y/o instrucciones del FISCAL DE OBRA. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO De forma general el CONTRATISTA deberá proveer los materiales, equipo y/o herramientas para la ejecución de este ítem, como ser: - MATERIALES - BISAGRAS 4” - CHAPA PARA PUERTA - FELPA - MARCO DE ALUMINIO - PUERTA DE ALUMINIO - SILICONA Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y /o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el período de ejecución de la obra correrá por cuenta del CONTRATISTA a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción del FISCAL DE OBRA, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad. - FORMA DE EJECUCIÓN El CONTRATISTA realizará la instalación de la puerta y marco de aluminio utilizando los métodos más adecuados previa instrucción del FISCAL DE OBRA. La instalación de la puerta deberá considerar el sellado perimetral del marco de la puerta. El CONTRATISTA deberá entregar 3 copias de las llaves de la chapa de la puerta instalada, las llaves de las chapas serán comunes (tipo sierra). - FORMA DE MEDICIÓN La medición de este ítem se realizará por METRO CUADRADO (M2). No se considerará la ejecución del ítem si el mismo no fue solicitado por el CONTRATISTA y autorizado por el FISCAL DE OBRA mediante el libro de órdenes. - FORMA DE PAGO El pago de este ítem se realizará de acuerdo con la unidad definida en el punto anterior, al precio de la propuesta adjudicada y de los volúmenes correctamente ejecutados en la obra, aprobados y verificados por el FISCAL DE OBRA. El costo del ítem incluye el pago de todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipo utilizado, además de todas las incidencias determinadas por ley. (Imagen referencial). DESCRIPCIÓN; UND.. - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE; PZA. - DESCRIPCIÓN Este ítem se refiere a la provisión, colocación y puesta en funcionamiento de extractor de aire para cielo de acuerdo con planos de detalle y/o instrucciones del FISCAL DE OBRA. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El CONTRATISTA suministrará los extractores de aire de buena calidad y marca conocida, lista para su funcionamiento según: - MATERIALES - EXTRACTOR DE AIRE Energía: 220V 50Hz AC Capacidad: mayor o igual a 175m3/h Tipo: Centrifuga (ᴓ min = 4”) (Imagen referencial) Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y /o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el período de ejecución de la obra correrá por cuenta del CONTRATISTA a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción del FISCAL DE OBRA, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad. - FORMA DE EJECUCIÓN Previa la localización de los sectores donde deberán ser instalados los extractores de aire, el CONTRATISTA, con la aprobación del FISCAL DE OBRA, procederá a la instalación de estos, respetando los detalles señalados en los planos y/o instrucciones del FISCAL DE OBRA. - FORMA DE MEDICIÓN La medición de este ítem se realizará por PIEZA (PZA). No se considerará la ejecución del ítem si el mismo no fue solicitado por el CONTRATISTA y autorizado por el FISCAL DE OBRA mediante el libro de órdenes. - FORMA DE PAGO El pago de este ítem se realizará de acuerdo con la unidad definida en el punto anterior, al precio de la propuesta adjudicada y de los volúmenes correctamente ejecutados en la obra, aprobados y verificados por el FISCAL DE OBRA. El costo del ítem incluye el pago de todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipo utilizado, además de todas las incidencias determinadas por ley.. DESCRIPCIÓN; UND.. - REVOQUE DE CEMENTO; M2. - DESCRIPCIÓN Este ítem consiste en el revoque de cemento de acuerdo con planos de detalle y/o instrucciones del FISCAL DE OBRA. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO De forma general el CONTRATISTA deberá proveer los materiales, equipo y/o herramientas para la ejecución de este ítem, como ser: - MATERIALES - CEMENTO - ARENA FINA Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y /o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el período de ejecución de la obra correrá por cuenta del CONTRATISTA a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción del FISCAL DE OBRA, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad. - FORMA DE EJECUCIÓN El espesor del revoque deberá ejecutarse previa nivelación de la verticalidad y horizontalidad del muro a intervenir. El revoque con cemento se lo debe realizar, considerando la plomada perfecta que será controlada por el FISCAL DE OBRA, los vértices de las esquinas deberán formar 90 grados entre muros, para este fin deberán utilizarse reglas de aluminio o fierro. El revoque con cemento se debe realizar previo al tendido de tuberías en el shaft de la Torre 5. - FORMA DE MEDICIÓN La medición de este ítem se realizará por METRO CUADRADO (M2). No se considerará la ejecución del ítem si el mismo no fue solicitado por el CONTRATISTA y autorizado por el FISCAL DE OBRA mediante el libro de órdenes. - FORMA DE PAGO El pago de este ítem se realizará de acuerdo con la unidad definida en el punto anterior, al precio de la propuesta adjudicada y de los volúmenes correctamente ejecutados en la obra, aprobados y verificados por el FISCAL DE OBRA. El costo del ítem incluye el pago de todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipo utilizado, además de todas las incidencias determinadas por ley.. DESCRIPCIÓN; UND.. - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CERÁMICA EN MURO; M2. - DESCRIPCIÓN Este ítem comprende el revestimiento de las paredes de acuerdo con planos de detalle y/o instrucciones del FISCAL DE OBRA. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO De forma general el CONTRATISTA deberá proveer los materiales, equipo y/o herramientas para la ejecución de este ítem, como ser: - MATERIALES - CEMENTO BLANCO - ARENA FINA - CEMENTO COLA - CEMENTO - CERAMICA PEI III - HERRAMIENTAS Y EQUIPO - CORTADOR DE CERÁMICA Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y /o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el período de ejecución de la obra correrá por cuenta del CONTRATISTA a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción del FISCAL DE OBRA, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad. El CONTRATISTA deberá entregar muestras del material a utilizar al FISCAL DE OBRA y obtener la aprobación correspondiente mediante el Libro de Órdenes antes de su empleo en obra. - FORMA DE EJECUCIÓN Para la ejecución se colocarán maestras a distancias menores a dos metros, cuidando de que éstas estén perfectamente niveladas, horizontal y verticalmente con la finalidad de lograr la superficie pareja y uniforme, con un espesor de acuerdo con las áreas de emplazamiento o el espesor necesario en función de las características constructivas del muro, con el fin de tener un terminado de revoque uniforme y aprobado por el FISCAL DE OBRA. Se castigará con mortero todo el paño a revestir, nivelando entre maestras hasta concluir toda la superficie y el afinado o terminado de la última capa, se deberá rayar de inmediato sobre la superficie fresca para tener una mejor adherencia al tiempo de pegar la cerámica. En las juntas entre los muros de ladrillo con las estructuras de hormigón se deberá considerar la materialización de bruñas de un ancho mínimo de 1 cm, inmediatamente concluido el revoque y de acuerdo con las instrucciones del FISCAL DE OBRA, no se aceptará la materialización de bruñas con el uso de amoladora. No se aceptarán piezas desportilladas, imperfectas o manchadas, igualmente no se aceptará el acabado del muro si este no queda bien alineado y nivelado, para lo cual se deberá alinear mediante la utilización de hilos. Antes de comenzar la instalación se deberá limpiar con cepillo húmedo el revés de las placas hasta que desaparezca el polvo que traen adherido desde la fábrica, verificar que la superficie sobre la cual se instalaran (mortero o concreto de nivelación) esté limpia. El recorte de piezas deberá hacerse con cortadora de cerámica. La cerámica deberá ser instalada después de preparar adecuadamente la superficie nivelada, sin abombamientos o depresiones. Verificar que el material a instalar en un área pertenezca al mismo lote. El material adherente deberá ser específico para el pegado de este tipo de material (cerámica) debidamente aprobado por el FISCAL DE OBRA. Su envase deberá contar con la fecha de vencimiento. Colocadas las piezas de cerámica, en las juntas entre los muros de ladrillo con las estructuras lex o similar). En caso de no disponer de equipo adecuado, la mezcla se puede hacer a mano, teniendo cuidado especial en disgregar los grumos y siguiendo un procedimiento similar al descrito cuando se usa máquina. El material pegante deberá aplicarse con plancha dentada de tamaño acorde con el de las placas a instalar. La nivelación debe controlarse en forma permanente. Para el sellado de las juntas se deberá utilizar espátula: aplicar el material y presionar en dirección transversal a las juntas, para que penetre en las mismas. - FORMA DE MEDICIÓN La medición de este ítem se realizará por METRO CUADRADO (M2). No se considerará la ejecución del ítem si el mismo no fue solicitado por el CONTRATISTA y autorizado por el FISCAL DE OBRA mediante el libro de órdenes. - FORMA DE PAGO El pago de este ítem se realizará de acuerdo con la unidad definida en el punto anterior, al precio de la propuesta adjudicada y de los volúmenes correctamente ejecutados en la obra, aprobados y verificados por el FISCAL DE OBRA. El costo del ítem incluye el pago de todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipo utilizado, además de todas las incidencias determinadas por ley.. DESCRIPCIÓN; UND.. - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CERÁMICA DE PISO; M2. - DESCRIPCIÓN Este ítem comprende el revestimiento de las paredes de acuerdo con planos de detalle y/o instrucciones del FISCAL DE OBRA. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO De forma general el CONTRATISTA deberá proveer los materiales, equipo y/o herramientas para la ejecución de este ítem, como ser: - MATERIALES - CEMENTO BLANCO - ARENA FINA - CEMENTO COLA - CEMENTO - CERAMICA PEI III - HERRAMIENTAS Y EQUIPO - CORTADOR DE CERÁMICA Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y /o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el período de ejecución de la obra correrá por cuenta del CONTRATISTA a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción del FISCAL DE OBRA, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad. El CONTRATISTA deberá entregar muestras del material a utilizar al FISCAL DE OBRA y obtener la aprobación correspondiente mediante el Libro de Órdenes antes de su empleo en obra. - FORMA DE EJECUCIÓN Para la ejecución se colocarán maestras a distancias menores a dos metros, cuidando de que éstas estén perfectamente niveladas, horizontal y verticalmente con la finalidad de lograr la superficie pareja y uniforme, con un espesor de acuerdo con las áreas de emplazamiento o el espesor necesario en función de las características constructivas del piso, con el fin de tener un terminado de revoque uniforme y aprobado por el FISCAL DE OBRA. Se castigará con mortero todo el paño a revestir, nivelando entre maestras hasta concluir toda la superficie y el afinado o terminado de la última capa, se deberá rayar de inmediato sobre la superficie fresca para tener una mejor adherencia al tiempo de pegar la cerámica. No se aceptarán piezas desportilladas, imperfectas o manchadas, igualmente no se aceptará el acabado del piso si este no queda bien alineado y nivelado, para lo cual se deberá alinear mediante la utilización de hilos. Antes de comenzar la instalación se deberá limpiar con cepillo húmedo el revés de las placas hasta que desaparezca el polvo que traen adherido desde la fábrica, verificar que la superficie sobre la cual se instalaran (mortero o concreto de nivelación) esté limpia. El recorte de piezas deberá hacerse con cortadora de cerámica. La cerámica deberá ser instalada después de preparar adecuadamente la superficie nivelada, sin abombamientos o depresiones. Verificar que el material a instalar en un área pertenezca al mismo lote. El material adherente deberá ser específico para el pegado de este tipo de material (cerámica) debidamente aprobado por el FISCAL DE OBRA. Su envase deberá contar con la fecha de vencimiento. o similar). En caso de no disponer de equipo adecuado, la mezcla se puede hacer a mano, teniendo cuidado especial en disgregar los grumos y siguiendo un procedimiento similar al descrito cuando se usa máquina. El material pegante deberá aplicarse con plancha dentada de tamaño acorde con el de las placas a instalar. La nivelación debe controlarse en forma permanente. Para el sellado de las juntas se deberá utilizar espátula: aplicar el material y presionar en dirección transversal a las juntas, para que penetre en las mismas. - FORMA DE MEDICIÓN La medición de este ítem se realizará por METRO CUADRADO (M2). No se considerará la ejecución del ítem si el mismo no fue solicitado por el CONTRATISTA y autorizado por el FISCAL DE OBRA mediante el libro de órdenes. - FORMA DE PAGO El pago de este ítem se realizará de acuerdo con la unidad definida en el punto anterior, al precio de la propuesta adjudicada y de los volúmenes correctamente ejecutados en la obra, aprobados y verificados por el FISCAL DE OBRA. El costo del ítem incluye el pago de todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipo utilizado, además de todas las incidencias determinadas por ley.. DESCRIPCIÓN; UND.. - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL (ARMSTRONG); M2. - DESCRIPCIÓN Este ítem consiste en la provisión y montaje de cielo falso con placas de fibra mineral acústico con sus respectivos soportes, a fin de darle sustento a las placas y a las luminarias a ser montadas, las placas y los perfiles deberán ser de similares características a las instaladas en otros pisos del BCB de acuerdo con planos de detalle y/o instrucciones del FISCAL DE OBRA. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO De forma general el CONTRATISTA deberá proveer los materiales, equipo y/o herramientas para la ejecución de este ítem, como ser: - MATERIALES - ALAMBRE GALVANIZADO # 10 - PLACA DE FIBRA MINERAL - PERFILES DE ACERO GALVANIZADO Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y /o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el período de ejecución de la obra correrá por cuenta del CONTRATISTA a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción del FISCAL DE OBRA, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad. El CONTRATISTA deberá entregar muestras del material a utilizar al FISCAL DE OBRA y obtener la aprobación correspondiente mediante el Libro de Órdenes antes de su empleo en obra. - FORMA DE EJECUCIÓN Para la instalación del cielo falso de fibra mineral (Amstrong) el CONTRATISTA deberá dar a conocer la metodología de instalación de cielo falso, de acuerdo con las recomendaciones del proveedor. Se deberá considerar la distribución ortogonal, no se permitirán adiciones, remaches, sobre posiciones u otros. Deberá proporcionarse una muestra, según corresponda, con la tipología y característica de las placas con sus respectivas tonalidades a fin de contar con la aprobación del FISCAL DE OBRA. Es importante considerar que todas las placas sean de un mismo lote. Los perfiles deberán ser pintados al duco, del mismo color que las placas metálicas microperforadas, no se admitirán perfiles descascarados o despintados. El corte de la perfilería debe ser a 45 grados en cada una de las esquinas. Se deberá considerar la debida protección de las placas y soportes metálicos, para evitar salpicaduras o manchas en sus superficies vistas, aspecto que será considerado inadmisible y se requerirá el cambio o reposición de las placas afectadas. Se deberá tener el debido cuidado en la manipulación de las placas para evitar cualquier alabeo o abolladura tanto en la provisión como en el montaje, estos defectos serán considerados motivo de rechazo para la Recepción Provisional. Se deberán realizar las perforaciones correspondientes o cortes perfectos en las láminas en caso de ser necesario para la instalación de los difusores o parlantes o equipos de perifoneo. - FORMA DE MEDICIÓN La medición de este ítem se realizará por METRO CUADRADO (M2). No se considerará la ejecución del ítem si el mismo no fue solicitado por el CONTRATISTA y autorizado por el FISCAL DE OBRA mediante el libro de órdenes. - FORMA DE PAGO El pago de este ítem se realizará de acuerdo con la unidad definida en el punto anterior, al precio de la propuesta adjudicada y de los volúmenes correctamente ejecutados en la obra, aprobados y verificados por el FISCAL DE OBRA. El costo del ítem incluye el pago de todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipo utilizado, además de todas las incidencias determinadas por ley.. DESCRIPCIÓN; UND.. - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SEPARADORES DE BAÑO; M2. - DESCRIPCIÓN Este ítem consiste en la provisión e instalación de separadores de baño fabricados con paneles de aluminio compuesto (ACP), incluyendo estructura de soporte, perfiles, herrajes, accesorios, elementos de fijación y demás componentes necesarios para su correcta instalación y funcionamiento en los baños comunes del piso intervenido, de acuerdo con los planos de detalle y/o instrucciones del FISCAL DE OBRA. Los separadores deberán conformar un sistema modular, resistente a las condiciones de humedad propias de los ambientes sanitarios, de acabado uniforme y de fácil limpieza y mantenimiento. Los paneles deberán ser instalados de manera que presenten una adecuada estabilidad, alineación, nivelación y fijación, evitando deformaciones, vibraciones excesivas o desplazamientos durante su uso. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO De forma general, el CONTRATISTA deberá proveer todos los materiales, equipos y/o herramientas necesarias para la correcta ejecución de este ítem, incluyendo, sin limitarse a los siguientes: MATERIALES PANEL DE ALUMINIO COMPUESTO (ACP) Los paneles deberán cumplir, como mínimo, con las siguientes características: Panel de aluminio compuesto para uso interior. Espesor total mínimo: 4 mm. Acabado superficial uniforme, de acuerdo con el color y acabado aprobado por el FISCAL DE OBRA. Caras exteriores de aluminio con acabado resistente al uso y a las condiciones de humedad del ambiente. Núcleo de material compuesto adecuado para aplicaciones interiores. Superficie lisa, lavable y de fácil mantenimiento. Resistencia adecuada a la humedad y a los productos de limpieza de uso habitual en ambientes sanitarios. Los paneles deberán encontrarse libres de abolladuras, rayaduras, deformaciones, desprendimientos o cualquier otro defecto visible. PERFILES DE SOPORTE Y REMATE Los perfiles destinados a conformar la estructura y los remates de los separadores deberán ser de aluminio, con acabado anodizado o pintura electrostática, según corresponda, y deberán garantizar la adecuada rigidez y estabilidad del sistema. Como mínimo se deberán considerar: - Perfiles verticales de soporte. - Perfiles horizontales, cuando sean necesarios. - Perfiles de unión y remate. - Perfiles de borde. - Perfiles o elementos de fijación al piso y/o muro. Los perfiles deberán presentar acabado uniforme, sin deformaciones ni defectos superficiales. HERRAJES Y ACCESORIOS Los herrajes y accesorios deberán ser aptos para ambientes sanitarios y resistentes a la humedad. Como mínimo deberán considerarse: - Bisagras. - Soportes de panel. - Escuadras y elementos de unión. - Patas o elementos de apoyo. - Cerraduras o pasadores para puertas de cabinas. - Manijas o tiradores. - Elementos de fijación. - Tornillería de acero inoxidable. - Tapas y elementos de remate. Los herrajes metálicos expuestos deberán ser preferentemente de acero inoxidable AISI 304, salvo aquellos componentes que, por su función, correspondan a otro material técnicamente compatible. ELEMENTOS DE FIJACIÓN - Tornillos de acero inoxidable. - Anclajes mecánicos o químicos, según el tipo de superficie. - Tarugos y elementos de fijación apropiados para hormigón, mampostería u otras superficies existentes. - Selladores compatibles con aluminio y superficies sanitarias. - Otros accesorios necesarios para garantizar una correcta fijación. Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el período de ejecución de la obra correrá por cuenta del CONTRATISTA, a fin de garantizar que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción del FISCAL DE OBRA, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad. El CONTRATISTA deberá entregar muestras del material a utilizar al FISCAL DE OBRA y obtener la aprobación correspondiente mediante el Libro de Órdenes para su empleo en obra. - FORMA DE EJECUCIÓN El CONTRATISTA deberá dar a conocer previamente la metodología de instalación de los separadores de baño de aluminio compuesto, la cual deberá estar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y las condiciones particulares del área de intervención. Previo al inicio de los trabajos, se deberán verificar las dimensiones, niveles, plomos y condiciones de las superficies donde serán instalados los separadores. Los trabajos comprenderán, como mínimo, las siguientes actividades: - Replanteo y verificación de dimensiones. - Corte y preparación de los paneles de aluminio compuesto. - Instalación de perfiles y elementos estructurales de soporte. - Fijación de los paneles. - Instalación de puertas, herrajes y accesorios. - Colocación de elementos de remate. - Nivelación, aplomado y alineación del conjunto. - Colocación de elementos de fijación y sellado necesarios. - Limpieza final de los paneles y accesorios. Los paneles deberán quedar correctamente alineados, nivelados y aplomados, con juntas uniformes y sin presentar ondulaciones, deformaciones o daños en su acabado. Las perforaciones, cortes y fijaciones deberán ejecutarse utilizando herramientas adecuadas, evitando daños en la superficie del aluminio compuesto. Una vez concluida la instalación, el CONTRATISTA deberá retirar las protecciones, residuos y materiales sobrantes, dejando los separadores completamente limpios y en condiciones de uso. - FORMA DE MEDICIÓN La medición de este ítem se realizará por METRO CUADRADO (M2). No se considerará la ejecución del ítem si el mismo no fue solicitado por el CONTRATISTA y autorizado por el FISCAL DE OBRA mediante el libro de órdenes. - FORMA DE PAGO El pago de este ítem se realizará de acuerdo con la unidad definida en el punto anterior, al precio de la propuesta adjudicada y de los volúmenes correctamente ejecutados en la obra, aprobados y verificados por el FISCAL DE OBRA. El costo del ítem incluye el pago de todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipo utilizado, además de todas las incidencias determinadas por ley.. DESCRIPCIÓN; UND.. - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ESPEJO; M2. - DESCRIPCIÓN Este ítem consiste provisión e instalación de espejos de 4mm de espesor con marco de aluminio sobre los mesones de lavamanos de acuerdo con planos de detalle y/o instrucciones del FISCAL DE OBRA. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO De forma general el CONTRATISTA deberá proveer los materiales, equipo y/o herramientas para la ejecución de este ítem, como ser: - MATERIALES - PERFIL DE ALUMINIO CANAL 10X5MM - ESPEJO INCOLORO 4MM Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y /o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el período de ejecución de la obra correrá por cuenta del CONTRATISTA a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción del FISCAL DE OBRA, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad. El CONTRATISTA deberá entregar muestras del material a utilizar al FISCAL DE OBRA y obtener la aprobación correspondiente mediante el Libro de Órdenes para su empleo en obra. - FORMA DE EJECUCIÓN El CONSTRISTA debe realizar la instalación de los espejos posterior al colocado de cerámica de muros. El CONTRATISTA debe considerar que no se aceptará el marco de aluminio con defectos en su acabado, debiendo realizar cortes a 45 en los perfiles de aluminio. - FORMA DE MEDICIÓN La medición de este ítem se realizará por METRO CUADRADO (M2). No se considerará la ejecución del ítem si el mismo no fue solicitado por el CONTRATISTA y autorizado por el FISCAL DE OBRA mediante el libro de órdenes. - FORMA DE PAGO El pago de este ítem se realizará de acuerdo con la unidad definida en el punto anterior, al precio de la propuesta adjudicada y de los volúmenes correctamente ejecutados en la obra, aprobados y verificados por el FISCAL DE OBRA. El costo del ítem incluye el pago de todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipo utilizado, además de todas las incidencias determinadas por ley.. DESCRIPCIÓN; UND.. - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE MESON DE GRANITO; M2. - DESCRIPCIÓN Este ítem consiste en la provisión e instalación de mesones de granito sobre la estructura de hormigón existente en los baños de acuerdo con planos de detalle y/o instrucciones del FISCAL DE OBRA. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO De forma general el CONTRATISTA deberá proveer los materiales, equipo y/o herramientas para la ejecución de este ítem, como ser: - MATERIALES - GRANITO E=2CM Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y /o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el período de ejecución de la obra correrá por cuenta del CONTRATISTA a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción del FISCAL DE OBRA, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad. El CONTRATISTA deberá entregar muestras del material a utilizar al FISCAL DE OBRA y obtener la aprobación correspondiente mediante el Libro de Órdenes para su empleo en obra. - FORMA DE EJECUCIÓN El mesón de granito deberá ser empotrado en dos o tres caras de acuerdo con la ubicación, pegado al mesón de hormigón armado con cemento cola u otro similar. El mesón de granito tendrá un espesor mínimo 20 mm y contará con el borde boleado y cenefa del mismo material, deberá contar con orificios para instalar los lavamanos existentes y sus respectivas mezcladoras. La cenefa de granito tendrá una altura de 15 cm y será ubicada al borde del mesón. - FORMA DE MEDICIÓN La medición de este ítem se realizará por METRO CUADRADO (M2). No se considerará la ejecución del ítem si el mismo no fue solicitado por el CONTRATISTA y autorizado por el FISCAL DE OBRA mediante el libro de órdenes. - FORMA DE PAGO El pago de este ítem se realizará de acuerdo con la unidad definida en el punto anterior, al precio de la propuesta adjudicada y de los volúmenes correctamente ejecutados en la obra, aprobados y verificados por el FISCAL DE OBRA. El costo del ítem incluye el pago de todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipo utilizado, además de todas las incidencias determinadas por ley.. DESCRIPCIÓN; UND.. - RETIRO Y REINSTALACION DE ARTEFACTO SANITARIO; PZA. - DESCRIPCIÓN Este ítem comprende el retiro y la reinstalación de los artefactos sanitarios como ser: inodoros, urinarios, lavamanos, lavaplatos, bebederos y otros similares del piso intervenido, de acuerdo con planos de detalle y/o instrucciones del FISCAL DE OBRA. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO De forma general el CONTRATISTA deberá proveer los materiales, equipo y/o herramientas para la ejecución de este ítem. - FORMA DE EJECUCIÓN Todo el trabajo deberá ser ejecutado por personal Plomeros con formación especializada al objeto de ejecutar los trabajos con mano de obra calificada. El retiro y resguardo de los artefactos sanitarios del piso intervenido debe ser realizado con el cuidado correspondiente a fin de evitar cualquier tipo de daño (Rajaduras, desportillados, etc.), siendo que en caso de ocurrencia de estos el CONTRATISTA procederá a su reinstalación, de acuerdo a instrucción del fiscal de obra sin que esto implique un costo adicional al BCB. En caso de que el FISCAL DE OBRA identifique material que sea de interés del BCB, el CONTRATISTA deberá trasladar este al inmueble del BCB definido por el FISCAL DE OBRAS en la Ciudad de La Paz o El Alto. Los escombros generados durante la ejecución de este ítem deberán ser retirados de la obra por el CONTRATISTA hacia botaderos autorizados por el GAMLP. En caso de que el CONTRATISTA requiera acopiar los escombros en el nivel de Sótano 1 del BCB, los mismos no podrán almacenarse por más de dos días calendario. - FORMA DE MEDICIÓN La medición de este ítem se realizará por PIEZA (PZA). No se considerará la ejecución del ítem si el mismo no fue solicitado por el CONTRATISTA y autorizado por el FISCAL DE OBRA mediante el libro de órdenes. - FORMA DE PAGO El pago de este ítem se realizará de acuerdo con la unidad definida en el punto anterior, al precio de la propuesta adjudicada y de los volúmenes correctamente ejecutados en la obra, aprobados y verificados por el FISCAL DE OBRA. El costo del ítem incluye el pago de todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipo utilizado, además de todas las incidencias determinadas por ley.. DESCRIPCIÓN; UND.. - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS COMPLETO CON ACCESORIOS Y CONEXIONES; PZA. - DESCRIPCIÓN Este ítem consiste en la provisión e instalación de lavamanos completo, incluyendo lavamanos, grifería, válvula de desagüe, sifón, llaves de paso, flexibles de conexión, accesorios de fijación, conexiones a las redes de agua potable y desagüe sanitario, sellado y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, de acuerdo con los planos de detalle y/o instrucciones del FISCAL DE OBRA. El lavamanos deberá ser de primera calidad, de material sanitario resistente, de superficie lisa, impermeable, lavable y de fácil mantenimiento, adecuado para su utilización en ambientes sanitarios. El conjunto deberá quedar correctamente instalado, nivelado, fijado y conectado a las redes existentes, garantizando la ausencia de fugas y el adecuado funcionamiento de los sistemas de alimentación y evacuación de agua. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO - LAVAMANOS - Lavamanos de porcelana sanitaria vitrificada o material sanitario equivalente aprobado. - Color blanco, salvo que el FISCAL DE OBRA autorice otro acabado. - Superficie lisa, no porosa, resistente a la humedad y de fácil limpieza. - Dimensiones y configuración de acuerdo con los planos de detalle y/o las condiciones existentes. - Incluye elementos de fijación y soporte necesarios para su instalación. - GRIFERÍA - Grifería para lavamanos, de primera calidad. - Tipo de accionamiento convencional o monocomando, de acuerdo con lo establecido en planos y/o instrucciones del FISCAL DE OBRA. - Cuerpo y componentes resistentes a la corrosión. - Acabado cromado o el que sea aprobado por el FISCAL DE OBRA. - Incluye aireador, manija, cartucho o mecanismo de cierre y demás componentes propios de la grifería. - VÁLVULA DE DESAGÜE - Válvula de desagüe para lavamanos. - Material resistente a la corrosión. - Incluye empaques, juntas y elementos de fijación necesarios. - Deberá garantizar una conexión hermética con el lavamanos. - SIFÓN - Sifón para lavamanos, de PVC sanitario o material equivalente aprobado. - Diámetro adecuado para la descarga del lavamanos. - Incluye conexiones, tuercas, juntas y empaques. - Deberá garantizar el adecuado cierre hidráulico y evitar el retorno de olores provenientes de la red de desagüe. - LLAVES DE PASO - Llaves de paso para alimentación de agua fría. - Material resistente a la corrosión. - Diámetro compatible con las conexiones de la grifería y la red existente. - Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación. - FLEXIBLES DE CONEXIÓN - Flexibles para conexión de agua potable entre las llaves de paso y la grifería. - De longitud y diámetro adecuados para la instalación. - Con terminales y accesorios compatibles con la grifería y las llaves de paso. - CONEXIONES DE AGUA POTABLE - Adaptadores. - Coplas. - Niples. - Reducciones, cuando correspondan. - Accesorios de conexión necesarios. - Material de sellado para uniones roscadas. - Otros accesorios necesarios para conectar el lavamanos a la red existente. - CONEXIONES DE DESAGÜE - Tubería y accesorios de PVC sanitario, cuando sean necesarios para realizar la conexión. - Coplas. - Adaptadores. - Codos. - Reducciones. - Juntas y empaques. - Selladores y demás elementos necesarios para garantizar una conexión hermética. - ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y SELLADO - Pernos, tornillos y/o elementos de fijación adecuados al tipo de superficie. - Tarugos y anclajes. - Juntas y empaques. - Silicona sanitaria o sellador compatible con porcelana sanitaria y superficies existentes. - Otros elementos necesarios para garantizar la estabilidad y estanqueidad del conjunto. Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y/o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el período de ejecución de la obra correrá por cuenta del CONTRATISTA, a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción del FISCAL DE OBRA, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad. El CONTRATISTA deberá entregar muestras y/o fichas técnicas de los materiales y accesorios principales a utilizar al FISCAL DE OBRA y obtener la aprobación correspondiente mediante el Libro de Órdenes para su empleo en obra. - FORMA DE EJECUCIÓN El CONTRATISTA deberá dar a conocer la metodología de instalación del lavamanos y sus accesorios, la cual deberá estar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y las condiciones particulares de las instalaciones existentes. Previo al inicio de los trabajos, se deberá verificar la ubicación del lavamanos, las dimensiones disponibles, niveles, puntos de alimentación de agua potable y puntos de conexión al sistema de desagüe sanitario. La ejecución deberá contemplar, como mínimo, las siguientes actividades: - Replanteo y verificación de la ubicación del lavamanos. - Verificación de los puntos existentes de alimentación de agua potable y desagüe. - Instalación y fijación del lavamanos. - Instalación de la grifería. - Instalación de la válvula de desagüe. - Instalación del sifón. - Instalación de las llaves de paso. - Instalación de flexibles de conexión. - Ejecución de las conexiones a las redes de agua potable y desagüe. - Colocación de juntas, empaques y elementos de sellado. - Nivelación, alineación y fijación definitiva del conjunto. - Prueba de funcionamiento y estanqueidad. Las conexiones deberán ejecutarse de manera que se garantice la estanqueidad del sistema, evitando filtraciones en las uniones de alimentación y desagüe. Una vez concluida la instalación, se deberá realizar una prueba de funcionamiento mediante la apertura del suministro de agua, verificando el correcto funcionamiento de la grifería, el flujo de descarga y la ausencia de fugas. El lavamanos deberá quedar completamente limpio, sin restos de sellador, polvo, residuos de instalación o cualquier otro material que afecte su acabado. Cualquier daño ocasionado durante la instalación a revestimientos, pisos, muros, redes existentes u otros elementos de la infraestructura deberá ser reparado por cuenta del CONTRATISTA, dejando el área en las mismas o mejores condiciones en las que se encontraba antes de la intervención. - FORMA DE MEDICIÓN La medición de este ítem se realizará por PIEZA (PZA). No se considerará la ejecución del ítem si el mismo no fue solicitado por el CONTRATISTA y autorizado por el FISCAL DE OBRA mediante el libro de órdenes. - FORMA DE PAGO El pago de este ítem se realizará de acuerdo con la unidad definida en el punto anterior, al precio de la propuesta adjudicada y de los volúmenes correctamente ejecutados en la obra, aprobados y verificados por el FISCAL DE OBRA. El costo del ítem incluye el pago de todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipo utilizado, además de todas las incidencias determinadas por ley.. DESCRIPCIÓN; UND.. - RETIRO DE TUBERÍAS; M. - DESCRIPCIÓN Este ítem comprende el desmontaje y retiro de tuberías de ½” hasta 6” correspondientes a los sistemas de: calefacción, drenaje sanitario y drenaje pluvial del piso intervenido de acuerdo con planos de detalle y/o instrucciones del FISCAL DE OBRA. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El equipo y herramientas mínimos necesarios para la ejecución del ítem, es el siguiente: - HERRAMIENTAS Y EQUIPO - AMOLADORA Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y /o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el período de ejecución de la obra correrá por cuenta del CONTRATISTA a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción del FISCAL DE OBRA, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad. - FORMA DE EJECUCIÓN El CONTRATISTA deberá realizar el desmontaje y retiro de las tuberías del sistema de calefacción existentes, para lo cual deberá proceder al corte de las tuberías en tramos que sean fácilmente manipulables, mínimo 0.80 metros de longitud y máximo 2 metros de longitud. El retiro de las tuberías incluye el retiro de accesorios como ser, acoples, niples, codos, semicodos, tees, yees, soportes y otros que se encuentren instalados. En caso de que el FISCAL DE OBRA identifique material que sea de interés del BCB, el CONTRATISTA deberá trasladar este al inmueble del BCB definido por el FISCAL DE OBRAS en la Ciudad de La Paz o El Alto, para lo cual el CONTRATISTA debe agrupar los tubos sujetándolos con sogas o cuerdas. Los escombros generados durante la ejecución de este ítem deberán ser retirados de la obra por el CONTRATISTA hacia botaderos autorizados por el GAMLP. En caso de que el CONTRATISTA requiera acopiar los escombros en el nivel de Sótano 1 del BCB, los mismos no podrán almacenarse por más de dos días calendario. - FORMA DE MEDICIÓN La medición de este ítem se realizará por METRO (M). No se considerará la ejecución del ítem si el mismo no fue solicitado por el CONTRATISTA y autorizado por el FISCAL DE OBRA mediante el libro de órdenes. - FORMA DE PAGO El pago de este ítem se realizará de acuerdo con la unidad definida en el punto anterior, al precio de la propuesta adjudicada y de los volúmenes correctamente ejecutados en la obra, aprobados y verificados por el FISCAL DE OBRA. El costo del ítem incluye el pago de todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipo utilizado, además de todas las incidencias determinadas por ley.. DESCRIPCIÓN; UND.. - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO 1/2" - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO 3/4” - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO 1” - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO 1 1/2”; PZA. - DESCRIPCIÓN Estos ítems se refieren a la provisión, colocación y conexión de llaves de paso de acuerdo con las dimensiones especificadas y en función a la ubicación, diseño y dimensiones establecidas en los planos de detalle y/o instrucciones del FISCAL DE OBRA. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO De forma general el CONTRATISTA deberá proveer los materiales, equipo y/o herramientas para la ejecución de este ítem, como ser: - MATERIALES - ADAPTADOR METÁLICO FUSIÓN (DIÁMETROS INDICADOS) - LLAVE DE PASO PN20 TIPO ESFERICA (DIÁMETROS INDICADOS) - SELLADOR - TEFLÓN - UNIÓN POLIPROPILENO (DIÁMETROS INDICADOS) Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y /o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el período de ejecución de la obra correrá por cuenta del CONTRATISTA a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción del FISCAL DE OBRA, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad. El CONTRATISTA deberá entregar muestras del material a utilizar al FISCAL DE OBRA y obtener la aprobación correspondiente mediante el Libro de Órdenes para su empleo en obra. - Las llaves de paso y accesorios colocados serán de calidad y marca reconocida. - Las válvulas o llaves con cuerpo de bronce deberán ser de aleación altamente resistente a la corrosión con rosca interna (hembra) en ambos lados. En cuanto a su acabado deberá presentar superficies lisas y aspecto uniforme, tanto externa como internamente, sin porosidades, rugosidades, rebabas o cualquier otro defecto de fabricación. - Deben contar con uniones y adaptadores para su respectiva instalación y posterior mantenimiento. - Para las conexiones a rosca deberá utilizarse sella rosca y teflón. - Para realizar el mantenimiento o cambio de la llave de paso se considera las uniones de paso antes y después de la llave. - FORMA DE EJECUCIÓN Previa la localización de los sectores donde deberán ser instalados las llaves de paso el CONTRATISTA, con la aprobación del FISCAL DE OBRA, procederá a la instalación de estos, respetando los diagramas de nudos y todos los otros detalles señalados en los planos. En el caso de las válvulas, éstas deberán maniobrarse repetidas veces y su cierre deberá ser hermético. Cualquier fuga que se presentará, durante la prueba de presión, será reparada por cuenta y costo del CONTRATISTA. - FORMA DE MEDICIÓN La medición de estos ítems se realizará por PIEZA (PZA). No se considerará la ejecución de los ítems si los mismos no fueron solicitados por el CONTRATISTA y autorizados por el FISCAL DE OBRA mediante el libro de órdenes. - FORMA DE PAGO El pago de estos ítems se realizará de acuerdo con la unidad definida en el punto anterior, a los precios de la propuesta adjudicada y de los volúmenes correctamente ejecutados en la obra, aprobados y verificados por el FISCAL DE OBRA. Los costos de los ítems incluyen el pago de todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipo utilizado, además de todas las incidencias determinadas por ley.. DESCRIPCIÓN; UND.. - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO DE 1/2” C/ACCESORIOS (AGUA FRÍA) - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO DE 3/4” C/ACCESORIOS (AGUA FRÍA) - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO DE 1” C/ACCESORIOS (AGUA FRÍA) - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO DE 1 1/2” C/ACCESORIOS (AGUA FRÍA) - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO DE 2” C/ACCESORIOS (AGUA FRÍA); M. - DESCRIPCIÓN Estos ítems comprenden la provisión e instalación de tuberías de polipropileno de ½” a 2” para agua fría, de acuerdo con planos de detalle y/o instrucciones del FISCAL DE OBRA. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO De forma general el CONTRATISTA deberá proveer los materiales, equipo y/o herramientas para la ejecución de este ítem, como ser: - MATERIALES - ACCESORIOS TUBERÍA DE POLIPROPILENO (DIÁMETROS INDICADOS) - SOPORTE (DIÁMETROS INDICADOS) - TUBERÍA DE POLIPROPILENO (DIÁMETROS INDICADOS) - HERRAMIENTAS Y EQUIPO - TERMOFUSOR 800W/ 220V Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y /o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el período de ejecución de la obra correrá por cuenta del CONTRATISTA a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción del FISCAL DE OBRA, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad. El CONTRATISTA deberá entregar muestras del material a utilizar al FISCAL DE OBRA y obtener la aprobación correspondiente mediante el Libro de Órdenes para su empleo en obra. - FORMA DE EJECUCIÓN Las tuberías deberán ser cortadas a escuadra, utilizando para este fin una sierra o serrucho de diente fino y eliminando las rebabas que pudieran quedar luego del cortado por dentro y por fuera del tubo. Unión por fusión Antes de comenzar cada fusión, verificar limpieza de las boquillas del termofusor y su ajuste sobre la plancha, limpiar el tubo antes de d introducirlos en las boquillas. Realizar una marca de profundidad de inserción en el tubo y verificar la temperatura de régimen de la termofusora, al mismo tiempo que se introduce el tubo en la boquilla se debe introducir también el accesorio, completamente perpendicular a la plancha de la termofusora. El accesorio debe hacer tope en la boquilla macho. Y el tubo no deberá sobrepasar la marca antes mencionada. Cuando se haya cumplido el tiempo mínimo especificado para la fusión por el fabricante, se deberá retirar el tubo y accesorio al mismo tiempo. Inmediatamente se realiza la unión. Detenga la introducción del tubo en el accesorio cuando los anillos visibles que se forman por el corrimiento del material se hayan unido. Durante tres segundos, existe la posibilidad de enderezar la unión o de girarla no más de 15°. Hasta que la unión alcance el enfriamiento total se recomienda dejar reposar. Luego del enfriamiento de la plancha del termofusor, proceder al guardado del equipo. Las tuberías colgadas estarán sujetas por abrazaderas que se fijarán a techo o muro mediante dispositivos de suspensión efectuadas en pletina de hierro u otro material resistente cada abrazadera debe ser empernada en las viguetas de ninguna manera sobre casetones de plastoformo, las dimensiones de las abrazaderas y los dispositivos mencionados estarán de acuerdo con lo establecido en los planos de construcción. Detalles de sujeción Para las pruebas a presión, la tubería se tapará parcialmente a fin de evitar problemas antes o durante la prueba de presión. Dicha prueba deberá llevarse a cabo no antes de transcurridas 24 horas después de haber terminado la soldadura de las uniones. Cualquier fuga en la unión, implicará cortar la tubería y rehacer la unión. Mantener las presiones constantes durante un periodo de tiempo especificado en la Tabla 1.1. Si la prueba hidráulica no es satisfactoria se procederá a corregir las fallas, identificando las fugas o filtraciones detectadas y se volverá a realizar la prueba hasta que la misma sea satisfactoria. De acuerdo con el Ítem correspondiente para estas pruebas hidráulicas. Tabla 1.1. Parámetros de la prueba hidráulica en instalaciones domiciliarias de agua potable TIPO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO; PRESIÓN DE PRUEBA DURANTE LOS PRIMEROS 10 MINUTOS EN MPA; PRESIÓN DE PRUEBA DURANTE LOS SIGUIENTES 20 MINUTOS EN MPA. Indirecto con bombeo; 1,17; 1,00. Directo sin bombeo; 0,80; 0,60. No deberán efectuarse las uniones si las tuberías o accesorios se encuentran húmedos. No se deberá trabajar bajo lluvia o en lugares de mucha humedad. Previo la unión por fusión, se debe colocar el cobertor o aislante térmico en la longitud de la tubería. El procedimiento establecido en el presente documento podrá ser modificado únicamente en caso de que el CONTRATISTA utilice el procedimiento establecido por el fabricante. - FORMA DE MEDICIÓN La medición de estos ítems se realizará por METRO (M). No se considerará la ejecución de los ítems si los mismos no fueron solicitados por el CONTRATISTA y autorizados por el FISCAL DE OBRA mediante el libro de órdenes. - FORMA DE PAGO El pago de estos ítems se realizará de acuerdo con la unidad definida en el punto anterior, los precios de la propuesta adjudicada y de los volúmenes correctamente ejecutados en la obra, aprobados y verificados por el FISCAL DE OBRA. Los costos de los ítems incluyen el pago de todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipo utilizado, además de todas las incidencias determinadas por ley.. DESCRIPCIÓN; UND.. - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 2” E-40 C/ACCESORIOS - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 3” e-40 C/ACCESORIOS - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 4” E-40 C/ACCESORIOS; M. - DESCRIPCIÓN Estos ítems consisten en la provisión e instalación de tuberías de policloruro de vinilo (PVC) esquema 40 de acuerdo con planos de detalle y/o instrucciones del FISCAL DE OBRA. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO De forma general el CONTRATISTA deberá proveer los materiales, equipo y/o herramientas para la ejecución de este ítem, como ser: - MATERIALES - ACCESORIOS TUBERÍA PVC (DIÁMETROS Y CLASE INDICADA) - LIMPIADOR PVC - PEGAMENTO PVC - SUJECIÓN DE TUBERÍA PVC (DIÁMETROS INDICADOS) - TUBERÍA PVC (DIÁMETROS Y CLASE INDICADA) Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y /o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el período de ejecución de la obra correrá por cuenta del CONTRATISTA a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción del FISCAL DE OBRA, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad. El CONTRATISTA deberá entregar muestras del material a utilizar al FISCAL DE OBRA y obtener la aprobación correspondiente mediante el Libro de Órdenes para su empleo en obra. Las tuberías de PVC y sus accesorios deberán cumplir con la norma NB213. Las superficies externa e interna de los tubos deberán ser lisas y estar libres de grietas, fisuras, ondulaciones y otros defectos que alteren su calidad. Los extremos deberán estar adecuadamente cortados y ser perpendiculares al eje del tubo. Los tubos deberán ser de color uniforme. La tubería de PVC deberá almacenarse sobre soportes adecuados y apilarse en alturas no mayores a 1,50 m, especialmente si la temperatura ambiente es elevada, pues las camadas inferiores podrían deformarse. No se las deberán tener expuestas al sol por períodos prolongados. Las tuberías y accesorios de PVC por ser livianos son fáciles de manipular, sin embargo, se deberá tener sumo cuidado cuando sean descargados y no deberán ser lanzados sino colocados en el suelo. Se debe considerar la sujeción para las tuberías colgadas de losa y las que van en shafts. El limpiador y pegamento, adecuadas para PVC, deben ser de marca reconocida y puesto a consideración de FISCAL de obra. El CONTRATISTA será el único responsable de la calidad, transporte, manipuleo y almacenamiento de la tubería y sus accesorios, debiendo reemplazar antes de su utilización en obra todo aquel material que presentará daños o que no cumpla con las normas y especificaciones señaladas, sin que se le reconozca pago adicional alguno. - FORMA DE EJECUCIÓN Cortar a escuadra los extremos de los tubos y eliminar las virutas, se debe limpiar las rebabas que quedaron. Con un paño con limpiador, limpiar las partes que se van a unir, para eliminar rastros de grasa o cualquier impureza. Medir la profundidad de la campana, esta medida se marca en el extremo del tubo, con el fin de verificar la profundidad de inserción. Aplicar el pegamento primeramente en la campana, recomendado a solamente un tercio de su longitud, y después al extremo biselado del otro tubo y solamente en la longitud equivalente al de la campana y proceder a la unión. Para el tramo de bajantes de tuberías que se encuentran en fosas de ascensor debe considerarse las acciones para no mover los elementos de protección. Con objeto de garantizar la hermeticidad y verificar la probable presencia de malos olores al interior de los ambientes, se deberá complementar la prueba hidráulica, en las bajantes sanitarias, columnas de ventilación y bajantes pluviales, con una prueba de humo. Detalles de sujeción - Para la realización del ensayo final con humo todos los sellos hidráulicos de los artefactos sanitarios y cajas interceptoras deberán estar completamente llenos con agua, debiendo las demás aberturas ser convenientemente taponadas, con excepción de las correspondientes a las tuberías de ventilación primaria. - El humo debe ser introducido en el interior del sistema a través de una boca de ingreso previamente preparada para el efecto. - Cuando se verifique la circulación de humo por la ventilación primaria, todas las aberturas de salida de las tuberías de ventilación deben ser convenientemente taponadas. - El humo debe ser continuamente introducido en el sistema de bajantes, la misma que debe ser mantenida por un periodo tiempo. - En ningún caso deben presentarse fugas visibles de humo en las tuberías y/o accesorios. En caso de que las pruebas identifiquen problemas en la instalación de las tuberías verticales, se realizarán las reparaciones correspondientes, para luego proceder a la realización de nuevas pruebas hasta asegurar la entrega satisfactoria de las instalaciones. - FORMA DE MEDICIÓN La medición de estos ítems se realizará por METRO (M). No se considerará la ejecución de los ítems si los mismos no fueron solicitados por el CONTRATISTA y autorizados por el FISCAL DE OBRA mediante el libro de órdenes. - FORMA DE PAGO El pago de estos ítems se realizará de acuerdo con la unidad definida en el punto anterior, los precios de la propuesta adjudicada y de los volúmenes correctamente ejecutados en la obra, aprobados y verificados por el FISCAL DE OBRA. Los costos de los ítems incluyen el pago de todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipo utilizado, además de todas las incidencias determinadas por ley.. DESCRIPCIÓN; UND.. - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 2” C-6 C/ACCESORIOS - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 3” C-6 C/ACCESORIOS - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 4” C-6 C/ACCESORIOS; m. - DESCRIPCIÓN Estos ítems consisten en la provisión e instalación de tuberías de policloruro de vinilo (PVC) clase 6 de acuerdo con planos de detalle y/o instrucciones del FISCAL DE OBRA. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO De forma general el CONTRATISTA deberá proveer los materiales, equipo y/o herramientas para la ejecución de este ítem, como ser: - MATERIALES - ACCESORIOS TUBERÍA PVC (DIÁMETROS Y CLASE INDICADA) - LIMPIADOR PVC - PEGAMENTO PVC - SUJECIÓN DE TUBERÍA PVC (DIÁMETROS INDICADOS) - TUBERÍA PVC (DIÁMETROS Y CLASE INDICADA) Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y /o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el período de ejecución de la obra correrá por cuenta del CONTRATISTA a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción del FISCAL DE OBRA, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad. El CONTRATISTA deberá entregar muestras del material a utilizar al FISCAL DE OBRA y obtener la aprobación correspondiente mediante el Libro de Órdenes para su empleo en obra. Las tuberías de PVC y sus accesorios deberán cumplir con la norma NB213. Las superficies externa e interna de los tubos deberán ser lisas y estar libres de grietas, fisuras, ondulaciones y otros defectos que alteren su calidad. Los extremos deberán estar adecuadamente cortados y ser perpendiculares al eje del tubo. Los tubos deberán ser de color uniforme. La tubería de PVC deberá almacenarse sobre soportes adecuados y apilarse en alturas no mayores a 1,50 m, especialmente si la temperatura ambiente es elevada, pues las camadas inferiores podrían deformarse. No se las deberán tener expuestas al sol por períodos prolongados. Las tuberías y accesorios de PVC por ser livianos son fáciles de manipular, sin embargo, se deberá tener sumo cuidado cuando sean descargados y no deberán ser lanzados sino colocados en el suelo. Se debe considerar la sujeción para las tuberías colgadas de losa y las que van en shafts. El limpiador y pegamento, adecuadas para PVC, deben ser de marca reconocida y puesto a consideración de FISCAL de obra. El CONTRATISTA será el único responsable de la calidad, transporte, manipuleo y almacenamiento de la tubería y sus accesorios, debiendo reemplazar antes de su utilización en obra todo aquel material que presentará daños o que no cumpla con las normas y especificaciones señaladas, sin que se le reconozca pago adicional alguno. - FORMA DE EJECUCIÓN Cortar a escuadra los extremos de los tubos y eliminar las virutas, se debe limpiar las rebabas que quedaron. Con un paño con limpiador, limpiar las partes que se van a unir, para eliminar rastros de grasa o cualquier impureza. Medir la profundidad de la campana, esta medida se marca en el extremo del tubo, con el fin de verificar la profundidad de inserción. Aplicar el pegamento primeramente en la campana, recomendado a solamente un tercio de su longitud, y después al extremo biselado del otro tubo y solamente en la longitud equivalente al de la campana y proceder a la unión. Para el tramo de bajantes de tuberías que se encuentran en fosas de ascensor debe considerarse las acciones para no mover los elementos de protección. Con objeto de garantizar la hermeticidad y verificar la probable presencia de malos olores al interior de los ambientes, se deberá complementar la prueba hidráulica, en las bajantes sanitarias, columnas de ventilación y bajantes pluviales, con una prueba de humo. Detalles de sujeción - Para la realización del ensayo final con humo todos los sellos hidráulicos de los artefactos sanitarios y cajas interceptoras deberán estar completamente llenos con agua, debiendo las demás aberturas ser convenientemente taponadas, con excepción de las correspondientes a las tuberías de ventilación primaria. - El humo debe ser introducido en el interior del sistema a través de una boca de ingreso previamente preparada para el efecto. - Cuando se verifique la circulación de humo por la ventilación primaria, todas las aberturas de salida de las tuberías de ventilación deben ser convenientemente taponadas. - El humo debe ser continuamente introducido en el sistema de bajantes, la misma que debe ser mantenida por un periodo tiempo. - En ningún caso deben presentarse fugas visibles de humo en las tuberías y/o accesorios. En caso de que las pruebas identifiquen problemas en la instalación de las tuberías verticales, se realizarán las reparaciones correspondientes, para luego proceder a la realización de nuevas pruebas hasta asegurar la entrega satisfactoria de las instalaciones. Finalmente, el CONTRATISTA debe proceder a realizar la implementación de silletas para actividades de limpieza y mantenimiento al inicio de cada uno de los tramos de las tuberías de drenaje. - FORMA DE MEDICIÓN La medición de estos ítems se realizará por METRO (M). No se considerará la ejecución de los ítems si los mismos no fueron solicitados por el CONTRATISTA y autorizados por el FISCAL DE OBRA mediante el libro de órdenes. - FORMA DE PAGO El pago de estos ítems se realizará de acuerdo con la unidad definida en el punto anterior, los precios de la propuesta adjudicada y de los volúmenes correctamente ejecutados en la obra, aprobados y verificados por el FISCAL DE OBRA. Los costos de los ítems incluyen el pago de todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipo utilizado, además de todas las incidencias determinadas por ley.. DESCRIPCIÓN; UND.. - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE FLUXOMETROs DE INODORO 1” - PROVISIÓN E INSTALACION DE FLUXOMETROs DE URINARIO ¾”; PZA. - DESCRIPCIÓN Este ítem comprende la provisión e instalación de fluxometros, en los baños del piso intervenido de acuerdo con planos de detalle y/o instrucciones del FISCAL DE OBRA. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO De forma general el CONTRATISTA deberá proveer los materiales, equipo y/o herramientas para la ejecución de este ítem, como ser: - MATERIALES - FLUXOMETRO PARA ARTEFACTO (DIAMETRO INDICADO) El CONTRATISTA deberá entregar muestras del material a utilizar al FISCAL DE OBRA y obtener la aprobación correspondiente mediante el Libro de Órdenes para su empleo en obra. - FORMA DE EJECUCIÓN Todo el trabajo deberá ser ejecutado por personal Plomeros con formación especializada al objeto de ejecutar los trabajos con mano de obra calificada. Los artefactos sanitarios deben ser resguardados por el CONTRATISTA hasta su instalación y puesta en funcionamiento, no se aceptará la instalación de los artefactos sanitarios con piezas que no se encuentren a eje o se encuentren forzadas en su instalación, en caso de que el FISCAL DE OBRA identifique esta situación, la corrección de trabajos correrá por cuenta del CONTRATISTA sin que esto signifique un costo adicional para el BCB. Asimismo, deberá considerar las dimensiones para la instalación del fluxómetro que debe realizar el CONTRATISTA. Desde el retiro de los artefactos sanitarios (existentes) y hasta la instalación de los nuevos artefactos las tuberías de abastecimiento de agua y drenaje deben encontrarse protegidas con los tapones correspondientes, con el objetivo de evitar fugas de agua y/o ingreso de material residual o escombros. Los trabajos se considerarán concluidos, cuando el resultado de las pruebas hidráulicas sea satisfactorio después de la instalación. Los escombros generados durante la ejecución de este ítem deberán ser retirados de la obra por el CONTRATISTA hacia botaderos autorizados por el GAMLP. En caso de que el CONTRATISTA requiera acopiar los escombros en el nivel de Sótano 1 del BCB, los mismos no podrán almacenarse por más de dos días calendario. - FORMA DE MEDICIÓN La medición de este ítem se realizará por PIEZA (PZA). No se considerará la ejecución del ítem si el mismo no fue solicitado por el CONTRATISTA y autorizado por el FISCAL DE OBRA mediante el libro de órdenes. - FORMA DE PAGO El pago de este ítem se realizará de acuerdo con la unidad definida en el punto anterior, al precio de la propuesta adjudicada y de los volúmenes correctamente ejecutados en la obra, aprobados y verificados por el FISCAL DE OBRA. El costo del ítem incluye el pago de todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipo utilizado, además de todas las incidencias determinadas por ley.. DESCRIPCIÓN; UND.. - RETIRO, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CAJA INTERCEPTORA SIFONADA CON REJILLA; PZa. - DESCRIPCIÓN Este ítem comprende el retiro de la rejilla de piso y/o caja sifonada y/o caja interceptora de fierro fundido (acero negro) y la posterior provisión e instalación de una rejilla de piso y/o caja sifonada y/o caja de los baños y cocinetas de acuerdo con planos de detalle y/o instrucciones del FISCAL DE OBRA. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO De forma general el CONTRATISTA deberá proveer los materiales, equipo y/o herramientas para la ejecución de este ítem, como ser: - MATERIALES - ARENA FINA - CEMENTO - REJILLA DE PISO CON CAJA SIFONADA 6” Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y /o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el período de ejecución de la obra correrá por cuenta del CONTRATISTA a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción del FISCAL DE OBRA, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad. El CONTRATISTA deberá entregar muestras del material a utilizar al FISCAL DE OBRA y obtener la aprobación correspondiente mediante el Libro de Órdenes antes de su empleo en obra. Las cajas de inspección sifonada serán de PVC, de 6”, se presentará a consideración del FISCAL los modelos o tipo de caja. Las rejillas de piso serán de acero inoxidable resistentes a la humedad y durables a la circulación peatonal. Se presentará modelos al FISCAL DE OBRA. Caja interceptora o caja sifonada debe ser una pieza de fábrica, por lo que no se aceptaran materiales fabricados a medida (hechizos) salvo que el CONTRATISTA presente la justificación respectiva además de asumir la responsabilidad por la pieza a ser instalada, no obstante, la misma debe ser presentada y aprobada por el FISCAL DE OBRA situación que no libera de responsabilidad al CONTRATISTA en caso de que la pieza deba ser reemplazada, posterior a la etapa de recepción definitiva. - FORMA DE EJECUCIÓN Todo el trabajo deberá ser ejecutado por personal Plomeros con formación especializada al objeto de ejecutar los trabajos con mano de obra calificada. Se rechazarán las cajas defectuosas, o que a juzgar del FISCAL DE OBRA no ofrezcan seguridad. Se debe realizar pruebas de estanqueidad de agua en las cajas de PVC. La ubicación de las cajas será la misma de las cajas existentes de fierro fundido, usando la misma perforación en la losa. Se sujetará a la losa, con sujeciones adecuadas y se realizará las conexiones de ingreso y salida. - FORMA DE MEDICIÓN La medición de este ítem se realizará por PIEZA (PZA). No se considerará la ejecución del ítem si el mismo no fue solicitado por el CONTRATISTA y autorizado por el FISCAL DE OBRA mediante el libro de órdenes. - FORMA DE PAGO El pago de este ítem se realizará de acuerdo con la unidad definida en el punto anterior, al precio de la propuesta adjudicada y de los volúmenes correctamente ejecutados en la obra, aprobados y verificados por el FISCAL DE OBRA. El costo del ítem incluye el pago de todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipo utilizado, además de todas las incidencias determinadas por ley.. DESCRIPCIÓN; UND.. - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA PARA LLAVE DE PASO 30X20CM; pza. - DESCRIPCIÓN Este ítem corresponde a la provisión y colocado de caja metálica para llaves de paso en el sector de baños de acuerdo con planos de detalle y/o instrucciones del FISCAL DE OBRA. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO De forma general el CONTRATISTA deberá proveer los materiales, equipo y/o herramientas para la ejecución de este ítem, como ser: - MATERIALES - CAJA METÁLICA 30X20X10CM La caja debe contar con tapa y jalador para acceder a control y mantenimiento de llaves de paso. Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y /o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el período de ejecución de la obra correrá por cuenta del CONTRATISTA a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción del FISCAL DE OBRA, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad. El CONTRATISTA deberá entregar muestras del material a utilizar al FISCAL DE OBRA y obtener la aprobación correspondiente mediante el Libro de Órdenes para su empleo en obra. - FORMA DE EJECUCIÓN Las cajas metálicas deben empotrarse en la pared de manera que las llaves queden centradas, y las uniones accesibles, esto se realizara al momento de instalación de llaves de control en baños o de acuerdo con el momento de colocado de la cerámica de paredes. - FORMA DE MEDICIÓN La medición de este ítem se realizará por PIEZA (PZA). No se considerará la ejecución del ítem si el mismo no fue solicitado por el CONTRATISTA y autorizado por el FISCAL DE OBRA mediante el libro de órdenes. - FORMA DE PAGO El pago de este ítem se realizará de acuerdo con la unidad definida en el punto anterior, al precio de la propuesta adjudicada y de los volúmenes correctamente ejecutados en la obra, aprobados y verificados por el FISCAL DE OBRA. El costo del ítem incluye el pago de todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipo utilizado, además de todas las incidencias determinadas por ley.. DESCRIPCIÓN; UND.. - RETIRO y reinstalacion DE ARTEFACTO ELÉCTRICO; PZA. - DESCRIPCIÓN Este ítem comprende el retiro y reinstalación de los artefactos eléctricos del piso intervenido como ser: extractores de aire, secadores de manos u otros similares (las luminarias no serán consideradas dentro este ítem) del piso intervenido de acuerdo con planos de detalle y/o instrucciones del FISCAL DE OBRA. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El CONTRATISTA deberá proveer todas las herramientas y equipos necesarios para la correcta ejecución de este ítem. - FORMA DE EJECUCIÓN Se deberán retirar los siguientes artefactos eléctricos: extractores de aire, secadores de manos u otros similares (las luminarias no serán consideradas dentro este ítem) a requerimiento del FISCAL DE OBRA. - FORMA DE MEDICIÓN La medición de este ítem se realizará por PIEZA (PZA). No se considerará la ejecución del ítem si el mismo no fue solicitado por el CONTRATISTA y autorizado por el FISCAL DE OBRA mediante el libro de órdenes. - FORMA DE PAGO El pago de este ítem se realizará de acuerdo con la unidad definida en el punto anterior, al precio de la propuesta adjudicada y de los volúmenes correctamente ejecutados en la obra, aprobados y verificados por el FISCAL DE OBRA. El costo del ítem incluye el pago de todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipo utilizado, además de todas las incidencias determinadas por ley.. DESCRIPCIÓN; UND.. - PROVISION E INSTALACION DE CABLE DE COBRE N° 2,5MM2 0,6/1KV; M. - DESCRIPCIÓN Este ítem comprende la provisión e instalación de conductores eléctricos de cobre (Cu) monopolar multifilar de 2.5mm2 según sea requerido para el sistema de iluminación, para el cable de tierra principalmente o fase de ser necesario. La provisión e instalación de cada uno de los ítems será efectuada de acuerdo con el alcance del proyecto de acuerdo con los planos de detalle y/o instrucciones del FISCAL DE OBRA. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El CONTRATISTA suministrará los conductores eléctricos y la mano de obra para la instalación de estos según: - MATERIALES - CABLE MONOPOLAR DE Cu MULTIFILAR 2.5MM2 Todos los ítems solicitados deberán ser cable de Cu tipo electrolítico 98% de pureza, con aislamiento no menor a 600 V de cloruro de polivinilo anti-fuego a 70°C, blando, resistente a la humedad. Requerimiento de construcción según IBNORCA y/o NBR NM 247 - Cables aislados con policloruro de Vinilo (PVC) Tensión de servicio 600 voltios Temperatura de operación -20 °C a 30 °C - FORMA DE EJECUCIÓN Realizar el tendido de los nuevos conductores eléctricos (varias secciones) destinados principalmente a los sistemas de iluminación según lo proyectado, trabajos que deberán ser realizados desde el tablero de distribución de energía eléctrica, todos los conductores deberán ir al interior de los ductos de forma sobrepuesta y estéticamente hacia cada luminaria según correspondan, trabajos que deberán ser coordinados con el FISCAL DE OBRA de acuerdo a los planos del proyecto. Para la instalación de los conductores, es necesario considerar los siguientes aspectos para su instalación: - Con anterioridad deberán estar concluidos los trabajos de tendido de ductos y en cuyo interior serán instalados cada uno de los conductores eléctricos, según corresponda su sección. - Los conductores serán instalados al interior de ductos. - Todos los tubos y cable ductos antes de la instalación deberán estar limpios y libres de cualquier presencia de humedad para el efecto se procederá a su limpieza con anterioridad al cableado. - Para conductores N° 2.5mm2, se debe considerar empalmes normales prolijamente ejecutados y aislados no se permitirán empalmes tipo cola de ratón, solo en cajas de derivación (octogonales). - Los conductores en cada circuito deben ser fácilmente identificables, debiendo aplicarse el código de colores según la instrucción del FISCAL DE OBRA. - Cada caja de conexión deberá tener marcado el número de los circuitos que contiene. Cada tablero será identificado con el número que le corresponda, con pinturas apropiadas. - Para la instalación de cada punto de luz, se deberán dejar conductores libres en una longitud no menor a 25 cm. - Las conexiones de los conductores en los tableros y paneles de distribución deberán ejecutarse en forma ordenada doblándose los conductores en ángulos e identificando cada circuito en forma inconfundible, con marcados especiales para este propósito. - Los cables a ser utilizados deberán regirse a los colores de acuerdo a normativa: FASE Negro o Rojo o Azul; NEUTRO Blanco o Celeste; TIERRA Verde o Verde/Amarillo o Amarillo/Verde. - FORMA DE MEDICIÓN La medición de este ítem se realizará por METRO (M). No se considerará la ejecución del ítem si el mismo no fue solicitado por el CONTRATISTA y autorizado por el FISCAL DE OBRA mediante el libro de órdenes. - FORMA DE PAGO El pago de este ítem se realizará de acuerdo con la unidad definida en el punto anterior, al precio de la propuesta adjudicada y de los volúmenes correctamente ejecutados en la obra, aprobados y verificados por el FISCAL DE OBRA. El costo del ítem incluye el pago de todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipo utilizado, además de todas las incidencias determinadas por ley.. DESCRIPCIÓN; UND.. - PROVISION E INSTALACION DE CABLE DE COBRE N° 4MM2 0,6/1KV; M. - DESCRIPCIÓN Este ítem comprende la provisión e instalación de conductores eléctricos de cobre (Cu) monopolar multifilar de 4mm2 según sea requerido para el sistema de iluminación, para el cable de tierra principalmente o fase de ser necesario. La provisión e instalación de cada uno de los ítems será efectuada de acuerdo con el alcance del proyecto de acuerdo con los planos de detalle y/o instrucciones del FISCAL DE OBRA. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El CONTRATISTA suministrará los conductores eléctricos y la mano de obra para la instalación de estos según: - MATERIALES - CABLE MONOPOLAR DE Cu MULTIFILAR 4MM2 Todos los ítems solicitados deberán ser cable de Cu tipo electrolítico 98% de pureza, con aislamiento no menor a 600 V de cloruro de polivinilo anti-fuego a 70°C, blando, resistente a la humedad. Requerimiento de construcción según IBNORCA y/o NBR NM 247 - Cables aislados con policloruro de Vinilo (PVC) Tensión de servicio 600 voltios Temperatura de operación -20 °C a 30 °C - FORMA DE EJECUCIÓN Realizar el tendido de los nuevos conductores eléctricos (varias secciones) destinados principalmente a los sistemas de iluminación según lo proyectado, trabajos que deberán ser realizados desde el tablero de distribución de energía eléctrica, todos los conductores deberán ir al interior de los ductos de forma sobrepuesta y estéticamente hacia cada luminaria según correspondan, trabajos que deberán ser coordinados con el FISCAL DE OBRA de acuerdo a los planos del proyecto. Para la instalación de los conductores, es necesario considerar los siguientes aspectos para su instalación: - Con anterioridad deberán estar concluidos los trabajos de tendido de ductos y en cuyo interior serán instalados cada uno de los conductores eléctricos, según corresponda su sección. - Los conductores serán instalados al interior de ductos. - Todos los tubos y cable ductos antes de la instalación deberán estar limpios y libres de cualquier presencia de humedad para el efecto se procederá a su limpieza con anterioridad al cableado. - Para conductores N° 4mm2, se debe considerar empalmes normales prolijamente ejecutados y aislados no se permitirán empalmes tipo cola de ratón, solo en cajas de derivación (octogonales). - Los conductores en cada circuito deben ser fácilmente identificables, debiendo aplicarse el código de colores según la instrucción del FISCAL DE OBRA. - Cada caja de conexión deberá tener marcado el número de los circuitos que contiene. Cada tablero será identificado con el número que le corresponda, con pinturas apropiadas. - Para la instalación de cada punto de luz, se deberán dejar conductores libres en una longitud no menor a 25 cm. - Las conexiones de los conductores en los tableros y paneles de distribución deberán ejecutarse en forma ordenada doblándose los conductores en ángulos e identificando cada circuito en forma inconfundible, con marcados especiales para este propósito. - Los cables a ser utilizados deberán regirse a los colores de acuerdo a normativa: FASE Negro o Rojo o Azul; NEUTRO Blanco o Celeste; TIERRA Verde o Verde/Amarillo o Amarillo/Verde. - FORMA DE MEDICIÓN La medición de este ítem se realizará por METRO (M). No se considerará la ejecución del ítem si el mismo no fue solicitado por el CONTRATISTA y autorizado por el FISCAL DE OBRA mediante el libro de órdenes. - FORMA DE PAGO El pago de este ítem se realizará de acuerdo con la unidad definida en el punto anterior, al precio de la propuesta adjudicada y de los volúmenes correctamente ejecutados en la obra, aprobados y verificados por el FISCAL DE OBRA. El costo del ítem incluye el pago de todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipo utilizado, además de todas las incidencias determinadas por ley.. DESCRIPCIÓN; UND.. - PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS LED SPOT DE TECHO DE - 10 W; PZA. - DESCRIPCIÓN Este ítem comprende todas las actividades necesarias para la provisión e instalación de luminarias, tipo spot de empotrar para lámpara LED, instalado y aprobado de acuerdo con planos de detalle y/o instrucciones del FISCAL DE OBRA. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Con anterioridad a la iniciación de la instalación todos los materiales, equipos y herramientas deberán ser aprobados por el FISCAL DE OBRA, en el Libro de Órdenes. El CONTRATISTA suministrará e instalará todos los artefactos de iluminación, con todo el cableado interno, lámparas LED, otros. - MATERIALES - LUMINARIA SPOT LED 10W/LUZ BLANCA/220V/G CUERPO DE LA LUMINARIA: - El cuerpo del spot deberá estar compuesto por un anillo externo fijo y uno interno movible, fabricado en aluminio inyectado con soporte de fijación, termo esmaltado con pintura en polvo y sometida al horno. El cuerpo del spot debe poder fijarse al cielo falso a través de dos resortes de alambre acerados, protegidos con un baño de zinc, de modo de evitar la oxidación y debe contar con el accesorio eléctrico que permita un encendido por medio de un interruptor inalámbrico. ZÓCALO: - Debe contar con portalámparas con cuerpo cerámico, placa aislante en mica, contacto múltiple de CuNiZn para conexión GU-10. - La fuente de luz debe estar constituida por un Chip COB Epistar de 10W, en luz blanca, con una temperatura de color de 2700°K-6000°K, un flujo luminoso de 420 lúmenes, un índice de resolución de color del 85% y un haz de abertura de 45°. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: - Color de luz: Blanco (6000 K) - Flujo luminoso: 420 lúmenes - Consumo total por luminaria 10W - Tipo: LED COB o similar - Chip LED: EPISTAR u Osram o LG o similar - Factor de potencia por luminaria ≥ 0.95 - Voltaje principal de alimentación: 220 V - Frecuencia: 50 Hz - Vida útil de los LED ≥ 50.000 horas - Drive p/funcionamiento a 220 VAC - Conexión interna de los conductores según NB777 Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y /o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el período de ejecución de la obra correrá por cuenta del CONTRATISTA a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción del FISCAL DE OBRA, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad. El CONTRATISTA suministrará e instalará todos los artefactos de iluminación, con todo el cableado interno, LED, drives y placas de conexión. El CONTRATISTA, es responsable de la calidad de los productos suministrados debiendo reemplazar estos indefectiblemente aun cuando estas observaciones se las realice al momento de la entrega. - FORMA DE EJECUCIÓN El CONTRATISTA realizará la instalación eléctrica de la luminaria al circuito eléctrico correspondiente, establecido en los planos del proyecto. Los artefactos de iluminación deberán ser instalados en los lugares indicados en planos, en posición simétrica en forma estética y bien efectuada. Sin excepción alguna, el artefacto de iluminación debe ser conectado a partir de una caja terminal del circuito eléctrico correspondiente. El CONTRATISTA debe proveer a su costo todos los materiales menores para la instalación del artefacto eléctrico (cinta de aislamiento – terminales). - FORMA DE MEDICIÓN La medición de este ítem se realizará por PIEZA (PZA). No se considerará la ejecución del ítem si el mismo no fue solicitado por el CONTRATISTA y autorizado por el FISCAL DE OBRA mediante el libro de órdenes. - FORMA DE PAGO El pago de este ítem se realizará de acuerdo con la unidad definida en el punto anterior, al precio de la propuesta adjudicada y de los volúmenes correctamente ejecutados en la obra, aprobados y verificados por el FISCAL DE OBRA. El costo del ítem incluye el pago de todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipo utilizado, además de todas las incidencias determinadas por ley. (Imagen referencial). DESCRIPCIÓN; UND.. - PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS PANEL LED CUADRADO - 24 W; PZA. - DESCRIPCIÓN Este ítem comprende todas las actividades necesarias para la provisión e instalación de luminarias, tipo panel LED de 24W para empotrar al cielo falso de las placas microperforado, instalado y aprobado de acuerdo con planos de detalle y/o instrucciones del FISCAL DE OBRA. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO Con anterioridad a la iniciación de la instalación todos los materiales, equipos y herramientas deberán ser aprobados por el FISCAL DE OBRA, en el Libro de Órdenes. El CONTRATISTA debe proveer los artefactos de iluminación completas y listas para su funcionamiento. - MATERIALES - LUMINARIA PANEL LED 60x60CM Potencia: 24W Angulo de iluminación: 120° Flujo luminoso: 5040 Lum Protección: IP20 Temperatura de color: Blanca Tipo: LED Frecuencia nominal de funcionamiento: 50/60 Hz. Vida útil: 50,000 Hrs. Driver p/funcionamiento desde 85 a 240 V, Phillips o similar Conexión interna de los conductores según NB777 Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y /o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el período de ejecución de la obra correrá por cuenta del CONTRATISTA a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción del FISCAL DE OBRA, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad. El CONTRATISTA suministrará e instalará todos los artefactos de iluminación, con todo el cableado interno, LED, drives y placas de conexión. El CONTRATISTA, es responsable de la calidad de los productos suministrados debiendo reemplazar estos indefectiblemente aun cuando estas observaciones se las realice al momento de la entrega. - FORMA DE EJECUCIÓN El CONTRATISTA realizará la instalación eléctrica de la luminaria al circuito eléctrico correspondiente, establecido en los planos del proyecto. Los artefactos de iluminación deberán ser instalados en los lugares indicados en planos, en posición simétrica en forma estética y bien efectuada. Sin excepción alguna, el artefacto de iluminación debe ser conectado a partir de una caja terminal del circuito eléctrico correspondiente. El CONTRATISTA debe proveer a su costo todos los materiales menores para la instalación del artefacto eléctrico (cinta de aislamiento – terminales). - FORMA DE MEDICIÓN La medición de este ítem se realizará por PIEZA (PZA). No se considerará la ejecución del ítem si el mismo no fue solicitado por el CONTRATISTA y autorizado por el FISCAL DE OBRA mediante el libro de órdenes. - FORMA DE PAGO El pago de este ítem se realizará de acuerdo con la unidad definida en el punto anterior, al precio de la propuesta adjudicada y de los volúmenes correctamente ejecutados en la obra, aprobados y verificados por el FISCAL DE OBRA. El costo del ítem incluye el pago de todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipo utilizado, además de todas las incidencias determinadas por ley. (Imagen referencial). DESCRIPCIÓN; UND.. - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT DE 3/4” plASTICO; M. - DESCRIPCIÓN Este ítem comprende la provisión e instalación de tubo conduit del tamaño indicado el cual debe ser instalado como protección para los circuitos eléctricos que no cuenten con bandejas, es decir, en cielos, muros y en los lugares identificados de acuerdo con planos de detalle y/o instrucciones del FISCAL DE OBRA. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO De forma general el CONTRATISTA deberá proveer los materiales, equipo y/o herramientas para la ejecución de este ítem, como ser: - MATERIALES - TUBO PVC 3/4” CONDUIT Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y /o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el período de ejecución de la obra correrá por cuenta del CONTRATISTA a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción del FISCAL DE OBRA, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad. El CONTRATISTA deberá entregar muestras del material a utilizar al FISCAL DE OBRA y obtener la aprobación correspondiente mediante el Libro de Órdenes para su empleo en obra. - FORMA DE EJECUCIÓN La provisión e instalación del tubo debe realizarse previo al cableado del sistema eléctrico, en este sentido, los tramos deben ser de longitud completa no aceptándose la instalación con uniones. El CONTRATISTA debe considerar que el ductado debe realizarse previo al acabado de muros y/o instalación de artefactos eléctricos. - FORMA DE MEDICIÓN La medición de este ítem se realizará por METRO (M). No se considerará la ejecución del ítem si el mismo no fue solicitado por el CONTRATISTA y autorizado por el FISCAL DE OBRA mediante el libro de órdenes. - FORMA DE PAGO El pago de este ítem se realizará de acuerdo con la unidad definida en el punto anterior, al precio de la propuesta adjudicada y de los volúmenes correctamente ejecutados en la obra, aprobados y verificados por el FISCAL DE OBRA. El costo del ítem incluye el pago de todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipo utilizado, además de todas las incidencias determinadas por ley.. DESCRIPCIÓN; UND.. - PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PLACA INTERRUPTOR DOBLE; PZA. - DESCRIPCIÓN Este ítem comprende todas las actividades necesarias para la provisión e instalación de placas interruptores destinadas al encendido y apagado de luminarias de acuerdo con planos de detalle y/o instrucciones del FISCAL DE OBRA. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO El CONTRATISTA suministrará las placas de interruptores de buena calidad y marca conocida, lista para su funcionamiento según: - MATERIALES - PLACA INTERRUPTOR DOBLE 10AMP/230V CUERPO: - Policarbonato con protección UV que garantice la uniformidad del color a lo largo del tiempo. - Esfuerzos mecánicos, color Beige/Blanco (según requerimiento). MODULO: - Interruptor unipolar simple o doble ≥ 10 Amp. - Tensión, 230V - Bastidor interno estándar Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y /o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el período de ejecución de la obra correrá por cuenta del CONTRATISTA a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción del FISCAL DE OBRA, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad. - FORMA DE EJECUCIÓN Todos los interruptores deberán ser instalados según los planos del proyecto o las instrucciones del FISCAL DE OBRA en posición simétrica en forma estética y bien efectuada. Todas placas de interruptores deben ser conectadas a los circuitos de iluminación, establecidos en planos del proyecto. El CONTRATISTA deberá prever a su costo todos los materiales menores como ser tornillos y cinta de aislación, para instalar los interruptores. - FORMA DE MEDICIÓN La medición de este ítem se realizará por PIEZA (PZA). No se considerará la ejecución del ítem si el mismo no fue solicitado por el CONTRATISTA y autorizado por el FISCAL DE OBRA mediante el libro de órdenes. - FORMA DE PAGO El pago de este ítem se realizará de acuerdo con la unidad definida en el punto anterior, al precio de la propuesta adjudicada y de los volúmenes correctamente ejecutados en la obra, aprobados y verificados por el FISCAL DE OBRA. El costo del ítem incluye el pago de todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipo utilizado, además de todas las incidencias determinadas por ley. (Imagen referencial). DESCRIPCIÓN; UND.. - LIMPIEZA GENERAL; GLB. - DESCRIPCIÓN Este ítem comprende todos los trabajos relacionados con el retiro y traslado de material no utilizado en la obra, limpieza del área de intervención, retiro y traslado de los materiales utilizados en la construcción del depósito temporal, traslado de escombros hacia el botadero autorizado por el GAMLP, desmanches de muros, entre otros. - MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO De forma general el CONTRATISTA deberá proveer los materiales, equipo y/o herramientas para la ejecución de este ítem, como ser: - MATERIALES - MATERIAL DE LIMPIEZA Sin embargo, el listado precedente no puede ser considerado restrictivo o limitativo en cuanto a la provisión de cualquier otro material, herramienta y /o equipo adicional necesario para la correcta ejecución y culminación de los trabajos. En todo caso, el empleo de insumos adicionales a los señalados en la propuesta y que resultasen necesarios durante el período de ejecución de la obra correrá por cuenta del CONTRATISTA a fin de que se garantice que los trabajos sean ejecutados y culminados de manera adecuada y a satisfacción del FISCAL DE OBRA, aclarando que este aspecto no implicará en ningún caso un costo adicional para la Entidad. - FORMA DE EJECUCIÓN Considera la limpieza total del área intervenida y el retiro de escombros. - FORMA DE MEDICIÓN La medición de este ítem se realizará de manera GLOBAL (GLB). No se considerará la ejecución del ítem si el mismo no fue solicitado por el CONTRATISTA y autorizado por el FISCAL DE OBRA mediante el libro de órdenes. - FORMA DE PAGO El pago de este ítem se realizará de acuerdo con la unidad definida en el punto anterior, al precio de la propuesta adjudicada y de los volúmenes correctamente ejecutados en la obra, aprobados y verificados por el FISCAL DE OBRA. El costo del ítem incluye el pago de todos los materiales, mano de obra, herramientas y equipo utilizado, además de todas las incidencias determinadas por ley..

- PROPUESTA ECONÓMICA

El proponente deberá presentar su propuesta económica a través de la plataforma informática del RUPE, registrando la siguiente información: - Análisis de Precios unitarios (Formulario B-2) - Precios unitarios elementales (Formulario B-3) En el presente proceso no corresponde el registro del Costo de trabajo de los Equipos (Formulario B-4). El proponente deberá adjuntar escaneado el Formulario B-5 a través de la plataforma informática del RUPE. Cronograma de Desembolsos (Formulario B-5)*, se deberá considerar el anticipo (si corresponde) y el pago único posterior a la recepción de la obra, según lo referido en el apartado G.

- PROPUESTA TÉCNICA

El PROPONENTE deberá elaborar su Propuesta Técnica en base a los Documentos Técnicos requeridos por la entidad, debiendo establecer entre otros: - METODOLOGÍA DE TRABAJO (Formulario C-1) que incluye: - Organigrama para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá el detalle del personal. - Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, según el tipo de obra. - Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo. - Otros aspectos que considere la Entidad: - Herramientas mínimas para la ejecución de la obra, debiendo incluir mínimamente lo siguiente: DESCRIPCIÓN; UNIDAD; CANTIDAD. AMOLADORA; PZA; 2. TALADRO ELÉCTRICO; PZA; 2. ESCALERAS; PZA; 3. NOTA: Las herramientas descritas en la tabla anterior, no pueden ser asumidas como limitativas, por lo que el CONTRATISTA deberá proveer estas y otras que sean necesarias para la correcta ejecución de todos los ítems y plazo de la obra; se aclara que el BCB no reconocerá ningún pago adicional relacionado a este punto. - EXPERIENCIA DEL PROPONENTE El PROPONENTE deberá cumplir mínimamente con la siguiente experiencia: - EXPERIENCIA GENERAL (Formulario A-3) El PROPONENTE deberá acreditar una experiencia general mínima de CINCO (5) TRABAJOS en el área de la construcción y/o mantenimiento, de obras civiles en general. - EXPERIENCIA ESPECÍFICA (Formulario A-4) El PROPONENTE deberá acreditar una experiencia específica mínima de TRES (3) TRABAJOS que contemple la instalación y/o mantenimiento y/o reemplazo de: sistemas sanitarios y/o hidrosanitarios y/o tanques de agua; en edificaciones (multifamiliares y/o comerciales y/o oficinas y/o hospitales y/u otros similares) o en condominios o en urbanizaciones u otras similares (no se considerará la experiencia en viviendas unifamiliares). Toda la información contenida en los Formularios A-3 y A-4, es una declaración jurada. Únicamente el PROPONENTE ADJUDICADO debe presentar para la firma de contrato los respaldos de la información declarada, en original o fotocopia legalizada. El PROPONENTE ADJUDICADO deberá acreditar la Experiencia General y Experiencia Específica, con la presentación de Certificados de Cumplimiento de Contrato o Actas de Recepción Definitiva u otros documentos similares que acrediten la ejecución de los trabajos u obras declaradas. Se aclara que los documentos deben ser emitidos por el CONTRATANTE. Salvo en caso de presentar el Formulario 500 mediante el cual se verificará el cumplimiento del requisito, de manera previa a la suscripción del contrato. Nota: No se considerará como experiencia general y/o específica los diseños y/o consultorías de proyectos ni trabajos realizados como supervisión técnica de obras. - HOJA DE VIDA DEL PERSONAL DE LA OBRA (Formulario A-5) El PROPONENTE deberá contar con el siguiente personal de obra para el desarrollo de la obra en cuestión: - RESIDENTE DE OBRA Profesional con Título en Provisión Nacional (TPN) o Título Profesional (TP), con licenciatura en Ingeniería Civil, con registro vigente en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. El profesional deberá contar con la siguiente experiencia: - EXPERIENCIA GENERAL, por lo menos CINCO (5) TRABAJOS en el área de construcción de obras civiles en general. - EXPERIENCIA ESPECÍFICA, por lo menos TRES (3) TRABAJOS como: Residente o director o Supervisor o Fiscal, de Obras de proyectos y/u obras, que contemple la ejecución de instalaciones y/o mantenimiento y/o reemplazo de: sistemas sanitarios y/o hidrosanitarios y/o tanques de agua; en edificaciones (multifamiliares y/o comerciales y/o oficinas y/o hospitales y/u otros similares) o en condominios o en urbanizaciones u otras similares (no se considerará la experiencia en viviendas unifamiliares). Cabe señalar que la Experiencia General y Específica del personal clave del PROPONENTE será computada a partir de la fecha de obtención del TPN o TP, por lo que se deberá adjuntar a la propuesta el archivo escaneado del TPN o TP y los registros profesionales. El proponente adjudicado deberá acreditar la Experiencia General y Experiencia Específica, con la presentación de certificados de trabajo de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante en forma previa a la firma del contrato. Queda restringido cambio del Residente de Obra propuesto por el CONTRATISTA salvo bajo justificaciones de fuerza mayor, caso fortuito u otras causales debidamente justificadas y previamente aceptada por la entidad. Toda la información contenida en el Formulario A-5, es una declaración jurada. Únicamente el PROPONENTE ADJUDICADO debe presentar para la firma de contrato los respaldos de la información declarada, en original o fotocopia legalizada, de manera previa a la suscripción del contrato. - EQUIPO MÍNIMO COMPROMETIDO PARA LA OBRA (Formulario A-6) No corresponde por las características de la obra. - CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA (Formulario A-7) Cronograma en diagrama de barras o diagrama Gantt, estableciendo la ruta crítica. - CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPO (Formulario A-8) No corresponde por las características de la obra.

- PLAZO DE EJECUCIÓN

- PLAZO La obra deberá ser ejecutada en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) DÍAS CALENDARIO, computable desde la fecha establecida en la Orden de Proceder, emitida por el FISCAL DE OBRA, hasta la fecha de RECEPCIÓN PROVISIONAL. Si el último día de plazo de entrega coincide con un día no hábil (sábado, domingo o feriado) este será trasladado al siguiente día hábil administrativo. Se establece un plazo de hasta 20 días calendario para proceder a la Recepción Definitiva el cual será computado a partir del siguiente día de la fecha de Recepción Provisional. - CRONOGRAMA DE OBRA Luego de recibida la Orden de Proceder, en los siguientes cinco (5) días hábiles, el CONTRATISTA deberá actualizar el Cronograma de Obra presentado en su propuesta técnica aclarándose que este plazo no afecta a la ejecución ni al plazo contractual. Dicho cronograma podrá ser ajustado durante el plazo de ejecución de la obra por causas debidamente justificadas y previa aprobación por parte del FISCAL DE OBRA, dichas justificaciones serán detalladas en los Informes Técnicos del CONTRATISTA.

- LUGAR DE EJECUCION DE LA OBRA Y HORARIOS DE TRABAJO

- LUGAR El lugar para la ejecución de los trabajos es en el Edificio Principal del BCB ubicado en la ciudad de La Paz Calle Ayacucho esquina Mercado S/N. - HORARIOS El CONTRATISTA deberá ejecutar la obra cumpliendo los plazos contractuales, en los siguientes horarios: - LUNES a VIERNES de 8:00 a 18:00 - SÁBADOS de 8:30 a 13:30 Los días y horarios definidos podrán ser modificados mediante solicitud escrita del CONTRATISTA al FISCAL DE OBRA, considerando las restricciones y/o limitación del cumplimiento de los procedimientos internos del BCB. En casos extraordinarios en los que se realicen eventos importantes en el BCB y que la obra esté generando ruido y/o polvo, el BCB podrá suspender los trabajos que se estén ejecutando, lo cual será registrado en el Libro de Órdenes para efectos de control.

- FORMA DE PAGO

El BCB procederá a realizar el pago del monto del contrato como PAGO ÚNICO a la conclusión de la obra, para lo cual el CONTRATISTA debe presentar la PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL debidamente firmada y adjuntando todos los antecedentes técnicos y administrativos que sean requeridos para el efecto. El FISCAL DE OBRA, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, si no existiesen observaciones, elaborará un Informe Técnico mediante el cual aprobará la Planilla de Liquidación Final, según corresponda, si existiesen observaciones, el FISCAL DE OBRA devolverá toda la documentación al CONTRATISTA para que éstas sean subsanadas, en este caso se deberá reiniciar el proceso con nuevas fechas. El FISCAL DE OBRA dentro los tres (3) días hábiles posteriores a la entrega del informe que apruebe la Planilla de Liquidación Final, según corresponda, debe revisar, aprobar y procesar el pago de la Planilla ante las instancias correspondientes. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de Recepción Provisional, el FISCAL DE OBRA elaborará una planilla de cantidades finales de obra, con base a la Obra efectiva y realmente ejecutada, dicha planilla será cursada al CONTRATISTA para que el mismo dentro del plazo de cinco (5) días hábiles subsiguientes elabore el Certificado de Liquidación Final y la presente al FISCAL DE OBRA en versión definitiva con fecha y firma del representante del CONTRATISTA en la obra. # Si el contratista no elaborara el certificado de liquidación final en el plazo establecido, el fiscal en el plazo de cinco(5) días hábiles procederá a la elaboración de la planilla o certificado de liquidación final, que será aprobada por el fiscal de obra, dicha planilla no podrá ser motivo de reclamo por parte del contratista.

- GARANTIAS

El PROPONENTE ADJUDICADO deberá presentar las siguientes garantías: - GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO El PROPONENTE ADJUDICADO para la firma del contrato debe presentar la Garantía correspondiente de acuerdo con lo establecido en el DBC por el siete por ciento (7%) del monto total del contrato. - GARANTÍA ADICIONAL A LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE OBRA El PROPONENTE ADJUDICADO, cuya propuesta económica esté por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, deberá presentar una Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica. - GARANTÍA DE BUENA EJECUCIÓN DE OBRA El Contratista, deberá presentar esta garantía por el 3% del monto total de contrato previo a la recepción definitiva con una vigencia de 90 días calendario posterior a la Recepción Definitiva. La presentación de garantías, debe estar sujeta al ARTICULO 20.- (TIPOS DE GARANTIAS) del Decreto Supremo N°0181, las cuales establecen los siguientes tipos de garantías: - Boleta de Garantía - Garantía de Primer Requerimiento - Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento

- ANTICIPO

- ANTICIPO El CONTRATISTA podrá solicitar por escrito el pago de anticipo, máximo por el veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, el cual se otorgará en un solo desembolso, dicho pago será procesado contra entrega de la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo y será descontado en el pago de la Planilla de Liquidación Final. El CONTRATISTA deberá solicitar el Anticipo adjuntando en su solicitud la correspondiente Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el 100% del monto solicitado en el plazo de diez (10) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la suscripción del contrato, caso contrario se dará por Anticipo no solicitado. - GARANTÍA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO En caso de que el CONTRATISTA realice la solicitud por escrito para el pago de anticipo, deberá presentar una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El monto total del anticipo no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato. En caso de que el CONTRATISTA no haya iniciado la obra dentro los cinco (5) días calendario desde la fecha establecida en la Orden de Proceder, o en caso de que no cuente con el personal y equipos necesarios para la realización de la obra, el importe de la garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD.

- SUBCONTRATOS

El CONTRATISTA deberá considerar que los subcontratos parciales o totales no serán autorizados por ningún motivo por el BCB.

- MULTAS Y CAUSALES DE RESOLUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

Multas El BCB podrá cobrar multas, mediante el descuento en la Planilla de Liquidación Final, en el siguiente caso: - La demora en la entrega de la obra será multada con el uno por ciento (1%) del monto total del Contrato, por cada día calendario de retraso en la fecha definida para la RECEPCIÓN PROVISIONAL y RECEPCIÓN DEFINITIVA, según corresponda.

- CAUSALES DE RESOLUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

- Las acumulaciones de multas establecidas, podrán ser causales de resolución atribuibles al Contratista, de acuerdo a lo siguientes dos (2) puntos: - Diez por ciento (10%) del monto total del Contrato, decisión optativa, - Veinte por ciento (20%), de forma obligatoria. - En caso de que el Contratista demore más de cinco (5) días calendario en movilizarse a la zona de los trabajos después de emitida la orden de proceder, se procederá a la Resolución del Contrato por causales atribuibles al Contratista. - En caso de que el Contratista suspenda los trabajos sin justificación por más de cinco (5) días calendarios continuos y/o discontinuos sin autorización del FISCAL de Obra, se procederá a la Resolución del Contrato por causales atribuibles al Contratista.

- SEGUROS

El CONTRATISTA, deberá presentar al FISCAL DE OBRA previo a la emisión de la Orden de Proceder los seguros para cubrir eventualidades durante el periodo de ejecución de la obra, con vigencia desde su inicio hasta la recepción definitiva de la obra, bajo el siguiente detalle: - SEGURO DE OBRA Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA deberá mantener por su cuenta y cargo una póliza de Seguro Contra Todo RIESGO EN CONSTRUCCIÓN para la obra en ejecución. - SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE LA TRABAJADORA Y EL TRABAJADOR EN EL ÁMBITO DE LA CONSTRUCCIÓN (SOATC) En cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 1155 de 12 de marzo de 2019 y el Decreto Supremo N° 4058 de 15 de octubre de 2019, el CONTRATISTA debe presentar el certificado de cobertura del SOATC emitido por la Aseguradora para cada trabajador o trabajadora de la construcción y verificar que se encuentre vigente durante el tiempo de ejecución de la obra. - SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Con cobertura para transacciones sin juicio de mínimo USD 10.000,00, sin costo para el BCB, el CONTRATISTA antes de iniciar la ejecución de la obra deberá presentar la documentación correspondiente del Seguro de Responsabilidad Civil, sin que esto limite sus obligaciones y responsabilidades, bajo los términos establecidos en el contrato. # Se aceptará póliza anual, debiendo el contratista renovar y mantener vigente durante el periodo de la obra.

- FISCALIZACIÓN

La ejecución de la obra tendrá el control permanente del FISCAL DE OBRA de acuerdo con sus competencias. - FISCAL DE OBRA Será designado por la ENTIDAD, quien entre otras tendrá las siguientes funciones: - Emitir la Orden de Proceder. - Exigir el cumplimiento del contrato de obra. - Exigir el buen uso de los recursos asignados a la obra. - Aprobar el cronograma de obra presentado por el CONTRATISTA. - Exigir al CONTRATISTA los respaldos técnicos necesarios, para procesar la Planilla de Liquidación Final. - Representar a la Entidad en la toma de decisiones que fuesen necesarias en la ejecución de la obra. - Conocer el proyecto y la obra a profundidad, así como los documentos que forman parte de él, al objeto de tener un concepto claro sobre los objetivos, alcances y limitaciones. - Realizar inspecciones de rutina para verificar y controlar el avance de ejecución de la obra, verificando que el CONTRATISTA ejecutora de la obra se hallen en el marco del cumplimiento del contrato de obra y la normativa vigente para la construcción de obras. - Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA y aprobar la Planilla de Liquidación Final. - Ejercer seguimiento y control del cumplimiento del Cronograma de Obra y verificar in situ el avance de obra. - Evaluar y recomendar a la Entidad (si corresponde) aprobación de propuestas del CONTRATISTA para modificaciones a la obra dentro de los plazos y procedimientos establecidos para el efecto, procurando que éstas no afecten los costos y plazos. - Presentar los informes técnicos y económicos que sean requeridos, respecto al avance de la obra y al trabajo desarrollado. - Presentar los informes, las Actas de Recepción y Planilla de Liquidación Final. - Aprobar el cronograma de obra presentado por el CONTRATISTA adjudicado. - Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones para su correcta aplicación por el CONTRATISTA. - Aprobar el cronograma de avance de obra presentado por el CONTRATISTA dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la emisión de la Orden de Proceder. - Exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del libro de órdenes de trabajo, por el cual comunicará al CONTRATISTA la iniciación de obra y el proceso de ejecución. - En caso necesario, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las características técnicas, diseño o detalles de la obra, que puedan originar modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas y económicas, en orden de cambio o en contrato modificatorio, para conocimiento y consideración de la entidad a efectos de su aprobación. - Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA y aprobar la Planilla de Liquidación Final. - Realizar la cuantificación de multas, que serán descontadas de la Planilla de Liquidación Final, cuando corresponda. - Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar a la entidad, la ejecución de estas cuando corresponda. - Es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra en cumplimiento de los términos contractuales, realizando el control y seguimiento de cada una de las actividades, especificaciones técnicas y cronograma. - Verificar el contenido de la obra, establecer su suficiencia y realizar las modificaciones (si corresponde), diseños, complementos u otros que sean necesarios, en forma oportuna para la ejecución de la obra. - Conocer y controlar al personal de la obra y el trabajo que realizan, a efecto de prever que no se produzcan fallas y en caso de ser necesario proceder con la inmediata corrección. - Controlar y hacer cumplir la normativa establecida referida a leyes laborales y sociales, así como el uso de ropa de trabajo y elementos de protección personal adecuados. # Comunicar decisiones, órdenes, orientaciones o instrucciones de manera pertinente, precisa y oportuna, a las instancias correspondientes y en los plazos establecidos.

- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA deberá tomar en cuenta el cumplimiento de lo siguiente: - Solicitar la autorización de ejecución de cada ítem del proyecto mediante libro de órdenes. - Cumplir con todas las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones vigentes y dar estricto cumplimiento a toda la legislación laboral y social vigente, en relación con su personal. - Está obligado a proveer a sus trabajadores de ropa de trabajo y equipo de protección personal en cumplimiento al Decreto Supremo N° 0108 y la Resolución Ministerial N° 527/09 de fecha 10 de agosto de 2009, así como la Norma Técnica de seguridad NTS-014/23 – Ropa de trabajo y equipo de protección personal, aspecto que será verificado por el FISCAL DE OBRA. - Cumplir con todas las instrucciones del FISCAL DE OBRA relacionadas con el trabajo. - En caso de emergencia en la que pudiera afectarse la seguridad del personal de la obra, deberá tomar las medidas que juzgue prudentes para evitar daños o pérdidas, sin exigir por ello remuneración alguna. Deberá disponer de insumos para primeros auxilios. - Los daños y/o problemas causados a las instalaciones (ductos e instalaciones eléctricas y otros) durante la ejecución de la obra, deberán ser reparados por el CONTRATISTA, sin exigir por ello remuneración alguna ni ampliación de plazos. - El FISCAL DE OBRA podrá ordenar al CONTRATISTA la paralización de cualquier trabajo si en su opinión, dicho trabajo está siendo ejecutado de modo que se ponga en riesgo la vida o la propiedad. El hecho que el FISCAL DE OBRA no ordene tal paralización del trabajo, no libera al CONTRATISTA de su responsabilidad al respecto. - Durante la ejecución de la obra el CONTRATISTA deberá mínimamente contar con dos (2) bombas de succión e impulsión de líquidos y tres (3) escobas de goma en caso de presentarse un desbordamiento imprevisto y asimismo las bombas para realizar pruebas hidráulicas. Los trabajos del CONTRATISTA no deben interrumpir el suministro de agua en el Edificio Principal del BCB, por lo que debe gestionar y realizar las acciones necesarias para tal aspecto, sin exigir por ello remuneración alguna ni ampliación de plazo. - En el momento de realizar el retiro de las tuberías que se encuentran adyacentes a tuberías de agua caliente, calefacción y otros, por ejemplo, en los shafts sanitarios; se deben recubrir con mantas de algodón húmedas para evitar que las chispas que genera la amoladora al cortar los tubos antiguos ocasionen problemas en el recubrimiento de las tuberías adyacentes. - Se deberá proceder al retiro de todo el escombro que se genere en la ejecución de los ítems de la obra, cuantas veces sea necesario y/o requerido, evitando la acumulación de escombros al interior del inmueble. - Entregar junto con la Planilla de Liquidación Final los planos As Built de cada ítem ejecutado, los planos deben considerar las longitudes, trazados, diámetros, accesorios, etc., de cada ítem. - El CONTRATISTA incluyendo todos sus empleados y cualquier otra persona que actúe bajo su autoridad o representación, se compromete al cumplimiento de la Política de Gestión Integral de Seguridad y Contingencias del Banco Central de Bolivia (BCB) en el plazo contractual. Esto incluye, pero no se limita a, cumplir con todas las medidas de seguridad física, electrónica y laboral establecida, así como las normativas y procedimientos específicos aplicables a las áreas restringidas y/o críticas del BCB a las que tengan acceso. - El Residente de Obra es el representante del CONTRATISTA por lo que deberá encontrarse facultado para la toma de decisiones que correspondan a la ejecución de la obra. Asimismo, es el responsable directo de la correcta ejecución de la obra, en cumplimiento a los documentos contractuales. La permanencia del Residente de Obra es permanente durante la ejecución de la obra. - El Residente de Obra es el responsable de la correcta ejecución de los ítems correspondientes a su área, los cuales deberán ser ejecutados en cumplimiento a la normativa vigente en el país, en coordinación con el FISCAL DE OBRA y con los responsables de área del BCB, por lo que cualquier deficiencia u observaciones realizada por el BCB deberá ser asumida por el CONTRATISTA. La permanencia del especialista en obra será definida por el FISCAL DE OBRA. - El CONTRATISTA está prohibido de divulgar o revelar cualquier información reservada y confidencial a la que pueda tener acceso en la ejecución del Contrato.

- RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL DE LA OBRA

- Residente de obra El Residente de Obra es el representante del CONTRATISTA por lo que deberá encontrarse facultado para la toma de decisiones que correspondan a la ejecución de la obra, por lo que deberá cumplir con lo siguiente: - Estar presente de forma continua en el lugar de ejecución de la obra desde su inicio hasta la conclusión. - Ser responsable directo de la correcta ejecución de la obra, en cumplimiento a los documentos contractuales. - Solicitar la autorización de ejecución de cada ítem del proyecto mediante libro de órdenes - Solicitar oportunamente ingresos y accesos a las zonas de trabajo que lo requieran. - Guiar y organizar al personal dependiente del contratista. - Elaborar y firmar los informes que sean solicitados por el Fiscal de Obra. - Verificar el avance del cronograma de obra y reportar retrasos al Fiscal, si corresponde.

- RECEPCIÓN DE OBRA

La Recepción de la Obra será realizada en dos (2) etapas, las cuales se detallan a continuación: - RECEPCIÓN PROVISIONAL - Hasta dos (2) días hábiles antes de que concluya el plazo para la Recepción Provisional, el CONTRATISTA mediante el Libro de Órdenes, solicitará al FISCAL DE OBRA el señalamiento de día y hora para la Recepción Provisional de la obra. - El FISCAL DE OBRA dará a conocer la intención de proceder a la Recepción Provisional, para lo cual señalará fecha y hora. - Para la entrega provisional de la obra, el CONTRATISTA deberá limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras temporales de cualquier naturaleza. Esta limpieza estará sujeta a la aprobación del FISCAL DE OBRA. Este trabajo será considerado como indispensable para la Recepción Provisional y el cumplimiento del contrato. - La Recepción Provisional se realizará en la fecha establecida por el FISCAL DE OBRA, la COMISIÓN DE RECEPCIÓN dejará constancia escrita en un Acta que se levantará para tal efecto, en la que se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas, instruyéndose sean subsanadas por la empresa dentro del periodo de corrección de defectos, computables a partir de la fecha de la Recepción Provisional. - El FISCAL DE OBRA deberá establecer de forma racional en función al tipo de obra el plazo máximo para la realización de la Recepción Definitiva, mismo que no podrá exceder los veinte (20) días calendario. Dicho plazo será computado desde el día siguiente de la fecha de Recepción Provisional. - Si a juicio del FISCAL DE OBRA, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podrá autorizar que dicha obra sea utilizada. Empero si las anomalías fueran mayores, el FISCAL DE OBRA tendrá la facultad de rechazar la Recepción Provisional y consiguientemente, correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la obra sea entregada de forma satisfactoria. - RECEPCIÓN DEFINITIVA - Hasta dos (2) días hábiles antes de que concluya el plazo para la Recepción Definitiva, posterior a la entrega provisional, el CONTRATISTA mediante el Libro de Órdenes, solicitará al FISCAL DE OBRA señale el día y hora para la Recepción Definitiva de la obra, haciendo conocer que han sido corregidas las observaciones señaladas en el Acta de Recepción Provisional (si éstas existieron). El FISCAL DE OBRA señalará fecha y hora y pondrá en conocimiento de la ENTIDAD. - La comisión de recepción de obra realizará la inspección de la Obra y si no surgen observaciones, procederá a la redacción y suscripción del Acta de Recepción Definitiva de Obra. Ningún otro documento que no sea el descrito podrá considerarse como una admisión de que el contrato ha sido debidamente ejecutado, en dicha Acta se hará constar que la obra ha sido concluida a entera satisfacción del BCB. - Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las observaciones, no se procederá a la Recepción Definitiva de la Obra hasta que ésta sea concluida a satisfacción y en el lapso que medie desde el día en que debió hacerse efectiva la entrega hasta la fecha en que se realice, correrá la multa pertinente, aplicándose el importe estipulado en el contrato. - COMISIÓN DE RECEPCIÓN DE OBRA estará conformada por personal del BCB y según su propósito estará integrada por: - El FISCAL DE OBRA - Un representante de la Unidad Administrativa - Un representante técnico de la Unidad Solicitante - Uno o más servidores públicos que se considere necesarios.

- DOCUMENTACION TECNICA

Para la Planilla de Liquidación Final el CONTRATISTA deberá presentar adicionalmente a la documentación definida por el FISCAL DE OBRA, los siguientes documentos: - Planos As Built, del detalle de las áreas intervenidas en tres (3) ejemplares físicos a color en formato A3 a una escala adecuada, además de ser presentados junto con toda la documentación de la Planilla de Liquidación Final en formato digital editable y (PDF).

- OTRAS CONSIDERACIONES

El costo del transporte de los materiales y/o costos de alquiler de equipos y todos los gastos que puedan emerger de la ejecución de la obra, serán cubiertos por el CONTRATISTA. Cualquier modificación de lo establecido (monto, plazo, tiempo, etc.) en el presente documento, deberá regirse a la normativa vigente.

- DERECHOS DEL BCB

El BCB se reserva los siguientes derechos: - Verificar toda la documentación presentada como respaldo en el presente proceso, de acuerdo con los requerimientos establecidos. - Solicitar documentos complementarios (actas de recepción definitiva, certificados de cumplimientos de contrato u otros similares) para verificar la experiencia del personal de la obra. - Declarar desierta la convocatoria de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente de contrataciones estatales (D.S. N° 181 – NB SABS). - Anular, cancelar, suspender el presente proceso de acuerdo con la NB SABS y debidamente justificado. - La ENTIDAD por ningún motivo aceptará reajuste de precios.

- IMPUESTOS DE LEY

Correrá por cuenta del CONTRATISTA el pago correspondiente de todos los impuestos de ley vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia.

PARTE III

ANEXO 1

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1	Presentación de Propuesta.

Formulario A-2a	Identificación del Proponente para Personas Naturales.

Formulario A-2b				Identificación del Proponente para Para Empresas Nacionales y Asociaciones sin fines de Lucro.

Formulario A-2c	Identificación del Proponente para Asociaciones Accidentales.

Formulario A-2d	Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental.

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1		Presupuesto por Ítems y General de la Obra (generado automáticamente), no se debe presentar físicamente.

Formulario B-2		Análisis de Precios Unitarios, no se debe presentar físicamente.

Formulario B-3		Precios Unitarios Elementales, no se debe presentar físicamente.

Formulario B-4		Costo de Trabajo de los Equipos, no se debe presentar físicamente.

Formulario B-5		Cronograma de Desembolsos

Documento de la Propuesta Técnica

Formulario A-3	Experiencia General de la Empresa

Formulario A-4	Experiencia Específica de la Empresa

Formulario A-5	Formulario Hoja de Vida del Personal de la Obra

Formulario A-6	Equipo Mínimo Comprometido para la Obra

Formulario A-7	Cronograma de Ejecución de Obra

Formulario A-8	Cronograma de Movilización de Equipo, cuando corresponda

Formulario C-1	Metodología de Trabajo.

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

(Para Personas Naturales, Empresas Nacionales o Asociaciones Accidentales)

| - DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE: | 2 | 6 | - | 0 | 9 | 5 | 1 |  | - | 0 | 0 | - | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 7 | 3 | - | 2 | - | 1 |  |  |
| SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  | OBRA DE RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS HIDROSANITARIOS DEL EDIFICIO BCB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente DBC;

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación;

- Declaro que como proponente no me encuentro en las causales de impedimento establecidas en el Artículo 43 de las NB-SABS para participar en el proceso de contratación;

- Declaro y garantizo haber examinado el DBC, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato;

- Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas;

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de identificarse inconsistencia, alteración o falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta o consolidar el monto del depósito por este concepto, si ésta fuese presentada, sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica;

- Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, autorizado su verificación en las instancias correspondientes;

- Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupción en el presente proceso de contratación, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia;

- Acepto a sola firma de este documento, que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos;

- Declaro que el personal de la obra propuesto en el Formulario A-5 se encuentra inscrito en los Registros que prevé la normativa vigente (cuando corresponda) y que éste no está considerado como personal de la obra en propuestas de otras empresas dentro de este proceso de contratación.

II.- De la Presentación de Documentos

En caso ser adjudicado, para la suscripción de contrato me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE misma que no será presentada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los incisos a), e), h), i), k), l) y si corresponde lo definido en el inciso m).

- Certificado RUPE que respalde la información declarada en la propuesta;

- Carnet de Identidad para personas naturales;

- Documento de constitución de la empresa;

- Matrícula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea;

- Poder General amplio y suficiente del Representante Legal del proponente o poder específico que otorgue facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de

Comercio, ésta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas Empresas Unipersonales que no acrediten un Representante Legal no deberán presentar este Poder.

- Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) válido y activo, salvo lo previsto en el sub numeral 29.3 del presente DBC.

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones, excepto personas naturales. En el caso de empresas unipersonales, que no cuenten con dependientes, deberá presentar el Formulario de Inscripción de Empresas Unipersonales sin Dependientes - FIEUD.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la Entidad convocante. Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de esta garantía, se podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de cada pago.

- Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, conforme lo establecido en el inciso c), del Artículo 21 de las NB-SABS.

- Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica de la Empresa; (según Numeral 2) EXPERIENCIA DEL PROPONENTE del punto D. (PROPUESTA TECNICA) de las Especificaciones Técnicas).

- Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica del Personal de la obra; (según Numeral  3) HOJA DE VIDA DEL PERSONAL DE LA OBRA del punto D. (PROPUESTA TECNICA) de las Especificaciones Técnicas).

- Testimonio de Contrato de Asociación Accidental.

- Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas:

- Documentación de respaldo de la Formación del Residente de Obra según el numeral 3) del inciso D. de las Especificaciones Técnicas.

(Firma del proponente, propietario o representante legal o persona con poder específico del proponente)

(Nombre completo)

FORMULARIO A-2a

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Personas Naturales)

| 1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad o Número de Identificación Tributaria: |  |  |  |  |  |  |  |  | Número CI/NIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES/COMUNICACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solicito que las notificaciones/comunicaciones me sean remitidas vía: |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax: (solo si tiene) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Correo Electrónico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-2b

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Empresas Nacionales y Asociaciones sin fines de Lucro)

| - DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |
| --- |
|  |  | Nombre del proponente o Razón Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Proponente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Empresa Nacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Asociación sin fines de lucro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | País |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciudad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Domicilio Principal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teléfono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Identificación Tributaria |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Registro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Matricula |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Matrícula de Comercio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA CON PODER ESPECÍFICO (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario). |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del Representante Legal o persona con poder específico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de Cédula de Identidad del Representante Legal o persona con poder específico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lugar de Emisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  |  |  |  |  |  | Mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poder del Representante Legal o persona con poder específico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Declaro en calidad de Representante Legal o persona con poder específico contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos. - Declaro que el poder del Representante Legal o persona con poder específico se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). |
| - INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES |
| Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro deberá llenar los datos que corresponda según su naturaleza institucional

FORMULARO A-2c

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Asociaciones Accidentales)

| - DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Denominación de la Asociación Accidental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de Participación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asociados |  |  |  |  |  |  |  | Nombre del Asociado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  |  | Lugar |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  | Mes |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |
|  | Testimonio de contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre de la Empresa Líder |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | País |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciudad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección Principal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teléfonos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cédula de Identidad del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Teléfono |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poder del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  | Lugar |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  | Mes |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociación Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-2d

IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

| - DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nombre del proponente o Razón Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de Identificación Tributaria –NIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Matrícula de Comercio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Registro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  | Mes |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA CON PODER ESPECÍFICO (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del Representante Legal o persona con poder específico |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cédula de Identidad del Representante Legal o persona con poder específico |  |  |  |  |  |  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Poder del Representante Legal o persona con poder específico |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  |  | Lugar de emisión |  |  |  |  |  |  |  | Día |  |  |  | Mes |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |

(En el caso de que la Asociación Accidental esté conformada por una Asociación Civil Sin Fin de Lucro deberá llenar los datos que corresponda según su naturaleza institucional).

FORMULARIO A-3

EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA

(No aplica a Personas Naturales)

| [NOMBRE DE LA EMPRESA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombre del Contratante / Persona y Dirección de Contacto |  | Objeto del Contrato (Obras en General) | Ubicación de la Obra | Período de ejecución (Fecha de inicio y finalización) | % participación en Asociación (*) | Nombre del Socio(s) (**) | Profesional Responsable (***) | Monto en $us (Llenado de uso alternativo) | Monto final del contrato en Bs. |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS (Llenado de uso alternativo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (****) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * |  | Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** |  | Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** |  | Indicar el nombre del Profesional Responsable. Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **** |  | El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar el certificado, Acta de Recepción Definitiva u otro documento que acredite su experiencia en cada una de las obras detalladas, (según lo requerido en el Punto 2).EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, inciso D. PROPUESTA TECNICA) en original o fotocopia legalizada emitida por el contratante. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-4

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA

(No aplica a Personas Naturales)

| [NOMBRE DE LA EMPRESA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombre del Contratante / Persona y Dirección de Contacto |  | Objeto del Contrato (Obra similar) | Ubicación | Período de ejecución (Fecha de inicio y finalización) | % participación en Asociación (**) | Nombre del Socio(s) (***) | Profesional Responsable (****) | Monto en $us (Llenado de uso alternativo) | Monto final del contrato en Bs. (*) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS (Llenado de uso alternativo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * |  | Monto a la fecha de Recepción Final de la Obra. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** |  | Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** |  | Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **** |  | Indicar el nombre del Profesional Responsable. Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***** |  | El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar el certificado, Acta de Recepción Definitiva u otro documento que acredite su experiencia en cada una de las obras detalladas, (según lo requerido en el Punto 2).EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, inciso D. PROPUESTA TECNICA) en original o fotocopia legalizada emitida por el contratante. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-5

HOJA DE VIDA DEL PERSONAL DE LA OBRA

(Llenar un formulario por cada personal de la obra, cuando corresponda)

| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  |  | Lugar de Expedición |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Registro Profesional | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FORMACIÓN ACADÉMICA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIVERSIDAD / INSTITUCIÓN |  |  |  |  | GRADO ACADÉMICO |  |  |
| EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | EMPRESA / ENTIDAD | OBJETO DE LA OBRA | MONTO DE LA OBRA (Bs.) | CARGO |  | FECHA (Día/Mes/Año) |  |
|  |  |  |  |  |  | DESDE | HASTA |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |  |  |  |
| N° | EMPRESA / ENTIDAD | OBJETO DE LA OBRA (Obra Similar) | MONTO DE LA OBRA (Bs.) | CARGO |  | FECHA (Día/Mes/Año) |  |
|  |  |  |  |  |  | DESDE | HASTA |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| DECLARACIÓN JURADA |  |  |  |  |  |  |  |
| El Representante Legal o persona con poder específico de la empresa proponente, declara que el profesional propuesto tiene pleno conocimiento y aceptación de formar parte de la propuesta y que sólo se presenta en ésta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asume la descalificación, asimismo, confirma que el personal propuesto tiene pleno dominio hablado y escrito del idioma español. ##### Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha] |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los certificados de trabajo de cada una de las obras detalladas (según lo requerido en el Punto 3).HOJA DE VIDA DEL PERSONAL DE LA OBRA, inciso D. PROPUESTA TECNICA), en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante. |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-6

EQUIPO MÍNIMO COMPROMETIDO PARA LA OBRA

“NO CORRESPONDE”

| PERMANENTE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | POTENCIA | CAPACIDAD |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| DE ACUERDO A REQUERIMIENTO |  |  |  |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | POTENCIA | CAPACIDAD |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra. En caso de adjudicación el proponente adjudicado presentará certificados de garantía de operatividad y adecuado rendimiento del equipo y maquinaria ofertado, por todo el plazo de construcción de la obra, firmado por el Representante Legal o persona con poder específico y un profesional del área. |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-7

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar.

| N° | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | DURACIÓN (DÍAS) | DIAGRAMA DE BARRAS (DÍAS, SEMANAS O MESES) (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| k |  |  |  |
| PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN: |  |  |  |
| El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar y debe señalar de manera clara la Ruta Crítica de la obra (*) La entidad convocante podrá establecer la escala temporal o en su defecto el proponente adoptará la más conveniente. |  |  |  |

FORMULARIO A-8

CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPO

“NO CORRESPONDE POR LAS CARACTERISTICAS DE LA OBRA”

FORMULARIO B-1

PRESUPUESTO POR ÍTEMS Y GENERAL DE LA OBRA

(En bolivianos)

NOTA.- La información correspondiente al Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1) será generado de manera automática de acuerdo con la información registrada, por el proponente, en los Formularios B-2, B-3, B-4 (este último en caso de ser requerido). No siendo necesario el llenado ni la presentación del presente formulario.

NO PRESENTAR FÍSICAMENTE

NO PRESENTAR FÍSICAMENTE

| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Numeral) | Precio Total (Numeral) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| PRECIO TOTAL (Numeral) |  |  |  |  |  |

FORMULARIO B-2

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

NOTA.- El proponente deberá registrar la información del Análisis de Precios Unitarios únicamente en la plataforma informática del RUPE, al momento de realizar la presentación de su propuesta, no siendo necesario el llenado ni la presentación del presente formulario.

| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | : |  |  |  |  |  |
| Actividad | : |  |  |  |  |  |
| Cantidad | : |  |  |  |  |  |
| Unidad | : |  |  |  |  |  |
| Moneda | : |  |  |  |  |  |

| - MATERIALES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRODUCTIVO | COSTO TOTAL |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| TOTAL MATERIALES |  |  |  |  |  |

| - MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRODUCTIVO | COSTO TOTAL |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) |  |  |  |  |  |
| IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) |  |  |  |  |  |
| TOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |

| NO PRESENTAR FÍSICAMENTE NO PRESENTAR FÍSICAMENTE EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRODUCTIVO | COSTO TOTAL |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| * | HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) |  |  |  |  |
| TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS |  |  |  |  |  |

| - GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | COSTO TOTAL |
| * | GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 |  |
| TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |  |  |

| - UTILIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | COSTO TOTAL |
| * | UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 |  |
| TOTAL UTILIDAD |  |  |

| - IMPUESTOS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | COSTO TOTAL |
| * | IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 |  |
| TOTAL IMPUESTOS |  |  |
| TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) |  |  |
| TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) |  |  |
| (*) El proponente deberán señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro. NOTA.- El Proponente declara que la información ha sido llenada de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3. |  |  |

FORMULARIO B-3

PRECIOS UNITARIOS ELEMENTALES

NOTA.- El proponente deberá registrar la información de los Precios Unitarios Elementales únicamente en la plataforma informática del RUPE, al momento de realizar la presentación de su propuesta, no siendo necesario el llenado ni la presentación del presente formulario.

| - MATERIALES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |
| NO PRESENTAR FÍSICAMENTE NO PRESENTAR FÍSICAMENTE MANO DE OBRA |  |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |
| - MAQUINARIA Y EQUIPO (*) |  |  |  |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |
| (*) Solo del equipo y maquinaria consignado en los análisis de precios unitarios, de acuerdo con la información del valor indicado en el Formulario B-4. La información registrada asegura que lo señalado en cada rubro como Costo Directo (Sin que este afectado por alguna incidencia), corresponde a los Análisis de Precios Unitarios desarrollados en los Formularios B-2. (Cuando el objeto de la contratación así lo requiera se podrá solicitar a los proponentes la presentación del Formulario B-4) |  |  |  |

FORMULARIO B-4

COSTO DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS

(Cuando corresponda)

“NO CORRESPONDE”

NOTA.- El proponente deberá registrar la información del Costo de Trabajo de los Equipos únicamente en la plataforma informática del RUPE, al momento de realizar la presentación de su propuesta, no siendo necesario el llenado ni la presentación del presente formulario.

NO PRESENTAR FÍSICAMENTE

NO PRESENTAR FÍSICAMENTE

| N° | Descripción | Potencia | Básico Bs/Unidad | Reparación Repuestos Bs/Unidad | Combustible Lubricantes Bs/Unidad | Otros Bs/Unidad | TOTAL (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| (*) La información del valor total debe ser el mismo que el señalado en el Formulario B-2, referido a cada maquinaria o equipo. El costo total refleja el costo total por hora de cada equipo. Todas las incidencias deben ser calculadas con relación a una hora de trabajo. |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO B-5

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

NOTA.- El proponente deberá registrar la semana/mes y el porcentaje del monto a desembolsar y adjuntar una escaneado del presente formulario a través de la plataforma informática del RUPE.

| N° | Descripción | Mes / Semana | Total (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anticipo |  |  |
| 2 | Primer Desembolso |  |  |
| 3 | Segundo Desembolso |  |  |
| … |  |  |  |
| N | Último Desembolso |  |  |
| TOTAL |  |  | 100% |

FORMULARIO C-1

METODOLOGÍA DE TRABAJO

- METODOLOGÍA DE TRABAJO (Formulario C-1) que incluye:

  - Organigrama para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá el detalle del personal.

  - Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, según el tipo de obra.

  - Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo.

  - Otros aspectos que considere la Entidad:

- Herramientas mínimas para la ejecución de la obra, debiendo incluir mínimamente lo siguiente:

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| AMOLADORA | PZA | 2 |
| TALADRO ELÉCTRICO | PZA | 2 |
| ESCALERAS | PZA | 3 |

NOTA: Las herramientas descritas en la tabla anterior, no pueden ser asumidas como limitativas, por lo que el CONTRATISTA deberá proveer estas y otras que sean necesarias para la correcta ejecución de todos los ítems y plazo de la obra; se aclara que el BCB no reconocerá ningún pago adicional relacionado a este punto.

FORMULARIO C-2

CONDICIONES ADICIONALES

“NO CORRESPONDE PARA EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN”

ANEXO 2

FORMULARIOS REFERENCIALES DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

Formularios de verificación, evaluación y calificación de propuestas

Formulario V-1a	 Evaluación Preliminar (Para Personas Naturales y Empresas)

Formulario V-1b	 Evaluación Preliminar (Asociaciones Accidentales)

Formulario V-2   	Evaluación de la propuesta técnica

Formulario V-3	   Resumen de la Evaluación Técnica y Económica

FORMULARIO V-1a

EVALUACIÓN PRELIMINAR

(Para Personas Naturales y Empresas)

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE: |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Objeto de la contratación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propuesta Económica: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS EVALUADOS |  |  |  | Verificación (Acto de Apertura) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evaluación Preliminar (Sesión Reservada) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PRESENTÓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SI |  |  |  |  |  | NO |  |  |  |  |  |  | CONTINUA |  |  |  |  | DESCALIFICA |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO A-2a o A-2b Identificación del Proponente, según corresponda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Garantía de Seriedad de Propuesta o Depósito, cuando corresponda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - METODOLOGÍA DE TRABAJO (Formulario C-1) que incluye: - Organigrama para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá el detalle del personal. - Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, según el tipo de obra. - Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo. - Otros aspectos que considere la Entidad: - Herramientas mínimas para la ejecución de la obra, debiendo incluir mínimamente lo siguiente: DESCRIPCIÓN; UNIDAD; CANTIDAD. AMOLADORA; PZA; 2. TALADRO ELÉCTRICO; PZA; 2. ESCALERAS; PZA; 3. NOTA: Las herramientas descritas en la tabla anterior, no pueden ser asumidas como limitativas, por lo que el CONTRATISTA deberá proveer estas y otras que sean necesarias para la correcta ejecución de todos los ítems y plazo de la obra; se aclara que el BCB no reconocerá ningún pago adicional relacionado a este punto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-4 Experiencia Específica de la Empresa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-5 Hoja de Vida, del personal de la obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-6 Equipo Mínimo Comprometido para la Obra (cuando corresponda) (No requerido para el presente proceso de contratación) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-7 Cronograma de Ejecución de la Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-8 Cronograma de Movilización de Equipo (No requerido para el presente proceso de contratación) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Registro de la propuesta verificado mediante reporte electrónico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-5 Cronograma de Desembolsos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO V-1b

EVALUACIÓN PRELIMINAR

(Para Asociaciones Accidentales)

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE: |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Objeto de la contratación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propuesta Económica: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS EVALUADOS |  |  |  | Verificación (Acto de Apertura) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Evaluación Preliminar (Sesión Reservada) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | PRESENTÓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SI |  |  |  |  |  | NO |  |  |  |  |  |  | CONTINUA |  |  |  |  | DESCALIFICA |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - FORMULARIO A-2c. Identificación del Proponente, según corresponda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Garantía de Seriedad de Propuesta o Depósito cuando corresponda. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - METODOLOGÍA DE TRABAJO (Formulario C-1) que incluye: - Organigrama para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá el detalle del personal. - Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, según el tipo de obra. - Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo. - Otros aspectos que considere la Entidad: - Herramientas mínimas para la ejecución de la obra, debiendo incluir mínimamente lo siguiente: DESCRIPCIÓN; UNIDAD; CANTIDAD. AMOLADORA; PZA; 2. TALADRO ELÉCTRICO; PZA; 2. ESCALERAS; PZA; 3. NOTA: Las herramientas descritas en la tabla anterior, no pueden ser asumidas como limitativas, por lo que el CONTRATISTA deberá proveer estas y otras que sean necesarias para la correcta ejecución de todos los ítems y plazo de la obra; se aclara que el BCB no reconocerá ningún pago adicional relacionado a este punto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-5 Hoja de Vida, del personal de la obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-6 Equipo Mínimo Comprometido para la Obra (cuando corresponda) (No requerido para el presente proceso de contratación) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-7 Cronograma de Ejecución de la Obra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-8 Cronograma de Movilización de Equipo (No requerido para el presente proceso de contratación) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Además cada socio en forma independiente presentará: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-2d Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa (Forma parte de la Propuesta Técnica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-4 Experiencia Específica de la Empresa (Forma parte de la Propuesta Técnica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Registro de la propuesta verificado mediante reporte electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-5. Cronograma de Desembolsos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO V-2

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

| PROPUESTA TÉCNICA EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | PROPONENTES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PROPONENTE A |  | PROPONENTE B |  | PROPONENTE C |  | PROPONENTE n |  |
|  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| Formulario C-1 | Organigrama |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Métodos constructivos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de frentes a utilizar |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Otros señalar) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Experiencia Específica de la Empresa (Formulario A-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hoja de Vida del Personal de la Obra. (Formulario A-5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo Mínimo comprometido para la Obra (Formulario A-6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cronograma de Ejecución de la Obra (Formulario A-7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-8) (cuando corresponda) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE |  | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  |

FORMULARIO V-3

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

“NO CORRESPONDE PARA EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN”

ANEXO 3

MODELO DE CONTRATO PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS

MODELO DE CONTRATO SANO-DLABS N° 114/2026

CUCE: 26-0951-00-0000000-1-1

Contrato Administrativo para la ejecución de la “Obra de Renovación y Mantenimiento de los Sistemas Hidrosanitarios del Edificio BCB”, sujeto al tenor de las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA.- (PARTES) Las partes contratantes son:

  - El BANCO CENTRAL DE BOLIVIA, con Número de Identificación Tributaria (NIT) 1016739022, con domicilio en la calle Ayacucho esquina Mercado s/n de la Zona Central, en la ciudad de La Paz – Bolivia, representado legalmente por _______ con Cédula de Identidad Nº _____ expedida en ____, como ______ de acuerdo a su designación efectuada mediante Memorándum N° ______/__ de ____de ___ de ___, y lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-SABS) del Banco Central de Bolivia (BCB), aprobado mediante Resolución de Directorio N° 38/2026 de 31 de marzo de 2026 y a la Resolución PRES – GAL N° 08/2026 de 6 de mayo de 2026, que en adelante se denominará la ENTIDAD.

  - ____________, empresa legalmente constituida y existente conforme a la legislación boliviana, con registro actualizado en el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (SEPREC) N° ________ (Matricula Anterior: ________), inscrita en el Padrón Nacional de Contribuyentes con NIT ____________, con domicilio en la __________________________________de la Zona de _________ de la ciudad de _______ - Bolivia, representada legalmente por ____________________________, con Cédula de Identidad N° _________, expedida en la ciudad de __________, conforme al Testimonio de Poder Nº ____/____ de ____de _______ de 20__, otorgado ante el (la) Notario (a)__________________, Notaría de Fe Pública Nº ___ del Distrito Judicial de _________, en adelante denominada el CONTRATISTA.

La ENTIDAD y el CONTRATISTA en su conjunto se denominarán las PARTES.

CLÁUSULA SEGUNDA.- (ANTECEDENTES DEL CONTRATO) La ENTIDAD, mediante convocatoria pública bajo la modalidad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo – ANPE N° __/__ en proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y el Documento Base de Contratación (DBC), convocó el__ de __ de 2026 a personas naturales y jurídicas con capacidad de contratar, para la ejecución de la Obra de Renovación y Mantenimiento de los Sistemas Hidrosanitarios del Edificio BCB, con CUCE: ____, bajo los términos del DBC.

(Si el RPA, en caso excepcional decide adjudicar la adquisición a un proponente que no sea el recomendado por el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, deberá adecuarse la siguiente redacción)

Concluido el proceso de calificación, el Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (RPA), en base al Informe de Calificación y Recomendación de Adjudicación de la Comisión de Calificación, ___ de __ de ________ de 2026, resolvió adjudicar la ejecución de la “Obra de Renovación y Mantenimiento de los Sistemas Hidrosanitarios del Edificio BCB” al CONTRATISTA, mediante Resolución ___ N° __/2026 de __ de __ de  2026, al cumplir su propuesta con todos los requisitos establecidos en el DBC.

CLÁUSULA TERCERA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE) El presente Contrato se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones:

- Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009.

- Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control     Gubernamentales.

- Ley del Presupuesto General del Estado aprobado para la gestión y su reglamentación.

- Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009 de las Normas  Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y sus modificaciones.

- Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-SABS) del Banco Central de Bolivia (BCB), aprobado mediante Resolución de Directorio N° 38/2026 de 31 de marzo de 2026.

- Demás disposiciones relacionadas directamente con las normas anteriormente mencionadas.

CLÁUSULA CUARTA.- (OBJETO Y CAUSA) EL CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente contrato, a ejecutar todos los trabajos necesarios para la ejecución de la Obra de Renovación y Mantenimiento de los Sistemas Hidrosanitarios del Edificio BCB, en el Edificio Principal del BCB ubicado en la calle Ayacucho esquina Mercado S/N de la ciudad de La Paz, que se constituye en el objeto del Contrato hasta su acabado completo, con estricta y absoluta sujeción a las condiciones, precio, dimensiones, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de ejecución estipulado y características técnicas establecidas en el presente Contrato y en los documentos que forman parte del mismo, que en adelante se denominará la OBRA, para garantizar el correcto funcionamiento de las redes de abastecimiento de agua potable, sistemas de desagüe sanitario y pluvial, así como prevenir filtraciones, obstrucciones y fallas en la infraestructura hidrosanitaria, resguardando la integridad de los ambientes y asegurando condiciones óptimas de salubridad y operatividad en el Edificio Principal del Banco Central de Bolivia (BCB).

Los Ítems de la OBRA son los siguientes:

| Ítem | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | INSTALACIÓN DE FAENAS |
| 2 | DEMOLICIÓN DE MURO |
| 3 | RETIRO DE CIELO FALSO |
| 4 | RETIRO DE ESPEJO |
| 5 | RETIRO DE MESON DE GRANITO |
| 6 | RETIRO DE REVESTIMIENTO DE MUROS |
| 7 | RETIRO DE REVESTIMIENTO DE PISO |
| 8 | RETIRO Y REINSTALACION DE PUERTA DE MADERA |
| 9 | MURO DE LADRILLO |
| 10 | PROVISION E INSTALACION DE PUERTA DE ALUMINIO |
| 11 | PROVISION E INSTALACION DE EXTRACTOR DE AIRE |
| 12 | REVOQUE DE CEMENTO |
| 13 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CERÁMICA EN MURO |
| 14 | PROVISION E INSTALACION DE CERAMICA DE PISO |
| 15 | PROVISION E INSTALACION DE CIELO FALSO DE FIBRA MINERAL (ARMSTRONG) |
| 16 | PROVISION E INSTALACION DE SEPARADORES DE BAÑO |
| 17 | PROVISION E INSTALACION DE ESPEJO |
| 18 | PROVISION E INSTALACION DE MESON DE GRANITO |
| 19 | RETIRO Y REINSTALACIÓN DE ARTEFACTO SANITARIO |
| 20 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS COMPLETO CON ACCESORIOS Y CONEXIONES |
| 21 | RETIRO DE TUBERIAS |
| 22 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO 1/2" |
| 23 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO 3/4'' |
| 24 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO 1'' |
| 25 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO 1 1/2'' |
| 26 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO DE ½'' C/ACCESORIOS (AGUA FRÍA) |
| 27 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO DE ¾'' C/ACCESORIOS (AGUA FRÍA) |
| 28 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO DE 1'' C/ACCESORIOS (AGUA FRÍA) |
| 29 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO DE 1 ½'' C/ACCESORIOS (AGUA FRÍA) |
| 30 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIPROPILENO DE 2'' C/ACCESORIOS (AGUA FRÍA) |
| 31 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 2'' E-40 C/ACCESORIOS |
| 32 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 3'' E-40 C/ACCESORIOS |
| 33 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 4'' E-40 C/ACCESORIOS |
| 34 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 2'' C-6 C/ACCESORIOS |
| 35 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 3'' C-6 C/ACCESORIOS |
| 36 | PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC 4'' C-6 C/ACCESORIOS |
| 37 | PROVISION E INSTALACION DE FLUXOMETROS PARA INODOROS 1" |
| 38 | PROVISION E INSTALACION DE FLUXOMETROS PARA URINARIO 3/4" |
| 39 | RETIRO, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CAJA INTERCEPTORA SIFONADA CON REJILLA |
| 40 | PROVISION E INSTALACION DE CAJA METALICA PARA LLAVE DE PASO 30X20CM |
| 41 | RETIRO Y REINSTALACIÓN DE ARTEFACTO ELÉCTRICO |
| 42 | PROVISION E INSTALACION DE CABLE DE COBRE N° 2,5MM2 0,6/1KV |
| 43 | PROVISION E INSTALACION DE CABLE DE COBRE N° 4MM2 0,6/1KV |
| 44 | PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS LED SPOT DE TECHO DE - 10 W |
| 45 | PROVISION E INSTALACION DE LUMINARIAS PANEL LED CUADRADO - 24 W |
| 46 | PROVISION E INSTALACION DE TUBO CONDUIT - 3/4" PLASTICO |
| 47 | PROVISION E INSTALACION DE PLACA INTERRUPTOR DOBLE |
| 48 | LIMPIEZA GENERAL |

A fin de garantizar la correcta ejecución y conclusión de la OBRA hasta la conclusión del Contrato, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar el trabajo de acuerdo con los documentos emergentes del proceso de contratación y propuesta adjudicada.

CLÁUSULA QUINTA.- (PLAZO DE EJECUCIÓN) El CONTRATISTA ejecutará y entregará la OBRA satisfactoriamente concluida, en estricto acuerdo con lo previsto en la propuesta adjudicada, los planos del diseño, las especificaciones técnicas y el Cronograma de Ejecución de OBRA en el plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario, que serán computados a partir de la fecha establecida en la Orden de Proceder, expedida por el FISCAL DE OBRA por orden de la ENTIDAD, hasta la fecha de Recepción Provisional de la OBRA.

El plazo de ejecución de la OBRA, establecido en la presente cláusula, podrá ser ampliado por lo previsto en este Contrato.

Si el último día de plazo de entrega coincide con un día no hábil (sábado, domingo o feriado) este será trasladado al siguiente día hábil administrativo.

CLÁUSULA SEXTA.- (MONTO Y FORMA DE PAGO) El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecución del objeto del presente Contrato es de Bs___ (________ __/100 Bolivianos).

El pago será único, a este fin el CONTRATISTA presentará al FISCAL DE OBRA, para el efecto, una planilla de liquidación final debidamente firmada, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos.

El FISCAL DE OBRA, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva la planilla de liquidación final indicará por escrito su aprobación o devolverá la planilla de liquidación final para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar la planilla de liquidación final, con la nueva fecha.

La planilla de liquidación final aprobada por el FISCAL DE OBRA, mediante Informe Técnico con la fecha de aprobación, será remitida a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas.

En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción.

El pago de la planilla de liquidación final se realizará dentro de los cuarenta y cinco (45)  días calendario siguientes a la fecha de remisión del FISCAL DE OBRA a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen.

CLÁUSULA SÉPTIMA.- (DOCUMENTOS DEL CONTRATO) Para el cumplimiento del presente Contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos:

- 	Documento Base de Contratación.

-	Certificación POA/Presupuesto - Preventivo N° __ de __ de ___de 2026.

-	Propuesta Adjudicada.

-	Documento de Adjudicación, Resolución GAF-GAL N° _ de __ de ___ de 2026.

-	Escritura Pública de Constitución, cuando corresponda.

-	Contrato de Asociación Accidental, cuando corresponda.

-	Poder del Representante Legal de CONTRATISTA, Testimonio de Poder N° ___/___ de __ de ___ de ___.

-	Garantía(s) cuando corresponda (n).

-	Certificado RUPE N° ___ de __ de ____, cuando corresponda.

- Certificado N° ______de __ de ___ de 2026, emitido por la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, que certifica que el CONTRATISTA no presenta periodos adeudados por contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo (SSO) y al Sistema Integral de Pensiones (SIP).

CLÁUSULA OCTAVA.- (GARANTÍAS)

8.1.	Garantía de Cumplimiento de Contrato: El CONTRATISTA garantiza la correcta y fiel ejecución del presente Contrato en todas sus partes con la _____ N° ___, emitida por _______ el __ de ___ de ___, a favor de la ENTIDAD, por Bs_____ (____ ___/100 Bolivianos), equivalente al siete por ciento (7%) del monto total del Contrato, con vigencia hasta el _____, de ______de______ hasta las _____.

(Cuando la propuesta económica este por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio referencial, deberá adicionarse un texto que haga referencia a la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras).

8.2. 	Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato: El CONTRATISTA garantiza la correcta y fiel ejecución del presente CONTRATO de forma adicional con la ____ N° ___, emitida por _______ el __ de ___ de ___, a favor de la ENTIDAD, por Bs_____ (____ 00/100 Bolivianos), equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del precio referencial y el valor de su propuesta económica, con vigencia hasta el _____, de ______ de ____hasta las ___.

A sólo requerimiento de la ENTIDAD, el importe de la (s) garantía (s) citada (s) anteriormente será (n) ejecutada (s) en caso de incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

Si se procediera a la Recepción Definitiva de la OBRA, hecho que se hará constar mediante el Acta correspondiente, suscrita por ambas partes CONTRATANTES, dicha (s) garantía (s) será (n) devuelta (s), de acuerdo al numeral 25.3 de la Cláusula Vigésima Quinta.

EL CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizada (s) la (s) Garantía (s) prevista (s) en la presente Cláusula, cuantas veces lo requiera el FISCAL DE OBRA, quien llevará el control directo de la vigencia de la (s) garantía (s) en cuanto al monto y plazo.

El CONTRATISTA podrá solicitar al FISCAL DE OBRA la sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, misma que será equivalente al 7% del monto de ejecución restante de la OBRA al momento de la solicitud, siempre y cuando se hayan cumplido las siguientes condiciones a la fecha de la solicitud:

- Se alcance un avance físico de la OBRA de al menos setenta por ciento (70%);

- Las especificaciones de la OBRA y las condiciones del Contrato, hayan sido ejecutadas sin retraso atribuible al CONTRATISTA de acuerdo al Cronograma de Ejecución de Obra.

El FISCAL DE OBRA en base a la solicitud del CONTRATISTA deberá emitir informe sobre la solicitud de sustitución de la garantía en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, aceptando o rechazando la solicitud realizada por el CONTRATISTA. En caso de aceptar la solicitud de sustitución de la garantía, el FISCAL DE OBRA remitirá a la Unidad Administrativa de la ENTIDAD la solicitud de sustitución y antecedentes a efectos de que se realice la sustitución por única vez de la garantía contra entrega de una nueva garantía.

Las garantías establecidas en el presente Contrato, estarán bajo custodia de la Unidad Administrativa de la ENTIDAD, lo cual no exime la responsabilidad del FISCAL DE OBRA.

CLÁUSULA NOVENA. - (ANTICIPO) A solicitud expresa del CONTRATISTA, la ENTIDAD, podrá otorgarle un anticipo que no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, el cual podrá ser otorgado en un desembolso, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto a ser desembolsado. El importe del anticipo será descontado en el pago de la Planilla de Liquidación Final, hasta cubrir el monto total del anticipo.

El CONTRATISTA deberá solicitar el anticipo adjuntando en su solicitud la correspondiente Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el 100% del monto solicitado en el plazo de diez (10) días calendario, computables a partir del día siguiente hábil de la suscripción del presente Contrato, caso contrario se dará por Anticipo no solicitado.

El importe de la garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el CONTRATISTA no haya iniciado la obra dentro de los cinco (5) días calendario establecidos al efecto, o en caso de que no cuente con el personal y equipos necesarios para la realización de la OBRA estipulada en el Contrato, una vez iniciado éste.

Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente por otra garantía, cuyo valor deberá ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto descontado por planillas. Las garantías substitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua y hasta la amortización total del anticipo

El FISCAL DE OBRA llevará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o solicitar a la ENTIDAD su ejecución.

CLÁUSULA DÉCIMA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN) Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes bajo este Contrato y que no estén referidas a trabajos en la obra misma, será enviada por escrito:

10.1.	Al CONTRATISTA: En _________________________, de la Zona de __________ de la ciudad de _______ - Bolivia.

10.2.	A la ENTIDAD: En su Edificio Principal ubicado en la calle Ayacucho esquina Mercado S/N, zona Central de la ciudad de La Paz – Bolivia.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS) Correrá por cuenta del CONTRATISTA el pago de todos los impuestos vigentes en el país a la fecha de presentación de la propuesta.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- (FACTURACIÓN) El CONTRATISTA emitirá la factura correspondiente en línea a favor de la ENTIDAD en el momento de la percepción del pago del pago de la Planilla de Liquidación Final.

Efectuado el pago, la ENTIDAD comunicará este hecho inmediatamente al CONTRATISTA, a fin de que dé cumplimiento al párrafo precedente dentro del período establecido en el artículo 10 de la Ley N° 843 (Texto Ordenado vigente)

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES) El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia.

El CONTRATISTA será responsable y deberá mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de dicha legislación laboral o social.

El CONTRATISTA, deberá cumplir con todas las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones vigentes y dar estricto cumplimiento a toda la legislación laboral y social vigente, en relación a su personal, estando obligado a proveer a sus trabajadores de ropa de trabajo y equipo de protección personal en cumplimiento al Decreto Supremo N° 0108 y la Resolución Ministerial N° 527/09 de fecha 10 de agosto de 2009, así como la Norma Técnica de seguridad NTS-014/23 – Ropa de trabajo y equipo de protección personal, aspecto que será verificado por el FISCAL DE OBRA.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- (DERECHOS DEL CONTRATISTA) El CONTRATISTA, tiene el derecho de plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión de la ENTIDAD, por falta de pago de la OBRA ejecutada o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y de forma documentada, al FISCAL DE OBRA, hasta treinta (30) días hábiles posteriores al suceso que motivó el reclamo, transcurrido este plazo el CONTRATISTA no podrá presentar reclamo alguno. El FISCAL DE OBRA no atenderá reclamos presentados fuera del plazo establecido.

El FISCAL DE OBRA, dentro del lapso impostergable de diez (10) días hábiles, de recibido el reclamo, analizará y emitirá su informe de recomendación, que será comunicada de manera escrita al CONTRATISTA.  Dentro de este plazo, el FISCAL DE OBRA podrá solicitar las aclaraciones respectivas.

En caso que el reclamo sea complejo el FISCAL DE OBRA podrá, en el plazo adicional de cinco (5) días hábiles, solicitar el análisis del reclamo y del informe de recomendación a las dependencias técnica, financiera o legal, según corresponda, a objeto de dar respuesta.

Todo proceso de respuesta a reclamo, no deberá exceder los quince (15) días hábiles, computables desde la recepción del reclamo por el FISCAL DE OBRA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- (SUBCONTRATACIÓN) No se aceptará subcontratación en el presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- (MODIFICACIÓN AL CONTRATO) La modificación de la OBRA objeto del presente Contrato podrá efectuarse siempre que se sujete a la aplicación del artículo 89 de las NB-SABS y cuando no afecten la esencia del presente Contrato.

En el marco legal citado precedentemente, el FISCAL DE OBRA con conocimiento de la ENTIDAD, puede ordenar las modificaciones a través de los siguientes instrumentos:

- Mediante una Orden de Trabajo: Cuando la modificación esté referida a un ajuste o redistribución de cantidades de obra, sin que ello signifique cambio sustancial en el diseño de la obra, en las condiciones o en el monto del Contrato. Estas órdenes serán emitidas por el FISCAL DE OBRA, mediante carta expresa, siempre en procura de un eficiente desarrollo y ejecución de la OBRA. La emisión de Órdenes de Trabajo, no deberán dar lugar a la emisión posterior de Orden de Cambio para el mismo objeto.

- Mediante Orden de Cambio: La orden de cambio se aplicará cuando la modificación a ser introducida implique una modificación del precio del Contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes o cantidades de obra (no considerados previamente), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni crear nuevos ítems. Una orden de cambio no puede modificar las características sustanciales del diseño. El documento denominado Orden de Cambio, será elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el FISCAL DE OBRA, quien con su recomendación pondrá en conocimiento de la ENTIDAD para el procesamiento de su emisión. La Orden de Cambio será firmada por la misma autoridad que firmó el Contrato original.

En el caso de suspensión de los trabajos, el FISCAL DE OBRA elaborará una Orden de Cambio.

- Mediante Contrato Modificatorio: Sólo en caso extraordinario en que la obra deba ser complementada o por otras circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que determinen una modificación significativa en el diseño de la obra y que signifique un decremento o incremento independiente a la emisión de Ordenes de Cambio, el FISCAL DE OBRA podrá formular el documento de sustento técnico-financiero en el plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario computables a partir de la presentación de la solicitud por parte del CONTRATISTA que establezca las causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento.

Los precios unitarios producto de creación de nuevos ítems deberán ser consensuados entre la ENTIDAD y el CONTRATISTA, no se podrán incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos. En el caso que signifique una disminución en la obra, deberá concertarse previamente con el CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores. El FISCAL DE OBRA, será responsable por la elaboración de las Especificaciones Técnicas de los nuevos ítems creados.

El informe de recomendación y antecedentes del FISCAL DE OBRA, será enviará dicha documentación en el plazo máximo de cinco (5) días calendario a la ENTIDAD, para el procesamiento de su informe técnico y posterior remisión para la emisión del informe legal y formulación del Contrato, antes de su suscripción, considerando lo establecido en el artículo 89 de las NB-SABS. El Contrato Modificatorio será firmado por la misma autoridad que firmó el Contrato original.

Se debe tener presente que cuando además de realizarse Órdenes de Cambio se realicen Contratos Modificatorios, sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto total del presente Contrato.

La Orden de Trabajo, Orden de Cambio o Contrato Modificatorio, deben ser emitidos y suscritos de forma previa a la ejecución de los trabajos por parte del CONTRATISTA, en ninguno de los casos constituye un documento regularizador de procedimiento de ejecución de obra, excepto en casos de emergencia declarada para el lugar de emplazamiento de la OBRA.

En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicación de los instrumentos de modificación descritos, el FISCAL DE OBRA y el CONTRATISTA.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- (CESIÓN) El CONTRATISTA bajo ningún título podrá: ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, procederá la cesión o subrogación del Contrato total o parcialmente previa la aprobación de la MAE, bajo los mismos términos y condiciones del presente Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- (MULTAS) El CONTRATISTA se obliga a cumplir con el cronograma y el plazo de entrega establecido en el presente Contrato, caso contrario el CONTRATISTA será multado con el uno por ciento (1%) del monto total del Contrato por cada día calendario de retraso en las fechas definidas para la Recepción Provisional y Recepción Definitiva, según corresponda.

De establecer el FISCAL DE OBRA que la multa por mora es del diez por ciento (10%) o del veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato, comunicará oficialmente esta situación a la ENTIDAD a efectos del procesamiento de la resolución del Contrato, si corresponde, conforme a lo estipulado en la cláusula de terminación de Contrato.

En todos los casos de resolución de Contrato por causas atribuibles al CONTRATISTA, la ENTIDAD no podrá cobrar multas que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el FISCAL DE OBRA, bajo su directa responsabilidad, en la Planilla de Liquidación Final del Contrato, sin perjuicio de que la ENTIDAD ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y/o proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Art. 47 de la Ley N° 1178.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- (SUSPENSIÓN DE TRABAJOS) La ENTIDAD está facultada para suspender temporalmente los trabajos en la OBRA en cualquier momento, por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para lo cual notificará al CONTRATISTA por escrito, por intermedio del FISCAL DE OBRA, con una anticipación de cinco (5) días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total.

Asimismo, el FISCAL DE OBRA podrá ordenar la suspensión temporal de la OBRA por condiciones meteorológicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una parte de las mismas o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor. Esta suspensión puede ser parcial o total. En este caso, cuando el trabajo fuera totalmente suspendido por más de quince (15) días calendario y la(s) actividad(es) suspendida(s) se encontrará en la ruta crítica del cronograma vigente, el número de días en que los trabajos se encuentren suspendidos se añadirá al plazo del CONTRATO, a cuyo efecto el FISCAL DE OBRA preparará la respectiva Orden de Cambio.

Para efectos de la elaboración de la Orden de Cambio, se computarán los costos a partir de transcurridos los quince (15) días calendario establecidos para el efecto.

También el CONTRATISTA puede comunicar al FISCAL DE OBRA o a la ENTIDAD, la suspensión o paralización temporal de los trabajos en la OBRA, por causas atribuibles a la ENTIDAD que afecten al CONTRATISTA en la ejecución de la OBRA.

Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y cumplir correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por incumplimiento de las órdenes impartidas por el FISCAL DE OBRA o por inobservancia de las prescripciones del Contrato, el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos, no merecerá ninguna ampliación de plazo para la entrega de la OBRA, ni corresponderá pago alguno por el mantenimiento de la misma.

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO) Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente Contrato, el FISCAL DE OBRA tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del CONTRATO.

Se entenderá por hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificadas, como aquellos eventos imprevisibles o inevitables que se encuentren fuera del control y voluntad de las partes. Los hechos de Fuerza Mayor, Caso Fortuito u otras causas debidamente justificadas, incluyen y no se limitan a: incendios, inundaciones, desastres naturales, conmociones civiles, huelgas, bloqueos y/o revoluciones.

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se considerará como causa de Fuerza Mayor el mal tiempo que no sea notablemente fuera de lo común en el área de ejecución de la OBRA, por cuanto el CONTRATISTA ha tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el período de movilización.

Asimismo, tampoco se considerarán como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega en la OBRA de los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligación del CONTRATISTA tomar y adoptar todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias.

Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento o demora en el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en obra, de manera obligatoria y justificada el CONTRATISTA deberá solicitar al FISCAL DE OBRA la emisión de un certificado de constancia de la existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, dentro de los tres (3) días hábiles de ocurrido el hecho, para lo cual deberá presentar todos los respaldos necesarios que acrediten su solicitud y la petición concreta en relación al impedimento de la ejecución de la OBRA.

El FISCAL DE OBRA en el plazo de dos (2) días hábiles deberá emitir el certificado de constancia de la existencia del hecho de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas o rechazar la solicitud de su emisión de manera fundamentada. En caso de aceptación expresa se procederá a modificar la fecha prevista para la conclusión de trabajos o realizar la ampliación de plazo o la exención del pago de penalidades, según corresponda.

En caso de que la ampliación sea procedente, el plazo será extendido mediante una Orden de Cambio procesada conforme se ha estipulado en la Cláusula Décima Sexta.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO) El presente Contrato concluirá bajo una de las siguientes causas:

  - Por Cumplimiento de Contrato: De forma ordinaria, tanto la ENTIDAD, como el CONTRATISTA, darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él, lo cual se hará constar por escrito.

  - Por Resolución del Contrato: Es la forma extraordinaria de terminación del Contrato que procederá únicamente por las siguientes causales:

    - A requerimiento de la ENTIDAD, por causales atribuibles al CONTRATISTA:

- Por incumplimiento en la iniciación de la OBRA, si entregado el anticipo y emitida la Orden de Proceder demora más de cinco (5) días calendario en movilizarse a la zona de los trabajos.

- Disolución del CONTRATISTA.

- Por quiebra declarada del CONTRATISTA.

- Por suspensión de los trabajos sin justificación, por cinco (5) días calendario, sin autorización escrita del FISCAL DE OBRA.

- En caso de que el CONTRATISTA demore más de cinco (5) días calendario en movilizarse a la zona de los trabajos después de emitida la Orden de Proceder.

- Por incumplimiento injustificado del Cronograma de Ejecución de Obra sin que el CONTRATISTA adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la OBRA dentro del plazo vigente.

- Por negligencia reiterada en tres (3) oportunidades en el cumplimiento de las especificaciones, planos, o de instrucciones escritas del FISCAL DE OBRA.

- Por subcontratación de una parte de la OBRA sin que esta haya sido prevista en la propuesta y/o sin contar con la autorización escrita del FISCAL DE OBRA.

- De manera optativa cuando el monto de la multa acumulada alcance el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato.

- De manera obligatoria cuando el monto de la multa acumulada alcance el veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato.

    - A requerimiento del CONTRATISTA, por causales atribuibles a la ENTIDAD:

- Si apartándose de los términos del Contrato, la ENTIDAD pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de obra sin la emisión de la necesaria Orden de Cambio.

- Si apartándose de los términos del Contrato, la ENTIDAD pretende efectuar modificaciones a las especificaciones técnicas.

- Por incumplimiento injustificado en el pago parcial o total por más de cuarenta y cinco (45) días calendario computados a partir de la fecha de entrega de la OBRA.

- Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD para la suspensión de la ejecución de la OBRA por más de treinta (30) días calendario.

    - Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la Resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la ENTIDAD o el CONTRATISTA darán aviso escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el CONTRATO, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de los trabajos y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la Resolución, expresara por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los diez (10) días hábiles no existe ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la ENTIDAD o el CONTRATISTA, según quién haya requerido la resolución del Contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del  Contrato se ha hecho efectiva.

Esta carta dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales imputables al CONTRATISTA se consolide en favor de la ENTIDAD la Garantía de Cumplimiento de Contrato y la Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, manteniéndose pendiente de ejecución la Garantía de Correcta Inversión del Anticipo hasta que se efectué la conciliación de saldos, si aún la vigencia de dicha garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación.

El FISCAL DE OBRA a solicitud de la ENTIDAD, procederá a establecer y certificar los montos reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente ejecutados y de los materiales, equipamiento e instalaciones temporales aptos para su utilización en la prosecución de los trabajos si corresponde.

En este caso no se reconocerá al CONTRATISTA gastos de desmovilización de ninguna naturaleza. Con base en la planilla de cómputo final de volúmenes de obra, materiales, equipamiento, e instalaciones temporales, emitida por el FISCAL DE OBRA, el CONTRATISTA preparará la planilla de liquidación final, estableciendo saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro de las garantías pertinentes.

  - Por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a la ENTIDAD o al CONTRATISTA.

Si en cualquier momento antes de la terminación de la ejecución del Contrato, el CONTRATISTA, se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas, que imposibilite el cumplimiento de sus obligaciones en relación a la ejecución o conclusión de la obra, comunicará por escrito su intención de resolver el Contrato.

La ENTIDAD, previa evaluación y aceptación de la solicitud, mediante carta notariada dirigida al CONTRATISTA, suspenderá la ejecución y resolverá el Contrato total o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el CONTRATISTA suspenderá la ejecución del Contrato de acuerdo a las instrucciones escritas que al efecto emita la ENTIDAD.

Asimismo, si la ENTIDAD se encontrase con situaciones no atribuibles a su voluntad, por causas de fuerza mayor, caso fortuito o considera que la continuidad de la relación contractual va en contra los intereses del Estado, comunicará por escrito la suspensión de la ejecución del Contrato y resolverá el CONTRATO total o parcialmente.

El CONTRATISTA conjuntamente con el FISCAL DE OBRA, procederán con la medición del trabajo ejecutado hasta la fecha de suspensión, el avalúo de los materiales en obra que pudieran ser empleados posteriormente, la evaluación de los compromisos que el CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros debidamente documentados.

Asimismo, el FISCAL DE OBRA liquidará los costos proporcionales que demandase el levantamiento de las instalaciones, desmovilización de maquinaria / equipo y algunos otros gastos que a su juicio fueran considerados sujetos a reembolso. Con estos datos el FISCAL DE OBRA elaborará la planilla de medición final para el correspondiente pago, en caso que corresponda.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS) En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones u otros aspectos propios de la ejecución del presente Contrato, las PARTES acudirán a la jurisdicción prevista en el ordenamiento jurídico para los Contratos administrativos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- (FISCALIZACIÓN) La fiscalización y supervisión del presente Contrato considera lo siguiente:

23.1.	FISCALIZACIÓN: Los trabajos materia del presente Contrato estarán sujetos a la FISCALIZACIÓN permanente de la ENTIDAD, quien nombrará el FISCAL DE OBRA el cual tendrá las siguientes funciones:

  - Emitir la Orden de Proceder.

  - Exigir el cumplimiento del contrato de OBRA.

  - Exigir el buen uso de los recursos asignados a la OBRA.

  - Aprobar el cronograma de obra presentado por el CONTRATISTA.

  - Exigir al CONTRATISTA los respaldos técnicos necesarios, para procesar la Planilla de Liquidación Final

  - Representar a la ENTIDAD en la toma de decisiones que fuesen necesarias en la ejecución de la OBRA.

  - Conocer el proyecto y la OBRA a profundidad, así como los documentos que forman parte de él, al objeto de tener un concepto claro sobre los objetivos, alcances y limitaciones.

  - Realizar inspecciones de rutina para verificar y controlar el avance de ejecución de la OBRA, verificando que el CONTRATISTA ejecutora de la OBRA se hallen en el marco del cumplimiento del contrato de obra y la normativa vigente para la construcción de obras.

  - Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA y aprobar la Planilla de Liquidación Final.

  - Ejercer seguimiento y control del cumplimiento del Cronograma de Obra y verificar in situ el avance de obra.

  - Evaluar y recomendar a la ENTIDAD (si corresponde) aprobación de propuestas del CONTRATISTA para modificaciones a la OBRA dentro de los plazos y procedimientos establecidos para el efecto, procurando que éstas no afecten los costos y plazos.

  - Presentar los informes técnicos y económicos que sean requeridos, respecto al avance de la obra y al trabajo desarrollado.

  - Presentar los informes, las Actas de Recepción y Planilla de Liquidación Final.

  - Aprobar el cronograma de avance de obra presentado por el CONTRATISTA.

  - Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones para su correcta aplicación por el CONTRATISTA.

  - Aprobar el cronograma de avance de obra presentado por el CONTRATISTA dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la emisión de la Orden de Proceder.

  - Exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del libro de órdenes de trabajo, por el cual comunicará al CONTRATISTA la iniciación de obra y el proceso de ejecución.

  - En caso necesario, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las características   técnicas, diseño o detalles de la obra, que puedan originar modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas y económicas, en orden de cambio o en contrato modificatorio, para conocimiento y consideración de la ENTIDAD a efectos de su aprobación.

  - Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA y aprobar la Planilla de Liquidación Final.

  - Realizar la cuantificación de multas, que serán descontadas de la Planilla de Liquidación Final, cuando corresponda.

  - Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar a la ENTIDAD, la ejecución de estas cuando corresponda.

  - Es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra en cumplimiento de los términos contractuales, realizando el control y seguimiento de cada una de las actividades, especificaciones técnicas y cronograma.

  - Verificar el contenido de la obra, establecer su suficiencia y realizar las modificaciones (si corresponde), diseños, complementos u otros que sean necesarios, en forma oportuna para la ejecución de la obra.

  - Conocer y controlar al personal de la obra y el trabajo que realizan, a efecto de prever que no se produzcan fallas y en caso de ser necesario proceder con la inmediata corrección.

  - Controlar y hacer cumplir la normativa establecida referida a leyes laborales y sociales, así como el uso de ropa de trabajo y elementos de protección personal adecuados.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA.- (SEGUROS) Serán riesgos del CONTRATISTA los riesgos por lesiones personales, muerte y pérdida o daño a la propiedad (incluyendo sin limitación alguna, las obras, planta, materiales y equipo) desde la fecha de inicio hasta conclusiones de la ejecución de la OBRA.

El CONTRATISTA deberá contratar seguros a su nombre para cubrir eventualidades durante el periodo comprendido entre la fecha de iniciación y el vencimiento del periodo de responsabilidad por defectos, por los montos totales y sumas deducibles, para los siguientes eventos que son de riesgo del CONTRATISTA: seguro de la obra, seguro contra accidentes personales y seguro de responsabilidad civil.

El CONTRATISTA deberá verificar que las trabajadoras y trabajadores cuenten con el seguro SOATC vigente, en el marco de la Ley N° 1155, de 12 de marzo de 2019, del Seguro Obligatorio de Accidentes de la Trabajadora y el Trabajador en el Ámbito de la Construcción – SOATC y su reglamentación.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.- (RECEPCIÓN DE OBRA) A la conclusión de la OBRA, el CONTRATISTA solicitará al FISCAL DE OBRA una inspección conjunta para verificar que todos los trabajos fueron ejecutados y terminados en concordancia con las cláusulas del Contrato, planos y especificaciones técnicas y que, en consecuencia, la OBRA se encuentra en condiciones adecuadas para su entrega.

El CONTRATISTA dos (2) días hábiles antes de que fenezca el plazo para la Recepción Provisional, o antes mediante el Libro de Órdenes, solicitará al FISCAL DE OBRA señale día y hora para la realización del Acto de Recepción Provisional de la OBRA.

Si la OBRA, a juicio técnico del FISCAL DE OBRA se halla correctamente ejecutada, conforme a los planos y documentos del Contrato, hará conocer a la ENTIDAD su intención de proceder a la recepción provisional; este proceso no deberá exceder el plazo de tres (3) días hábiles.

La Recepción de la OBRA será realizada en dos etapas que se detallan a continuación:

  - Recepción Provisional.

La Limpieza final de la Obra. Para la entrega provisional de la OBRA, el CONTRATISTA deberá limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el periodo de garantía.

La Recepción Provisional se iniciará en la fecha establecida por el FISCAL DE OBRA, de lo cual se dejará constancia escrita en Acta circunstanciada que se levantará al efecto por la Comisión de Recepción, en la que se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia, instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro del periodo de corrección de defectos, computables a partir de la fecha de dicha Recepción Provisional.

El FISCAL DE OBRA deberá establecer de forma racional en función al tipo de obra el plazo máximo para la realización de la Recepción Definitiva, mismo que no podrá exceder de veinte (20) días calendario. La fecha de esta recepción servirá para efectos del cómputo final del plazo de ejecución de la obra. Si a juicio del FISCAL DE OBRA, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podrá autorizar que dicha obra sea utilizada. Empero las anomalías fueran mayores, el FISCAL DE OBRA tendrá la facultad de rechazar la recepción provisional y consiguientemente, correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la obra sea entregada en forma satisfactoria.

Liquidación de saldos (PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL) Dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de Recepción Provisional, el FISCAL DE OBRA elaborará una planilla de cantidades finales de obra, con base a la Obra efectiva y realmente ejecutada, dicha planilla será cursada al CONTRATISTA para que el mismo dentro del plazo de cinco (5) días calendario subsiguientes elabore la Planilla o Certificado de Liquidación Final y la presente al FISCAL DE OBRA en versión definitiva con fecha y firma del representante del CONTRATISTA en la OBRA.

Asimismo, el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los treinta (30) días de sucedido el hecho que originó el reclamo) y que no hubiese sido pagado por la ENTIDAD.

Si el CONTRATISTA no elaborara la Planilla o Certificado de Liquidación Final en el plazo establecido, el FISCAL DE OBRA en el plazo de cinco (5) días hábiles procederá a la elaboración de la Planilla o Certificado de Liquidación Final, dicha planilla no podrá ser motivo de reclamo por parte del CONTRATISTA.

Con la Planilla o Certificado de Liquidación Final se procederá a la Liquidación de Saldos para establecer si el CONTRATISTA tiene saldos a favor o en contra a efectos de proceder si corresponde a la devolución de Garantías.

Si efectuada la Liquidación de Saldos se estableciera saldos en contra del CONTRATISTA, la ENTIDAD procederá al cobro del monto establecido, mismo que deberá ser depositado por el CONTRATISTA en las cuentas fiscales de la ENTIDAD en el plazo de diez (10) días calendario computables a partir del día siguiente de efectuada la Liquidación de Saldos, de incumplir el CONTRATISTA con el deposito señalado, la ENTIDAD podrá recurrir a la ejecución de garantías; asimismo, podrá recurrir a la vía coactiva fiscal, por la naturaleza administrativa del Contrato.

  - Recepción Definitiva. Se realiza de acuerdo al siguiente procedimiento:

Hasta dos (2) días hábiles antes de que concluya el plazo previsto para la recepción definitiva, posterior a la entrega provisional, el CONTRATISTA mediante carta expresa o en el Libro de Órdenes, solicitará al FISCAL DE OBRA el señalamiento de día y hora para la Recepción Definitiva de la OBRA, haciendo conocer que han sido corregidas las fallas y subsanadas las deficiencias y observaciones señaladas en el Acta de Recepción Provisional (si estas existieron).

El FISCAL DE OBRA señalará la fecha y hora para realizar este acto y pondrá en conocimiento de la ENTIDAD, en un plazo máximo de tres (3) días hábiles computables desde la solicitud del CONTRATISTA, a efectos de que la Comisión de Recepción realice la Recepción Definitiva de la obra.

La Comisión de Recepción realizará un recorrido e inspección técnica total de la OBRA y si no surgen observaciones, procederá a la redacción y suscripción del Acta de Recepción Definitiva. Ningún otro documento que no sea el Acta de Recepción Definitiva de la OBRA podrá considerarse como una admisión de que el Contrato, o alguna parte del mismo, ha sido debidamente ejecutado, por tanto, no se podrá considerar que el Contrato ha sido completamente ejecutado, mientras no sea suscrita el Acta de Recepción Definitiva de la OBRA, en la que conste que la OBRA ha sido concluida a entera satisfacción de la ENTIDAD, y entregada a esta institución.

Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se procederá a la Recepción Definitiva hasta que la OBRA esté concluida a satisfacción y en el lapso que medie desde el día en que debió hacerse efectiva la entrega hasta la fecha en que se realice efectivamente, correrá la multa pertinente, aplicándose lo previsto en la Cláusula de multas del presente Contrato. Dicha multa deberá ser cobrada de la última planilla de pago adeudada en la Planilla de Liquidación Final.

  - Devolución de la garantía: Una vez que el CONTRATISTA haya cumplido con la recepción definitiva de obra, la ENTIDAD en el plazo de diez (10) días calendario, procederá a la devolución de las garantías.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA.- (CIERRE DE CONTRATO) El cierre de Contrato deberá ser acreditado con un CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, otorgado por la ENTIDAD, luego de la recepción definitiva, concluido el trámite precedentemente especificado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA PLANILLA O CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL) Se debe tener presente que deberá descontarse del importe de la Planilla o del Certificado Final los siguientes conceptos:

- Reposición de daños, si hubieren.

- El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo.

- Las multas y penalidades, si hubieren.

Preparada así la planilla de liquidación final y debidamente aprobada por el FISCAL DE OBRA en el plazo máximo de treinta (30) días calendario, lo remitirá a la dependencia establecida por la ENTIDAD, para el procesamiento del pago correspondiente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.- (PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO). Los plazos establecidos en cada una de las cláusulas del presente Contrato son de cumplimiento obligatorio por parte de la ENTIDAD y el CONTRATISTA; y no podrán ser modificados salvo por las causales previstas en el mismo, pudiendo el personal de ambas partes, ser pasible, en lo que corresponda, a las responsabilidades por la función pública establecidas en la Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales u otras establecidas en normativa vigente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA.- (DEL CONSENTIMIENTO) En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, firman el presente Contrato en cuatro (4) ejemplares de un mismo tenor y validez el ______________, en representación legal de la ENTIDAD y el ___________, en representación legal del CONTRATISTA.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

La Paz, ____ de ____ de 2026.

|  | ____________________ C.I. N° __________ __. CONTRATISTA |
| --- | --- |

_____/pmmc/shss/jwee/vam